PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________ CNPJ ___________________________ Data___________________

Endereço_____________________________________________________________________________________________________

Telefone:____________________________________ email:___________________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

| ITEM | CÓDIGO SIGA | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 126964 | ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA, APLICACAO: VACUO, COM MANOMETRO PRESSAO NEGATIVA E SISTEMA DE SEGURANCA PARA TRANSBORDAMENTO, MATERIAL TAMPA: POLIPROPILENO / NYLON, TIPO FRASCO: POLICARBONATO REUTILIZAVEL E DESMONTAVEL, GRADUACAO FRASCO: 400 - 500 ML Código do Item: 6518.105.0007 (ID - 126964) | UND | 427 | R$ | R$ |
| 2 | 126966 | ASPIRADOR SECRECAO, UTILIZACAO: AR COMPRIMIDO, MATERIAL FRASCO: POLICARBONATO, CAPACIDADE FRASCO: 400 - 500 ML, MATERIAL TAMPA: POLIPROPILENO / NYLON, MANOMETRO: SEM, ACESSORIO: SISTEMA DE VENTURI E SISTEMA DE SEGURANCA PARA TRANSBORDAMENTO Código do Item: 6517.343.0009 (ID - 126966) | UN | 422 | R$ | R$ |
| 3 | 155439 | ASPIRADOR SECRECAO ELETRICO, MODELO: PORTATIL, CAPACIDADE: 5 L, VAZAO: 60L / MIN, VACUO: BAIXO RUIDO E BAIXA VIBRACAO, SISTEMA: CONTROLE DE ASPIRACAO, TENSAO ALIMENTACAO: 110/220V, ACESSORIOS: CABO DE ALIMENTACAO, 2 FRASCOS RESERVA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6518.201.0002 (ID – 155439) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: Serão aceitos frascos coletores com capacidade total entre 4 a 10 litros e capaz de gerar pressões subatmosféricas menores que – 50mmHg. | PCT | 12 | R$ | R$ |
| 4 | 126965 | ASPIRADOR SECRECAO, UTILIZACAO: OXIGENIO, MATERIAL FRASCO: POLICARBONATO, CAPACIDADE FRASCO: 400 - 500 ML, MATERIAL TAMPA: POLIPROPILENO / NYLON, MANOMETRO: SEM, ACESSORIO: SISTEMA DE VENTURI E SISTEMA DE SEGURANCA PARA TRANSBORDAMENTO Código do Item: 6517.343.0008 (ID - 126965) | UND | 422 | R$ | R$ |
| 5 | 147157 | CIRCUITO VENTILADOR PULMONAR, TIPO: COMPLETO AUTOCLAVAVEL COM PECA Y TRANSPARENTE, UTILIZACAO: ADULTO, MODELO: SILICONE LISO POR DENTRO E CORRUGADO POR FORA, REFERÊNCIA: N/A, MARCA: CAREFUSION, MODELO VELA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.068.0025 (ID – 147157) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: Compatível ao modelo VELA, comprimento de 150 a 200 cm, diâmetro de 2 cm internamente e 2,5 cm externamente, adaptador flexível e todo transparente. Cada conjunto de circuito deverá vir com conector Y autolavável sobressalente. Os conectores Y deverão ter apenas as 3 aberturas principais, sem entrada para sensores ou dispositivos de monitorização. | UN | 215 | R$ | R$ |
| 06 | 147158 | CIRCUITO VENTILADOR PULMONAR, TIPO: COMPLETO AUTOCLAVAVEL COM PECA Y E COLETORES DE AGUA TRANSPARENTES, UTILIZACAO: NEONATAL / PEDIATRICO, MODELO: SILICONE LISO POR DENTRO CORRUGADO POR FORA, REFERÊNCIA: N/A, MARCA: CAREFUSION, MODELO AVEA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.068.0026 (ID - 147158) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: Compatível ao modelo AVEA, comprimento total dos seguimentos de 150 a 200 cm, adaptador flexível e todo transparente. Cada conjunto de circuito deverá vir com um conector Y autolavável sobressalente e dois drenos coletores (water trap) sobressalentes. Os conectores Y deverão ter apenas as 3 aberturas principais, sem entrada para sensores ou dispositivos de monitorização. | UN | 43 | R$ | R$ |
| 7 | 151607 | CONECTOR INTERMEDIARIO, MODELO: T, TRANSPARENTE, AUTOCLAVAVEL, DIAMETRO A: 22 MM, EXTEMIDADE A: FEMEA, DIAMETRO B: 22 MM, INTERLIGACAO: TRAQUEIA CORRUGADA, EXTEMIDADE B: FEMEA, SAIDA LATERAL: MACHO COM 22 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.126.0018 (ID - 151607) | UN | 250 | R$ | R$ |
| 8 | 151608 | CONECTOR INTERMEDIARIO, MODELO: Y, TRANSPARENTE, AUTOCLAVAVEL, DIAMETRO A: 22 MM, EXTEMIDADE A: MACHO, DIAMETRO B: 22 MM, INTERLIGACAO: TRAQUEIA CORRUGADA, EXTEMIDADE B: MACHO, SAIDA LATERAL: MACHO COM 22 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.126.0019 (ID – 151608) | UN | 310 | R$ | R$ |
| 9 | 147156 | CONECTOR INTERMEDIARIO, MODELO: RETO, TRANSPARENTE E AUTOCLAVAVEL, DIAMETRO A: 22 MM, EXTEMIDADE A: MACHO, DIAMETRO B: 22 MM, INTERLIGACAO: TRAQUEIA CORRUGADA, EXTEMIDADE B: MACHO, SAIDA LATERAL: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.126.0017 (ID - 147156) | UN | 485 | R$ | R$ |
| 10 | 95976 | CONJUNTO MACRONEBULIZADOR, MATERIAL FRASCO: POLICARBONATO, CAPACIDADE: 500 ML, DIAMETRO: N/D, COMPRIMENTO: 2,00M, MATERIAL TRAQUEIA: SILICONE, SUPERFICIE TRAQUEIA: CORRUGADA, TAMANHO MASCARA: ADULTO COM PRESILHA ELASTICA, APLICACAO: N/D Código do Item: 6515.163.0009 (ID - 95976) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: Cada conjunto deverá vir acompanhado de uma traqueia sobressalente e serão aceitos comprimento de 1,80 m a 2,10 m. | UN | 515 | R$ | R$ |
| 11 | 86187 | CONJUNTO MACRONEBULIZADOR, MATERIAL FRASCO: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 500 ML, DIAMETRO: 22 MM, COMPRIMENTO: 1,2 M, MATERIAL TRAQUEIA: BORRACHA SILICONE, SUPERFICIE TRAQUEIA: CORRUGADA EXTERNAMENTE E LISA INTERNAMENTE, TAMANHO MASCARA: INFANTIL, APLICACAO: UMIDIFICACAO VIAS AEREAS Código do Item: 6515.163.0008 (ID - 86187) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: Cada conjunto deverá vir acompanhado de uma traqueia sobressalente. Serão aceitos comprimento de 1,10m a 1,50 m | UND | 210 | R$ | R$ |
| 11 | 146808 | CONJUNTO MACRONEBULIZADOR MATERIAL FRASCO: TAMPA EM POLIMERO TERMORESISTENTE, CAPACIDADE: 500 ML, DIAMETRO: 22 MM, COMPRIMENTO: 1,80 ~ 2,00 M, MATERIAL TRAQUEIA: SILICONE, SUPERFICIE TRAQUEIA: CORRUGADA EXTERNAMENTE E LISA INTERNAMENTE, TAMANHO MASCARA: INFANTIL COM PRESILHA ELASTICA, APLICACAO: OXIGENIOTERAPIA AQUECIDA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.163.0014 (ID – 146808) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: Deverá conter botão liga/desliga do sistema de aquecimento, controlador da temperatura desejada e fonte elétrica bivolt. Cada conjunto deverá vir acompanhado de uma traqueia sobressalente. | UND | 30 | R$ | R$ |
| 13 | 129108 | FLUXOMETRO, APLICACAO: AR COMPRIMIDO, MATERIAL CORPO: METAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BILHA EXTERNA/INTERNA EM POLICARBONATO, ESFERA AÇO INOX, ESCALA: 0 a 15 LPM, CONTROLADOR FLUXO: BOTAO DE CONTROLE DE FLUXO, SISTEMA DE VEDACAO TIPO AGULHA, BORBOLETA EM NYLON COM ROSCA METÁLICA, NIPLE DE SAÍDA EM LATÃO CROMADO Código do Item: 6515.333.0007 (ID - 129108) | UND | 228 | R$ | R$ |
| 14 | 129075 | FLUXOMETRO, APLICACAO: OXIGENIO, MATERIAL CORPO: METAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BILHA EXTERNA/INTERNA EM POLICARBONATO, ESFERA ACO INOX, ESCALA: 0 a 15 LPM, CONTROLADOR FLUXO: BOTAO DE CONTROLE DE FLUXO, SISTEMA DE VEDACAO TIPO AGULHA, BORBOLETA EM NYLON COM ROSCA METÁLICA, NIPLE DE SAÍDA EM LATÃO CROMADO Código do Item: 6515.333.0006 (ID - 129075) | UND | 420 | R$ | R$ |
| 15 | 59982 | MASCARA HOSPITALAR, APLICACAO: MANTER PACIENTE OXIGENADO, TIPO: ALTA CONCENTRACAO O2, MATERIAL: VINIL FLEXIVEL, COR: TRANSPARENTE, FORMATO: N/D, RESERVATORIO: COM, VALVULA: 2 UNIDIRECIONAIS, TAMANHO: INFANTIL, ACESSORIOS: TUBO EXTENSAO 2M Código do Item: 6515.307.0002 (ID - 59982) | UND | 506 | R$ | R$ |
| 16 | 59981 | MASCARA HOSPITALAR, APLICACAO: MANTER PACIENTE OXIGENADO, TIPO: ALTA CONCENTRACAO O2, MATERIAL: VINIL FLEXIVEL, COR: TRANSPARENTE, FORMATO: N/D, RESERVATORIO: COM, VALVULA: 2 UNIDIRECIONAIS, TAMANHO: ADULTO, ACESSORIOS: TUBO EXTENSAO 2M Código do Item: 6515.307.0001 (ID - 59981) | UN | 615 | R$ | R$ |
| 17 | 147152 | MICRONEBULIZADOR, CONJUNTO, CAPACIDADE FRASCO: 15 ~ 20 ML, DIAMETRO INTERNO SAIDA DA TAMPA 22 MM, MATERIAL TUBO: CLORETO POLIVINILA, COMPRIMENTO TUBO: 1,5 ~ 2,0 M, EXTREMIDADE ROSCA PARA OXIGENIOTERAPIA, MATERIAL MASCARA: CLORETO POLIVINILA, TAMANHO MASCARA: ADULTO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.160.0009 (ID - 147152) | UN | 200 | R$ | R$ |
| 18 | 147151 | MICRONEBULIZADOR, CONJUNTO, CAPACIDADE FRASCO: 15 ~ 20 ML, DIAMETRO INTERNO SAIDA DA TAMPA 22 MM, MATERIAL TUBO: CLORETO POLIVINILA, COMPRIMENTO TUBO: 1,5 ~ 2,0 M, UMA EXTREMIDADE ROSCA PARA OXIGENOTERAPIA, MATERIAL MASCARA: CLORETO POLIVINILA, TAMANHO MASCARA: INFANTIL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.160.0008 (ID - 147151) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: Cada conjunto deverá vir acompanhado de máscara infantil sobressalente. | UN | 200 | R$ | R$ |
| 19 | 64096 | TOMADA GASES MEDICINAIS, MATERIAL CORPO: ALUMINIO, MODELO: DUPLA, CONECTOR ENTRADA: N/D, CONECTOR SAIDA: BORBOLETA ANATOMICA, APLICACAO: AR COMPRIMIDO, PADRAO: ABNT Código do Item: 8120.009.0002 (ID - 64096) | CX | 415 | R$ | R$ |
| 20 | 64079 | TOMADA GASES MEDICINAIS, MATERIAL CORPO: ALUMINIO FOSCO, MODELO: DUPLA, CONECTOR ENTRADA: BORBOLETA, CONECTOR SAIDA: LATAO CROMADO, APLICACAO: OXIGENIO, PADRAO: ABNT Código do Item: 8120.009.0001 (ID - 64079) | CX | 415 | R$ | R$ |
| 21 | #### 135763 | #### UMIDIFICADOR, MATERIAL: TAMPA EM NYLON, FRASCO PLASTICO, TUBO BORBULHADOR E CONEXAO PARA REDE COM ROSCA METALICA, CAPACIDADE: 250 ML, TIPO GAS: OXIGENIO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.285.0003 (ID - 135763) | UND | 420 | R$ | R$ |
| 22 | 118145 | VALVULA REDUTORA REDE CANALIZADA, UTILIZACAO: PARA GASES MEDICINAIS, TIPO GAS: OXIGENIO, MATERIAL: LATAO, ACABAMENTO: CROMADO, PRESSAO SAIDA: AJUSTAVEL, ESCALA MANOMETRO: 0 ~ 10 KGF/CM², BOTAO: CONTROLE PRESSAO SAIDA, PADRAO ROSCA: ABNT NBR 11906 Código do Item: 4820.016.0001 (ID - 118145) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: Conforme padrões atuais ABNT | UND | 130 | R$ | R$ |
| 23 | 118149 | VALVULA REDUTORA REDE CANALIZADA, UTILIZACAO: PARA GASES MEDICINAIS, TIPO GAS: AR COMPRIMIDO, MATERIAL: LATAO, ACABAMENTO: CROMADO, PRESSAO SAIDA: AJUSTÁVEL, ESCALA MANOMETRO: 0 ~ 10 KGF/CM², BOTAO: CONTROLE PRESSAO SAIDA, PADRAO ROSCA: ABNT NBR 11906 Código do Item: 4820.016.0002 (ID – 118149) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: Conforme padrões atuais ABNT | UND | 65 | R$ | R$ |
| 24 | 140401 | VALVULA REGULADORA CILINDRO ALTA PRESSAO, MATERIAL CORPO: METAL, ACABAMENTO: CROMADO, SAIDA: O², QUANTIDADE SAIDA: 1, MANOMETRO: ALTA PRESSAO, ESCALA MANOMETRO: 0 ~ 10 E 0 ~ 300 KGF/CM ², FLUXOMETRO: SEM, DIAMETRO ENTRADA: UNIVERSAL, DIAMETRO SAIDA: PADRAO ABNT, ACESSORIO: VALVULA SEGURANCA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 4820.015.0002 (ID - 140401) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: Serão aceitos manometros de 0 a 315 kgf/cm 2 , tipo de ajuste fixo, pressão de saíde 3,5 a 4,5 kgf/cm 2 . | UND | 55 | R$ | R$ |
| 25 | 141518 | VALVULA REGULADORA CILINDRO ALTA PRESSAO, MATERIAL CORPO: METAL, ACABAMENTO: CROMADO, SAIDA: AR COMPRIMIDO, QUANTIDADE SAIDA: 1, MANOMETRO: ALTA PRESSAO, ESCALA MANOMETRO: 0 ~ 300 KGF/CM ², FLUXOMETRO: SEM, DIAMETRO ENTRADA: UNIVERSAL, DIAMETRO SAIDA: PADRAO ABNT, ACESSORIO: VALVULA SEGURANCA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 4820.015.0003 (ID - 141518) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: Serão aceitos manometros de 0 a 315 kgf/cm 2, tipo de ajuste fixo, pressão de saíde 3,5 a 4,5 kgf/cm 2. | UN | 44 | R$ | R$ |

Assinatura do Representante Legal:____________________________________________________________________

Nome Completo:___________________________________________________RG ________________________________

Telefone de Contato:_____________________________________