PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________ CNPJ ___________________________ Data___________________

Endereço_____________________________________________________________________________________________________

Telefone:____________________________________ email:___________________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

| ITEM | CÓDIGO SIGA | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 126964 | ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA, APLICACAO: VACUO, COM MANOMETRO PRESSAO NEGATIVA E SISTEMA DE SEGURANCA PARA TRANSBORDAMENTO, MATERIAL TAMPA: POLIPROPILENO / NYLON, TIPO FRASCO: POLICARBONATO REUTILIZAVEL E DESMONTAVEL, GRADUACAO FRASCO: 400 - 500 ML Código do Item: 6518.105.0007 (ID - 126964) | UN | 142 | R$ | R$ |
| 02 | 155439 | ASPIRADOR SECRECAO ELETRICO, MODELO: PORTATIL, CAPACIDADE: 5 L, VAZAO: 60L / MIN, VACUO: BAIXO RUIDO E BAIXA VIBRACAO, SISTEMA: CONTROLE DE ASPIRACAO, TENSAO ALIMENTACAO: 110/220V, ACESSORIOS: CABO DE ALIMENTACAO, 2 FRASCOS RESERVA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6518.201.0002 (ID – 155439) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: Serão aceitos frascos coletores com capacidade total entre 4 a 10 litros e capaz de gerar pressões subatmosféricas menores que – 50mmHg. | UN | 22 | R$ | R$ |
| 03 | 147157 | CIRCUITO VENTILADOR PULMONAR, TIPO: COMPLETO AUTOCLAVAVEL COM PECA Y TRANSPARENTE, UTILIZACAO: ADULTO, MODELO: SILICONE LISO POR DENTRO E CORRUGADO POR FORA, REFERÊNCIA: N/A, MARCA: CAREFUSION, MODELO VELA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.068.0025 (ID – 147157) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: Compatível ao modelo VELA, comprimento de 150 a 200 cm, diâmetro de 2 cm internamente e 2,5 cm externamente, adaptador flexível e todo transparente. Cada conjunto de circuito deverá vir com conector Y autolavável sobressalente. Os conectores Y deverão ter apenas as 3 aberturas principais, sem entrada para sensores ou dispositivos de monitorização. | UN | 234 | R$ | R$ |
| 04 | 147158 | CIRCUITO VENTILADOR PULMONAR, TIPO: COMPLETO AUTOCLAVAVEL COM PECA Y E COLETORES DE AGUA TRANSPARENTES, UTILIZACAO: NEONATAL / PEDIATRICO, MODELO: SILICONE LISO POR DENTRO CORRUGADO POR FORA, REFERÊNCIA: N/A, MARCA: CAREFUSION, MODELO AVEA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.068.0026 (ID - 147158) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: Compatível ao modelo AVEA, comprimento total dos seguimentos de 150 a 200 cm, adaptador flexível e todo transparente. Cada conjunto de circuito deverá vir com um conector Y autolavável sobressalente e dois drenos coletores (Walter trap) sobressalentes. Os conectores Y deverão ter apenas as 3 aberturas principais, sem entrada para sensores ou dispositivos de monitorização. | UN | 27 | R$ | R$ |
| 05 | 151607 | CONECTOR INTERMEDIARIO, MODELO: T, TRANSPARENTE, AUTOCLAVAVEL, DIAMETRO A: 22 MM, EXTEMIDADE A: FEMEA, DIAMETRO B: 22 MM, INTERLIGACAO: TRAQUEIA CORRUGADA, EXTEMIDADE B: FEMEA, SAIDA LATERAL: MACHO COM 22 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.126.0018 (ID - 151607) | UN | 134 | R$ | R$ |
| 06 | 151608 | CONECTOR INTERMEDIARIO, MODELO: Y, TRANSPARENTE, AUTOCLAVAVEL, DIAMETRO A: 22 MM, EXTEMIDADE A: MACHO, DIAMETRO B: 22 MM, INTERLIGACAO: TRAQUEIA CORRUGADA, EXTEMIDADE B: MACHO, SAIDA LATERAL: MACHO COM 22 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.126.0019 (ID – 151608) | UN | 110 | R$ | R$ |
| 07 | 147156 | CONECTOR INTERMEDIARIO, MODELO: RETO, TRANSPARENTE E AUTOCLAVAVEL, DIAMETRO A: 22 MM, EXTEMIDADE A: MACHO, DIAMETRO B: 22 MM, INTERLIGACAO: TRAQUEIA CORRUGADA, EXTEMIDADE B: MACHO, SAIDA LATERAL: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.126.0017 (ID - 147156) | UN | 215 | R$ | R$ |
| 08 | 129075 | FLUXOMETRO, APLICACAO: OXIGENIO, MATERIAL CORPO: METAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BILHA EXTERNA/INTERNA EM POLICARBONATO, ESFERA ACO INOX, ESCALA: 0 a 15 LPM, CONTROLADOR FLUXO: BOTAO DE CONTROLE DE FLUXO, SISTEMA DE VEDACAO TIPO AGULHA, BORBOLETA EM NYLON COM ROSCA METÁLICA, NIPLE DE SAÍDA EM LATÃO CROMADO Código do Item: 6515.333.0006 (ID - 129075) | UN | 133 | R$ | R$ |
| 09 | 59982 | MASCARA HOSPITALAR, APLICACAO: MANTER PACIENTE OXIGENADO, TIPO: ALTA CONCENTRACAO O2, MATERIAL: VINIL FLEXIVEL, COR: TRANSPARENTE, FORMATO: N/D, RESERVATORIO: COM, VALVULA: 2 UNIDIRECIONAIS, TAMANHO: INFANTIL, ACESSORIOS: TUBO EXTENSAO 2M Código do Item: 6515.307.0002 (ID - 59982) | UN | 506 | R$ | R$ |
| 10 | 59981 | MASCARA HOSPITALAR, APLICACAO: MANTER PACIENTE OXIGENADO, TIPO: ALTA CONCENTRACAO O2, MATERIAL: VINIL FLEXIVEL, COR: TRANSPARENTE, FORMATO: N/D, RESERVATORIO: COM, VALVULA: 2 UNIDIRECIONAIS, TAMANHO: ADULTO, ACESSORIOS: TUBO EXTENSAO 2M Código do Item: 6515.307.0001 (ID - 59981) | UN | 615 | R$ | R$ |
| 11 | #### 135763 | #### UMIDIFICADOR, MATERIAL: TAMPA EM NYLON, FRASCO PLASTICO, TUBO BORBULHADOR E CONEXAO PARA REDE COM ROSCA METALICA, CAPACIDADE: 250 ML, TIPO GAS: OXIGENIO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.285.0003 (ID - 135763) | UN | 248 | R$ | R$ |

Assinatura do Representante Legal:____________________________________________________________________

Nome Completo:___________________________________________________RG ________________________________

Telefone de Contato:_____________________________________