GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E PROJETOS

TERMO DE REFERÊNCIA

EQUIPAMENTO TIPO ESCÂNER TRIDIMENSIONAL DE LOCAL DE CRIME

1- OBJETIVO:

O presente Termo de Referência destina-se a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ESCÂNER TRIDIMENSIONAL DE LOCAL DE CRIME, para atender as demandas apresentadas ao Centro de criminalística da PMERJ - CCRIM.

O Objeto do presente Termo de Referência será realizado por meio de licitação na Modalidade de Pregão de acordo com a lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e lei 8.666/93, a fim de atender as necessidades da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

“Art. 1º- Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei”

2 - JUSTIFICATIVA:

Preliminarmente impende destacar, a CI/PMERJ/CCRIM SEI nº 659, remetido e exarado pelo Sr. TEN. CEL PM Rasteiro, Chefe do Centro de Criminalística da PMERJ - CCRIM, de onde foram extraídas as informações utilizadas como referencial para formalização do presente Termo de Referência, tais como, especificação do objeto, quantitativo demandado, metodologia de cálculo usada para determinar este quantitativo, justificativa fática, entre outras informações de caráter específico, os quais, foram inseridos nesse Termo de Referência.

Preliminarmente impende destacar, que no ano de 2017, o Centro de Criminalística atendeu a 498 (quatrocentas e noventa e oito) solicitações de exames periciais, das quais 262 (duzentas e sessenta e duas) demandaram comparecimento de Perito Militar aos locais de crime.

Nesse sentido, cabe frisar, que o exame de local de crime, exigência legal, instituída pelo Decreto Lei no 1002, de 1969 (CPPM), deve ser registrado de maneira pormenorizada pelos especialistas (peritos); ou seja, deve ser descrito em seu aspecto físico e mensurado com rigor, de forma a ser perpetuado através dos dados assinalados, até que todo o rito legal seja cumprido.

A representação gráfica de locais, bem como de objetos classificados como corpo de delito, é fundamental para a instrução processual, influenciando consubstancialmente na formação de convicção das autoridades de polícia judiciária (comum ou militar).

Uma precisa reprodução do espaço e objetos, fiel à realidade em mensuração, posição, forma e outros aspectos, requer habilidade extraordinária, não apenas do perito, mas também de seus auxiliares.

Outro aspecto relevante é o fator tempo de análise. A realidade fluminense, em especial policial militar, dificulta a permanência prolongada em locais pós-crime, e o exame de local tem sido, muitas vezes, suprimido pela Autoridade de Polícia Judiciária Militar, por forças adversas, optando essa, muitas vezes, pelo desfazimento dos locais em prol da segurança dos militares. Tais ações, apesar de compreensíveis, são sobremaneira prejudiciais à consecução da justiça.

Além disso, com a evolução tecnológica, surgiram diversos recursos que superam em precisão o croqui construído por técnicas tradicionais. Obviamente, a utilização de tais ferramentas não suplanta ou substitui a qualificação profissional, haja vista a necessidade ainda de registro por fotografia, além da acuidade e sensibilidade humanas.

Nessa esteira, alarma-se que os equipamentos solicitados são essenciais para o desenvolvimento das funções da Unidade, além de suprir as necessidades em operações de locais de difíceis acessos, também são usados em conjunto a situações tais como desastres, catástrofes, bem como retirada de entulhos, transportes e reboque de viaturas pesadas e maquinários, locomoção de módulos blindados (cabines), retirada de barricadas, dando suporte às demais unidades da corporação, tanto dentro do Estado como também em apoio a outros Estados.

Assim, depreende-se do exposto, a necessidade de abertura de processo licitatório que objetive a aquisição dos equipamento descritos no presente Termo de Referência, afim de suprir as necessidades do Centro de Criminalistica da PMERJ - CCRIM.

3 - OBJETO:

3.1. Especificação sumária;

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scanner tridimensional ambiente (3D), campo visão horizontal: 360°, campo de visão vertical: 270°, capacidade leitura: 900.000 PPS, precisão: 2mm para distancia ate 25m, alcance mínimo refletividade: 100 m, software coleta dados: sim, forma fornecimento: unidade. | UN | 1 |
|  | Código do Item: 7055.030.0001 (ID - 161917) |  |  |

3.2. Do Escâner (hardware):

  - Deve ser leve e portátil;

  - Deve apresentar campo de visão de 360⁰ (trezentos e sessenta graus) na horizontal e 270⁰ (duzentos e setenta graus) na vertical, sem uso de base de inclinação;

  - Deve apresentar inclinômetro integrado;

  - Capacidade de leitura superior a 900.000 (novecentos mil) pontos por segundo;

  - Deve apresentar precisão de 2 mm (dois milímetros) para distâncias até 25 m (vinte e cinco metros);

  - Deve apresentar alcance mínimo de 100 m (cem metros) a 90% (noventa por cento) de refletividade;

  - Deve possuir modo de operação pelo próprio painel do equipamento, através de tela sensível ao toque, com display, e sem utilização de cabos e/ou periféricos;

  - Capacidade de conexão Wi-Fi para operação à distância, quando necessário;

  - Deve vir acompanhado de sistema de alimentação através de bateria interna.

3.3. Do software embarcado:

- Deve oferecer, o software embarcado (software de operação do escâner em campo), processamento, registro e tratamento dos dados, bem como possibilitar ajuste de levantamentos com identificação automática de alvos e feições;

- Deve fornecer nuvem de pontos colorida;

- Capacidade de georreferenciar o levantamento e exportar os dados nos formatos DXF e ASCII, entre outros;

- Deve incluir interface de ferramentas que permita, pelo menos, os seguintes recursos: análise de planicidade do piso e gerar topografia de áreas de concreto;

- Deve permitir exportação, ao menos, em DWF, DXF, Landxml e PENZD;

- Criar quantidades de Corte/Preenchimento automaticamente e análise de estruturas metálicas que permita estimar curvatura;

- Capacidade de monitorar o movimento do concreto;

- Obter linhas, polilinhas, círculos e arcos; e Capacidade de gerar superfícies TIN (Triangulated Irregular Network) e linhas de contorno e seções.

3.4. Dos Acessórios:

- Monitor sensível ao toque, integrado e colorido, que permita a utilização do equipamento através de operador único, sem uso de computador ou periféricos, e sem cabos;

- Bateria interna, com duração superior a 04 (quatro) horas, sem utilização de cabos;

- Bateria de alimentação com duração superior a 04 (quatro) horas e carregador bivolt;

- Fonte de alimentação AC (Corrente Alternada) para uso indoor;

- Caixa para transporte do equipamento à prova d`água e poeira;

- Base de engate rápido para acoplamento ao tripé;

- Tripé telescópico;

- Leitor de cartão de memória;

- Estojo para armazenamento de cartão SD.

3.5. Observação:

Considerando-se as características técnicas e as especificidades da solução a ser desenvolvida, o objeto torna-se indivisível, visto que seu fornecimento será realizado conforme definido neste Termo de Referência e a divisibilidade do objeto tornaria impossível gerenciar as diversas empresas e tecnologias disponíveis no mercado, para atender aos objetivos da solução pretendida (Súmula 247 do Plenário do TCU); portanto a adjudicação da licitação deverá ocorrer de forma excepcional por menor valor global.

No mesmo sentido, faz-se necessário que o equipamento (hardware) possua compatibilidade com a parte lógica (software), sendo que não haveria um ideal aproveitamento das funcionalidades no caso de cada um dos itens serem de fabricantes distintos, o que poderia, mesmo, implicar total incompatibilidade entre as pretendidas soluções.

4 – PRAZO, LOCAL E CONDIÇÃO DE ENTREGA:

PRAZO DE ENTREGA

A CONTRATADA terá prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos para entrega dos equipamentos, contados a partir da data da assinatura do contrato, ou emissão da nota de empenho.

LOCAL DE ENTREGA:

O Item deverá ser entregue na Diretoria de Abastecimento – Dabast, situado à Av. Feliciano Sodré nº 190, Niterói — RJ Cep: 24120-276, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido entra às 10:00h e às 16:00h, devendo ser confirmado no momento da assinatura contratual se houver, ou emissão da nota de empenho.

A empresa deverá comunicar a Diretoria de Abastecimento – Dabast, com 72h (setenta e duas horas) de antecedência, a data e o horário previsto para a entrega do objeto, nos telefones (21) 2717-6216, 2717-6250 e 2717-6921.

CONDIÇÃO DE ENTREGA:

O objeto será fornecido em ENTREGA ÚNICA.

Todos os custos referentes à entrega como impostos, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que ocorram, serão de responsabilidade da empresa contratada.

A empresa deverá encaregar-se pela descarga do material no local citado.

Os materiais adquiridos deverão ser novos e entregue acondicionados em suas embalagens originais lacradas, quando for o caso, de forma a permitir completa segurança quanto a sua originalidade e integridade, devendo estar acondicionados e embalados conforme praxe do fabricante, protegendo o produto durante o transporte e armazenamento, com indicação do material contido, volume, data de fabricação e fabricante.

Quando da entrega, o produto deverá estar em perfeitas condições e as embalagens não danificadas e adequadas para proteger o conteúdo contra danos durante o transporte.

A embalagem deverá oferecer completa proteção ao produto em função das condições de armazenamento, acesso, movimentação e manuseio do produto nas dependências do licitante e descarga no local.

Os produtos que possuirem embalagens, devem conter nas mesmas, informações claras e de fácil leitura a respeito de seu nome, composição, lote, datas de fabricação e validade, CNPJ, nome e endereço do fabricante, condições de armazenamento e quantidade ou volume.

Todos os materiais, cujas embalagens apresentarem violação de qualquer espécie, deverão ser substituídos pelo fornecedor, ainda na fase de inspeção de recebimento, durante o recebimento provisório, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:

O objeto deste Termo de Referência será recebido nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993:

Provisoriamente: no ato da entrega do(s) produto(s), para posterior verificação da conformidade do material com as especificações do objeto licitado.

Definitivamente: em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e compatibilidade com as especificações descritas neste Termo de Referência, e sua consequente aceitação se dará mediante emissão de Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas partes.

Será rejeitado no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, ficando a Licitante vencedora obrigada a substituir os equipamentos recusados no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da notificação expedida pela unidade recebedora, sob pena de aplicação das penalidades previstas na Lei Federal nº. 8.666/1993.

A Licitante vencedora garantirá a qualidade do produto proposto, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou má aparência, imediatamente após a notificação, sem ônus adicional à SEPM.

Caso os equipamentos sejam diferentes dos propostos ou apresentem defeitos, serão considerados não entregues e a contagem do prazo de entrega não será interrompida em decorrência do não recebimento, arcando a empresa fornecedora com o ônus decorrente deste atraso.

- – AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DO OBJETO:

Executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei n.º 8.666/93, dispensado o recebimento provisório nas hipóteses previstas no art. 74 da mesma lei.

Executado o contrato, o seu objeto será recebido por comissão de fiscalização de contrato composta por 2 (dois) membros, na forma prevista no art. 73 da Lei n.º 8.666/93, dispensado o recebimento provisório nas hipóteses previstas no art. 74 da mesma lei.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto do Contrato não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução do Contrato.

Salvo se houver exigência a ser cumprido pelo adjudicatário, o processamento de aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30 dias corridos, contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo da unidade de recebimento, na forma do disposto no parágrafo 3º. Do art. 77 do Decreto 3.149/80.

A execução da entrega será acompanhada e fiscalizada por comissão constituída de 2 (dois) menbros designados pelo Comandante da Unidade de Recebimento, conforme ato de nomeação.

A contratada declara, antecipadamente, aceitar as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem necessários aos desempenhos de suas atividades.

A instituição e a atuação de fiscalização não excluem ou atenua a responsabilidade da contratada, nem a exime de manter fiscalização própria.

6– QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

A Empresa contratada deverá comprovar sua qualificação técnica, por meio de Atestados de Capacidade Técnica, fornecidos por Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado, que demonstrem haver executato, a contratada, contratos compatíveis em características, quantidades e prazos congêneres ao objeto desta licitação.

7– DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO ÓRGÃO:

A reserva orçamentária será definida em data oportuna, após despacho exarado pelo Diretor de Licitações e Projetos (DLP), que será devidamente encaminhado a Diretoria Geral de Administração financeira (DGAF), solicitando de igual modo, informar se existe reserva orçamentária, para aquisição do referido material e em que código de natureza de despesa ele se enquadra.

8– CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente do Banco Bradesco S.A. em atenção ao Decreto nº 43.181 de 08 de setembro de 2011. Cabendo ressaltar, que número da conta e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento definitivo.

Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível ao adjudicatário, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IGPM e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste Termo serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro deverá apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabível, de acordo com o Convênio CONFAZ nº 26/2003 e a Resolução SEFAZ nº 971/16, sendo este valor considerado para efeito de competição na licitação.

9– GARANTIA:

O objeto deverá dispor de garantia mínima de 12 (doze) meses, sendo que prevalecerá a garantia oferecida pelo fabricante, caso o prazo seja superior ao exigido, e começará a correr findo o prazo da garantia legal de que trata a Lei no 8.078/1990, o qual se inicia a partir do recebimento definitivo, sem ônus para a Secretaria de Estado de Polícia Militar.

No caso dos equipamentos que apresentarem defeitos e forem substituídos, a garantia será contada a partir da nova data de entrega dos equipamentos.

A empresa deverá fornecer certificados de garantia, por meio de documentos próprios, ou anotação impressa ou carimbada na respectiva Nota Fiscal.

Caso a Contratada opte pelo fornecimento do certificado de garantia, para cada item é necessária à apresentação do mesmo, juntamente com a nota fiscal.

Aplicam-se, no que couberem, as disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Todas as peças, dispositivos ou mesmo unidades que forem substituídas durante o período de garantia terão, a partir de sua entrega, todas as garantias previstas.

O serviço de assistência técnica deverá ser prestado de acordo com os manuais e normas técnicas específicas do fabricante, durante o prazo de garantia, com a finalidade de manter os bens em perfeitas condições de uso.

Os chamados relativos à assistência técnica serão solicitados mediante consulta ao fornecedor, conforme sistema disponibilizado pelo mesmo para estabelecimento desta relação, podendo ser por telefone, pessoalmente, via web e outros apontados pelo fabricante.

O prazo para realizar os serviços de assistência técnica aos bens, compreendendo reparos e substituições de peças, obrigando-se a colocar os equipamentos em perfeito estado de uso ou funcionamento, é de, no máximo, 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da solicitação do órgão detentor do bem.

Os serviços de Assistência Técnica serão executados pelo fabricante ou empresa por ele autorizada, em qualquer local do Território Nacional, sem prejuízo das garantias, devendo a contratada informar nome, endereço e telefone do fabricante ou empresa autorizada a prestar os serviços de assistência técnica, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas corridas, contados a partir do acionamento, para que o bem seja remetido.

A vigência do Contrato não exonera a Contratada do período de garantia mínima exigida ou ofertada na proposta, a qual consiste na prestação, pela Contratada, de todas as obrigações previstas na Lei no 8.078, de 11/09/90, e alterações – Código de Defesa do Consumidor.

10– PROCEDIMENTO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:

O contrato deverá ser executado, fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do CONTRATANTE especialmente designado(s) por autoridade competente, conforme ato de nomeação.

11– OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigações e reponsabilidades do CONTRATANTE:

a) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no contrato;

b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à execução do contrato;

c) exercer a fiscalização do contrato;

d) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no contrato.

12– MEMÓRIA DE CÁLCULO:

Para o adequado desempenho de todas as funções relacionadas com o planejamento apresentado, faz-se necessária a aquisição dos itens conforme demanda detectada em virtude do estudo realizado pelo Centro de Criminalística, que entre outros fatores, considerou a análise de solicitações de exames periciais de local, fazendo-se mister a aquisição de 01 (um) Escâner Laser 3D (hardware, software e acessórios, conforme especificações), bem como 02 (duas) licenças das aplicações de tratamento de imagens.

13– OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

13.1. A CONTRATADA deverá:

- cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

- efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

- entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;

- manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;

- comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

- reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

- indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.

- responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

- comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

14- JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E CRITÉRIOS DE PREÇOS:

O julgamento das propostas reger-se-á pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL.

O valor referencial relativo ao objeto deste Termo de Referência, será definido posteriormente, após empreendida a devida pesquisa mercadológica, sendo seu valor de aceitabilidade definido pelo Ordenador de Despesa.

15–SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES:

Fica o licitante, sujeito às sanções administrativas e demais penalidades, nos casos fixados no contrato e em conformidade com os termos estabelecidos nos artigos 86 e 87 do Decreto n.º 3.149, de 28 de Abril de 1980, no artigo 7º Lei no 10.520, de 17 de Julho de 2002, e nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.

16– RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA:

3º Sgt. PM RG. 83.403 Max Alves Soares, ID. Func. 4264773-8

17 – GESTOR E FISCAIS DE CONTRATO:

GESTOR:

- Tenente-Coronel PM RG 60.874 Leandro Augusto RASTEIRO

FISCAIS:

- Major PM RG 60.933 CLÁUDIO Andrade Sucupira Perini

- Major PM RG 77.568 VÍTOR ROCHA da Silva

- Capitão PM RG 81.562 Bruno BENVINDO Freitas

18. CONDIÇÕES GERAIS:

Quaisquer dúvidas relacionadas às condições estabelecidas neste termo, se não sanadas, poderão ser esclarecidas junto à:

- Centro de criminalística da PMERJ – CCRIM, localizado na Av. Marechal Fontenelle, no 2.906, Jardim Sulacap, Rio de Janeiro-RJ. Tel.: (21) 2333-5992, (21) 3016-6382 ou (21) 97565-4572. e-mail chefe_ccrim@pmerj.rj.gov.br.

- Diretoria de Licitações e Projetos - DLP, localizada na Rua Evaristo da Veiga, nº 78, primeiro andar, Centro, RJ. Tel: (21) 2333-2693.

19. ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

ANEXO I – MODELO DE PEDIDO DE ORÇAMENTO – Especificação do objeto

ANEXO I – MAPA DE RISCOS

LOCAL E DATA DA CONFECÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

# Rio de Janeiro, 04 de Fevereiro de 2020.

# _________________________

Max Alves Soares

3º SGT PM RG. 83.403

ID. 4264773-8

Aprovo o Termo de Referência elaborado pelo 3ºSgt. Max, que traduz de forma adequada às necessidades, no tocante a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ESCÂNER TRIDIMENSIONAL DE LOCAL DE CRIME, com a finalidade de suprir a necessidade do Centro de Criminalística da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, ____ de ______________ de 2020.

# ____________________________

Ordenador de Despesas

ANEXO I

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E PROJETOS

PEDIDO DE ORÇAMENTO – Especificação do objeto

Cliente: Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro

Endereço de entrega do material: ________________________CEP:_________

| ITEM | Descrição | MARCA | QNT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scanner tridimensional ambiente (3D), campo visão horizontal: 360°, campo de visão vertical: 270°, capacidade leitura: 900.000 PPS, precisão: 2mm para distancia ate 25m, alcance mínimo refletividade: 100 m, software coleta dados: sim, forma fornecimento: unidade. |  | 1 |  |  |
|  | Código do Item: 7055.030.0001 (ID - 161917) |  |  |  |  |

Valor total da proposta por extenso:_____________________________________

| Validade da Proposta: (prazo não inferior a 60 dias) | Prazo de entrega do material: (Prazo não superior a 60 dias) |
| --- | --- |
| _____/_____/_____ | _____/_____/_____ |

Dados para pagamento:

| Banco: | Agência: | C/Corrente: |
| --- | --- | --- |

Carimbo Padronizado de CNPJ:

(Local e Data): _________________,_____de ____________de _________.

Assinatura do Responsável pela Empresa:________________________________.

Observações:_______________________________________________________.

Vendedor Responsável:______________________________________________.

Telefone para Contato:(____)_________________________________________.

ANEXO II

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(    ) Gestão do Contrato

| RISCO 01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| IMPACTO: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Licitação Deserta ou pouca probabilidade de negociação . |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | Elaborar pesquisas de preços com orçamentos que representem a realidade atual utilizando meios confiáveis. |  | DLP, através do Setor de Pesquisa de Mercado. |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Com o valor já dentro da realidade de mercado, procede com publicação do pregão. |  | DLP, através do Setor de pregão. |  |

| RISCO 02 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: IMPACTO: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
|  |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Requisito/especificação da contratação que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | Elaborar o Termo de Referência de forma clara e concisa e solicitar a visita técnica para maior conhecimento a cerca do objeto pretendido |  | DLP, através do Setor de Termo de Referência. |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Analisar o Termo de Referência a fim de identificar pontos que possam ser questionados, e ser for necessário encaminhar para alteração por parte do requisitante. |  | Equipe de planejamento |  |

| RISCO 03 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: IMPACTO: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
|  |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Contratação interrompida por recursos jurídicos, cujo impacto se traduz no atraso no processo de aquisição. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | Realizar reuniões com a Assessoria Jurídica do Gabinete do Comando Geral para avaliar a realização da contratação. |  | DLP, através da Divisão de Licitações e Contratos. |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Não há. |  | – |  |

| RISCO 04 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: IMPACTO: |  | ( X ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
|  |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Ausência de licitantes ou de propostas comerciais válidas, culminando na perda do processo licitatório. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | Especificar o objeto pretendido com informações necessárias e objetivas. |  | Unidade solicitante |  |
| 2. | Exigir habilitação que possibilite a participação do maior número de concorrentes, sem comprometer a qualidade pretendida. |  | DLP, através da Divisão de Contratos e Licitação. |  |
| 3. | Ampla divulgação do edital. |  | DLP |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Reavaliação do Termo de Referência e Republicação do Edital |  | DLP, através da Divisão de Contratos e Licitação e DGAL. |  |

| RISCO 05 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: IMPACTO: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
|  |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Estabelecer exigências contratuais as quais os licitantes não tenham condições de atender e que o Gestor e Fiscais não tenham condições de fiscalizar, resultando na elevação do custo contratual e não aderência aos termos do edital, ou seja, resultando em licitação deserta ou fracassada. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | Realizar reuniões com o Diretor Geral de Administração e Diretor de Licitações e Projetos para avaliar as exigências contidas no Termo de Referência. |  | DLP |  |
| 2. | Revisar o Termo de Referência e especificar apenas exigências adequadas à realidade da PMERJ. |  | DLP, através da Divisão de Contratos e Licitação |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Não há. |  | – |  |

| RISCO 06 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: IMPACTO: |  | ( X ) Baixa | ( )Média | ( ) Alta |
|  |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Designação de servidores para fiscalização do contrato em número insuficiente e sem a qualificação necessária, resultando em uma fiscalização ineficiente e imprecisa. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | Designar para a equipe de fiscalização (técnica e administrativa) servidores com expertise no objeto da licitação e com disponibilidade para a realização de uma fiscalização efetiva |  | Comandantes, Chefes, Diretores das Unidades Administrativas contempladas com a aquisição do objeto. |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Não há. |  | – |  |
| RISCO 07 |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE: IMPACTO: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
|  |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Dificuldade, pelos órgãos técnicos, de fornecer informações complexas, porém relevantes, ocasionando o atraso ou não finalização do processo de contratação. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | Realizar reuniões com Representante Técnico da Unidade Solicitante e da DLP. |  | Unidade Solicitante e DLP |  |
| 2. | Designar 01 servidor de cada seção envolvida para trabalhar exclusivamente na elaboração das informações técnicas necessárias à licitação. |  | DLP |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Não há. |  | – |  |

| RISCO 08 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: IMPACTO: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
|  |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Morosidade do processo licitatório, podendo culminar em atrasos no processo para a aquisição do objeto em celebração de Termo de Ajuste de Contas. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | Designar o protocolo de classificação do processo como “URGENTE”, garantindo assim uma tramitação célere pelos diversos setores envolvidos na instrução processual. (DLP/Pesquisa de Mercado, Assessoria Jurídica do Gabinete Comando Geral, DF, DGAF, EMG) |  | DGAL |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Comprometimento das diversas Unidades Administrativas envolvidas no processo, no intuito de viabilizar tempestivamente a licitação. |  | DLP, Chefe do Setor de Pesquisa de Mercado, Assessor Jurídico da PMERJ, DF, DGAF, Subchefe Adm. do EMG. |  |

| RISCO 09 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: IMPACTO: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
|  |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Não aprovação, pelo Ordenador de Despesas, do Termo de Referência elaborado pela equipe de Planejamento da Contratação, podendo resultar no atraso na conclusão do Termo de Referência. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | Realização de reuniões de alinhamento entre a equipe de planejamento e o Ordenador de Despesas responsável pela subscrição do Termo de Referência em questão. |  | DGAL e Equipe de Planejamento |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Não há. |  | – |  |

| RISCO 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: IMPACTO: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
|  |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Levantamento impreciso pela: UNIDADE SOLICITANTE. Tal fato pode culminar: em justificativa insuficiente das quantidades demandadas; no acréscimo ou redução do valor do contrato; e, consequentemente, em falha no planejamento da contratação em razão de dimensionamento e quantidades Super ou Subestimadas. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | Fazer levantamento de acordo com a realidade das Unidades demandantes do objeto. |  | UNIDADE SOLICITANTE |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Determinar aos setores técnicos competentes a elaboração de planilhas com elementos suficientes que subsidiem a equipe de planejamento com as informações necessárias à elaboração da justificativa à contratação. |  | DLP |  |
| 2. | Celebração de Aditivo contratual para acréscimo ou redução quantitativa do objeto contratual, observados os limites legais. |  | DLP e DGAL |  |

| RISCO 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: IMPACTO: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
|  |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Documentação de habilitação técnica e econômico-financeira forjada ou inidônea. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | Utilização do Checklist para verificação de conformidade das documentações de habilitação técnica e econômico-financeira das empresas licitantes. |  | DLP através da Comissão de Licitação |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Pregoeiro realiza diligências, e, caso constate a existência de irregularidades, submete à análise do Ordenador de Despesas para analisar a viabilidade de aplicação de penalidade. |  | Setor de Pregões da DLP |  |

| RISCO 11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: IMPACTO: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
|  |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Sobre preços nos orçamentos estimativos, podendo resultar em licitação com preços superiores aos praticados no mercado, e, consequentemente no não atendimento ao princípio da economicidade. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | As estimativas de preços prévias às licitações devem estar baseadas em cesta de preços aceitáveis, tais como os oriundos de pesquisas diretas com fornecedores ou em seus catálogos, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos, sistemas de compras (Comprasnet), avaliação de contratos recentes ou vigentes, compras e contratações realizadas por corporações privadas em condições idênticas ou semelhantes. |  | DLP através do Setor de Pesquisa de Mercado |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Determinar a adequação da pesquisa de preços e, conforme o caso, do Termo de Referência. |  | DGAL |  |

| RISCO 12 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: IMPACTO: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
|  |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Risco de vencimento da proposta por sobrestamento, podendo ocasionar o atraso no atendimento da demanda e a recusa do licitante em manter a proposta. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | Conferência e controle da vigência das propostas. |  | DL através do Setor de Pesquisa de Mercado |  |
| 2. | Reunião com o Ordenador de Despesas para cientificá-lo do risco e alinhar providências. |  | DLP |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Determinar a revalidação das propostas |  | DGAL |  |

| RISCO 13 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: IMPACTO: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
|  |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no Diário Oficial (D.O.) e em jornal de grande circulação, resultando em não atendimento ao princípio da publicidade. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | Aplicação do Checklist pelo Órgão responsável. |  | DLP através da Divisão de Licitação e Contratos |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Pregoeiro emite a justificativa e providências cabíveis. |  | DLP, através do setor de Pregões. |  |

| RISCO 14 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: IMPACTO: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
|  |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Ausência de garantia contratual, quando exigida nos termos do instrumento convocatório, culminando no não atendimento ao art. 56 da Lei 8.666/93, bem como, podendo resultar em prejuízos à Administração em caso de falência ou descumprimento contratual por parte da contratada. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | Realizar a conferência e controle da conformidade do procedimento, após a assinatura do contrato. |  | DLP – através da Divisão de Licitação e Contratos; e DF. |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Notificar a Contratada requerendo providências acerca da garantia. |  | DLP através da Divisão de Licitação e Contratos |  |
| 2. | Em caso de não atendimento, após descumprimento reiterado, instaurar processo de aplicação de penalidade na forma do T.R/EDITAL. |  | DLP através da Divisão de Licitação e Contratos |  |

| RISCO 15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: IMPACTO: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
|  |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do contrato e aditivos, resultando no não atendimento ao art. 55, inciso XIII da Lei n.º 8.666/93. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | Realizar a conferência e controle da conformidade das documentações obrigatórias, após a assinatura do contrato, utilizando-se para tanto de Checklist. |  | DLP através da Divisão de Licitação e Contratos. |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Notificar a Contratada para que possa regularizar sua documentação, e, concomitantemente, suspender, temporariamente, a assinatura do contrato e aditivos. |  | DLP através da Divisão de Licitação e Contratos |  |

RESPONSÁVEL (EIS)

_______________________________________ Responsável