TERMO DE REFERÊNCIA

(Fundamentado no Art. 24, inciso IV da Lei Federal 8.666/93).

Tendo em vista às informações colecionadas nos autos do Processo E-35/091/57/2020, em especial a Nota Técnica Preliminar (NTP) (fls. 07 a 23), confeccionada pelos CAP PM ENF RG: 76.929 SIMONE ROSA DE MORAIS, Serviço de CME do Hospital Central da Polícia Militar (HCPM)  e TEN PM ENF RG 89.424 ÉRIKA VIANA FREITAS, chefe da CME do HPM/NIT, documento este norteador do planejamento da pretensa aquisição nos moldes da legislação vigente através da Lei Federal 8.666/93 e à estimativa de quantidades a serem adquiridas, devidamente justificada e baseada em estudos técnicos preliminares. Além da NTP, outro documento também em destaque contido no processo, trata-se da Ata da reunião do Conselho Técnico da DGS fls 30 a 31, o qual o Douto Conselho avaliou a necessidade da aquisição e deliberou favorável com o seguimento do processo.

Mediante a composição documental o qual fez jus a abertura desse processo, o presente Termo de Referência (TR) foi elaborado estritamente conforme informações contidas na NTP.

- JUSTIFICATIVA

Este TR tem por objetivo adquirir aquisição DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES ESPECÍFICOS DE ESTERILIZAÇÃO – MANTAS DE SMS E PAPEL GRAU CIRÚRGICO em atendimento às demandas da Central de Materiais e Esterilização (CME) das unidades: do Hospital Central da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (HCPM) e do Hospital da Polícia Militar de Niterói (HPM- Niterói) para o período de 6 (seis) meses.

Dentre as Unidades de atendimento assistencial à saúde da SEPM, o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM) destaca-se como unidade principal e centralizadora, sendo o único hospital de grande porte e de alta complexidade da corporação onde são prestados atendimentos ambulatoriais de várias especialidades e de emergência, incluindo atendimentos cirúrgicos e diversos tipos de exames.

O HCPM realiza cirurgias eletivas e emergenciais e possui internação de pacientes com o número de leitos ativos de aproximadamente 215 (Segundo informações do Serviço de Arquivo Médico e Estatística do Hospital). Neste contexto, é imprescindível manter disponível e em quantidade adequada materiais médico-hospitalares específicos de esterilização (mantas de SMS e papel grau cirúrgico), a fim de que seja prestada assistência médica necessária ao pronto restabelecimento dos policiais militares e seus dependentes, beneficiários do FUSPOM atendidos neste nosocômio.

A presente solicitação visa atender ao disposto na Resolução da Diretoria Colegiada, RDC no 15, de 15 de março de 2012, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), sendo o regulamento técnico atualmente utilizado para nortear o funcionamento dos serviços que realizam o processamento de produtos para a saúde visando à segurança do paciente e dos profissionais envolvidos, na medida em que estabelece os requisitos de boas práticas do setor.

O material, objeto da presente Nota Técnica, denominados especificamente de sistema de barreira estéril, podem ser divididos para fim de classificação como:

- PAPEL GRAU CIRÚRGICO - sistema de barreira estéril descartável, disponível comercialmente em várias apresentações, como rolos ou envelopes, geralmente impregnado com indicador químico de exposição (indicador químico tipo 1) e necessita de selagem térmica. Trata-se de um invólucro bastante utilizado, em razão do baixo custo e da compatibilidade com diversos métodos de esterilização. Entre as desvantagens ao seu uso, estão a baixa repelência a líquidos e contraindicação para materiais pesados ou pontiagudos.

- MANTA DE SMS (spunbonded/meltblown/spunbonded) – embalagem descartável de estrutura plana, flexível e porosa, constituída de véu ou manta de fibras e filamentos, dispostos direccionalmente ou ao acaso e consolidados por processos mecânicos, químicos, térmicos ou por uma combinação deles. A gramatura do SMS varia de acordo com o peso e a conformação do material a ser embalado. O spunbonded confere a resistência mecânica, enquanto o meltblown confere a barreira microbiana. Tem como vantagens ser uma barreira microbiana eficaz, repelente a líquidos, facilmente moldável ao material a ser embalado e estar disponível no mercado por vários fornecedores em diferentes resistências e tamanhos. Entre as desvantagens ao seu uso, estão a impossibilidade de visualização do conteúdo, a dificuldade de inspeção na busca por danos ao material e o fato de não ser tão resistente a rasgos e abrasão quando comparável ao tecido de algodão, além de não ser biodegradável.

E devem possuir as seguintes características e funções:

- Permitir a esterilização do conteúdo, mantendo-os esterilizados até que sejam utilizados;

- Permitir a apresentação asséptica do material, protegendo-o de possíveis contaminações;

- Fornecer barreira eficiente para os microrganismos e para outros particulados e fluidos;

- Permitir a saída do ar e a penetração do agente esterilizante para promover o contato direto deste com as superfícies dos itens a serem esterilizados e, ainda, permitir a entrada do ar para remoção posterior do agente esterilizante;

- Ser livre de ingredientes tóxicos e corantes não fixos que manchem os materiais;

- Possibilitar a vedação hermética adequada;

- Ser inviolável e capaz de selar uma única vez;

- Ser de tamanho adequado para acomodar seguramente o material;

- Ser de fácil e prática utilização pelo colaborador responsável pelo preparo do material.

Ressaltamos que a falta de material necessário para o adequado funcionamento da CME interfere diretamente no atendimento em setores de fundamental importância do HCPM  e do HPM-Niterói como Centro Cirúrgico, CTI e Emergência, comprometendo a qualidade da assistência à saúde prestada, podendo haver inclusive a paralisação do atendimento.

Infelizmente, apesar de todos os esforços empregados pela Chefia da CME e pela Direção do HCPM no que tange à recomposição dos estoques dos materiais em tela, estes até a presente data não se encontram regularizados, pois a solicitação regular para aquisição dos mesmos (objeto do processo E-35/091/256/2019), encontra-se em fase interna dos procedimentos licitatórios, não tendo previsão de conclusão, tampouco do recebimento dos insumos tão necessários ao adequado funcionamento do hospital e atendimento ao usuário principal.

Informamos oportunamente que o processo E-09/106/100/131/2018 foi arquivado pela administração por existirem vícios considerados insanáveis, o que contribuiu sobremaneira para a criticidade de estoque encontrada atualmente. Valendo ressaltar que, não houve inércia administrativa conforme pode ser verificado. Sendo confeccionado o processo E-35/091/256/2019 (criado em 07/11/19), para aquisição dos referidos insumos.

Destacamos no quadro abaixo as informações quanto ao estoque atual dos insumos:

| Item | ID SIGA | Descrição | Unid. | Estoque atual HCPM | Estoque atual HPM Niterói |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID-76602 | EMBALAGEM TUBULAR ESTERILIZACAO ,TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRUGICO, POLIESTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA: 60 G/M², 60 G/M², TIPO ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE VAPOR, APRESENTACAO: ROLO CONTINUO, INDICACAO ESTERILIZACAO: COM INDICADOR QUIMICO, LARGURA: 0,3 M, FECHAMENTO: TERMO SELANTE, COMPRIMENTO: 100M Código do Item: 6640.099.0023 | UND | 30 UND OBS: produto em estoque com validade reduzida | ZERADO |
| 2 | ID-69473 | EMBALAGEM TUBULAR ESTERILIZACAO ,TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRUGICO, POLIESTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA: 60 G/M², 60 G/M², TIPO ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE VAPOR, APRESENTACAO: ROLO CONTINUO, INDICACAO ESTERILIZACAO: COM INDICADOR QUIMICO, LARGURA: 0,15 M, FECHAMENTO: TERMO SELANTE, COMPRIMENTO: 100M Código do Item: 6640.099.0020 | UND | ZERADO | 64 UND OBS: produto em estoque com validade reduzida |
| 3 | ID-69411 | EMBALAGEM TUBULAR ESTERILIZACAO ,TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRUGICO, POLIESTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA: 60 G/M², 60 G/M², TIPO ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE VAPOR, APRESENTACAO: ROLO CONTINUO, INDICACAO ESTERILIZACAO: COM INDICADOR QUIMICO, LARGURA: 20 CM, FECHAMENTO: TERMO SELANTE, COMPRIMENTO: 100M Código do Item: 6640.099.0016 | UND | 96 UND OBS: produto em estoque com validade reduzida | 41 UND OBS: produto em estoque com validade reduzida |
| 4 | ID-53800 | EMBALAGEM ENVELOPE ESTERILIZACAO,COR: N/D, TIPO ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE VAPOR, OXIDO ETILENO, INDICACAO ESTERILIZACAO: COM INDICADOR QUIMICO, SELAGEM: N/D, ALTURA: 300 MM, FECHAMENTO: TERMO SELANTE, LARGURA: 400MM Código do Item: 6640.096.0020 | UND | 533 OBS: produto em estoque com validade reduzida | 2330 UND OBS: produto em estoque com validade reduzida |
| 5 | ID-88295 | EMBALAGEM ENVELOPE ESTERILIZACAO,COR: N/A, TIPO ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE VAPOR, OXIDO ETILENO, INDICACAO ESTERILIZACAO: COM INDICADOR QUIMICO, SELAGEM: N/D, ALTURA: 450 MM, FECHAMENTO: TERMO SELANTE, LARGURA: 600MM Código do Item: 6640.096.0027 | UND | ZERADO | 2664 UND OBS: produto em estoque com validade reduzida |
| 6 | ID-20982 | EMBALAGEM ENVELOPE ESTERILIZACAO,COR: N/D, TIPO ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE VAPOR, OXIDO ETILENO, INDICACAO ESTERILIZACAO: COM INDICADOR QUIMICO, SELAGEM: N/D, ALTURA: 180 MM, FECHAMENTO: N/D, LARGURA: 330MM Código do Item: 6640.096.0008 Informação complementar: Serão aceitos envelopes com largura até 10% menor. | UND | ZERADO | 1875 UND OBS: produto em estoque com validade reduzida |
| 7 | ID -93723 | EMBALAGEM ARTIGO MEDICO/HOSPITALAR,TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: SSMMS, LARGURA: 120 CM, TIPO ESTERILIZACAO: VAPOR UMIDO, COMPRIMENTO: 120 CM, GRAMATURA: 60 G/M² Código do Item: 6640.095.0043 Informação complementar; Manta na cor AZUL | UND | 240 UND OBS: produto em estoque com validade reduzida | 600 UND OBS: produto em estoque com validade reduzida |
| 8 | ID -87138 | EMBALAGEM ARTIGO MEDICO/HOSPITALAR,TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: SMS, LARGURA: 120 CM, TIPO ESTERILIZACAO: VAPOR UMIDO, COMPRIMENTO: 120 CM, GRAMATURA: 50 G/M² Código do Item: 6640.095.0038 Informação complementar: Manta na cor VERDE, com Gramatura entre 48 e 50 G/M² | UND | ZERADO | 360 UND OBS: produto em estoque com validade reduzida |
| 9 | ID -69329 | EMBALAGEM ARTIGO MEDICO/HOSPITALAR,TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: SSMMS, LARGURA: 100 CM, TIPO ESTERILIZACAO: N/D, COMPRIMENTO: 100 CM, GRAMATURA: 60 G/M² Código do Item: 6640.095.0014 Informação complementar: Manta na cor AZUL | UND | 390 UND OBS: produto em estoque com validade reduzida | ZERADO |
| 10 | ID -87136 | EMBALAGEM ARTIGO MEDICO/HOSPITALAR,TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: SMS, LARGURA: 100 CM, TIPO ESTERILIZACAO: VAPOR UMIDO, COMPRIMENTO: 100 CM, GRAMATURA: 50 G/M² Código do Item: 6640.095.0036 Informação complementar: Manta na cor VERDE, com Gramatura entre 48 e 50 G/M² | UND | 270 UND OBS: produto em estoque com validade reduzida | ZERADO |
| 11 | ID -87132 | EMBALAGEM ARTIGO MEDICO/HOSPITALAR,TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: SMS, LARGURA: 750 MM, TIPO ESTERILIZACAO: VAPOR UMIDO, COMPRIMENTO: 750 MM, GRAMATURA: 50 G/M² Código do Item: 6640.095.0033 Informação complementar: Manta na cor VERDE, com Gramatura entre 48 e 50 G/M² | UND | ZERADO | ZERADO |
| 12 | ID -87133 | EMBALAGEM ARTIGO MEDICO/HOSPITALAR,TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: SMS, LARGURA: 750 MM, TIPO ESTERILIZACAO: VAPOR UMIDO, COMPRIMENTO: 750 MM, GRAMATURA: 60 G/M² Código do Item: 6640.095.0034 Informação complementar: Manta na cor AZUL | UND | 390 UND OBS: produto em estoque com validade reduzida | ZERADO |

- Informações de quantitativos prestadas pela CMMH do HCPM e HPM-Nit.

Os materiais ora solicitados se diferem por gramatura e tamanho, pois, para alcançarmos eficácia do processo de esterilização, há que se fazer a adequação dos instrumentais a serem processados à embalagem a ser utilizada.

Cabe esclarecer que, via de regra, as caixas e bandejas cirúrgicas são embaladas duplamente; a embalagem primária é composta por manta de SMS de menor gramatura e a embalagem secundária é composta por manta de SMS de maior gramatura. Tal procedimento tem como objetivo proporcionar maior contato dos instrumentais com o agente esterilizante (vapor úmido).

No que tange à análise de divergências de estoques indicados no quadro acima, cabe informar que os mesmos foram formados principalmente através de doações recebidas de unidades de saúde estranhas à SEPM, em sua maioria com prazo de validade  exíguo e, portanto, suscetível a alterações que podem ocorrer em função de consumo maior ou menor pela unidade, perda de condições de produzir os efeitos dele esperados ou mesmo permutas.

# Por derradeiro, afirmamos que não houve falta de planejamento ou sequer desídia da Central de Materiais e Esterilização do HCPM e do HPM-Niterói que justificassem o presente quadro ora apresentado, entretanto, afirmamos com plena convicção que é imprescindível a adoção de medidas de caráter imediato e emergente com vistas à preservação da segurança jurídica da unidade hospitalar e dos seus profissionais fundamentando-se na manutenção da continuidade dos atendimentos realizados.

Desta forma, rogamos pela aquisição dos insumos ora solicitados respaldados na urgência concreta e efetiva do atendimento a situação decorrente do estado emergencial apresentado, visando afastar risco de danos à saúde ou à vida dos policiais e seus dependentes, preservando desta forma o maior bem jurídico tutelado pela ordem constitucional.

- DO OBJETO:

2.1 - O objeto é aquisição DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES ESPECÍFICOS DE ESTERILIZAÇÃO – MANTAS DE SMS E PAPEL GRAU CIRÚRGICO para atender a demanda das CME dos hospitais da SEPM por um período de 06 (seis) meses.

2.2 - O objetivo a aquisição DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES ESPECÍFICOS DE ESTERILIZAÇÃO – MANTAS DE SMS E PAPEL GRAU CIRÚRGICO,  será por meio de DISPENSA DE LICITAÇÃO os Hospitais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em quantidade mínima necessária ao atendimento da situação de emergência, para um período de 180 (cento e oitenta) dias, por meio de dispensa de licitação fundamentada no Art. 24, IV da Lei Federal 8.666/1993, conforme justificativa apresentada no tópico 01(um) deste termo.

Artigo 24: É dispensável a licitação:

(...)

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

Essa contratação direta é um meio adequado, necessário e efetivo de eliminar o iminente risco de danos à saúde dos pacientes e os profissionais de saúde que irão prestar assistência, pois alguns processos estão em fase inicial.

- DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE:

As especificações dos insumos, com seus respectivos IDs, quantidades dos estoques informados pelas CMMH do HCPM e HPM-Niterói e a previsão de aquisição para o período de 180 dias para ambas as unidades mencionadas se encontram discriminadas na tabela a seguir:

| Item | ID SIGA | Descrição | Quant. para 180 dias HCPM | Quant. para 180 dias HPM-NITERÓI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID-76602 | EMBALAGEM TUBULAR ESTERILIZACAO, TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRUGICO, POLIESTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA: 60 G/M², 60 G/M², TIPO ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE VAPOR, APRESENTACAO: ROLO CONTINUO, INDICACAO ESTERILIZACAO: COM INDICADOR QUIMICO, LARGURA: 0,3 M, FECHAMENTO: TERMO SELANTE, COMPRIMENTO: 100M Código do Item: 6640.099.0023 | 50 UND | 13 UND |
| 2 | ID-69473 | EMBALAGEM TUBULAR ESTERILIZACAO, TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRUGICO, POLIESTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA: 60 G/M², 60 G/M², TIPO ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE VAPOR, APRESENTACAO: ROLO CONTINUO, INDICACAO ESTERILIZACAO: COM INDICADOR QUIMICO, LARGURA: 0,15 M, FECHAMENTO: TERMO SELANTE, COMPRIMENTO: 100M Código do Item: 6640.099.0020 | 38 UND | 13 UND |
| 3 | ID-69411 | EMBALAGEM TUBULAR ESTERILIZACAO, TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRUGICO, POLIESTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA: 60 G/M², 60 G/M², TIPO ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE VAPOR, APRESENTACAO: ROLO CONTINUO, INDICACAO ESTERILIZACAO: COM INDICADOR QUIMICO, LARGURA: 20 CM, FECHAMENTO: TERMO SELANTE, COMPRIMENTO: 100M Código do Item: 6640.099.0016 | 100 UND | 13 UND |
| 4 | ID-53800 | EMBALAGEM ENVELOPE ESTERILIZACAO, COR: N/D, TIPO ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE VAPOR, OXIDO ETILENO, INDICACAO ESTERILIZACAO: COM INDICADOR QUIMICO, SELAGEM: N/D, ALTURA: 300 MM, FECHAMENTO: TERMO SELANTE, LARGURA: 400MM Código do Item: 6640.096.0020 | 3.744UND | 312 UND |
| 5 | ID-88295 | EMBALAGEM ENVELOPE ESTERILIZACAO, COR: N/A, TIPO ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE VAPOR, OXIDO ETILENO, INDICACAO ESTERILIZACAO: COM INDICADOR QUIMICO, SELAGEM: N/D, ALTURA: 450 MM, FECHAMENTO: TERMO SELANTE, LARGURA: 600MM Código do Item: 6640.096.0027 | 2.795 UND | 312 UND |
| 6 | ID-20982 | EMBALAGEM ENVELOPE ESTERILIZACAO, COR: N/D, TIPO ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE VAPOR, OXIDO ETILENO, INDICACAO ESTERILIZACAO: COM INDICADOR QUIMICO, SELAGEM: N/D, ALTURA: 180 MM, FECHAMENTO: N/D, LARGURA: 330MM Código do Item: 6640.096.0008 Informação complementar: Serão aceitos envelopes com largura até 10% menor. | 2.621 UND | 624 UND |
| 7 | ID -93723 | EMBALAGEM ARTIGO MEDICO/HOSPITALAR, TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: SSMMS, LARGURA: 120 CM, TIPO ESTERILIZACAO: VAPOR UMIDO, COMPRIMENTO: 120 CM, GRAMATURA: 60 G/M² Código do Item: 6640.095.0043 Informação complementar; Manta na cor AZUL | 3.120 UND | 1.042 UND |
| 8 | ID - 87138 | EMBALAGEM ARTIGO MEDICO/HOSPITALAR, TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: SMS, LARGURA: 120 CM, TIPO ESTERILIZACAO: VAPOR UMIDO, COMPRIMENTO: 120 CM, GRAMATURA: 50 G/M² Código do Item: 6640.095.0038 Informação complementar: Manta na cor VERDE, com Gramatura entre 48 e 50 G/M² | 3.120 UND | 1.042 UND |
| 9 | ID - 69329 | EMBALAGEM ARTIGO MEDICO/HOSPITALAR, TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: SSMMS, LARGURA: 100 CM, TIPO ESTERILIZACAO: N/D, COMPRIMENTO: 100 CM, GRAMATURA: 60 G/M² Código do Item: 6640.095.0014 Informação complementar: Manta na cor AZUL | 4.118 UND | 1.298UND |
| 10 | ID - 87136 | EMBALAGEM ARTIGO MEDICO/HOSPITALAR, TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: SMS, LARGURA: 100 CM, TIPO ESTERILIZACAO: VAPOR UMIDO, COMPRIMENTO: 100 CM, GRAMATURA: 50 G/M² Código do Item: 6640.095.0036 Informação complementar: Manta na cor VERDE, com Gramatura entre 48 e 50 G/M² | 4.118 UND | 1.298 UND |
| 11 | ID - 87132 | EMBALAGEM ARTIGO MEDICO/HOSPITALAR, TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: SMS, LARGURA: 750 MM, TIPO ESTERILIZACAO: VAPOR UMIDO, COMPRIMENTO: 750 MM, GRAMATURA: 50 G/M² Código do Item: 6640.095.0033 Informação complementar: Manta na cor VERDE, com Gramatura entre 48 e 50 G/M² | 1.248 UND | 1.822 UND |
| 12 | ID - 87133 | EMBALAGEM ARTIGO MEDICO/HOSPITALAR, TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: SMS, LARGURA: 750 MM, TIPO ESTERILIZACAO: VAPOR UMIDO, COMPRIMENTO: 750 MM, GRAMATURA: 60 G/M² Código do Item: 6640.095.0034 Informação complementar: Manta na cor AZUL | 1.248 UND | 1.822 UND |

3.1 – O contratado deverão apresentar todos os Certificados de Registro dos Produtos e Insumos que porventura cotarem neste certame, emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), ou cópia autenticada de tópico do Diário Oficial da União que publicou o Registro, sendo que o local onde estiver impresso o registro deverá estar sublinhado em cor diferente da impressão.

- DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

Quanto à quantificação dos materiais, objeto desta solicitação, cabe esclarecer que o levantamento das necessidades referentes aos itens ora solicitados foi realizado pelas CME’s das Unidades de Saúde da SEPM.

A metodologia utilizada pelas CME’s para suas previsões de consumo foi baseada na rotina de esterilização de cada unidade, cabendo destacar que a rotina descrita não se refere ao limite operacional da Unidade de Saúde, podendo, eventualmente ser aumentada em consequência de um maior número de atendimentos.

| 1 | ID – 76602 | Utilizado para embalar pequenos volumes, como bandejas, caixas pequenas, campos cirúrgicos pequenos. |
| --- | --- | --- |
| HCPM |  | Baseado na rotina de esterilização de materiais sendo utilizado pela unidade aproximadamente 8 rolos/mês = 96 rolos/ano. Aplicado 4% de margem de segurança por perda acidental ou aumento eventual e não previsto de demanda. Quantidade Solicitada: 100 rolos/ano – 50 rolos/ 180 dias |
| HPM NIT |  | Baseado na rotina de esterilização de materiais sendo utilizado pela unidade aproximadamente 2 rolos/mês = 24 rolos/ano. Aplicado 4% de margem de segurança por perda acidental ou aumento eventual e não previsto de demanda. Quantidade Solicitada: 25 rolos/ano – 13 rolos/ 180 dias |
| 2 | ID – 69473 | Utilizado para embalar peças avulsas, material delicado, pequenos instrumentais. |
| HCPM |  | Baseado na rotina de esterilização de materiais sendo utilizado pela unidade aproximadamente 6 rolos/mês = 72 rolos/ano. Aplicado 4% de margem de segurança por perda acidental ou aumento eventual e não previsto de demanda. Quantidade Solicitada: 75 rolos/ano – 38 rolos/ 180 dias |
| HPM NIT |  | Baseado na rotina de esterilização de materiais sendo utilizado pela unidade aproximadamente 2 rolos/mês = 24 rolos/ano. Aplicado 4% de margem de segurança por perda acidental ou aumento eventual e não previsto de demanda. Quantidade Solicitada: 13 rolos/ 180 dias |
| 3 | ID – 69411 | Utilizado para embalar pequenos volumes. |
| HCPM |  | Baseado na rotina de esterilização de materiais, usado para confecção de pacotes de compressas cirúrgicas. (1 rolo de 100m produz 300 embalagens de compressas). Produção diária de compressas, em média 150 pacotes (1 rolo para cada 2 dias) 182 rolos/ano, 15 rolos/mês. Aplicado 4% de margem de segurança por perda acidental ou aumento eventual e não previsto de demanda. Quantidade Solicitada: 200 rolos/ano – 100 rolos/ 180 dias |
| HPM NIT |  | Baseado na rotina de esterilização de materiais sendo utilizado pela unidade aproximadamente 2 rolos/mês = 24 rolos/ano. Aplicado 4% de margem de segurança por perda acidental ou aumento eventual e não previsto de demanda. Quantidade Solicitada: 26 rolos/ano - – 13 rolos/ 180 dias |
| 4 | ID – 53800 | Utilizada para embalar campos cirúrgicos avulsos, pequenas caixas, bandejas e instrumentais avulsos. |
| HCPM |  | Baseado na rotina de esterilização de materiais, usado para embalar campos cirúrgicos avulsos, pequenas caixas, bandejas e instrumentais avulsos. Produção diária de itens que utilizam este insumo, em média 600 unidades/mês, aproximadamente 7.200 unidades/ano. Aplicado 4% de margem de segurança por perda acidental ou aumento eventual e não previsto de demanda. Quantidade Solicitada: 7.488 unidades/ano – 3.744 rolos/ 180 dias |
| HPM NIT |  | Baseado na rotina de esterilização de materiais pela CME. Consumo de aproximadamente 50/mês e 600/ano. Aplicado 4% de margem de segurança por perda acidental ou aumento eventual e não previsto de demanda. Quantidade Solicitada: 624 unidades/ano - 312 rolos/ 180 dias |
| 5 | ID – 88295 | Utilizada para embalar capotes e campos cirúrgicos grandes, bandejas e caixas médias, circuitos de inaloterapia. |
| HCPM |  | Baseado na rotina de esterilização de materiais, usado para embalar capotes e campos cirúrgicos grandes, bandejas, caixas médias e circuitos de inaloterapia.. Produção diária de itens que utilizam este insumo, em média 448 unidades/mês, aproximadamente 5.376 unidades/ano. Aplicado 4% de margem de segurança por perda acidental. Quantidade Solicitada: 5.590 unidades/ano – 2.795 rolos/ 180 dias |
| HPM NIT |  | Baseado na rotina de esterilização de materiais pela CME. Consumo de aproximadamente 50/mês e 600/ano. Aplicado 4% de margem de segurança por perda acidental ou aumento eventual e não previsto de demanda. Quantidade Solicitada: 624 unidades/ano - 312 rolos/ 180 dias |
| 6 | ID – 20982 | Utilizada para embalar pequenos volumes, partes de instrumental delicado e pinças avulsas. |
| HCPM |  | Utilizado para embalar pequenos volumes, partes de instrumentais delicados e pinças avulsas. Produção diária estimada de itens que utilizam este insumo em média 420 unidades/mês, aproximadamente 5.040 unidades/ano. Aplicado 4% de margem de segurança por perda acidental ou aumento eventual e não previsto de demanda. Quantidade Solicitada: 5.242 unidades/ano – 2.621 rolos/ 180 dias |
| HPM NIT |  | Baseado na rotina de esterilização de materiais pela CME. Consumo diário de aproximadamente 5 unidades, 100/mês e 1.200/ano. Aplicado 4% de margem de segurança por perda acidental ou aumento eventual e não previsto de demanda. Quantidade Solicitada: 1.248 unidades/ano - 624 rolos/ 180 dias |
| 7 | ID – 93723 | Manta utilizada para embalar diversos materiais na CME, com técnica de dupla barreira (faz par com manta de gramatura inferior – item 12). |
| HCPM |  | Baseado na rotina de esterilização de diversos materiais na CME com a técnica de dupla barreira. Produção mensal de itens que utilizam este insumo, em média 500 unidades/mês, 6.000 unidades/ano. Aplicado 4% de margem de segurança por perda acidental ou aumento eventual e não previsto de demanda. Quantidade solicitada: 6.240 unidades/ano – 3.120 rolos/ 180 dias |
| HPM NIT |  | Baseado na rotina de esterilização de diversos materiais na CME com a técnica de dupla barreira. Produção mensal de itens que utilizam este insumo, em média 167 unidades/mês, 2.004 unidades/ano. Aplicado 4% de margem de segurança por perda acidental ou aumento eventual e não previsto de demanda. Quantidade solicitada: 2.084 unidades/ano – 1.042 rolos/ 180 dias |
| 8 | ID – 87138 | Manta utilizada para embalar diversos materiais na CME, com técnica de dupla barreira (faz par com manta de gramatura superior – item 07). |
| HCPM |  | Baseado na rotina de esterilização de diversos materiais na CME com a técnica de dupla barreira. Produção mensal de itens que utilizam este insumo, em média 500 unidades/mês, 6.000 unidades/ano. Aplicado 4% de margem de segurança por perda acidental ou aumento eventual e não previsto de demanda. Quantidade solicitada: 6.240 unidades/ano – 3.120 rolos/ 180 dias |
| HPM NIT |  | Baseado na rotina de esterilização de diversos materiais na CME com a técnica de dupla barreira. Produção mensal de itens que utilizam este insumo, em média 167 unidades/mês, 2.004 unidades/ano. Aplicado 4% de margem de segurança por perda acidental ou aumento eventual e não previsto de demanda. Quantidade solicitada: 2.084 unidades/ano – 1.042 rolos/ 180 dias |
| 9 | ID – 69329 | Manta utilizada para embalar diversos materiais na CME, com técnica de dupla barreira (faz par com manta de gramatura inferior – item 11). |
| HCPM |  | Baseado na rotina de esterilização de diversos materiais na CME com a técnica de dupla barreira. Produção mensal de itens que utilizam este insumo, em média 660 unidades/mês, 7.920 unidades/ano. Aplicado 4% de margem de segurança por perda acidental ou aumento eventual e não previsto de demanda. 8.236 unidades/ano – 4.118 rolos/ 180 dias |
| HPM NIT |  | Baseado na rotina de esterilização de diversos materiais na CME com a técnica de dupla barreira. Produção mensal de itens que utilizam este insumo, em média 208 unidades/mês, 2.496 unidades/ano. Aplicado 4% de margem de segurança por perda acidental ou aumento eventual e não previsto de demanda. Quantidade solicitada: 8.236 unidades/ano – 4.118 rolos/ 180 dias |
| 10 | ID – 87136 | Manta utilizada para embalar diversos materiais na CME, com técnica de dupla barreira (faz par com manta de gramatura superior – item 08). |
| HCPM |  | Baseado na rotina de esterilização de diversos materiais na CME com a técnica de dupla barreira. Produção mensal de itens que utilizam este insumo, em média 660 unidades/mês, 7.920 unidades/ano. Aplicado 4% de margem de segurança por perda acidental ou aumento eventual e não previsto de demanda. Quantidade solicitada: 8.236 unidades/ano – 4.118 rolos/ 180 dias |
| HPM NIT |  | Baseado na rotina de esterilização de diversos materiais na CME com a técnica de dupla barreira. Produção mensal de itens que utilizam este insumo, em média 208 unidades/mês, 2.496 unidades/ano. Aplicado 4% de margem de segurança por perda acidental ou aumento eventual e não previsto de demanda. Quantidade solicitada: 2.596 unidades/ano – 1.298 rolos/ 180 dias |
| 11 | ID – 87132 | Manta utilizada para embalar diversos materiais na CME, com técnica de dupla barreira (faz par com manta de gramatura superior – item 10). |
| HCPM |  | Baseado na rotina de esterilização de diversos materiais na CME com a técnica de dupla barreira. Produção mensal de itens que utilizam este insumo, em média 200 unidades/mês, 2.400 unidades/ano. Aplicado 4% de margem de segurança por perda acidental ou aumento eventual e não previsto de demanda. Quantidade solicitada: 2.496 unidades/ano – 1.248 rolos/ 180 dias |
| HPM NIT |  | Baseado na rotina de esterilização de diversos materiais na CME com a técnica de dupla barreira. Produção mensal de itens que utilizam este insumo, em média 292 unidades/mês, 3.504 unidades/ano. Aplicado 4% de margem de segurança por perda acidental ou aumento eventual e não previsto de demanda. Quantidade solicitada: 3.644 unidades/ano – 1.822 rolos/ 180 dias |
| 12 | ID – 87133 | Manta utilizada para embalar diversos materiais na CME, com técnica de dupla barreira (faz par com manta de gramatura inferior – item 09). |
| HCPM |  | Baseado na rotina de esterilização de diversos materiais na CME com a técnica de dupla barreira. Produção mensal de itens que utilizam este insumo, em média 200 unidades/mês, 2.400 unidades/ano. Aplicado 4% de margem de segurança por perda acidental ou aumento eventual e não previsto de demanda. Quantidade solicitada: 2.496 unidades/ano – 1.248 rolos/ 180 dias |
| HPM NIT |  | Baseado na rotina de esterilização de diversos materiais na CME com a técnica de dupla barreira. Produção mensal de itens que utilizam este insumo, em média 292 unidades/mês, 3.504 unidades/ano. Aplicado 4% de margem de segurança por perda acidental ou aumento eventual e não previsto de demanda. Quantidade solicitada: 3.644 unidades/ano – 1.822 rolos/ 180 dias |

Normativas:

- BRASIL. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 15, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências.

- BRASIL. Ministério da Saúde. Orientações Gerais para Central de Esterilização. 2001

- Revisão da Norma Internacional Americana ANSI/AAMI/ISSO 11140 – 1: 2005.

- DA ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

5.1 - A aquisição dos insumos dar-se-á conforme estabelecido no Edital que legitima este termo, assim como na forma das deliberações técnicas específicas emanadas pelas Centrais de Material Médico Hospitalar da SEPM.

5.2 - O produto ofertado deverá atender as descrições técnicas e possuir prazo de validade mínima de dois terços do declarado pelo fabricante a partir da data de entrega.

5.3 - Quando da entrega, os produtos deverão estar em perfeitas condições para serem consumidos, e as embalagens não danificadas, poderão os itens serem entregues de forma parcelada ou integral conforme demanda da instituição.

5.4- O prazo para entrega é de até 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento do empenho pela empresa.

5.5-A entrega dos insumos deverá ocorrer IMEDIATAMENTE E DE FORMA INTEGRAL depois de retirada Nota de Empenho no seguinte endereço: Os materiais destinados ao Hospital Central da Polícia Militar devem ser entregue na Avenida Estácio de Sá nº 20, Estácio, Rio de Janeiro e os demais no Hospital da Polícia Militar de Niterói, situado na Rua Martins Torres n° 245 Santa Rosa, Niterói, Rio de Janeiro, mediante agendamento prévio, obedecendo ao horário compreendido entre 09h00min as 15h00min horas.

- DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:

6.1 - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelos representantes indicados pela autoridade competente.

6.2 – O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem às relativas ao do pagamento, na seguinte forma:

- Provisoriamente, após parecer circunstanciado, que deverá ser elaborado pelos representantes mencionados no parágrafo primeiro, no prazo de 72 (setenta e duas) horas após a entrega do bem/produto;

- Definitivamente, mediante verificação da qualidade e quantidade do material, após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, para observação e vistoria que comprove o exato cumprimento das obrigações contratuais.

6.3 - Salvo se houver exigências a ser cumprida pelo adjudicatário, o processamento da aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo do HCPM/HPM Nit, na formada proposta no parágrafo 3ºdo Art. 77do decreto nº 3149/1980.

6.4 - O produto ofertado deverá atender as descrições técnicas e possuir prazo de validade mínimo de 75% do declarado pelo fabricante a partir da data de entrega, ressalvados os casos por interesses da instituição, onde a CME poderá autorizar o recebimento do material com validade inferior a 75% de sua validade plena, desde que a empresa fornecedora assuma o compromisso de troca de todo o quantitativo excedente, imediatamente após a solicitação da instituição.

6.5 - Os bens ou os materiais cujos padrões de qualidade e desempenho estejam em desacordo com a especificação da TR deverão ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, que anotará em registro próprio as ocorrências e determinará o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificação.

- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE:

Constituem obrigações e reponsabilidades do CONTRATANTE:

a) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA;

b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente contrato;

c) exercer a fiscalização do contrato;

d) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.

- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados neste nota;

b) entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;

c) manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;

d) comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

e) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

f) indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.

g) Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.º 7.753/2017 e eventuais modificações e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública, quando aplicável.

h) De acordo com o Decreto Estadual n° 43.629/2012 e ao Decreto Estadual n° 46.642/2019, quando da aquisição de bens, a contratada deverá atender aos seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

I- economia no consumo de água e energia;

II- minimização da geração de resíduos e destinação final ambientalmente adequada dos que forem gerados;

III- racionalização do uso de matérias-primas;

IV- redução da emissão de poluentes;

V- adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;

VI- implementação de medidas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa e aumentem os sumidouros;

VII- utilização de produtos de baixa toxicidade;

VIII- utilização de produtos com a origem ambiental sustentável comprovada, quando existir certificação para o produto

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.1 Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverá(ão) ser apresentado(s) o(s)seguinte(s) documento(s):

I - Comprovação de aptidão, através de Atestados de Capacidade Técnica, fornecidos por Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado, que demonstrem ter a sociedade, prestado serviços compatíveis em características, quantidades e prazos semelhantes com o objeto desta licitação, na forma do artigo 30 § 4º da lei federal nº 8666/93.

- Poderá ser apresentado mais de um atestado de capacidade técnica, sendo aceito o seu somatório, desde que reste demonstrada a execução concomitante do objeto;

- Os atestados de capacidade técnica deverá(ão) ser acompanhado(s) da(s) cópia(s) do(s) contrato(s) respectivo(s), que indiquem nome, função, endereço, telefone, e-mail ou telefax de contato do(s) atestador(es), ou qualquer outro meio para eventual contato pelo órgão licitante.

- Para a comprovação, alternativamente serão aceitos “prints” de páginas do sítio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que estarão sujeitos à confirmação pela Diretoria de Licitação;

- Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia autenticada e legível da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido. A não apresentação do registro e do pedido de revalidação do produto (protocolo) implicará na desclassificação do item cotado;

- Caso alguma etapa do processo de produção do medicamento cotado seja terceirizada, o licitante deverá indicar a(s) empresa(s) que realizam os respectivos serviços, as instalações destinadas à fabricação e/ou controle dos medicamentos, o(s) responsável(eis) técnico(s) por tais atividades.

II - Certificado de regular inscrição da sociedade junto ao órgão de classe, ou documento que o valha, com a indicação do responsável técnico; quando aplicável, e acompanhado do comprovante de quitação correspondente conforme Lei n° 8.666, art. 30, inciso I;

- Licença de Funcionamento do exercício em vigor conferida pelo Órgão Municipal ou Estadual de Vigilância Sanitária (Não serão aceitos protocolos em caso de emissão de primeira licença ou, no caso das revalidações, na forma da legislação específica, requeridos intempestivamente). Quando aplicável. Portaria GM/MS n° 2814 de 29 de maio de 1998;

- Autorização de funcionamento (AFE), comum e/ou especial, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Portaria GM/MS n° 2814 de 29 de maio de 1998.

As exigências contidas nos itens II, III, IV referem-se aos artigos 1º, 2º e 12º Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e ao Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013.

- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS:

10.1 – O presente pregão eletrônico reger-se-á pelo tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO.

- RESULTADOS ESPERADOS:

11-1- Com a contratação espera-se a cobertura da demanda DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES ESPECÍFICOS DE ESTERILIZAÇÃO – MANTAS DE SMS E PAPEL GRAU CIRÚRGICO as CME dos hospitais da SEPM, objetivando o atendimento dos Policiais Militares, pensionistas e seus dependentes nas Unidades de Saúde, conforme demanda, pelos 06 (SEIS) meses EM CARÁTER EMERGENCIAL.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

  - -O pagamento será efetuado em favor da Contratada através de conta corrente de titularidade desta junto à instituição financeira contratada pelo Estado (Banco Bradesco), devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

- SANÇÕES:

13.1 O licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, e terá o seu registro no Cadastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, contrato e das demais cominações legais. As condutas do contratado, verificadas pela Administração Pública contratante, para fins deste item são assim consideradas:

I – retardar a execução do objeto, qualquer ação ou omissão do licitante que prejudique o bom andamento da licitação, inclusive deixar de entregar a amostra no prazo assinalado no edital, que evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, ou que atrase a assinatura do contrato ou da ata de registro de preços;

II – não manter a proposta, a ausência de seu envio, bem como a recusa do envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da desclassificação de sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento;

III – falhar na execução contratual, o inadimplemento grave ou inescusável de obrigação assumida pelo contratado;

IV – fraudar na execução contratual, a prática de qualquer ato destinado à obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública; e

V – comportar-se de modo inidôneo, a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.

13.2 A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber às seguintes penalidades, que deverá (ão) ser graduada (s) de acordo com a gravidade da infração:

a) advertência;

b) multa administrativa;

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

13.2.1 - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

13.2.2 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser considerados para a sua fixação.

13.2.3 - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante, devendo ser aplicada pela autoridade competente, na forma abaixo descrita:

a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do parágrafo único, do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80;

b) a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo próprio Secretário de Estado ou pelo Ordenador de Despesa, na forma do parágrafo único, do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do próprio Secretário de Estado.

c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do Secretário de Estado.

13.2.4 - A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:

a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;

b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;

d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho, conforme preceitua o artigo 87 do Decreto Estadual n.º 3.149/80.

13.2.5 - A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput:

a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.

13.2.6 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.

13.2.7 - A reabilitação referida pelo parágrafo sexto poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

13.2.8 - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

13.2.9 - Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no parágrafo oitavo, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

13.2.10 - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

13.2.11 - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

13.2.12 - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.

13.2.13 - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.

13.2.14 - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d.

13.2.15 - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

13.2.16 - Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.

13.2.17 - As penalidades serão registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

13.2.18 - Após o registro mencionado no parágrafo acima, deverá ser remetido para a Coordenadoria de Cadastros da Subsecretaria de Recursos Logísticos da SEPLAG o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do caput, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro.

- DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

  - O gestor do contrato será sugerido ao Ordenador de Despesas será:

1º SGT PM RG: 66.025 ALESSANDRA ALMEIDA DE ANDRADE – DSS3.

14.2.  Os fiscais de contrato que foram sugeridos ao Ordenador de Despesas pelas centrais de materiais.

CAP ENF RG: 76.929 SIMONE ROSA DE MORAIS- ID FUNCIONAL 3228852 HCPM

TEN PM ENF 89.424 ÉRIKA VIANA FREITAS – ID FUNCIONAL 4400715-9 HPMNIT

- CONDIÇÕES GERAIS:

15.1 – Havendo divergências entre o descritivo do Termo de Referência e o descritivo que consta do sistema SIGA, deverá ser considerado sempre o que consta no Termo de Referência.

15.1 - Quaisquer dúvidas relacionadas às condições estabelecidas neste termo, poderão ser esclarecidas junto a CME do Hospital Central da Polícia Militar, situado na Rua Estácio de Sá, n° 20 – Estácio, Rio de Janeiro, RJ.

Quartel General, 13 de março de 2020.

TERESA CRISTINA GOMES PEREIRA FERREIRA

CAP PM ENF RG 77.238 ID FUNC: 2444106-4

ASSESSORA TÉCNICA DA COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Aprovo o Termo de Referência confeccionado pela servidora que traduz de forma adequada a necessidade de realizar o registro formal para aquisição de EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES ESPECÍFICOS DE ESTERILIZAÇÃO – MANTAS DE SMS E PAPEL GRAU CIRÚRGICO, por meio de DISPENSA DE LICITAÇÃO em quantidade mínima necessária ao atendimento da situação de emergência, para um período de 180 (cento e oitenta) dias, fundamentada no Art. 24, IV da Lei Federal 8.666/1993.

ORDENADOR DE DESPESAS.