GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E PROJETOS

PEDIDO DE ORÇAMENTO – Especificação do objeto

Cliente: Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Endereço de entrega do material: Diretoria de Abastecimento (DAbst/GA), localizada na Av. Feliciano Sodré, 190 - Centro, Niterói - RJ, CEP: 24030-011.

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termômetro infravermelho, tipo: portátil, mira: laser, classe laser: termômetro infravermelho para altas temperaturas, display: cristal liquido, resolução ótica: 12:1, resolução display: 0,1 a 1 °C, tempo amostragem: 500 ms, função data loger: sem função, faixa medição: - 50 ºC a (380-420)ºC, iluminação display: sim, memoria: sim, alarme: sem alarme, amostragem: temperatura sem contato, registro dados: sim, emissividade: ajustável, saída analógica: n/a, saída digital: n/a, entrada sonda externa: n/a, alimentação: bateria alcalina 9vdc/pilha AAA, entrada adaptador CA/CC: sem. Complemento do item: Termômetro para aplicação no processamento de alimentos e cozinhas industriais. Código do Item: 6685.020.0013 (ID - 162981) |  | 51 |  |  |
| 2 | Termômetro portátil, faixa medição: -50 a 300 °C, modelo: espeto (digital), cor: n/d, display: cristal liquido, acessório: n/d, tipo sensor: ponteira em aço inox, tensão: N/D Código do Item: 6685.010.0013 (ID - 87242) |  | 3 |  |  |
| VALOR TOTAL – R$ |  |  |  |  |  |

Valor total da proposta por extenso:_______________________________________________________

| Validade da Proposta: (prazo não inferior a 60 dias) (Analisar necessidade de definição de prazo inferior, conforme prática de mercado) | Prazo de entrega do material: (Prazo não superior a 30 dias) (Analisar necessidade de definição de prazo superior/inferior, conforme prática de mercado) |
| --- | --- |
| _____/_____/_____ | _____/_____/_____ |

Dados para pagamento:

| Banco: | Agência: | C/Corrente: |
| --- | --- | --- |

Carimbo Padronizado de CNPJ:

(Local e Data): _________________,_____de ____________de _________.

Assinatura do Responsável pela Empresa:________________________________

Observações:_______________________________________________________

Vendedor Responsável:______________________________________________

Telefone para Contato:(____)__________________________________________