PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________ CNPJ ___________________________

Data___________________

Endereço______________________________________________________________________________

Telefone:____________________email:_____________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

A firma acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no termo de referência do Processo nº SEI-350108/001189/2020 -  AQUISIÇÃO DE INSUMOS - COVID 19 II, por meio de DISPENSA DE LICITAÇÃO.

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | AVENTAL DESCARTÁVEL HOSPITALAR ODONTOLOGICO, MATERIAL: PLASTICO, MODELO: MANGA LONGA, COMPRIMENTO: 140 CM, GRAMATURA: N/A, FECHAMENTO: TIRAS AMARRAR, PROTEÇÃO: BARREIRA PARA EMISSÃO DE FLUIDOS, ACESSÓRIOS: SEM, APLICAÇÃO: PROCEDIMENTO, COR: TRANSPARENTE Código do Item: 6532.001.0023 (ID - 75783) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: SERÃO ACEITOS DE QUALQUER COR. |  | 142.956 | R$ | R$ |
| 02 | AVENTAL DESCARTAVEL HOSPITALAR ODONTOLOGICO, MATERIAL: SSMMS NAO ESTERIL, MODELO: MANGA LONGA COM PUNHO MALHA CANELADA, COMPRIMENTO: 110 CM, GRAMATURA: 30 G/M², FECHAMENTO: PESCOCO E CINTURA, PROTECAO: N/D, ACESSORIOS: N/A, APLICACAO: PROCEDIMENTO, COR: N/D Código do Item: 6532.001.0013 (ID - 60220) COMPLENMENTAÇÃO DO ITEM: SERÃO ACEITO GRAMATURAS DE 30 A 50G/M², E COMPRIMENTO DE 110 A 140 CM. |  | 154.659 | R$ | R$ |
| 03 | CATETER NASAL OXIGENIO, TIPO: DESCARTAVEL, UTILIZACAO: ADULTO, MATERIAL: CLORETO POLIVINILA, MODELO: OCULOS, CALIBRE: N/D Código do Item: 6515.073.0008 (ID - 21874 |  | 10.105 | R$ | R$ |
| 04 | CATETER NASAL OXIGENIO, TIPO: DESCARTAVEL, UTILIZACAO: INFANTIL, MATERIAL: CLORETO POLIVINILA, MODELO: OCULOS, CALIBRE: NUMERO 6, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.073.0013 (ID - 158820) |  | 2.700 | R$ | R$ |
| 05 | FRASCO COLETOR SECRECAO, MATERIAL: CLORETO POLIVINILA CRISTAL, APLICACAO: SECRECAO VIA AEREA, TIPO: DESCARTAVEL, CAPACIDADE: 1000 ML, TIPO TAMPA: ROSQUEADA EM POLIPROPILENO, COR: TRANSPARENTE, QUANTIDADE ENTRADA TAMPA: 2 ENTRADAS, ALCA: COM ALCA, TIPO VALVULA: N/D, GRADUACAO: 50ML Código do Item: 6515.121.0019 (ID - 75123) |  | 4.150 | R$ | R$ |
| 06 | SAPATILHA CIRURGICA, MATERIAL: NAO TECIDO, TAMANHO: UNICO, GRAMATURA: 30 G/M², SOLADO: N/A, COR: N/D Código do Item: 6532.012.0003 (ID - 24094) COMPLEMENTAÇÃO do ITEM: SERÃO ACEITOS GRAMATURAS SUPERIOR A 30G. |  | 152.346 | R$ | R$ |

Assinatura do Representante Legal:____________________________________________________

Nome Completo:__________________________________________RG:_______________________

Telefone de Contato:_____________________________________