GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E PROJETOS

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO:

O presente Termo de Referência destina-se a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLEM ENTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES, IMAGENS E LOCALIZAÇÃO AUTOMÁTICA - SENTINELA, para atender as necessidades da Superintendência de Comunicações Críticas - SUPCRIT da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

O objeto do presente certame se enquadra na classificação de objeto comum, de acordo com o parágrafo único do artigo 1º da lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002.

“Parágrafo único do Art. 1º- Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”.(lei nº 10.520/2002).”

O Objeto do presente Termo de Referência será realizado por meio de licitação na Modalidade de Pregão Eletrônico de acordo com a lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e lei 8.666/93, a fim de atender às necessidades da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

“Art. 1º- Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.”

2 – JUSTIFICATIVA:

Preliminarmente impende destacar, a Nota Técnica Preliminar, remetida e exarada pelo Sr. CEL PM FÁBIO DA ROCHA BASTOS CAJUEIRO, de onde foram extraídas as informações utilizadas como referencial para formalização do presente Termo de Referência, tais como, especificação do objeto, quantitativo demandado, metodologia de execução do serviço, justificativa fática, entre outras informações de caráter específico, os quais, foram inseridos nesse Termo de Referência.

O posicionamento atual da Polícia Militar como Secretaria de Estado, requer que a instituição busque a continuidade na excelência da prestação de serviço nos Estudo Técnico das leis vigentes.

A criação do SENTINELA surgiu com a necessidade de, não apenas monitorar, mas também de identificar através de reconhecimento facial e placas de veículos, utilizando os PCIs, tornar o processo de prevenção e investigação mais ágil e eficiente com consulta a bancos de dados com cadastro de indivíduos com restrição judicial, desaparecidos, entre outros, localização veículos em tempo real e trajeto, alarmes, sensores e integração com smartphones.

A utilização de câmeras com reconhecimento biométrico facial, tem por finalidade o uso em locais de grande aglomeração de pessoas, tais como: Estações de Modais de transporte de grande movimento, estádios de futebol, sambódromo, praias, eventos, etc.

A utilização de câmeras com reconhecimento de Placas, tem por finalidade os acessos às cidades do estado, estradas estaduais, acessos e saídas de vias especiais, além de vias de interesse de segurança pública; e

As demais áreas de interesse de videomonitoramento onde não necessariamente necessite de biometria facial e reconhecimento de placas, mas são complementares a esses serviços.

O SVF é responsável por prover o monitoramento remoto, através de 466 (quatrocentos e sessenta e seis) Pontos de Captura de Imagens - PCI, necessários para articulação e operação das Forças de Segurança Pública, Defesa Social, Ordem Pública no Estado do Rio de Janeiro, conjunto este de instalações, serviços e bens que, se forem interrompidos ou destruídos, provocarão sério impacto social, econômico, político ou à segurança de seus cidadãos.

O referido SVF é composto de um conjunto de Câmeras de dois modelos: PTZ ContexCDI 3612 YF, Indigovision BX500e ainda softwares de abrangência na Região Metropolitana, com finalidades diferentes, tais como:registros de práticas criminais, de investigação policial e de prevenção da criminalidade, captura de imagens para ampliar a visibilidade em espaços onde a polícia não está fisicamente presente e para constituir bancos de dados que podem ser consultados a qualquer momento, pois após entregue no CICC (Centro Integrado de Comando e Controle), permanece armazenado por 30 (trinta) dias.

A visualização e busca de imagens armazenadas é feita pelo Software GENETEC (versão 5.4) que também recebe imagens de sistemas de parceiros e de interesse público. O SVF atual foi utilizado nos grandes eventos realizados no Rio de Janeiro, tais como: Copa do Mundo de 2014 – Brasil, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e a Copa América de Futebol em 2019, além de auxiliar de forma periódica em eventos como Carnaval, Rock in Rio, jogos realizando no Estádio Maracanã e Estádio Nilton Santos (Engenhão).

O SVF passa a ser parte integrante do SENTINELA;

A consolidação dos benefícios proporcionados pelos investimentos realizados e a maturidade obtida ao longo dos últimos anos, não se dá pela finalização da instalação dos equipamentos adquiridos, mas sim pela adaptação contínua das características técnicas e operacionais do Sistema as demandas de seus usuários e do ambiente, que estão em constante mudança, permitindo assim a entrega de um serviço de Videomonitoramento em que estejam garantidas a qualidade, a segurança, e, sobretudo, a continuidade operacional, principalmente nos momentos de crise. Para isso é fundamental a contratação de serviços especializados de manutenção e ampliação, compostos do planejamento, das ferramentas, e dos profissionais em quantidade e expertise necessárias para a garantia dos níveis de serviço adequados para que o SENTINELA passe a ser uma ferramenta fundamental para realização das operações ordinárias e a efetivação da estratégia de seus usuários.

O SVF ficou de legado para a SEPM, sendo necessária a contratação dos serviços de manutenção desse sistema, bem como permitir a gestão centralizada dos serviços, com ganhos operacionais e recursos tecnológicos de forma integrada para garantir a otimização dos serviços de prevenção, correção e investigação que demandam níveis de vigilância que são obtidos através desse sistema.

Ter por finalidade a melhoria na qualidade de vida do cidadão, garantindo segurança a sociedade, tendo como foco pontos estratégicos do Estado do Rio de Janeiro e agregar aos Sistemas de parceiros públicos e privados para uso conjunto no Sistema de análise de vídeo com o usa da inteligência artificial para a busca de pessoas e veículos.

3 – OBJETO:

Descrição Sumária:

| ITEM | ID SIGA | DESCRITIVO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (ID - 161383) | ### SERVICOS DE VIGILANCIA,DESCRIÇÃO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTACAO DE SISTEMA ELETRONICO DE TRATAMENTO DE INFORMACOES, IMAGENS E LOCALIZACAO AUTOMATICA E VIDEOMONITORAMENTO FIXO, CONSISTINDO DE CAMERAS, ACESSORIOS, SOFTWARE E FORNECIMENTO DO MATERIAL, EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS Código do Item: 0325.001.0017 | SERVIÇO | 1 |

3.2. Descrição Detalhada:

# O SENTINELA é formado majoritariamente por Câmeras do tipo PTZ e Bullets, podendo ser utilizados enlaces Ponto-multiponto em freqüências licenciadas e equipamentos de comutação e roteamento. Estes equipamentos são compostos por uma parte instalada no PCI e por outra parte instalada nos pontos a ser definidos em projeto executivo com entrada em uma rede de comunicação de dados, capazes de se conectar com mais de um PCI simultaneamente.

# Em casos especiais, decorrentes de parcerias operacionais da CONTRATANTE, o SENTINELA faz interface com redes de parceiros para o recebimento de imagens de interesse sempre por meio dos equipamentos de Comutação e Roteamento da CONTRATANTE, onde são realizadas todas as configurações necessárias para a conexão e para a garantia da segurança das redes.

# Todas as imagens capturadas e recebidas pelos pontos de captura de imagem (PCI) do SENTINELA deverão ser utilizadas para rastreamento (track) e analise (match) desde que satisfaçam os requisitos mínimos exigidos.

# As imagens recebidas de câmeras de Parceiros caso atenda a especificação mínima necessária para biometria facial (similaridade facial) ou LPR (OCR) poderão ser feitos analise (match) através de licenças para fazer parte integrada do SENTINELA conforme a necessidade da CONTRATANTE;

# Todas as imagens recebidas de câmeras de Parceiros contendo configuração mínima necessária poderão ser utilizadas para rastreamento (track);

# As imagens recebidas de câmeras de biometria facial (similaridade facial) devem possuir resolução mínima de 500 px/m e devem garantir uma assertividade de 97% após um ano de contrato.

# Ponto de Captura de Imagem - PCI

# Os PCIs, são compostos de: Kit poste ou Kit Pórtico; Kit Shelter; Câmeras; e Enlaces.

# Os PCI´s podem conter desde 01(uma) câmera até o máximo de 5 câmeras;

# Setorização

# O SENTINELA está organizado com uma setorização definidas por áreas de Batalhão, onde todas as imagens dos PCI´s são entregues no CICC.

# Cada Batalhão receberá todas as câmeras de suas áreas de interesses.

# Estação de Monitoramento

# A Estação de Monitoramento deverá possuir as seguintes características mínimas:

- Capacidade de processamento suficiente e necessária à visualização e utilização dos serviços alocados para o a sua necessidade;

- 02 (dois) monitores de 26”;

- Software Microsoft Windows 10;

- Pacote Microsoft Office;

- Cursos de Operação e Manutenção e Gestão

# Deverá ser ministrado pela CONTRATADA curso de Operação e de Gestão do SENTINELA, onde:

- Os cursos deverão ser fora das dependências da SEPM;

- As turmas deverão ser separadas por perfil:Perfil Operador formada de 20 (vinte) alunos; e Perfil Gestão formada de 10 (dez) alunos;

- Deverá ter 02 (duas) turmas de cada curso nos primeiros 06 (seis) meses de contrato e 01 (um) curso de cada, à cada 06 (seis) meses; e

- Os conteúdos, carga horária e duração deverão ser especificados no Projeto Executivo.

- Criação de curso EAD para implantação na plataforma da SEPM contendo todo conteúdo dos cursos.

- Segurança das Informações

- Todas as imagens extraídas do SENTINELA, deverão conter marca d´agua como forma de autenticidade, cujo a imagem a ser utilizada deverá ser definida no projeto executivo somado ao login do usuário que extraiu a imagem;

- Deverá conter no mínimo criptografia AES128, bem como poderá ser utilizado o protocolo TLS/SSL em todo SENTINELA desde o PCI até o destino final.

# Plano de Governança

# Alinhado às melhores práticas de mercado, que terá como objetivo desenvolver, comunicar, implementar e monitorar políticas, procedimentos, práticas e outros atos usados para executar o projeto SENTINELA deverá ser entregue como parte do projeto executivo por se tratar de um projeto extremamente complexo;

# Plataforma de Integração do SENTINELA

# É composto de todas as ferramentas e sistemas, com suas respectivas licenças de software, do hardware, e do firmware, cuja atualização deverá ser garantida pela CONTRATADA, sem ônus, durante a vigência do contrato, possui as seguintes características:

- Sistema único para gerenciamento de todas as ferramentas de segurança e automação de consulta entre os Softwares, inclusive em Softwares de Parceiros. A união dos sistemas em uma única plataforma de software ocorre mediante a troca automática de informações entre os subsistemas, o que permite que um ou todos os subsistemas respondam a um evento externo de forma independente ou conjunta;

- Possuir interface intuitiva e de fácil utilização, permitindo a configuração simples e rápida dos elementos de imagem, reconhecimento facial e de placas, visualizando a qualquer tempo e integrando outras imagens;

- Os Sistemas de Inteligência artificial deverão ser compatíveis com o padrão ONVIF e com integração dos PCI´s dos sistemas de parceiros conforme citado anteriormente;

- Para novas funcionalidades deverá aceitar SDK (Software Development Kit) ou API (Application Programming Interface), ou seja, kit de desenvolvimento de software, para que seja possível integração com outras plataformas;

- Deverá ser desenvolvida API (Application Programming Interface), ou seja, Interface de programação de aplicativos, para que seja possível a utilização das informações em banco de dados de interesse do Estado do Rio de Janeiro, devendo ser customizado para cada tipo de acesso aos bancos de interesse;

- Toda a captura e o processamento das imagens, que consiste na identificação de caracteres por meio de softwares que utilizam técnicas de Machine Learning e Inteligência Artificial, incluindo placas e biometria facial, bem como todo o seu armazenamento deverá ser realizado em nuvem, o que garante um armazenamento seguro e deve ser assegurado que o ambiente da solução esteja em conformidade com a norma ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013, sem prejuízo de outras exigências, com o objetivo de mitigar riscos relativos à segurança da informação. Bem como, em conformidade com o disposto na NC 14/IN01/DSIC/GSIPR, garantir que todos os dados e informações relativas à CONTRATANTE, residam exclusivamente em território nacional, incluindo replicação e cópias de segurança. E que quaisquer questões jurídicas relacionadas à Ferramenta sejam tratadas em foro brasileiro.

- Deverá ser permitida aos operadores a visualização das imagens enviadas por todas as câmeras cujo acesso é permitido, conforme níveis hierárquicos definidos no sistema, em tempo real, simultaneamente à gravação, devendo-lhe ser facultado à facilidade de selecionar e transferir qualquer imagem para o Vídeo Wall do CICC dedicado à visualização de imagens em detalhe.

- Deverá ser permitida a visualização das imagens de dispositivos móveis (celulares/tabletes/smartphones) através de redes 4G ou WiFi (redes sem fio) através de aplicativo, sendo necessário login no dispositivo para visualização;

- Deverá permitir acessos ilimitados de clientes simultâneos;

- Permite a extração de dados, medições e estatísticas de monitoramento de desempenho e qualidade de serviço (QoS) dos elementos gerenciados, de acordo com as necessidades operacionais, possibilitando a criação, extração, visualização e armazenamento destas informações;

- Deverá armazenar as informações resultantes das capturas de imagens, placas e faces em Nuvem na Plataforma de Gerência ou em banco de dados, por no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias para acesso imediato por meio da ferramenta. Os alarmes de similaridade de faces, bem como de placas, matches, deverão ser armazenados pelo período de 02 (dois) anos, também em nuvem, quando necessário são mantidos à parte e restaurados sob demanda, de acordo com a legislação vigente;

- Oferecer recursos com filtros de alarmes que obedecem a critérios de asserções lógicas, concatenáveis e aplicáveis pelo operador, respeitando as condições de segurança definidas no perfil de cada usuário, podendo o operador devidamente autorizado a customização dos filtros;

- Deverá permitir a criação de Black List (Lista Negra), para que cada perfil de usuário de modo individual, afim de que se permita uma investigação de pessoas e/ou veículos gerando alarmes somente para esse usuário;

- Deverá permitir a criação de White List (Lista Branca) e Black List (Lista Negra), para limitar o acesso de pessoas e/ou veículo sem um determinado local e/ou perímetro, afim de fazer controle de acesso;

- Permite as operações de gerência, tais como criar, alterar, remover, visualizar, listar, ativar e desativar para cada perfil de usuário cadastrado no sistema e suas respectivas chaves de acesso, com diferentes níveis de operação e visualização;

- Deverá possuir recurso de armazenamento de Log de detecção de falhas de rede, falha de registro no banco de dados, falha de operação do(s) algoritmo(s), falha de conexão de fluxo de vídeo e falha de leitura de arquivo de imagem;

- Deverá possuir recurso de contagem de pessoas e veículos automotores;

- Permite a visualização de todos os logs de alteração com as seguintes informações para os elementos de rede:

- Usuário responsável pela alteração;

- Elemento alterado;

- Qual foi a alteração realizada; e

- Data e hora da alteração.

- Permite a visualização e criação de relatórios para todas as configurações de cada elemento do SENTINELA;

# Gerar com base nos dados extraídos os seguintes relatórios:

- Relatório de falhas;

- Relatórios de nível de serviço;

- Relatório de disponibilidade;

- Relatório de latência e jitter;

- Relatório de desempenho;

- Relatório de volume de tráfego;

- Relatório de utilização por classe de serviço (QoS); e

- Relatório de perda de imagens.

# Licenças Adicionais:

- Deverá ter a possibilidade de integrar novos recursos através de licenças adicionais de funcionalidade para aperfeiçoamento do SENTINELA;

- Permitir o compartilhamento das câmeras de dispositivos móveis (celulares/tabletes) através de redes 4G ou WiFi (redes sem fio) e deverá ainda permitir a integração com outros sistemas de vídeo. Integração com plataformas de CFTV/IP através do protocolo ONVIF que permite utilizar um celular como uma câmera de vídeo monitoramento móvel em ambiente externo e interno, com redes celulares ou redes sem fio/WIFI, sendo obrigatório o georreferenciamento do dispositivo ao abrir a câmera;

- Detectar automaticamente nas imagens do uso de arma de fogo curtas e longas;

- Detectar intrusão de pessoas e/ou objetos, anomalia de fluxo de pessoas e carros, aglomerações e delimitação de área;

- Detecção de disparos de tiros utilizando-se os PCI´s existente como pontos de detecção e triangulação do som, informando a origem do disparo, sincronizando com a função auto track das câmeras;

# Infra-estrutura Outdoor:

- As infra-estruturas outdoor serão compostas pode Kits de Infraestrutura.

- Em relação aos Kits de Infraestrutura, será de responsabilidade da CONTRATADA:

- As licenças junto às prefeituras;

- Medidor de energia deverá está em nome da CONTRATADA, bem como pagamento das contas geradas;

- Toda mão de obra necessária para instalação e/ou reparo;

- Todos os componentes de fixação e acessórios das câmeras deveram ser fornecidos e instalados sem alterar suas características e deveram funcionamento.

# Kit de Infraestrutura:

# Kit 1 - Poste 6 (seis) Metros

- Poste com estrutura circular fabricado em concreto armado, aço ou fibra de vidro;

- Resistência nominal que suporte todas as câmeras e acessórios pertinentes ao funcionamento do PCI;

- Deverá atender todas as normas técnicas ABNT pertinentes;

- Deverá conter SPDA e Aterramento;

- Deverá conter medido de energia junto à concessionária local;

- Não será permitido perfurar o poste sem aprovação do fabricante;

- Todos os cabos deveram ser embutidos nos postes;

- Toda fixação de produtos e equipamentos no corpo do poste deverá ser feita através de abraçadeiras em aço galvanizado com parafusos de fixação.

# Kit 2 - Poste 9 (nove) Metros

- Poste com estrutura circular fabricado em concreto armado, aço ou fibra de vidro;

- Resistência nominal que suporte todas as câmeras e acessórios pertinentes ao funcionamento do PCI;

- Deverá atender todas as normas técnicas ABNT pertinentes;

- Deverá conter SPDA e Aterramento;

- Deverá conter medido de energia junto à concessionária local;

- Não será permitido perfurar o poste sem aprovação do fabricante;

- Todos os cabos deveram ser embutidos nos postes;

- Toda fixação de produtos e equipamentos no corpo do poste deverá ser feita através de abraçadeiras em aço galvanizado com parafusos de fixação.

# Kit 3 - Poste de 12 (doze) Metros

- Poste com estrutura circular fabricado em concreto armado, aço ou fibra de vidro;

- Resistência nominal que suporte todas as câmeras e acessórios pertinentes ao funcionamento do PCI;

- Deverá atender todas as normas técnicas ABNT pertinentes;

- Deverá conter SPDA e Aterramento;

- Deverá conter medido de energia junto a concessionária local;

- Não será permitido perfurar o poste sem aprovação do fabricante;

- Todos os cabos deveram ser embutidos nos postes;

- Toda fixação de produtos e equipamentos no corpo do poste deverá ser feita através de abraçadeiras em aço galvanizado com parafusos de fixação.

# Kit 4 - Pórtico Metálico em L com 5 (cinco) Metros de Altura e 5 (cinco) Metros de Comprimento

- Resistência nominal que suporte todas as câmeras e acessórios pertinentes ao funcionamento do PCI;

- Deve ser produzido em tubo com secções cilíndricas, unidas por junções com conicidade suave soldadas entre si, podendo ser confeccionado em treliças;

- Deve ser galvanizado a fogo por imersão conforme a norma ABNT pertinente;

- Pintura Epóxi;

- Deverá atender todas as normas técnicas ABNT pertinentes;

- Deverá conter SPDA e Aterramento;

- Deverá conter medido de energia junto a concessionária local;

- Toda fixação de produtos e equipamentos no corpo do poste deverá ser feita através de abraçadeiras em aço galvanizado com parafusos de fixação.

# Kit 5 - Pórtico Metálico em U com 5 (cinco) Metros de Altura e até 12 (doze) Metros de Comprimento

- Resistência nominal que suporte todas as câmeras e acessórios pertinentes ao funcionamento do PCI;

- Deve ser produzido em tubo com secções cilíndricas, unidas por junções com conicidade suave soldadas entre si, podendo ser confeccionado em treliças;

- Deve ser galvanizado a fogo por imersão conforme a norma ABNT pertinente;

- Pintura Epóxi;

- Deverá atender todas as normas técnicas ABNT pertinentes;

- Deverá conter SPDA e Aterramento;

- Deverá conter medido de energia junto a concessionária local;

- Toda fixação de produtos e equipamentos no corpo do poste deverá ser feita através de abraçadeiras em aço galvanizado com parafusos de fixação.

# Kit 6 - Pórtico Metálico em U com 5 (cinco) Metros de Altura e até 21 (vinte e um) Metros de Comprimento

- Resistência nominal que suporte todas as câmeras e acessórios pertinentes ao funcionamento do PCI;

- Deve ser produzido em tubo com secções cilíndricas, unidas por junções com conicidade suave soldadas entre si, podendo ser confeccionado em treliças;

- Deve ser galvanizado a fogo por imersão conforme a norma ABNT pertinente;

- Pintura Epóxi;

- Deverá atender todas as normas técnicas ABNT pertinentes;

- Deverá conter SPDA e Aterramento;

- Deverá conter medido de energia junto a concessionária local;

- Toda fixação de produtos e equipamentos no corpo do poste deverá ser feita através de abraçadeiras em aço galvanizado com parafusos de fixação.

# Shelter - Caixa Porta Equipamentos

- Deverá comportar todos os componentes e acessórios, tais como energia, energia redundante, conversores, sistema de comunicação;

- Energia redundante deverá suportar até 4 (quatro) horas sem energia;

- Deverá ter proteção de no mínimo IP67;

- Deverá possuir resistência contra coque mecânico IK09 ou superior;

- Deverá possuir proteção UV (ultravioleta);

- Deverá atender todas as normas técnicas ABNT pertinentes;

- Deverá conter SPDA e Aterramento;

- Deverá ser fornecida com todos os acessórios e acabamentos para não modificar seu grau de proteção;

# Placa de Aviso de Video-monitoramento

- As Placas de Aviso de Video-monitoramento deverão ser fornecidas e instaladas pela CONTRATADA com dizeres e locais a serem definidos em projeto executivo e/ou sob demanda, nos seguintes tamanhos:

- TamanhoI: 2 mx 1,20 m(LxA);

- TamanhoII: 0,80 mx 0,45 m(LxA);

- TamanhoIII: 0,50 mx 0,30 m(LxA).

- Equipamento de Captura de Imagens

- Todas as Câmeras na qual tenham com a principal finalidade Similaridade de Face ou LPR (OCR) deverá ter todo o processamento de suas imagens na própria câmera, com vistas a atender também ao projeto SINESP Big Data e Inteligência Artificial do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

# Tipo I – Câmera PTZ 2MB Outdoor

- Câmeras preparadas para uso em ambiente outdoor com principal finalidade visualizar de fluxo de veículos e pessoas, podendo também ser utilizado na identificação facial como atividade secundária.

- Deverá possuir resolução mínima de 2MB (1920 x 1080p);

- Possuir taxa de atualização de imagem de 30 frames por segundo na resolução FULL HD (1920 x 1080p);

- Deverá estar em conformidade com índice de proteção IP66 ou superior;

- Deverá estar em conformidade com o índice de proteção IK10 ou superior;

- Deverá permitir a operação entre -10°C a 50°C;

- A câmera deve possuir sensor de imagem com pelo menos 1/2,9 polegadas;

- Deverá permitir ajustes remotos de posicionamento por meio de movimentação panorâmica (pan), de sua inclinação (tilt) e também do zoom;

- A movimentação panorâmica deve permitir com giro contínuo de 360°, inclinação de -15° a 90° ou amplitude equivalente, com recurso de autogiro (auto flip), ou equivalente;

- Possuir zoom óptico no mínimo de 28X;

- Deverá possuir velocidade variável de pan sendo o mínimo de 0,1°/s e o máximo de 120°/s, ou superior;

- Deverá possuir velocidade variável de tilt, sendo o mínimo de 0,1 a 120°/s, ou superior;

- Deverá ainda permitir a configuração de 255 pré-posicionamentos;

- A alimentação da câmera deve ser via PoE (Power Over Ethernet).

- Trabalhar com os codecs de compressão MJPEG, H.264 e H.265;

- Alcance de faixa dinâmica mínima de 120dB (WDR Forense). Não será aceito DWDR.

- A câmera deverá possuir sensibilidade mínima de 0,15 lux em modo colorido máximo f/1.6;

- Deve possuir filtro de ruído;

- Possuir estabilizador de imagens eletrônico;

- Possuir a função de rastreamento automático de objetos (autotracking) incorporada à câmera;

- Possuir função de compensação de luz de fundo incorporado à câmera;

- Possuir filtro de raios infravermelho;

- A câmera deverá permitir a detecção de movimento;

- Fornecer no mínimo quatro streams de vídeo simultâneos.

- Deve possuir porta RJ-45 para conexão em rede TCP/IP 10/100Mbps;

- Deve suportar os seguintes protocolos de rede:

- TCP/IP,

- IPv4/IPv6,

- DNS,

- DHCP,

- ICMP,

- IGMP,

- HTTP,

- HTTPS,

- RTP,

- RTSP,

- NTP,

- SNMP

- QoS,

- Suportar streams de vídeo em modo unicast e multicast;

- A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF, profiles S.

- A câmera deve ser construída em plataforma aberta que permita a integração com outros sistemas, conforme necessidades do cliente, para isso o fabricante da câmera deve disponibilizar, em site oficial, os APIs e/ou SDKs;

- Deverá possuir os codecs G.711, no mínimo;

- Deverá ser compatível com o software VMS proposto, comprovado através de site oficial do fabricante do VMS, com acesso disponível para consulta no momento da licitação;

- Deve possuir a possibilidade de atualização de software e firmware através de software do fabricante da câmera, com disponibilização das versões de firmware na web site do mesmo;

- Deve ser fornecida com cartão SD classe 10 com 64GB de espaço para armazenamento;

- Deverá ser fornecida com suporte de fixação para poste, do mesmo fabricante da câmera ou previamente homologado por ele;

- Deverá possuir menus de configuração em língua portuguesa ou inglesa, assim como folha de especificações e manual de instalação. Estes documentos devem ser disponibilizados para consulta via página web oficial do fabricante.

# Tipo II – Câmera PTZ 2MB Indoor

- Câmeras preparadas para uso em ambiente outdoor com principal finalidade visualizar de fluxo de veículos e pessoas, podendo também ser utilizado na identificação facial como atividade secundária.

- Deverá possuir resolução mínima de 2MB (1920 x 1080p);

- Possuir taxa de atualização de imagem de 30 frames por segundo na resolução FULL HD (1920 x 1080p);

- Deverá estar em conformidade com índice de proteção IP66 ou superior;

- Deverá estar em conformidade com o índice de proteção IK10 ou superior;

- Deverá permitir a operação entre -10°C a 50°C;

- A câmera deve possuir sensor de imagem com pelo menos 1/2,9 polegadas;

- Deverá permitir ajustes remotos de posicionamento por meio de movimentação panorâmica (pan), de sua inclinação (tilt) e também do zoom;

- A movimentação panorâmica deve permitir com giro contínuo de 360°, inclinação de -15° a 90° ou amplitude equivalente, com recurso de autogiro (auto flip), ou equivalente;

- Possuir zoom óptico no mínimo de 20X;

- Deverá possuir velocidade variável de pan sendo o mínimo de 0,1°/s e o máximo de 120°/s, ou superior;

- Deverá possuir velocidade variável de tilt, sendo o mínimo de 0,1 a 120°/s, ou superior;

- Deverá ainda permitir a configuração de 255 pré-posicionamentos;

- A alimentação da câmera deve ser via PoE (Power Over Ethernet).

- Trabalhar com os codecs de compressão MJPEG, H.264 e H.265;

- Alcance de faixa dinâmica mínima de 120dB (WDR Forense). Não será aceito DWDR.

- A câmera deverá possuir sensibilidade mínima de 0,15 lux em modo colorido máximo f/1.6;

- Deve possuir filtro de ruído;

- Possuir estabilizador de imagens eletrônico;

- Possuir a função de rastreamento automático de objetos (autotracking) incorporada à câmera;

- Possuir função de compensação de luz de fundo incorporado à câmera;

- Possuir filtro de raios infravermelho;

- A câmera deverá permitir a detecção de movimento;

- Fornecer no mínimo quatro streams de vídeo simultâneos.

- Deve possuir porta RJ-45 para conexão em rede TCP/IP 10/100Mbps;

- Deve suportar os seguintes protocolos de rede:

- TCP/IP,

- IPv4/IPv6,

- DNS,

- DHCP,

- ICMP,

- IGMP,

- HTTP,

- HTTPS,

- RTP,

- RTSP,

- NTP,

- SNMP

- QoS,

- Suportar streams de vídeo em modo unicast e multicast;

- A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF, profiles S.

- A câmera deve ser construída em plataforma aberta que permita a integração com outros sistemas, conforme necessidades do cliente, para isso o fabricante da câmera deve disponibilizar, em site oficial, os APIs e/ou SDKs;

- Deverá possuir os codecs G.711, no mínimo;

- Deverá ser compatível com o software VMS proposto, comprovado através de site oficial do fabricante do VMS, com acesso disponível para consulta no momento da licitação;

- Deve possuir a possibilidade de atualização de software e firmware através de software do fabricante da câmera, com disponibilização das versões de firmware na web site do mesmo;

- Deve ser fornecida com cartão SD classe 10 com 64GB de espaço para armazenamento;

- Deverá ser fornecida com suporte de fixação para poste, do mesmo fabricante da câmera ou previamente homologado por ele;

- Deverá possuir menus de configuração em língua portuguesa ou inglesa, assim como folha de especificações e manual de instalação. Estes documentos devem ser disponibilizados para consulta via página web oficial do fabricante.

# Tipo III – Câmera Tipo Bullet 2MB para Identificação de Placas Veiculares

- Câmeras preparadas para uso em ambiente outdoor e indoor com principal finalidade identificação de Placas Veiculares;

- Sensor de imagem com CMOS de 1/2.8”;

- Lentes de no mínimo 18 - 120 mm;

- Abertura Máxima F 2.9;

- Campo de visão horizontal no mínimo de 16° - 2,3° com foco automático;

- Iluminação mínima para Cor: 0,16 lux F2.9 e B/W: 0,03 lux F 2.9;

- Compressão de Vídeo MJPEG / H.264 / H.265;

- Resolução 2MB (1920 x 1080) e taxa de quadros de 30 fps;

- A câmera deverá estar em conformidade com índice de proteção IP66;

- A câmera deverá estar em conformidade com o índice de proteção IK10;

- Deverá permitir a operação entre -30°C a 50°C;

- Possuir lente do tipo varifocal motorizada, com ajuste de foco e zoom remotamente;

- Possuir lente com zoom mínimo de 5X;

- Possuir iluminador infravermelho embutido na câmera com distância de operação de no mínimo 20 metros;

- A alimentação da câmera deve ser via PoE (Power Over Ethernet).

- Alcance de faixa dinâmica mínima de 120dB (WDR Forense). Não será aceito DWDR;

- Deve possuir filtro de ruído;

- Possuir mascaras de privacidade configuráveis na própria câmera;

- Possuir filtro de raios infravermelho;

- A câmera deverá permitir a detecção de movimento;

- A câmera deverá possuir função de detecção de faces;

- Quando habilitada a função de detecção de faces, deve ser possível configurar qualidades de imagem diferentes para as faces detectadas e para o restante da imagem, de modo a economizar banda;

- Fornecer no mínimo quatro streams de vídeo simultâneos;

- Deve possuir porta RJ-45 para conexão em rede TCP/IP 10/100Mbps;

- Deve suportar os seguintes protocolos de rede:

- TCP/IP,

- IPv4/IPv6,

- DNS,

- DHCP,

- ICMP,

- IGMP,

- HTTP,

- HTTPS,

- RTP,

- RTSP,

- NTP,

- SNMP

- QoS,

- ARP,

- Suportar streams de vídeo em modo unicast e multicast;

- A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF, profiles S;

- A câmera deve ser construída em plataforma aberta que permita a integração com outros sistemas, conforme necessidades do cliente, para isso o fabricante da câmera deve disponibilizar, em site oficial, os APIs e/ou SDKs;

- Deverá possuir no mínimo 01 entrada e 01 saída de alarme para integração com outros sistemas;

- Deverá possibilitar a comunicação de áudio bidirecional com os codecs G.711;

- Deverá ser compatível com o software VMS proposto, comprovado através de site oficial do fabricante do VMS, com acesso disponível para consulta no momento da licitação.

- Deve possuir a possibilidade de atualização de software e firmware através de software do fabricante da câmera, com disponibilização das versões de firmware na web site do mesmo;

- Deve ser fornecida com cartão de 64GB de espaço para armazenamento;

- Em caso de falha de comunicação com o servidor de gravação de imagens, a câmera deve ser capaz de gravar as imagens automaticamente no cartão de memória

- Deverá possuir menus de configuração em língua portuguesa ou inglesa, assim como folha de especificações e manual de instalação. Estes documentos devem ser disponibilizados para consulta via página web oficial do fabricante.

# Tipo IV – Câmera Tipo Bullet 2MB para Identificação Facial

- Câmeras preparadas para uso em ambiente outdoor e indoor com principal finalidade identificação facial;

- Sensor de imagem com CMOS de 1/2,8”;

- Lentes de no mínimo 4,3 - 120 mm;

- Abertura Máxima F 1.4;

- Campo de visão horizontal no mínimo de 60° - 2,3° com foco automático;

- Iluminação mínima para Cor: 0,18 lux F1.4 e B/W: 0,04 lux F 1.4;

- Compressão de Vídeo MJPEG / H.264 / H.265;

- Resolução 2MB (1920 x 1080) e taxa de quadros de 15 fps;

- A câmera deverá estar em conformidade com índice de proteção IP66;

- A câmera deverá estar em conformidade com o índice de proteção IK10;

- Deverá permitir a operação entre -30°C a 50°C;

- Possuir lente do tipo varifocal motorizada, com ajuste de foco e zoom remotamente;

- Possuir lente com zoom mínimo de 20X;

- Possuir iluminador infravermelho embutido na câmera com distância de operação de no mínimo 20 metros;

- A alimentação da câmera deve ser via PoE (Power Over Ethernet).

- Alcance de faixa dinâmica mínima de 120dB (WDR Forense). Não será aceito DWDR;

- Deve possuir filtro de ruído;

- Possuir mascaras de privacidade configuráveis na própria câmera;

- Possuir filtro de raios infravermelho;

- A câmera deverá permitir a detecção de movimento;

- A câmera deverá possuir função de detecção de faces;

- Quando habilitada a função de detecção de faces, deve ser possível configurar qualidades de imagem diferentes para as faces detectadas e para o restante da imagem, de modo a economizar banda;

- Fornecer no mínimo quatro streams de vídeo simultâneos;

- Deve possuir porta RJ-45 para conexão em rede TCP/IP 10/100Mbps;

- Deve suportar os seguintes protocolos de rede:

- TCP/IP,

- IPv4/IPv6,

- DNS,

- DHCP,

- ICMP,

- IGMP,

- HTTP,

- HTTPS,

- RTP,

- RTSP,

- NTP,

- SNMP

- QoS,

- ARP,

- Suportar streams de vídeo em modo unicast e multicast;

- A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF, profiles S;

- A câmera deve ser construída em plataforma aberta que permita a integração com outros sistemas, conforme necessidades do cliente, para isso o fabricante da câmera deve disponibilizar, em site oficial, os APIs e/ou SDKs;

- Deverá possuir no mínimo 01 entrada e 01 saída de alarme para integração com outros sistemas;

- Deverão possibilitar a comunicação de áudio bidirecional com os codecs G.711;

- Deverá ser compatível com o software VMS proposto, comprovado através de site oficial do fabricante do VMS, com acesso disponível para consulta no momento da licitação.

- Deve possuir a possibilidade de atualização de software e firmware através de software do fabricante da câmera, com disponibilização das versões de firmware na web site do mesmo;

- Deve ser fornecida com cartão de 64GB de espaço para armazenamento;

- Em caso de falha de comunicação com o servidor de gravação de imagens, a câmera deve ser capaz de gravar as imagens automaticamente no cartão de memória

- Deverá possuir menus de configuração em língua portuguesa ou inglesa, assim como folha de especificações e manual de instalação. Estes documentos devem ser disponibilizados para consulta via página web oficial do fabricante.

# Tipo V – Câmera Tipo Bullet 4MB para Identificação Facial

- Câmeras preparadas para uso em ambiente outdoor e indoor com principal finalidade identificação facial;

- Sensor de imagem com CMOS de 1/1,8”;

- Lentes de no mínimo 4,3 - 120 mm;

- Abertura Máxima F 1.4;

- Campo de visão horizontal no mínimo de 60° - 2,3° com foco automático;

- Iluminação mínima para Cor: 0,18 lux F1.4 e B/W: 0,04 lux F 1.4;

- Compressão de Vídeo MJPEG / H.264 / H.265;

- Resolução 4MB (2560 x 1440) e taxa de quadros de 15 fps;

- A câmera deverá estar em conformidade com índice de proteção IP66;

- A câmera deverá estar em conformidade com o índice de proteção IK10;

- Deverá permitir a operação entre -30°C a 50°C;

- Possuir lente do tipo varifocal motorizada, com ajuste de foco e zoom remotamente;

- Possuir lente com zoom mínimo de 20X;

- Possuir iluminador infravermelho embutido na câmera com distância de operação de no mínimo 20 metros;

- A alimentação da câmera deve ser via PoE (Power Over Ethernet).

- Alcance de faixa dinâmica mínima de 120dB (WDR Forense). Não será aceito DWDR;

- Deve possuir filtro de ruído;

- Possuir mascaras de privacidade configuráveis na própria câmera;

- Possuir filtro de raios infravermelho;

- A câmera deverá permitir a detecção de movimento;

- A câmera deverá possuir função de detecção de faces;

- Quando habilitada a função de detecção de faces, deve ser possível configurar qualidades de imagem diferentes para as faces detectadas e para o restante da imagem, de modo a economizar banda;

- Fornecer no mínimo quatro streams de vídeo simultâneos;

- Deve possuir porta RJ-45 para conexão em rede TCP/IP 10/100Mbps;

- Deve suportar os seguintes protocolos de rede:

- TCP/IP,

- IPv4/IPv6,

- DNS,

- DHCP,

- ICMP,

- IGMP,

- HTTP,

- HTTPS,

- RTP,

- RTSP,

- NTP,

- SNMP

- QoS,

- ARP,

- Suportar streams de vídeo em modo unicast e multicast;

- A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF, profiles S;

- A câmera deve ser construída em plataforma aberta que permita a integração com outros sistemas, conforme necessidades do cliente, para isso o fabricante da câmera deve disponibilizar, em site oficial, os APIs e/ou SDKs;

- Deverá possuir no mínimo 01 entrada e 01 saída de alarme para integração com outros sistemas;

- Deverá possibilitar a comunicação de áudio bidirecional com os codecs G.711;

- Deverá ser compatível com o software VMS proposto, comprovado através de site oficial do fabricante do VMS, com acesso disponível para consulta no momento da licitação.

- Deve possuir a possibilidade de atualização de software e firmware através de software do fabricante da câmera, com disponibilização das versões de firmware na web site do mesmo;

- Deve ser fornecida com cartão de 64GB de espaço para armazenamento;

- Em caso de falha de comunicação com o servidor de gravação de imagens, a câmera deve ser capaz de gravar as imagens automaticamente no cartão de memória

- Deverá possuir menus de configuração em língua portuguesa ou inglesa, assim como folha de especificações e manual de instalação. Estes documentos devem ser disponibilizados para consulta via página web oficial do fabricante.

# Tipo VI– Câmera Tipo Bullet 4K para Identificação Facial

- Câmeras preparadas para uso em ambiente outdoor e indoor com principal finalidade identificação facial;

- Sensor de imagem com CMOS de 4/3”;

- Lentes de no mínimo 12 - 48 mm;

- Abertura Máxima F 1.7;

- Campo de visão horizontal no mínimo de 74° - 21° com foco automático;

- Iluminação mínima para Cor: 0,03 lux F1.7 e B/W: 0,006 lux F 1.7;

- Compressão de Vídeo MJPEG / H.264 / H.265;

- Resolução 4K (3840 x 2160) e taxa de quadros de 15 fps;

- A câmera deverá estar em conformidade com índice de proteção IP66;

- A câmera deverá estar em conformidade com o índice de proteção IK10;

- Deverá permitir a operação entre -30°C a 50°C;

- Possuir lente do tipo varifocal motorizada, com ajuste de foco e zoom remotamente;

- Possuir lente com zoom mínimo de 3.5X;

- Possuir iluminador infravermelho embutido na câmera com distância de operação de no mínimo 20 metros;

- A alimentação da câmera deve ser via PoE (Power Over Ethernet).

- Alcance de faixa dinâmica mínima de 120dB (WDR Forense). Não será aceito DWDR;

- Deve possuir filtro de ruído;

- Possuir mascaras de privacidade configuráveis na própria câmera;

- Possuir filtro de raios infravermelho;

- A câmera deverá permitir a detecção de movimento;

- A câmera deverá possuir função de detecção de faces;

- Quando habilitada a função de detecção de faces, deve ser possível configurar qualidades de imagem diferentes para as faces detectadas e para o restante da imagem, de modo a economizar banda;

- Fornecer no mínimo quatro streams de vídeo simultâneos;

- Deve possuir porta RJ-45 para conexão em rede TCP/IP 10/100Mbps;

- Deve suportar os seguintes protocolos de rede:

- TCP/IP,

- IPv4/IPv6,

- DNS,

- DHCP,

- ICMP,

- IGMP,

- HTTP,

- HTTPS,

- RTP,

- RTSP,

- NTP,

- SNMP

- QoS,

- ARP,

- Suportar streams de vídeo em modo unicast e multicast;

- A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF, profiles S;

- A câmera deve ser construída em plataforma aberta que permita a integração com outros sistemas, conforme necessidades do cliente, para isso o fabricante da câmera deve disponibilizar, em site oficial, os APIs e/ou SDKs;

- Deverá possuir no mínimo 01 entrada e 01 saída de alarme para integração com outros sistemas;

- Deverão possibilitar a comunicação de áudio bidirecional com os codecs G.711;

- Deverá ser compatível com o software VMS proposto, comprovado através de site oficial do fabricante do VMS, com acesso disponível para consulta no momento da licitação.

- Deve possuir a possibilidade de atualização de software e firmware através de software do fabricante da câmera, com disponibilização das versões de firmware na web site do mesmo;

- Deve ser fornecida com cartão de 64GB de espaço para armazenamento;

- Em caso de falha de comunicação com o servidor de gravação de imagens, a câmera deve ser capaz de gravar as imagens automaticamente no cartão de memória

- Deverá possuir menus de configuração em língua portuguesa ou inglesa, assim como folha de especificações e manual de instalação. Estes documentos devem ser disponibilizados para consulta via página web oficial do fabricante.

4 – PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

PRAZO:

A CONTRATANTE deverá conseguir a autorização de acesso às bases de dados antes mesmo da assinatura do contrato;

Deverá ser iniciado o projeto executivo imediatamente após a assinatura do contrato;

Os serviços de manutenção contratados deverão ser prestados durante toda a vigência contratual, a partir do aceite e inclusão de cada item, de acordo com os processos e critérios definidos no presente Estudo Técnico, cujas vistorias necessárias deverão ser realizadas imediatamente após a assinatura do contrato;

Os serviços de implantação contratados deverão ser prestados imediatamente após o aceite do projeto executivo e a partir daí, durante toda a vigência contratual, a partir do aceite e inclusão de cada item, de acordo com os processos e critérios definidos no presente Estudo Técnico, cujas vistorias necessárias deverão ser realizadas imediatamente após a assinatura do contrato;

As partes deverão comunicar, no mesmo dia e por escrito em documento cujo modelo será fornecido pela CONTRATANTE, o cumprimento de suas obrigações contratuais. Para todos os efeitos contratuais, a obrigação só será cumprida a partir da data da sua comunicação;

Caso uma das partes comprove atraso no cumprimento de suas obrigações, em decorrência de atraso da outra parte, será concedida àquela uma prorrogação, de no máximo, período igual ao atraso da outra parte, somente nos prazos das atividades que dependam diretamente da atividade que causou o atraso;

Quando do término do contrato, a CONTRATADA deverá entregar todo o material armazenado em nuvem, à CONTRATANTE, por meio de mídia física, contando os tempos de 60 (sessenta) dias para todas as imagens, bem como os alarmes de similaridade de faces e de placas, matchs, por 02 (dois) anos;

EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

A prestação de serviços de manutenção para Sistema de Video-monitoramento Estadual, objeto da presente contratação, para fins de especificação, será dividido nos seguintes itens: Central de Serviços; Serviços de Manutenção; Serviço de implantação da análise de vídeo, Transferência de Conhecimento e Documentação.

A CONTRATADA deverá garantir que os itens detalhados tenham suas especificações respeitadas individualmente e que atendam as características e objetivos globais do projeto.

Central de Monitoramento e Suporte:

  - A CONTRATADA deverá manter de Central de Monitoramento e Suporte com o objetivo de monitorar o funcionamento do Sistema, efetivar a pró-atividade na execução das intervenções de manutenção corretiva, e prestar suporte, e informações técnicas à CONTRATANTE.

  - As atividades poderão ser executadas em uma ou mais localidades, sem restrição geográfica, desde que atendidos os seguintes requisitos:

  - Operar 24(vinte e quatro) horas por dia, 7(sete) dias por semana, incluindo feriados;

  - Ser efetuada por profissionais com capacidade, informação e poder de decisões compatíveis, aptos a prestar atendimento direto em Português do Brasil, caso necessário, e dotados dos equipamentos, licenças e nível de acesso necessário às ferramentas de monitoramento.

  - A Central de Monitoramento e Suporte deverá utilizar uma Ferramenta de Software, bem como adequar suas operações a metodologia de Gestão de Serviços, baseadas nas melhores práticas de mercado, como por exemplo, a ferramenta ITIL mais recente, para gestão de todas as atividades relacionadas à prestação do objeto contratual.

  - Sendo assim toda a comunicação entre os Centros de Monitoramento e Suporte da CONTRATADA e CONTRATANTE deverão ocorrer por meio de uma Ferramenta de Software a ser definida, ou registrada a posteriori nos casos de situações excepcionais, previamente estabelecidas, que impeçam o registro prévio.

  - Todos os chamados abertos para a CONTRATADA e pela CONTRATADA deverão ser registrados por meio da Ferramenta de Software a ser disponibilizada pela CONTRATADA, obedecendo às normas de preenchimento estabelecidas. Tais chamados só poderão ser considerados encerrados e solucionados, através de aceite da CONTRATANTE.

  - A referida Central de Monitoramento e Suporte será responsável por atender a Central de Serviços da CONTRATANTE a resolução dos chamados registrados, sendo o ponto focal de contato, por meio da Ferramenta de Software disponibilizada pela CONTRATADA e de acesso telefônico fixo, preferencialmente gratuito, disponibilizado obrigatoriamente pela CONTRATADA.

Centro de Atendimento Técnico:

  - A CONTRATADA deverá manter centro (s) de atendimento técnico, obrigatoriamente dentro do Estado do Rio de Janeiro, em localidade (s) definida (s) com base no atendimento dos níveis de serviço acordados;

  - O (s) Centro (s) de Atendimento Técnico com profissionais capacitados e certificados para execução das intervenções necessárias para a manutenção do Sistema, seja de forma remota ou no local, conforme especificações e prazos constantes no presente Estudo Técnico;

  - As atividades realizadas nos Pontos de Captura de Imagem existentes da CONTRATANTE deverão ser efetuadas pelos engenheiros e técnicos da CONTRATADA devidamente identificados e uniformizados, acompanhados obrigatoriamente, por pelo menos 01 (um) representante da CONTRATANTE, ainda que remotamente a critério da mesma;

  - Será vedada a realização de visitas técnicas não programadas sem conhecimento e autorização da CONTRATANTE;

  - O (s) Centro (s) de Atendimento Técnico deverá(ão) ser dotadas de toda a infra-estrutura, dos equipamentos, licenças de software com o nível de acesso necessário, as ferramentas e os recursos logísticos necessários para execução dos serviços de manutenção previstos;

Serviços de Manutenção:

  - A manutenção do SENTINELA, sobretudo dado à expansão, demanda a realização de intervenções planejadas e eventuais em grandes quantidades e em diferentes localidades, o que exige uma grande capacidade logística, para a disponibilização de todos os insumos necessários que requerem um alto nível de especialização técnica.

  - Os serviços de manutenção contratados serão prestados de forma proativa 24(vinte quatro) horas por dia durante os 7(sete) dias da semana com execução de manutenção, corretiva, e preditiva com gestão de desempenho para equipamentos, componentes, peças e acessórios que compõem o SENTINELA, contemplando todas as atividades necessárias para que seja garantido à SEPM a qualidade e continuidade dos serviços prestados, conforme especificações que serão detalhadas no Estudo Técnico e seus anexos.

  - Os serviços de manutenção deverão considerar as características técnicas, operacionais e logísticas, de cada elemento que compõe o Sistema, devendo ser planejados para garantir o nível de serviço adequado.

  - No que se referem aos serviços de manutenção previstos na presente contratação os diferentes elementos de todos os componentes que são essenciais ao funcionamento do SENTINELA serão agrupados nos seguintes itens, com base nas suas características técnicas, importância relativa dentro da topologia do Sistema, e condições logísticas: Centro de Controle e Pontos de Captura de Imagem.

  - Tendo em vista se tratar de um Sistema de Video-monitoramento Urbano com análise de vídeo é esperada a operação contínua de todos os elementos do Sistema, logo os diferentes acordos de nível de serviço estabelecidos no Anexo II - Acordos de Nível de Serviço têm como a base as diferentes características técnicas de cada item, a localização do mesmo, a saber, Região Metropolitana ou Interior do Estado, dado aos tempos de deslocamento e peculiaridades logísticas. Assim sendo a importância relativa de cada item do Sistema é satisfeita no projeto de implantação, onde são aplicadas diferentes técnicas, tecnologias, critérios e mesmo redundâncias dos principais ativos para que se obtenha a alta disponibilidade desejada. No que se refere especificamente aos PCI´s eles serão divididos em 03 (três) grupos, conforme o Apêndice II – Grupos de Localidade que segue anexo;

  - Os serviços de manutenção terão como marco Inicial a vistoria e avaliação da CONTRATADA com base nos requisitos e especificações acordados, que serão registrados no Plano de Governança, Gestão e Continuidade Operacional da CONTRATANTE a ser definido no Projeto Executivo. A partir da referida vistoria os Itens a serem mantidos poderão ser aceitos, de forma plena, ou com ressalvas, quando as inconformidades encontradas não prejudiquem a correta operação do Sistema e possam ser solucionadas em paralelo. Caso os Itens não sejam aceitos, eles deverão ser substituídos por itens com capacidade igual ou superior ao existente e cobertos pelo Contrato como serviço.

  - Em cada PCI, caberá a CONTRATADA a prestação dos serviços de manutenção nos ativos de Infraestrutura Básica, sob a gestão da CONTRATANTE em locais próprios e/ou de parceiros. Caso ocorram falhas ou inconformidades em ativos de Infraestrutura Básica de gestão de parceiros, a CONTRATADA deverá abrir um chamado técnico para a CONTRATANTE, por meio da Central de Serviços, e caberá a CONTRATANTE providenciar a resolução do problema junto ao gestor do ativo.

  - Em todas as atividades previstas caberá à CONTRATANTE o translado dos equipamentos, componentes, peças, acessórios e insumos necessários à prestação dos serviços.

  - Nos casos comprovadamente de alto risco de segurança, que exijam permissão de entrada, veículos especiais ou cujos acessos estejam impedidos pelos efeitos das condições climáticas externas ou geológicas, caberá a CONTRATANTE a disponibilização das condições de acesso ao sítio e de escolta da Força de Segurança devidamente especializada ou apoio logístico especial, caso necessário, devendo ser informado pela CONTRATADA, imediatamente após se deparar com a dificuldade, para que o tempo de SLA seja paralisado.

Manutenção Corretiva:

  - A manutenção corretiva com substituição de equipamentos, componentes, peças e acessórios será prestado em todo o parque legado e os elementos que compõem todos os componentes que são essenciais ao funcionamento do Sistema Integrado de Video-monitoramento Urbano, sempre que forem identificados quaisquer defeitos ou inconformidades em seu funcionamento, operação e manuseio.

  - A execução da manutenção corretiva independerá da causa ou origem, assim como do número de vezes que um mesmo equipamento apresente defeitos, tendo como diretriz a garantia do bom funcionamento do Sistema, face à criticidade do mesmo, para a articulação das operações de seus usuários.

  - Quando for o caso de defeitos que necessitem a retirada de equipamento ou partes destes para a oficina da CONTRATADA, deverá ser efetuado o registro formal no relatório referente à atividade, em que conste parecer e análise técnica, descrição do equipamento retirado com número de série e inventário, assim como as ações que serão executadas, além do fornecimento de equipamento substituto, dentro do prazo previsto para restabelecimento das condições normais de funcionamento do sistema, para garantir a continuidade da operação do Sistema.

  - Será considerado defeituoso e passível de execução de manutenção corretiva, todo equipamento, componente, peça ou acessório que apresente qualquer avaria ou que não esteja apto e/ou configurado para a utilização de todo e qualquer funcionalidade prevista, obedecendo às condições descritas no presente Estudo Técnico e no Anexo I – Especificações Técnicas; e

Manutenção Preditiva e Gestão de Desempenho:

  - A manutenção preditiva com gestão de desempenho consistirá na realização pela CONTRATADA da geração, do monitoramento, da análise e da gestão dos indicadores chave de desempenho dos ativos de Infraestrutura Básica com objetivo de garantir a qualidade, a melhoria contínua do SENTINELA e a antecipação de falhas e vulnerabilidades. E quando necessário da execução de estudos teóricos e de campo, e das atividades corretivas necessárias para o restabelecimento das melhores condições de operação.

  - As referidas atividades complementam as intervenções emergenciais da manutenção corretiva, e periódicas da manutenção, com a execução individualizada das ações corretivas com base da análise da performance de cada equipamento, independentemente de este já ter apresentado defeito, ou desconformidade, reduzindo a probabilidade de falhas e ampliando a vida útil.

  - A gestão do desempenho deverá abordar parâmetros técnicos e não técnicos, qualitativos, e quantitativos, baseados nos indicadores chave de desempenho e metas operacionais e estratégicas acordadas.

  - Deverão também ser contemplados parâmetros operacionais dos serviços de manutenção contratados, tais como, os tempos de resposta, quantidade de chamados, o tempo de resposta e o tempo de resolução de chamados, a quantidade de chamados recorrentes, a quantidade de chamados provocados por atividades de mudança, e demais indicadores definidos no Plano de Governança, Gestão e Continuidade Operacional da CONTRATANTE.

Requisição de Serviços para Manutenção e Melhoria de Desempenho:

  - Em decorrência dos serviços de manutenção, a CONTRATADA, de forma proativa, ou demandada pela CONTRATANTE, poderá propor e/ou executar serviços necessários para a conservação da qualidade dos serviços prestados, no que se refere à qualidade e a continuidade operacional;

  - Tais serviços, intrínsecos aos serviços de manutenção e gestão de desempenho do Sistema, utilizando os equipamentos legados, cabendo a CONTRATADA apenas o fornecimento da mão de obra, suporte logístico e dos insumos, análogos ao fornecidos em função da prestação dos serviços de manutenção, serão chamados Serviços para Manutenção e Melhoria de Desempenho, e serão considerados inclusos nos serviços de manutenção contratados, caso algum equipamento do legado apresente defeito; Deverá ser emitido laudo para baixa de patrimônio e caso a CONTRATANTE entenda a necessidade de substituição, este PCI funcionará como novo ponto PCI;

  - A realização dos referidos serviços deverá ser justificada, e aprovada pelos representantes da CONTRATADA e da CONTRATANTE designados;

  - Dentre as motivações aceitas pode-se citar: a identificação da necessidade de ativação de um novo Ponto de Captura de Imagem; a identificação de vulnerabilidades, a antecipação de falhas desempenho; ou a inviabilidade da manutenção da estação por vulnerabilidades operacionais, na infraestrutura, na segurança, ou mesmo a impossibilidade administrativa;

  - Os serviços serão efetuados na data, hora e tempo de execução acordados entre as partes mediante solicitação da CONTRATANTE, dentro do prazo devido para cada serviço e da disponibilização pela mesma das condições e informações necessárias para sua realização.;

  - Caso as condições não sejam atendidas, caberá a CONTRATADA formalizar tal situação, detalhando todas as inconformidades, para que a CONTRATANTE possa realizar as adequações cabíveis; e

  - Caso as atividades decorram em paralisação total ou parcial do sistema ou no funcionamento precário do mesmo, após o período preestabelecido para execução do serviço, deverão ser executadas as rotinas e obedecidos os prazos previstos para manutenção corretiva.

LOCAL: Instalação, mudança de endereço interna e externa e desativação de ativos de todos os componentes que são essenciais ao funcionamento do SENTINELA:

  - A CONTRATADA deverá prestar os serviços de instalação, mudança de endereço interna e externa e desativação dos elementos que compõem o SENTINELA em um determinado Ponto de Captura de Imagem, na data, hora e tempo de execução acordados entre as partes, devendo esta solicitar o serviço com a antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco dias) dias para o Grupo A e 60 (sessenta) dias para os demais grupos, conforme Apêndice II – Grupos de Localidade que segue anexo.

  - Entende-se por instalação a execução pela CONTRATADA do serviço de montagem e ativação dos ativos de Infraestrutura Básica para a implantação de um novo Ponto de Captura de Imagem;

  - Entende-se por mudança de endereço interna a execução pela CONTRATADA do serviço de realocação de ativos de todos os componentes que são essenciais ao funcionamento do SENTINELA dentro de um mesmo Ponto de Captura de Imagem; e

  - Entende-se por mudança de endereço externa a execução pela CONTRATADA do serviço de realocação de ativos de Infraestrutura Básica entre diferentes Pontos de Captura de Imagem.

  - Entende-se por desativação a execução pela CONTRATADA do serviço de desmontagem, desativação, transporte e recolhimento de ativos de toda a Infraestrutura do PCI.

Configurações, remanejos, instalações e desinstalações de equipamentos, componentes, peças e acessórios ativos de todos os componentes que são essenciais ao funcionamento do SENTINELA:

  - A CONTRATADA deverá prestar os serviços de configuração, remanejo e instalação de equipamentos, componentes, peças e acessórios, que compõem a Infraestrutura do SENTINELA, na data, hora e tempo de execução acordados entre as partes, devendo esta solicitar o serviço com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis caso não precise instalação de poste ou pórtico.

  - Entende-se por remanejo a execução pela CONTRATADA do serviço de realocação de equipamentos, componentes, peças e acessórios, entre os diferentes Pontos de Captura de Imagem para fins de adequação ou otimização do sistema;

  - Entende-se por instalação a execução pela CONTRATADA do serviço de montagem e ativação de equipamentos, componentes, peças e acessórios para fins de adequação ou otimização do sistema; e

  - Entende-se por configuração a execução pela CONTRATADA das intervenções lógicas, que necessitem ser realizadas diretamente nos Pontos de Captura de Imagem disponibilizados pela CONTRATANTE para fins de adequação ou otimização do sistema.

Estudos Técnicos:

  - A CONTRATADA deverá realizar estudos técnicos teóricos e/ou práticos em laboratório ou em campo, sempre que identificada a necessidade de avaliação ou investigação de algum parâmetro de desempenho da Infraestrutura Básica do SENTINELA, avaliar o risco das atividades de gestão de mudanças, ou ampliar conhecimento das equipes sobre ao funcionamento do Sistema, devendo a CONTRATADA solicitar o serviço com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis;

  - As atividades contemplam todos os estudos necessários para a melhoria contínua do Sistema, com exceção das avaliações técnicas para Estruturas Metálicas ou postes; e

  - Estarão inclusos nesta categoria, dentre outros, os estudos teóricos e de campo para avaliação das configurações, versão de software e firmware, testes de desempenho de equipamentos, peças, componentes ou acessórios, ensaios técnicos, estudos de dimensionamento e diagnóstico de sistemas de energização, aterramento, e a realização de provas de conceito.

Transferência de Conhecimento:

Como parte do processo de gestão de conhecimento do SENTINELA a CONTRATADA deverá fornecer todas as informações descritas abaixo, bem como disponibilizar à CONTRATANTE da permissão de acesso e gestão a toda base de dados gerada pelos ativos de Infraestrutura Básica.

Documentação e Manuais:

  - A contratada deverá fornecer e manter atualizada todas as informações referentes à localização, capacidade, configuração e operação dos ativos de todos os componentes que são essenciais ao funcionamento do SENTINELA, preferencialmente por meio da Ferramenta de Software para Gestão de Serviços a ser disponibilizada pela CONTRATANTE, que deverão estar sempre atualizadas e corrigidas em relação à documentação inicial do projeto e conter, no mínimo, os itens abaixo descritos:

  - A documentação do projeto em “As-Built” de todo o legado, o que será necessário para manutenções, expansões e reformas;

  - Relatório fotográfico de cada Ponto de Captura de Imagem;

  - Lista de equipamentos, materiais e de licenças de “software” empregadas, com código do fabricante;

  - Planta baixa de cada Ponto de Captura de Imagem, indicando detalhes de projeto;

  - Caderno técnico com as informações de capacidade projetada e utilizada, e condições das Estruturas Metálicas sob gestão da CONTRATANTE, e suas respectivas fundações;

  - Relatório dos testes de certificação, efetuados em função dos serviços de manutenção previstos no presente Estudo Técnico, de todos os equipamentos do legado;

  - Mapa de interconexão dos componentes, ou seja, lista de todos os materiais do Sistema utilizados e das portas dos equipamentos;

  - Diagrama de interligação das portas e dispositivos especiais;

  - Diagrama de interligação e funcionamento do Sistema, incluindo diagramas elétricos, unifilares, interligações, blocos de funcionamento, cabeamentos e outros elementos;

  - Projeto lógico do Sistema contendo o plano de endereçamento IP;

  - O “As-Built”, deverá ser fornecido preferencialmente em pranchas no formato A4 e A1, na escala 1:50 ou 1:100, desenhados em ”software” ou aplicativo profissional de leiaute. No caso de textos usar editor de texto padrão e no caso de planilhas usar formato planilha eletrônica padrão;

  - Toda documentação gerada deverá ser disponibilizada e mantida atualizada durante a vigência do contrato;

  - A CONTRATADA deverá compilar e disponibilizar os manuais de todos os equipamentos e licenças de “software” que compõem o Sistema (utilização e manutenção). Os manuais de utilização e manutenção deverão estar em Português do Brasil.; e

  - Se possível, os mesmos deverão ser acessíveis por meio da Ferramenta de Software para Gestão de Serviços a ser disponibilizada pela CONTRATANTE, para consulta.

Relatórios:

  - Para cada atividade realizada deverá ser elaborado o relatório, preferencialmente, por meio da Ferramenta de Software para Gestão de Serviços disponibilizada pela CONTRATANTE, com a inclusão dos anexos necessários, a fim de facilitar a gestão das informações referentes à Rede, identificar tendências, antecipar e replicar soluções de problemas similares.

  - Nos referidos relatórios deverão constar no mínimo as seguintes informações:

  - Data e hora do início da indisponibilidade ou falha no Sistema;

  - Data e hora de abertura do chamado técnico;

  - Número do chamado técnico;

  - Data e hora do primeiro atendimento;

  - Escopo da atividade;

  - Técnicos responsáveis;

  - Números de identificação dos equipamentos envolvidos;

  - Defeitos, caso verificados;

  - As providências adotadas;

  - As recomendações e orientações técnicas;

  - Fotografia de todas as etapas da atividade realizada;

  - Demais datas e horários necessários ao acompanhamento dos trabalhos executados, com assinatura e carimbo de representantes da CONTRATADA.

  - A CONTRATADA deverá fornecer mensalmente relatório consolidado de serviços, onde conste, obrigatoriamente, o detalhamento de todas as visitas, instalações, reparos, mudanças de endereço, remanejos, alterações no sistema, entregas e demais eventos ou intervenções realizadas, bem como, a disponibilidade global e específica dos elementos do Sistema, para a devida análise e validação da CONTRATANTE.

  - O relatório de que trata o item anterior poderá ser gerado diretamente da Ferramenta de Software para Gestão de Serviços disponibilizada pela CONTRATANTE, devidamente impressos e assinados pelos representantes da CONTRATADA, e validados pelos fiscais designados pela CONTRATANTE, para que possam ser acostados aos autos do processo de gestão do contrato.

  - Adicionalmente poderão ser solicitados relatórios técnicos e/ou operacionais, sob demanda pela CONTRATANTE a fim de apurar questões específicas a respeito da prestação do serviço ou o funcionamento dos ativos de Infraestrutura Básica. Tais relatórios deverão ser entregues no prazo acordado entre as partes, que será estipulado em função da complexidade das informações ou pareceres requisitados.

Acesso as Informações:

  - A CONTRATANTE é a proprietária de todas as informações geradas pelo Sistema, pelas ferramentas de apoio, e quaisquer outras que sejam produzidas em função da prestação dos serviços a serem contratados. E, logo, deverá receber acesso a todas as referidas informações.

  - Quaisquer informações referentes ao Sistema Integrado de Video-monitoramento Urbano, só poderão ser utilizadas pela CONTRATADA com a expressa autorização da CONTRATANTE.

  - A CONTRATADA deverá fornecer acesso à CONTRATANTE a toda base de dados gerados pelos ativos de todos os componentes que são essenciais ao funcionamento do SENTINELA;

  - A CONTRATADA deverá manter cópia de todas as informações mencionadas durante toda a vigência do contrato. Paralelamente a atuação da CONTRATADA, deverá ser fornecido a CONTRATANTE a capacitação e as ferramentas e licenças necessárias, para a realização de cópia de segurança e recuperação de todas as bases de dados.

  - As informações deverão ser fornecidas por meio de extrações eventuais e programadas a base de dados, e do monitoramento em tempo real do Sistema com a plataforma de gerência da Rede e demais ferramentas da CONTRATANTE com o uso do protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol).

  - No caso de quaisquer informações produzidas que venham a ser de interesse para utilização em outras aplicações e processos da CONTRATANTE, seja para gestão ou atuação das Forças de Segurança, deverá ser fornecido acesso e prestado suporte pela CONTRATADA para realização da integração das referidas informações às aplicações da CONTRATANTE, sem que isso diminua o desempenho, ou gere vulnerabilidades ao Sistema.

  - A CONTRATADA será responsável pela disponibilização das informações da forma acordada. Não serão atribuídas a mesma quaisquer responsabilidades pelo desempenho global das referidas informações, ou pelos custos necessários a integração, que caberão da CONTRATANTE.

Capacitação

  - A CONTRATADA deverá, durante toda a vigência do contrato, prover por meio de seus prepostos, ou de parceiros, toda a orientação que a CONTRATANTE necessite para realizar a gestão e operação da Infraestrutura Básica que compõe o Sistema Integrado de Video-monitoramento Urbano.

  - A referida orientação será efetuada por meio da divulgação de manuais, guias e orientações impressas e/ou digitais; da realização de treinamentos teóricos e práticos organizados em comum acordo, e/ou da disponibilização de vaga(s) em cursos de formação, aperfeiçoamento, ou especialização organizados por parceiros, afetos ao objeto contratual para membros da equipe da CONTRATANTE; do acompanhamento de atividades, que possam produzir algum risco a continuidade operacional do Sistema; e da realização de testes, ensaios e estudos para o esclarecimento de dúvidas e promoção do aprendizado, com o objetivo de proporcionar aos funcionários da CONTRATANTE a perfeita compreensão sobre a de todos os componentes que são essenciais ao funcionamento do SENTINELA;

  - Os treinamentos mencionados deverão incluir, mas não se restringir, a formação dos colaboradores da CONTRATANTE para a operação, manutenção e gestão da Infraestrutura Básica do SENTINELA;

  - Os treinamentos deverão ser realizados em módulos eventuais e periódicos, elaborados em conjunto com a CONTRATANTE, a serem realizados durante toda a vigência do contrato, devido a alterações do Sistema ou processos de gestão, a identificação de necessidade de aprendizado e aperfeiçoamento dos colaboradores, ou a alterações na equipe;

  - Os treinamentos deverão ser realizados em turmas com no máximo 10(dez) alunos, em Português do Brasil, com emissão de certificado de conclusão.

5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

A Empresa deverá apresentar atestado (s) de capacidade técnica fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem, através de desempenho anterior, a aptidão para a prestação de serviços manutenção de todos os componentes que são essenciais ao funcionamento do SENTINELA, compatível em características, complexidade, quantidades e prazos com o objeto do presente Estudo Técnico.

Comprovação de que possui em nome da empresa, atestado de responsabilidade técnica – ART, para execução de atividades de características semelhantes às do objeto desta licitação ou de possuir em seu quadro e na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, que seja detentor deste atestado.

6 – FORMA DE PAGAMENTO E DA VIGÊNCIA DE CONTRATO:

O pagamento será realizado à vista, após execução do serviço e recebimento formal de cada etapa pela CONTRATANTE, através de Nota de Empenho.

O prazo contratual será de 60 (sessenta) meses ininterruptos, a partir da data de publicação do referido contrato no Diário Oficial, podendo ser prorrogado na forma vigente da lei de licitações e contratos na Administração Pública (Lei № 8.666/1993) e legislação complementar.

7– DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO ÓRGÃO:

A reserva orçamentária será definida em data oportuna, após despacho exarado pelo Diretor de Licitações e Projetos (DLP), que será devidamente encaminhado a Diretoria Geral de Administração financeira (DGAF), solicitando de igual modo, informar se existe reserva orçamentária, para aquisição do referido material e em que código de natureza de despesa ele se enquadra.

8– ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO:

Disposições Gerais:

A continuidade operacional de todos os componentes que são essenciais ao funcionamento do Sistema Integrado de Video-monitoramento Urbano requer a prestação dos serviços especializados de manutenção e visualização e armazenamento de imagens, identificação de placas, reconhecimento facial e outros pontos de interesse da contratante, tais como sistemas de parceiros entregues no Centro de Integrado de Comando e Controle – CICC-RJ, objeto da presente contratação, em conformidade com requisitos e os níveis de serviço definidos no presente documento.

As atividades previstas no contrato deverão ser realizadas, de forma a garantir que os ativos de Infraestrutura Básica operem dentro dos parâmetros mínimos de qualidade listados abaixo, bem como atender, as periodicidades e tempos de resposta e resolução de chamados estabelecidos.

Os parâmetros referentes aos níveis de serviço poderão ser refinados ao longo da execução do contrato, com a definição dos graus de severidade, dos critérios de priorização, dos indicadores chave a serem monitorados e das metas a serem atingidas, sempre baseados nos requisitos de referência listados abaixo.

Prestação de Serviços;

Dada à relevância de todos os componentes que são essenciais para o funcionamento do SENTINELA, a CONTRATADA deverá operar em níveis de serviço condizentes com a criticidade do Sistema, que serão avaliados por meio do desempenho atualizado e os requisitos estabelecidos no presente Termo e seus Anexos, e deverão ser compostos no mínimo dos indicadores abaixo:

- Índice de disponibilidade do acesso via telefone;

- Índice de chamadas telefônicas atendidas;

- Índice de registro dos chamados;

- Índice Chamados atendidos;

- Tempo médio para início do tratamento dos chamados;

- Tempo de médio de resolução do chamado;

- Resolução de Incidentes no primeiro nível de atendimento;

- Índice de atribuições e escalonamentos efetuados de forma correta;

- Número de incidentes reincidentes;

- Índice de chamados atendidos dentro do acordo de nível de serviço;

- Índice de atualização do inventário de equipamentos que compõem o SENTINELA;

- Índice de relatórios e informações entregues no prazo.

NÍVEIS DE SERVIÇO

Para atender o Acordo por Nível de Serviço (ANS) ou SLA do serviço contratado deve utilizar critérios que garantam a pronta reparação, ativação ou operacionalização dos softwares e hardwares abrangidos pelos serviços contratados, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana.

O Acordo de Nível de Serviço (ANS) será contado a partir das solicitações de suporte técnico e será classificado conforme as severidades especificadas a seguir.

| PLANILHA DE SLA PARA ATENDIMENTO AOS INCIDENTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIORIDADE | TIPO | INICIO DO ATENDIMENTO | TEMPO DE RESPOSTA |
| Crítica | Incidente que cause parada total no ambiente de produção do SENTINELA. Impacto muito crítico sobre a rede e acesso aos sistemas por usuários internos e externos. | Pró ativo. | 1 horas após o início do atendimento remoto. |
| Alta | Incidente intermitente, que não cause parada total no ambiente de produção do SENTINELA. Impacto alto sobre os PCI´s e acesso aos sistemas por usuários internos e externos. | Pró ativo. | 24 horas após o início do atendimento remoto. |
| Média | Solicitação de alteração de configurações, criação ou modificação de regras e políticas no ambiente de rede e segurança do SENTINELA. Suporte com impacto médio no ambiente de produção do SENTINELA. | Em até 1 dia útil, o técnico da contratada deverá realizar o atendimento inicial de forma remota. | 48 horas após o início do atendimento remoto. |
| Baixa | Dúvidas técnicas, aperfeiçoamentos ou esclarecimentos de usuários. Suporte com baixo impacto no ambiente de produção do SENTINELA. | Em até 2 dias úteis, o técnico da contratada deverá realizar o atendimento inicial de forma remota. | 72 horas após o início do atendimento remoto. |

Manutenção Corretiva

A manutenção corretiva dos Centros de Controle e dos Pontos de Captura de Imagem deverá ser executada de forma proativa. Os prazos referentes à sua execução serão contabilizados a partir do início da falha ou mau funcionamento.

Grupos de Serviço

Nos casos em a interrupção, vulnerabilidade ou redução da capacidade operacional do Sistema Integrado de Video-monitoramento Urbano, causado por falhas nos Grupos de Serviço, deverá ser observados os seguintes prazos de resolução:

O nível de serviço para os Pontos de Captura de Imagem deverá ser estabelecido mediante 3 (três) condições diferentes de níveis de falha em que estes possam se encontrar. E também com base nos 3 (três) grupos de localidade definidos no Apêndice II – Grupos de Localidade que segue anexo.

| GRUPO | SLA | Disponibilidade |
| --- | --- | --- |
| A | Até 24 horas | 97% |
| B | Até 48 horas | 94% |
| C | Até 72 horas | 90% |

O Sistema totalmente paralisado será caracterizado pela perda total da capacidade de utilização causadas por falhas no sistema afetando totalmente o Serviço;

Para este caso, a CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, restabelecer o funcionamento dos referidos do Serviço, mesmo que através de solução provisória, conforme tabela abaixo:

| Serviço | SLA | Disponibilidade |
| --- | --- | --- |
| SENTINELA | Até 1 hora | 99,8% |
| STORAGE | Até 1 hora | 99,8% |

Devendo informar um prazo de solução definitiva sem prejuízo para a operação do sistema.

O Grupos de Serviço Postes e Estrutura Metálicas, uma vez que seja identificada a necessidade de realização de intervenção para a manutenção corretiva nos Postes ou Estrutura Metálicas, a CONTRATADA terá no máximo 07 (sete) dias úteis para avaliar e submeter relatório conclusivo para aprovação da CONTRATANTE, em que conste no mínimo: o diagnóstico fundamentado do problema; o plano de ação detalhado, contendo as plantas baixas, os diagramas e as demais especificações do reparo; E o cronograma de execução.

Manutenção Preditiva e Gestão de Performance

A CONTRATADA deverá prestar os serviços de instalação, mudança de endereço interna e externa e desativação dos elementos que compõem o SENTINELA em um determinado Ponto de Captura de Imagem, na data, hora e tempo de execução acordados entre as partes, devendo esta solicitar o serviço com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

A CONTRATADA deverá prestar os serviços de configuração, remanejo e instalação de equipamentos, componentes, peças e acessórios, que compõem todos os componentes que são essenciais ao funcionamento do SENTINELA, na data, hora e tempo de execução acordados entre as partes, devendo esta solicitar o serviço com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.

A CONTRATADA deverá realizar estudos técnicos teóricos e/ou práticos em laboratório ou em campo, sempre que identificada a necessidade de avaliação ou investigação de algum parâmetro de desempenho de todos os componentes que são essenciais ao funcionamento do SENTINELA, avaliar o risco das atividades de gestão de mudanças, ou ampliar conhecimento das equipes sobre ao funcionamento do Sistema, devendo a CONTRATADA solicitar o serviço com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.

Penalidades

Haverá penalidade em caso de atraso na prestação dos serviços acordados, baseando-se no valor mensal de cada serviço.

9– OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE:

- Pagar à CONTRATADA as importâncias referentes aos Serviços efetivamente prestados, observando as condições e prazos estabelecidos neste Termo;

- Atestar as Faturas/Notas Fiscais e as atividades realizadas em conformidade com o presente Termo;

- Prestar prontamente à CONTRATADA, as informações necessárias à execução do objeto, quando disponíveis, ou prestá-las em prazo razoável, quando for obrigação da CONTRATANTE;

- Acompanhar e fiscalizar através de representante especialmente designado, todas as atividades relativas à execução do contrato, podendo realizar testes e inspeções;

- Coordenar e monitorar as ações pertinentes ao desenvolvimento das atividades executados pela empresa CONTRATADA;

- Definir mecanismos de gerenciamento e controle das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, assim como avaliar a execução das atividades em andamento;

- Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do objeto, em especial, aplicação de sanções e alterações do mesmo;

- Responsabilizar-se por todas as despesas de deslocamentos e estadias de seus funcionários, necessárias a fiscalização das atividades previstas no presente Termo;

- Garantir a disponibilidade de ao menos 01(um) representante 24(vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, para acompanhar as visitas e fiscalizar, mesmo que remotamente, as intervenções realizadas;

10– OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

  - Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto no Termo da legislação vigente e exigências contratuais;

  - Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da CONTRATANTE, relativas ao fornecimento dos bens e as atividades inclusas;

  - Cumprir os prazos estipulados neste Termo, bem como de sua proposta comercial;

  - Executar e atividades de acordo com o estipulado neste Termo, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE;

  - Manter, durante toda a execução do objeto, todas as condições de habilitação exigidas;

  - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou decréscimos que forem pertinentes ao objeto do presente Termo, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, de acordo com a Lei 8.666/93;

  - Manter, de forma adequada, a supervisão permanente de todos os componentes que são essenciais ao funcionamento do SENTINELA, de modo a obter uma operação correta e eficaz;

  - Executar fielmente e dentro das melhores normas técnicas as atividades que lhe forem confiadas, com pessoal qualificado e mediante emprego de técnica e ferramentas adequadas, de acordo com as especificações de fábrica e eventuais complementações da CONTRATANTE, conforme documentos integrantes deste Contrato e rigorosa observância aos demais detalhes que constem nas solicitações de atividade emanadas pela CONTRATANTE;

  - Elaborar os relatórios de acompanhamento de execução e finais de conclusão das atividades;

  - Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto contratual, independente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE, assumindo de forma integral o ônus decorrente desta fiscalização;

  - Prestar todas as informações a CONTRATANTE relativas à execução do objeto contratual, sempre que solicitado pela mesma, no prazo máximo de 10(dez) dias corridos, por escrito em documento datado e assinado por funcionário devidamente designado para este fim;

  - Fornecer todas as documentações detalhadas em conformidade e nos prazos e periodicidade estabelecida no presente Termo;

  - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução das atividades ou de materiais empregados;

  - Assumir total responsabilidade pela qualidade e integridade das peças, componentes acessórios e equipamentos, que venha fornecer como insumos no decorrer de suas atividades. E pela qualidade e apresentação das referidas atividades efetuadas, cabendo a CONTRATANTE apenas fiscalizar o grau de desempenho, de acordo com as especificações;

  - Transportar às suas expensas todos os equipamentos, componentes, peças e acessórios necessários à prestação dos serviços previstos no presente Termo;

  - Manter centro (s) de atendimento técnico, obrigatoriamente dentro do Estado do Rio de Janeiro, em localidade (s) definida (s) com base no atendimento dos níveis de serviço acordados, com profissionais capacitados e certificados para execução dos reparos e intervenções e demais atividades, inclusas no objeto do presente Termo.

  - Responsabilizar-se por todas as despesas relativas a deslocamentos, e estadias de seus funcionários, necessárias a realização das atividades previstas no presente Termo;

  - Assumir total e exclusiva responsabilidade por danos causados diretamente à Administração ou a parceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado;

  - Obedecer às normas de acesso e circulação nas dependências da CONTRATANTE;

  - Manter as dependências disponibilizadas pela CONTRATANTE, utilizadas durante a execução do contrato, em perfeitas condições de conservação e limpeza;

  - Assumir total responsabilidade pelo uso de quaisquer inventos patenteados, marcas, desenhos, base de dados ou equivalentes, protegidos pela legislação em vigor, eximindo a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade ou custo adicional neste caso;

  - Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

  - Responsabilizar-se pelo pagamento das multas eventualmente aplicadas por quaisquer autoridades, federais, estaduais ou municipais, em consequência de fato a ela imputável ou por atos de seu pessoal;

  - Cumprir todas as obrigações fiscais decorrentes da execução do contrato responsabilizando-se por quaisquer infrações fiscais daí advindas;

  - Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos que incidem ou venham incidir sobre as atividades inerentes à execução do objeto contratual, não cabendo a CONTRATANTE com relação aos mesmos, exceto em relação às obrigações cujo seu cumprimento, por imposição legal, seja de responsabilidade da mesma. A CONTRATADA responderá por qualquer recolhimento tributário indevido e por quaisquer infrações fiscais cometidas, decorrentes da execução do objeto contratual;

  - Responsabilizar-se integralmente pelo bom desempenho de seu pessoal na execução do contrato, sendo garantido a CONTRATANTE o direito de exigir a imediata substituição de qualquer funcionário cuja atuação julgue inadequada;

  - Contratar profissionais para a realização das atividades com a capacitação adequada;

  - Manter uma equipe gerencial e técnica adequada ao atendimento dos requisitos e especificações definidos no presente Termo.

  - Garantir que pelo menos 1 (um) gerente de projetos, que deverá ser o ponto focal para os assuntos referentes à gestão das atividades relacionadas à execução do objeto.

  - Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes durante a execução do contrato, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;

  - Fornecer as suas expensas todas as atualizações de versão das licenças de software utilizados nos ativos de Infraestrutura Básica durante a vigência Contratual.

  - Proteger as informações confidenciais da CONTRATANTE que lhe forem fornecidas para execução do objeto, divulgando-as apenas aos funcionários que tenham necessidade de conhecê-las e utilizá-las para cumprimento do objeto do presente Termo, e tenham sido informados, e formalmente concordado em proteger integralmente as informações. Tais informações não poderão ser divulgadas para parceiros sem o prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE por pessoa legalmente constituída e somente após o comprometimento formal dos mesmos em cumprir integralmente tal exigência;

  - Tendo em vista a criticidade das operações a que se destina o sistema a ser fornecido será consideradas como informações confidenciais, a localização dos pontos de operação disponibilizados pela CONTRATANTE, posição dos transceptores, modelos e configurações dos equipamentos, freqüências utilizados, conteúdo das informações trafegadas no sistema, informações relativas ao planejamento e operação dos Órgãos de Segurança Pública e de Defesa Social do Estado do Rio de Janeiro ou demais informações que venham a ser classificadas pela CONTRATANTE como confidenciais;

11– JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E CRITÉRIOS DE PREÇOS:

O julgamento reger-se-á pelo tipo MENOR PREÇO POR ITEM.

O valor referencial relativo ao objeto deste Termo de Referência será definido posteriormente, depois de empreendida a devida pesquisa mercadológica, sendo seu valor de aceitabilidade definido pelo Ordenador de Despesa.

11– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES:

Fica o licitante, sujeito às sanções administrativas e demais penalidades, nos casos fixados no edital de licitação e em conformidade com os termos estabelecidos nos artigos 86 e 87 do Decreto n.º 3.149, de 28 de Abril de 1980, no artigo 7º Lei no 10.520, de 17 de Julho de 2002 e nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.

12– DA FISCALIZAÇÃO:

O contrato deverá ser executado, fielmente, de acordo com as cláusulas, do instrumento convocatório, do Termo de Referência, do cronograma de execução do contrato e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas conseqüências da inexecução total ou parcial.

Cada uma das partes designará representantes credenciados para coordenar e acompanhar todas as atividades, ações e resoluções de assuntos de sua responsabilidade referentes à execução do objeto.

Todas as comunicações sobre o desenvolvimento da execução do contrato serão formalizadas por escrito e dirigidas ao endereço onde está lotado o funcionário ou representante credenciado da outra parte, ressalvados os entendimentos verbais, determinados pela urgência dos trabalhos, que deverão, todavia, ser confirmados por escrito dentro de 03(três) dias úteis.

Os representantes da CONTRATANTE anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. Dentre as suas atribuições pode-se citar:

- Aprovar o planejamento global dos trabalhos e propor eventuais ajustes;

- Aprovar o planejamento detalhado de cada passo e propor eventuais ajustes;

- Negociar o cronograma;

- Viabilizar os contatos, entrevistas e consultas a serem realizadas entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, inclusive no que se refere a eventuais alterações de datas anteriormente marcadas;

- Agendar reuniões de coordenação entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE;

- Convocar reuniões com a CONTRATADA;

- Negociar a substituição ou a redefinição de atividades;

- Dirimir dúvidas operacionais formuladas pela empresa (instalações, equipamentos, pessoal e etc.);

- Acompanhar os trabalhos e dar conformidade a relatórios e outros documentos;

- Aprovar os serviços entregues pela CONTRATADA, desde que estejam em conformidade com o Estudo Técnico;

- Solicitar a substituição de qualquer um dos integrantes da equipe da empresa CONTRATADA, se comprovada à falta de qualificação para a execução do objeto e/ou cuja atuação julgue inadequada;

- Requerer esclarecimentos adicionais acerca de princípios, metodologias, critérios e conclusões.

A designação dos representantes deverá constar no contrato realizado para a execução do objeto, informando o nome, endereço eletrônico, cargo e grau de autoridade.

A instituição e a atuação de comissão de fiscalização do objeto do contrato por parte da CONTRATANTE, não excluem ou atenuam a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria.

Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o processamento da aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo da CONTRATANTE, na forma do disposto no parágrafo 3º do art. 77 do Decreto nº 3.149/1980.

Os serviços, bens ou os materiais empregados, cujos padrões de qualidade e desempenho estejam em desacordo com a especificação do edital e do Termo de Referência deverão ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, que anotará em registro próprio as ocorrências e determinará o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificação.

A CONTRATADA declarará, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

13– RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA:

CB Almir Costa, Rg. 90.585, Id. Funcional: 4404253-1.

14– GESTOR E FISCAIS DE CONTRATO:

GESTOR:

Cel PM Fábio da Rocha Bastos Cajueiro ID: 2431133-2

FISCAIS:

Sub Ten PM Fábio Rangel Peluso ID: 5934397

3º SGT PM Richard Torres Sant’Anna RG: 82762

CB PM Felipe da Silva Mangueira RG: 94510

16 – CONDIÇÕES GERAIS:

Fica expressa e irrevogavelmente estabelecida à abstenção pela CONTRATANTE, do exercício de quaisquer direitos ou faculdades que lhes assistam o contrato, ou a concordância com o atraso no cumprimento das obrigações da outra parte, não afetarão aqueles direitos ou faculdades que poderão ser exigidos a qualquer momento e não alterarão, de modo algum, as condições estipuladas no contrato, nem obrigarão as partes relativamente a vencimentos e inadimplementos futuros.

As partes asseguram e afirmam que os representantes legais que assinam o contrato, são competentes para assumir as obrigações em seus nomes e representar de forma efetiva seus interesses.

O presente Termo de Referência e seus documentos integrantes representam o total entendimento entre as partes em relação à matéria aqui tratada, devendo prevalecer sobre quaisquer outros entendimentos pretéritos sobre a mesma matéria, sejam estes verbais ou escritos.

Nenhuma disposição do presente Termo de Referência ou de seus documentos integrantes deve ser interpretada de forma a objetivar, direta ou indiretamente, a concessão de qualquer direito, recurso ou reclamação, sob qualquer pretexto a parceiros.

Em todas as questões relativas ao contrato, a CONTRATANTE e a CONTRATADA agirão de forma independente, ou seja, nenhuma das partes poderá declarar que possui qualquer autoridade para assumir ou criar qualquer obrigação, expressa ou implícita, em nome da outra parte como agente, funcionário, representante ou qualquer outra função.

O contrato a ser firmado, em nenhuma hipótese, cria relação de parceria ou relação comercial entre as partes, sendo cada uma inteiramente responsável por seus atos e obrigações.

Quaisquer dúvidas relacionadas às condições estabelecidas neste termo, se não sanadas no instrumento convocatório (edital), poderão ser esclarecidas junto à:

Superintendência de Comunicações Críticas - SUPCRIT da PMERJ, localizada na Rua Visconde do Rio Branco, 26 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20020-080, RJ. Tel: 21- 2276-6500, email: supcad.cicc@gmail.com .

LOCAL E DATA DA CONFECÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

# Quartel General, ____de março de 2020.

# ________________________________________________

# Responsável pela elaboração do Termo de Referência

Aprovo o Termo de Referência elaborado pelo servidor, que traduz de forma adequada a necessidade de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES, IMAGENS E LOCALIZAÇÃO AUTOMÁTICA - SENTINELA, para atender as necessidades da Superintendência de Comunicações Críticas - SUPCRIT da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Em, _______ de março de 2020.

____________________________________

ORDENADOR DE DESPESAS

ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA:

ANEXO I – GRUPO DE LOCALIDADES

ANEXO II - MODELO DEPEDIDO DE ORÇAMENTO

ANEXO III – MAPAS DE RISCO

ANEXO I

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E PROJETOS

GRUPO DE LOCALIDADES

| Grupo A | Grupo C (cont.) | Grupo C (Cont.) |
| --- | --- | --- |
| Rio de Janeiro (capital) | Pinheiral | Bom Jardim |
| Niterói | Silva Jardim | Carmo |
| Duque de Caxias | Mangaratiba | Armação dos Búzios |
| São João de Meriti | Saquarema | Trajano de Moraes |
| São Gonçalo | Comendador Levy Gasparian | Duas Barras |
| Belford Roxo | Paty do Alferes | Carapebus |
| Nova Iguaçu | Barra Mansa | Conceição de Macabu |
| Mesquita | Três Rios | Cordeiro |
| Nilópolis | Araruama | Cantagalo |
| Queimados | Volta Redonda | Quissamã |
|  | Vassouras | Macuco |
| Grupo B | Casimiro de Abreu | Santa Maria Madalena |
| Itaboraí | Rio Claro | São Sebastião do Alto |
| Maricá | Iguaba Grande | Parati |
| Magé | Barra do Piraí | Campos dos Goytacazes |
| Tanguá | Paraíba do Sul | Santo Antônio de Pádua |
| Seropédica | Porto Real | Itaocara |
| Petrópolis | São Pedro da Aldeia | Aperibé |
| Guapimirim | Quatis | Miracema |
| Japeri | São José do Vale do Rio Preto | São José de Ubá |
| Rio Bonito | Nova Friburgo | São Francisco de Itabapoana |
| Itaguaí | Sapucaia | Cambuci |
| Paracambi | Resende | Cardoso Moreira |
| Cachoeiras de Macacu | Rio das Ostras | São Fidélis |
|  | Itatiaia | Laje do Muriaé |
| Grupo C | Sumidouro | Italva |
| Piraí | Valença | Itaperuna |
| Engenheiro Paulo de Frontin | Arraial do Cabo | Bom Jesus do Itabapoana |
| Areal | Cabo Frio | São João da Barra |
| Mendes | Angra dos Reis | Porciúncula |
| Miguel Pereira | Rio das Flores | Natividade |
| Teresópolis | Macaé | Varre-Sai |

ANEXO II

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E PROJETOS

PEDIDO DE ORÇAMENTO – Especificação do objeto

Cliente: Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Identificação proponente:

- Proposta de preços serviços mensais

| Item | Descrição | Referência | Quantidade Estimada | Valor Unitário Mensal | Valor Total Mensal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Câmeras Videomonitoramento |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Metropolitana Outdoor – Tipo I | Unidade | 150 |  |  |
| 1.1.2 | Metropolitana Indoor – Tipo II | Unidade | 50 |  |  |
| 1.1.3 | Interior Outdoor – Tipo I | Unidade | 100 |  |  |
| 1.1.4 | Interior Indoor – Tipo II | Unidade | 34 |  |  |
| 1.1.5 | Parceiros (Visualização e Track) | Unidade | 3000 |  |  |
| 1.2 | Câmeras Biometria Facial |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Metropolitana Outdoor – Tipo IV | Unidade | 70 |  |  |
| 1.2.2 | Metropolitana Outdoor – Tipo V | Unidade | 20 |  |  |
| 1.2.3 | Metropolitana Outdoor – Tipo VI | Unidade | 10 |  |  |
| 1.2.4 | Metropolitana Indoor – Tipo IV | Unidade | 70 |  |  |
| 1.2.5 | Metropolitana Indoor – Tipo V | Unidade | 20 |  |  |
| 1.2.6 | Metropolitana Indoor – Tipo VI | Unidade | 10 |  |  |
| 1.2.7 | Parceiros (Visualização e Track) | Unidade | 200 |  |  |
| 1.2.8 | Parceiros (Visualização, Track e Licença) | Unidade | 100 |  |  |
| 1.3 | Câmeras Placa |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Metropolitana – Tipo III | Unidade | 200 |  |  |
| 1.3.3 | Interior – Tipo III | Unidade | 300 |  |  |
| 1.3.4 | Parceiros (Visualização e Track) | Unidade | 300 |  |  |
| 1.3.2 | Parceiros (Visualização, Track e Licença) | Unidade | 300 |  |  |
| 1.4 | Câmeras Legado |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Câmeras PTZ Contex CDI 3612 YF | Unidade | 450 |  |  |
| 1.4.2 | Câmeras PTZ Contex BX-500 | Unidade | 16 |  |  |
| 1.5 | Enlaces Região Metropolitana |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Até 5 Mbps | Unidade | 464 |  |  |
| 1.5.2 | Até 10 Mbps | Unidade | 162 |  |  |
| 1.5.3 | Até 15 Mbps | Unidade | 92 |  |  |
| 1.5.4 | Até 20 Mbps | Unidade | 64 |  |  |
| 1.5.5 | Até 25 Mbps | Unidade | 36 |  |  |
| 1.6 | Storage (Armazenamento) |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Até 1 Terabyte | Unidade | 1 |  |  |
| 1.6.2 | Mais 200 Gigabyte | Unidade | 30 |  |  |
| Subtotal Mensal |  |  |  |  |  |
| Valor Total Mensal |  |  |  |  |  |

Dados para pagamento:

| Banco: | Agência: | C/Corrente: |
| --- | --- | --- |

Carimbo Padronizado de CNPJ:

(Local e Data): _________________,_____de ____________de _________.

Assinatura do Responsável pela Empresa:________________________________

Observações:_______________________________________________________

Vendedor Responsável:______________________________________________

Telefone para Contato:(____)_________________________________________

- Lista de preços unitários para serviços eventuais

| Item | Descrição | Referência | Quantidade Estimada | Valor Unitário Mensal | Valor Total Mensal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Projeto |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Projeto Executivo | Unidade | 1 |  |  |
| 2.2 | Kits Infra Básica |  |  |  |  |
|  | Kit 1 | Unidade | 250 |  |  |
|  | Kit 2 | Unidade | 150 |  |  |
|  | Kit 3 | Unidade | 44 |  |  |
|  | Kit 4 | Unidade | 35 |  |  |
|  | Kit 5 | Unidade | 15 |  |  |
|  | Kit 6 | Unidade | 6 |  |  |
|  | Kit Shelter | Unidade | 500 |  |  |
| 2.3 | Remanejamento de PCI |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Remanejamento de Câmeras | Unidade | 300 |  |  |
| 2.3.2 | Remanejamento de Shelter | Unidade | 200 |  |  |
| 2.3.3 | Medidor de Energia | Unidade | 200 |  |  |
| 2.4 | Estações de Monitoramento |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Estações de Videomonitoramento | Unidade | 100 |  |  |
| 2.5 | Placas de Aviso de Videomonitoramento |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Tamanho (LxA) 2 m x 1,20 m | Unidade | 200 |  |  |
| 2.5.2 | Tamanho (LxA) 0,80 m x 0,45 m | Unidade | 200 |  |  |
| 2.5.3 | Tamanho (LxA) 0,50 m x 0,30 m | Unidade | 200 |  |  |
| 2.6 | Cursos |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Operador | Unidade | 11 |  |  |
| 2.6.2 | Gestor | Unidade | 11 |  |  |
| 2.7 | Licenças de Funcionalidades |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Licenças adicionais | Unidade | 10 |  |  |
| Subtotal Mensal |  |  |  |  |  |
| Valor Total Mensal |  |  |  |  |  |

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua entrega ao Pregoeiro, observado o disposto no caput e Parágrafo Único art. 110 da Lei Federal nº.8.666/93.

Dos preços: Os preços acima incluem todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como todos os respectivos custos diretos e indiretos requeridos, remunerações, despesas fiscais e financeiras, encargos sociais, seguros, custos de mão de obra, benefícios diversos, tributos ou quaisquer outros encargos necessários ao cumprimento do objeto, constituindo assim a única remuneração devida pelo objeto contratado. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada, ressalvada a possibilidade de ser mantido o reequilíbrio econômico-financeiro do termo inicial.

Rio de Janeiro, ______ de _________________ de 2020.

__________________________

[Representante da Empresa]

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E PROJETOS

ANEXO III

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(    ) Gestão do Contrato

| RISCO 01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| IMPACTO: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Licitação Deserta ou pouca probabilidade de negociação de valores acima do Termo de Referência. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | Elaborar pesquisas de preços com orçamentos que representem a realidade atual utilizando meios confiáveis. |  | DLP, através do Setor de Pesquisa de Mercado. |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Com o valor já dentro da realidade de mercado, procede com publicação do pregão. |  | DLP, através do Setor de pregão. |  |

| RISCO 02 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: IMPACTO: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
|  |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Requisito/especificação da contratação que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | Elaborar o Termo de Referência de forma clara e concisa e solicitar a visita técnica para maior conhecimento a cerca do objeto pretendido |  | DLP, através do Setor de Termo de Referência |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Analisar o Termo de Referência a fim de identificar pontos que possam ser questionados, e ser for necessário encaminhar para alteração por parte do requisitante. |  | Equipe de planejamento |  |

| RISCO 03 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: IMPACTO: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
|  |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Contratação interrompida por recursos jurídicos, cujo impacto se traduz no atraso no processo de aquisição. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | Realizar reuniões com a Assessoria Jurídica do Gabinete do Comando Geral para avaliar a realização da contratação. |  | DLP, através da coordenação de contratos |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Não há. |  | – |  |

| RISCO 04 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: IMPACTO: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
|  |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Ausência de licitantes ou de propostas comerciais válidas, culminando na perda do processo licitatório. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | Especificar o objeto pretendido com informações necessárias e objetivas. |  | Unidade solicitante |  |
| 2. | Exigir habilitação que possibilite a participação do maior número de concorrentes, sem comprometer a qualidade pretendida. |  | DLP, através do setor de Termo de Referência |  |
| 3. | Ampla divulgação do edital. |  | DLP/Edital |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Reavaliação do Termo de Referência e Republicação do Edital |  | DLP, através do setor de Edital e DGAL |  |

| RISCO 05 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: IMPACTO: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
|  |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Estabelecer exigências contratuais as quais os licitantes não tenham condições de atender e que o Gestor e Fiscais não tenham condições de fiscalizar, resultando na elevação do custo contratual e não aderência aos termos do edital, ou seja, resultando em licitação deserta ou fracassada. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | Realizar reuniões com o Diretor Geral de Apoio Logístico e Diretor de Licitações e Projetos para avaliar as exigências contidas no Termo de Referência. |  | DLP |  |
| 2. | Revisar o Termo de Referência e especificar apenas exigências adequadas à realidade da PMERJ. |  | DLP, coordenação de licitações/Setor Termo de Referência |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Não há. |  | – |  |

| RISCO 06 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: IMPACTO: |  | ( X ) Baixa | ()Média | ( ) Alta |
|  |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Designação de servidores para fiscalização do contrato em número insuficiente e sem a qualificação necessária, resultando em uma fiscalização ineficiente e imprecisa. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | Designar para a equipe de fiscalização (técnica e administrativa) servidores com expertise no objeto da licitação e com disponibilidade para a realização de uma fiscalização efetiva |  | Comandantes, Chefes, Diretores das Unidades Administrativas contempladas com a aquisição do objeto |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Não há. |  | – |  |
| RISCO 07 |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE: IMPACTO: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
|  |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Dificuldade, pelos órgãos técnicos, de fornecer informações complexas, porém relevantes, ocasionando o atraso ou não finalização do processo de contratação. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | Realizar reuniões com Representante Técnico da Unidade Solicitante e da DLP. |  | Unidade Solicitante e DLP |  |
| 2. | Designar 01 servidor de cada seção envolvida para trabalhar exclusivamente na elaboração das informações técnicas necessárias à licitação. |  | DLP |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Não há. |  | – |  |

| RISCO 08 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: IMPACTO: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
|  |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Morosidade do processo licitatório, podendo culminar em atrasos no processo para a aquisição do objeto em celebração de Termo de Ajuste de Contas. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | Designar o protocolo de classificação do processo como “URGENTE”, garantindo assim uma tramitação célere pelos diversos setores envolvidos na instrução processual. (DLP/Pesquisa de Mercado, Assessoria Jurídica do Gabinete Comando Geral, DF, DGAF, EMG) |  | DGAL |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Comprometimento das diversas Unidades Administrativas envolvidas no processo, no intuito de viabilizar tempestivamente a licitação. |  | DLP, Chefe do Setor de Pesquisa de Mercado, Assessor Jurídico da PMERJ, DF, DGAL, Subchefe Adm. do EMG. |  |

| RISCO 09 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: IMPACTO: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
|  |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Não aprovação, pelo Ordenador de Despesas, do Termo de Referência elaborado pela equipe de Planejamento da Contratação, podendo resultar no atraso na conclusão do Termo de Referência. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | Realização de reuniões de alinhamento entre a equipe de planejamento e o Ordenador de Despesas responsável pela subscrição do Termo de Referência em questão. |  | DGAL e Equipe de Planejamento |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Não há. |  | – |  |

| RISCO 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: IMPACTO: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
|  |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Levantamento impreciso pela: UNIDADE SOLICITANTE. Tal fato pode culminar: em justificativa insuficiente das quantidades demandadas; no acréscimo ou redução do valor do contrato; e, conseqüentemente, em falha no planejamento da contratação em razão de dimensionamento e quantidades Super ou Subestimadas. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | Fazer levantamento de acordo com a realidade das Unidades demandantes do objeto. |  | UNIDADE SOLICITANTE |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Determinar aos setores técnicos competentes a elaboração de planilhas com elementos suficientes que subsidiem a equipe de planejamento com as informações necessárias à elaboração da justificativa à contratação. |  | DLP |  |
| 2. | Celebração de Aditivo contratual para acréscimo ou redução quantitativa do objeto contratual, observados os limites legais. |  | DLP e DGAL |  |

| RISCO 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: IMPACTO: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
|  |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Documentação de habilitação técnica e econômico-financeira forjada ou inidônea. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | Utilização do Checklist para verificação de conformidade das documentações de habilitação técnica e econômico-financeira das empresas licitantes. |  | DLP através da Comissão de Licitação/Pregoeiro |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Pregoeiro realiza diligências, e, caso constate a existência de irregularidades, submete à análise do Ordenador de Despesas para analisar a viabilidade de aplicação de penalidade. |  | Setor de Pregões da DLP |  |

| RISCO 11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: IMPACTO: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
|  |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Sobre preços nos orçamentos estimativos, podendo resultar em licitação com preços superiores aos praticados no mercado, e, conseqüentementeno não atendimento ao princípio da economicidade. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | As estimativas de preços prévias às licitações devem estar baseadas em cesta de preços aceitáveis, tais como os oriundos de pesquisas diretas com fornecedores ou em seus catálogos, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos, sistemas de compras (Comprasnet), avaliação de contratos recentes ou vigentes, compras e contratações realizadas por corporações privadas em condições idênticas ou semelhantes. |  | DLP através do Setor de Pesquisa de Mercado |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Determinar a adequação da pesquisa de preços e, conforme o caso, do Termo de Referência. |  | DGAL |  |

| RISCO 12 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: IMPACTO: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
|  |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Risco de vencimento da proposta por sobrestamento, podendo ocasionar o atraso no atendimento da demanda e a recusa do licitante em manter a proposta. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | Conferência e controle da vigência das propostas. |  | DL através do Setor de Pesquisa de Mercado |  |
| 2. | Reunião com o Ordenador de Despesas para cientificá-lo do risco e alinhar providências. |  | DLP |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Determinar a revalidação das propostas |  | DGAL |  |

| RISCO 13 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: IMPACTO: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
|  |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no Diário Oficial (D.O.) e em jornal de grande circulação, resultando em não atendimento ao princípio da publicidade. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | Aplicação do Checklist pelo Órgão responsável. |  | DLP através do setor de Edital |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Pregoeiro emite a justificativa e providências cabíveis. |  | DLP, através do setor de Pregões |  |

| RISCO 14 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: IMPACTO: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
|  |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Ausência de garantia contratual, quando exigida nos termos do instrumento convocatório, culminando no não atendimento ao art. 56 da Lei 8.666/93, bem como, podendo resultar em prejuízos à Administração em caso de falência ou descumprimento contratual por parte da contratada. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | Realizar a conferência e controle da conformidade do procedimento, após a assinatura do contrato. |  | DLP – DLP através da Coordenação Contratos; e DGAL |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Notificar a Contratada requerendo providências acerca da garantia. |  | DLP através da Coordenação Contratos |  |
| 2. | Em caso de não atendimento, após descumprimento reiterado, instaurar processo de aplicação de penalidade na forma do T.R/EDITAL. |  | DLP através da Coordenação Contratos/DGAL |  |

| RISCO 15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: IMPACTO: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
|  |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1. | Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do contrato e aditivos, resultando no não atendimento ao art. 55, inciso XIII da Lei n.º 8.666/93. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | Realizar a conferência e controle da conformidade das documentações obrigatórias, após a assinatura do contrato, utilizando-se para tanto de Checklist. |  | DLP através da Coordenação Contratos |  |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Notificar a Contratada para que possa regularizar sua documentação, e, concomitantemente, suspender, temporariamente, a assinatura do contrato e aditivos. |  | DLP através da Coordenação Contratos |  |