[image: image1.emf][image: image1.emf]
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Polícia Militar
Diretoria Geral de Saúde


TERMO DE REFERÊNCIA 
(Lei 10.520/2002 combinado com os Decretos Estaduais n° 31.863/2002, 31.864/2002 e 46.751/2019)
Este Termo de Referência tem por objeto estabelecer as condições para AQUISIÇÃO DE TESTES DE IMUNOLOGIA/HORMÔNIOS E HEMOGLOBINA GLICADA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO para suprir as necessidades das Unidades de Saúde da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, por um período de 01 ano, de acordo com as especificações constantes do Edital e seus Anexos. 
O referido documento foi elaborado, tendo em vista às informações colecionadas nos autos do Processo E-35/091/125/2020, em especial a Nota Técnica Preliminar (NTP) fls. 07 à 46, confeccionada pelas MAJ PM FARM RG 89.484 JULIANA SILVA PANCINI GOULART e CAP PM FARM RG 91.313 KAMILA CORRÊA LOUREIRO WELTE, chefes do Setor de Laboratório do Hospital Central da Polícia Militar; MAJ PM FARM RG 89.485 JULIANO GOMES BARRETO, chefe do setor de Laboratório da Policlínica da Polícia Militar de Campos (PPM/CAMPOS); CAP PM FARM RG 89.482 KARLA B. DA CUNHA MENDITI, chefe do setor de Laboratório do Hospital da Polícia Militar de Niterói (HPM/Nit). Documento este norteador do planejamento da pretensa contratação incluindo os procedimentos relativos à intenção de registro de preços e à estimativa de quantidades a serem adquiridas, devidamente justificada e baseada em estudos técnicos preliminares. Além da NTP, outro documento também em destaque contido no processo, trata-se da Ata da Reunião do Conselho Técnico da DGS acostada as fls. 50 e 51, o qual o Douto Conselho avaliou a necessidade da aquisição e deliberou favorável com o seguimento do processo.

	1. JUSTIFICATIVA


A aquisição dos testes para os cinco laboratórios da Corporação se justifica em razão da demanda de atendimentos médicos, cirúrgicos, ambulatoriais, internados e emergenciais realizados em policiais militares e seus dependentes que são beneficiários do FUSPOM (Fundo de Saúde da Polícia Militar) além das Juntas de Saúde para cursos, promoções e reformas. Os testes solicitados para aquisição nesse termo são de extrema importância, pois os referidos exames não podem ser descontinuados, uma vez que auxilia o corpo clínico a alcançar diagnósticos adequados e acompanhar o tratamento dos pacientes nos diversos tipos de patologias como Infecções virais (HIV tipo 1 e 2, Hepatites, Rubéola, Citomegalovírus), diversos tipos de câncer, doenças hormonais e Diabetes. Esses exames (sorologia Toxoplasmose, Citomegalovírus e Rubéola) também são imprescindíveis para realização de avaliação do pré-natal das pacientes gestantes.
Informamos que o objeto TESTES DE IMUNOLOGIA/HORMÔNIOS E HEMOGLOBINA GLICADA do processo em epigrafe são bens de natureza comum, e esses exames são realizados em cinco Unidades de Saúde da PMERJ (HCPM, HPM/Nit, PPM/Cascadura, PPM/ São João de Meriti e PPM/ Campos dos Goytacazes). E, considerados materiais descartáveis de uso único, com padrões de eficácia, qualidade e definições objetivas através de especificações usuais no mercado.
Esses testes são realizados em equipamentos automatizados, capazes de determinar a concentração do analito em questão. A amostra de sangue do paciente é obtida através de punção venosa em tubo de coleta específico. Após a coleta, este tubo é processado com a finalidade de obter o soro para análises imunológicas, ou utilizado tubo contendo anticoagulante para obtenção de sangue total para realização de hemoglobina glicada. A amostra é introduzida, de acordo com as instruções do fabricante, no equipamento que, automaticamente, após alguns minutos irá fornecer o resultado.
O objetivo de quantificar o analito em questão é comparar seu valor com os valores de referência pré-estabelecidos em bula, e verificar se estão dentro da normalidade ou não, para auxiliar no diagnóstico e determinar a conduta médica a ser seguida.
Logo, cabe ainda esclarecer que, o objeto principal, testes imunológicos e testes de hemoglobina glicada, possuem como condicionante o contrato acessório de cessão de bens infungíveis (equipamentos/aparelhos), do tipo comodato. Isto é, os equipamentos que serão entregues em comodato são os veículos de viabilidade para uma adequada utilização dos bens principais. 
Sugere-se à Administração proceder à aquisição de testes imunológicos para Exames Laboratoriais com a cessão de Equipamentos em comodato com uma única empresa fornecendo todo o serviço: materiais; insumos acessórios; treinamento e manutenção, visto que esses itens são exclusivos de acordo com cada tipo de equipamento. A contratada deve ainda fornecer o controle de qualidade e os calibradores de todos os testes, que são exigidos pela legislação técnica vigente RDC nº 302, de 13 de outubro de 2005, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
A empresa contratada será responsável pelo fornecimento de todos os reagentes e materiais acessórios para realização do teste (objeto da aquisição), bem como a manutenção preventiva, corretiva e substituição do equipamento (se necessário) durante toda vigência do contrato, até a realização do último teste comprado, visando o serviço continuo e economicidade para Administração. Desta forma, pretende-se minimizar possíveis falhas de manutenção dos equipamentos e lapso na segurança do sistema, de maneira que não haja descontinuidade deste importante serviço imprescindível, sob pena de risco iminente do maior bem tutelado, ou seja, a vida humana. 
Cabe acrescentar que as Unidades de Saúde da PMERJ não dispõem de  Engenharia Clínica e/ou de recursos humanos que possibilitem tanto o atendimento às adequações das instalações das unidades de saúde, quanto o atendimento às ações de treinamento, renovação tecnológica, certificação, manutenção preventiva e corretiva, com a eventual substituição total ou parcial dos equipamentos. 
 Importante informar que a aquisição de testes laboratoriais com a cessão de equipamentos em regime de comodato é observada como prática usual do mercado e respeita a livre concorrência. Citamos como referência os processos que possuem comodato e são oriundos de diversas instituições públicas de vários Estados da Federação: PE 002/18 Hospital Central da Marinha (RJ) – Comando da Marinha; PE 005/18 Instituto de Biologia do Exercito (IBEX RJ) – Comando do Exército; PE 25/18 Instituto de Pediatria e Puericultura Martagão Gestera da UFRJ (IPPMG); PE 77/18 Hospital Naval Marcílio Dias (RJ) – Comando da Marinha.
É imperioso informar que, devido à obrigatoriedade da realização dos testes em um único equipamento, optou-se por licitar através do GRUPAMENTO DOS ITENS EM UM ÚNICO LOTE, pelos seguintes motivos: 
a) os itens a serem adquiridos são de naturezas semelhantes (testes imunológicos) e bastante comuns na rotina laboratorial;
b) se licitados em separado (por itens) sairão mais onerosos para a administração, visto que o custo com o fornecimento dos equipamentos está embutido no preço de um único teste, além de estar também embutido no valor do teste, o gasto com controles e calibradores, que são produtos caros, porém de uso obrigatório, segundo a legislação vigente RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC 302, de 13 de outubro de 2015 da ANVISA; 
c) falta de espaço físico nas Unidades de saúde da PMERJ, o que torna inviável a acomodação e logística de vários equipamentos diferentes nesses setores. A instalação de vários equipamentos para realização dos exames demandaria ocupação de maior área física e devido ao custo de mobilização, instalação, manutenção, fornecimento de reagentes, insumos, amortização do equipamento entre outros, oneraria o preço por teste.

d) déficit de funcionários para manipular diversos aparelhos distintos;
e) menor quantidade de material biológico coletado para uma análise laboratorial, tanto para um melhor conforto do paciente, como para economia dos insumos e descartáveis utilizados no processo. Não é razoável coletar vários tubos com amostra sanguínea de um mesmo paciente para possibilitar o uso em vários aparelhos, principalmente quando se trata de pacientes internos, recém-nascidos e de UTI que geralmente apresentam difícil acesso venoso e volumes insuficientes para a realização de todos os ensaios. 
f) maior celeridade na realização dos exames e liberação dos resultados, haja vista que os testes são solicitados em conjunto pelos médicos; se realizados em um mesmo equipamento a liberação torna-se muito mais rápida.
	2. OBJETO


2.1 Aquisição de AQUISIÇÃO DE TESTES DE IMUNOLOGIA/HORMÔNIOS E HEMOGLOBINA GLICADA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS para suprir a demanda de atendimentos médicos, cirúrgicos, ambulatoriais, internados e emergenciais realizados em policiais militares e seus dependentes que são beneficiários do FUSPOM (Fundo de Saúde da Polícia Militar) além das Juntas de Saúde para cursos, promoções e reformas.
2.2 Quanto aos bens a serem adquiridos cabe esclarecer que se trata de bens de uso comum na forma que define o Art. 1º parágrafo único da Lei 10.520/2002. O objetivo é a aquisição por meio de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, regida pela Lei 10.520/2002, pelos Decretos Estaduais n° 31.863/2002, 31.864/2002 e 46.751/2019 e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.
2.3 Optou-se pelo Sistema de Registro de Preços para aquisição dos referidos itens, por se tratar de insumos, por meio de contratações frequentes e pelo fato da impossibilidade de prever o quantitativo exato para aquisição uma vez que os referidos insumos apresentam consumo mensal intermitente e sazonal, baseado nas demandas, visto que é imprevisível o número de pacientes com necessidade de realizar testes laboratoriais que compõe esse termo de referência. Cabe reiterar que as devidas justificativas estão em consonância com os incisos I, II, IV do artigo 3º do Decreto Estadual 46.751, de agosto de 2019.
	3. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES


3.1 As especificações dos itens nos lotes 1 e 2 e dos aparelhos de comodato, os respectivos IDs na catalogação do Sistema Integrado de Gestão de Aquisições do Estado do Rio de Janeiro, e a quantidade solicitada conforme a unidade de medida deste processo de aquisição encontram-se discriminadas nas tabelas a seguir:

	LOTE 01: IMUNOLOGIA AUTOMATIZADA

	QUANTITATIVO SOLICITADO PELAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O PERIODO DE 12 MESES

	No
	CADAS TRO SIGA 
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	HCPM
	HPM/ Nit
	PPM/  CASCADURA
	PPM/ SÃO JOÃO 
	PPM/CAMPOS
	TOTAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 (ID - 90085)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: DETERMINAÇÃO DE RUBEOLA IGG, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	3.000
	300
	0
	800
	0
	4.100

	2
	 (ID - 90084)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: DETERMINAÇÃO DE RUBEOLA IGM, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	3.000
	300
	0
	800
	0
	4.100

	3
	 (ID - 89957)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO IGG, ANALISE: DETERMINAÇÃO DE CITOMEGALOVIRUS, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	3.000
	300
	0
	800
	0
	4.100

	4
	 (ID - 89958)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO IGM, ANALISE: DETERMINAÇÃO DE CITOMEGALOVIRUS, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	3.000
	300
	0
	800
	0
	4.100

	5
	 (ID - 89959)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO IGG, ANALISE: DETERMINAÇÃO DE TOXOPLASMOSE, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	3.000
	300
	0
	800
	0
	4.100

	6
	 (ID - 89960)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO IGM, ANALISE: DETERMINAÇÃO DE TOXOPLASMOSE, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	3.000
	300
	0
	800
	0
	4.100

	7
	(ID - 89966)
	TESTE ANTI HIV,METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA, COMPOSICAO: KIT COMPLETO, TIPO: AUTOMATIZADO, APLICACAO: DETECCAO ANTICORPOS SORO/PLASMA HUMANO, PESQUISA ANTI HIV: TIPO 1 E 2
	Teste
	5.000
	600
	0
	800
	0
	6.400

	8
	(ID - 90076)

	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: DETERMINACAO DE ANTIGENO HBSAG MARCADOR DE HEPATITE B, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA

	Teste

	4.500
	400
	0
	800
	0
	5.700

	9
	 (ID - 90077)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: DETERMINACAO DE ANTI-HBS MARCADOR DE HEPATITE, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	4.500
	500
	0
	700
	0
	5.700

	10
	 (ID - 90078)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: DETERMINACAO DE ANTI-HCV MARCADOR DE HEPATITE, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	4.500
	500
	0
	800
	0
	5.800

	11
	 (ID - 90079)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: DETERMINACAO DE ANTI-HAV IGM MARCADOR DE HEPATITE, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	4.000
	400
	0
	600
	0
	5.000

	12
	(ID - 90080)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: DETERMINACAO DE ANTI-HAV IGG MARCADOR DE HEPATITE, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	4.000
	400
	0
	600
	0
	5.000

	13
	 (ID - 90073)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: DETERMINACAO DE ANTIGENO HBEAG MARCADOR DE HEPATITE, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	4.000
	400
	0
	600
	0
	5.000

	14
	 (ID - 90071)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: DETERMINACAO DE ANTI-HBE MARCADOR DE HEPATITE, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA

	Teste
	4.000
	400
	0
	600
	0
	5.000

	15
	(ID - 90074)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: DETERMINACAO DE ANTI-HBC IGM MARCADOR DE HEPATITE, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA

	Teste
	4.000
	400
	0
	800
	0
	5.200

	16
	(ID - 90075)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: DETERMINACAO DE ANTI-HBC IGG MARCADOR DE HEPATITE, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	4.000
	400
	0
	800
	0
	5.200

	17
	 (ID - 90824)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: CEA, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	3.000
	0
	300
	0
	0
	3.300

	18
	(ID - 90827)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: CA 125, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	3.000
	0
	300
	0
	0
	3.300

	19
	(ID - 90825)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: AFP, ALFAFETOPROTEINA, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	3.000
	0
	300
	0
	0
	3.300

	20
	(ID - 90826)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: CA 15.3, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	3.000
	0
	300
	0
	0
	3.300

	21
	 (ID - 90828)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: CA 19.9, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	3.000
	0
	300
	0
	0
	3.300

	22
	 (ID - 83181)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: CONJUNTO, ANALISE: DOSAGEM DO HORMONIO ESTIMULANTE DA TIREOIDE(TSH), METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	14.000
	6000
	7.500
	3000
	1600
	32.100

	23
	(ID - 83185)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: CONJUNTO, ANALISE: DOSAGEM DO HORMONIO TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE), METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	12.000
	3800
	6.000
	2000
	1500
	25.300

	24
	(ID - 89967)
	TRIIODOTIRONINA, KIT,METODO: QUIMIOLUMINESCENTE, APLICACAO: DETERMINACAO QUANTITATIVA DE T3 EM SORO/PLASMA
	Teste
	6.000
	1600
	1500
	800
	500
	10.400

	25
	(ID - 75709)
	ANTIGENO,DETERMINACAO: QUANTIFICACAO PSA TOTAL EM SORO, TECNICA: QUIMIOLUMINESCENTE, NOME: ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) TOTAL, APRESENTACAO: KIT COMPLETO
	Teste
	10.000
	4000
	4.500
	2000
	1200
	21.700

	26
	(ID - 75711)
	ANTIGENO,DETERMINACAO: QUANTIFICACAO PSA LIVRE EM SORO, TECNICA: QUIMIOLUMINESCENCIA, NOME: ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) LIVRE, F-PSA, APRESENTACAO: KIT COMPLETO 
	Teste
	5.000
	2500
	3.000
	1300
	1200
	13.000

	27
	 (ID - 89969)
	REAGENTE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA,TIPO ANALISE HCG: BETA QUANTITATIVA, METODO: QUIMIOLUMINESCÊNCIA, LOCAL ANALISE: SORO
	Teste
	4.000
	700
	1500
	400
	0
	6.600

	28
	 (ID - 75782)
	REAGENTE ACIDO FOLICO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, METODO: QUIMIOLUMINESCENTE, APLICACAO: DETERMINACAO QUANTITATIVA EM SORO
	Teste
	3.000
	1500
	3000
	1200
	600
	9.300

	29
	 (ID - 90823)
	REAGENTE VITAMINA B12,METODO: QUIMIOLUMINESCÊNCIA QUANTITATIVO EM SORO
	Teste
	4.000
	2600
	3000
	1200
	600
	11.400

	30
	(ID - 75781)
	REAGENTE FERRITINA,APRESENTACAO: QUANTITATIVO EM SORO, METODO: QUIMIOLUMINESCENTE, APLICACAO: KIT COMPLETO
	Teste
	4.000
	2600
	3000
	1200
	600
	11.400

	31
	(ID - 64993)
	REAGENTE HORMONIO LUTEINIZANTE,TIPO ANALISE: DETERMINACAO QUANTITATIVA IN VITRO DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH) EM SORO E PLASMA HUMANO, METODO: ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA / QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	3.000
	0
	300
	0
	0
	3.300

	32
	(ID - 65068)
	HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE - FSH,APRESENTACAO: KIT, FUNCAO: DETERMINACAO QUANTITATIVA IN VITRO DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) EM SORO E PLASMA HUMANO, METODO: ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA / QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	3.000
	0
	300
	0
	0
	3.300

	33
	(ID - 64994)
	REAGENTE ESTRADIOL,TIPO ANALISE: DETERMINACAO QUANTITATIVA IN VITRO DE ESTRADIOL (E2) EM SORO E PLASMA HUMANO, METODO: ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA / QUIMIOLUMINESCENCIA 
	Teste
	3.000
	0
	300
	0
	0
	3.300

	34
	(ID - 65116)
	REAGENTE PROGESTERONA,METODO: ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA / QUIMIOLUMINESCENCIA, APRESENTACAO: KIT
	Teste
	3.000
	0
	300
	0
	0
	3.300

	35
	(ID - 65031)
	REAGENTE PROLACTINA,TIPO ANALISE: DETERMINACAO QUANTITATIVA IN VITRO DE PROLACTINA EM SORO E PLASMA HUMANO, METODO: ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA / QUIMIOLUMINESCENCIA 
	Teste
	3.000
	0
	300
	0
	0
	3.300

	36
	(ID - 65060)
	REAGENTE TESTOSTERONA,TIPO ANALISE: DETERMINACAO QUANTITATIVA IN VITRO DE TESTOSTERONA TOTAL EM SORO E PLASMA HUMANO, METODO: ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA / QUIMIOLUMINECENCIA 
	Teste
	3.000
	0
	300
	0
	0
	3.300

	37
	(ID - 65196)
	REAGENTE PARA DETECCAO DE CORTISOL,TIPO ANALISE: DETERMINACAO QUANTITATIVA IN VITRO DE CORTISOL EM SORO E PLASMA, METODO: ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA / QUIMIOLUMINESCENCIA 
	Teste
	3.000
	0
	300
	0
	0
	3.300

	38
	(ID – 92321)
	REAGENTE PREAPARADO, APRESENTAÇÃO: KIT, ANÁLISE: DETERMINACAO QUANTITATIVA IN VITRO DE VITAMINA D TOTAL, METODO: ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA / QUIMIOLUMINESCENCIA 
	Teste
	6.000
	2000
	3000
	0
	600
	11.600

	39
	(ID - 90642)
	REAGENTE TROPONINA,PROTEINA: TROPONINA I, METODO: QUIMIOLUMINESCÊNCIA 

	Teste
	0
	1200
	0
	0
	0
	1200

	40


	(ID-88886)

	TESTE INSULINA,METODO: ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA / QUIMIOLUMINESCENCIA, APLICACAO: DETERMINACAO QUANTITATIVA IN VITRO DE INSULINA EM SORO E PLASMA HUMANO, APRESENTACAO: KIT

	Teste

	3.000
	1200
	500
	0
	0
	4.700


3.1.1 Havendo divergências entre o descritivo do Termo de Referência e o descritivo do sistema SIGA e análogo CATMAT, prevalecerá o descritivo constante no Termo de Referência.
3.1.2  O teste Quantitativo de Insulina (item 40 da tabela acima) está sendo acrescentado na rotina laboratorial dos Hospitais da Corporação e da PPM/CASCADURA, que possuem serviço de endocrinologia e grupos para controle da obesidade, entre outros, os quais utilizam este teste devido sua grande importância no acompanhamento do paciente com Diabetes Mellitus (DM) e outras patologias. O quantitativo solicitado foi estimado baseado no consumo médio mensal de Hemoglobina Glicada (A1c), isto é, aproximadamente 25% do total solicitado desse teste, que também é utilizado no acompanhamento de DM. Destarte, foi estimado ¼ da quantidade o teste de insulina em relação ao A1c, por se tratar de um teste bem específico, onde sua utilização é mais reservada a avaliação dos pacientes citados anteriormente. Por se tratar de um Sistema de Registro de Preço a solicitação de fornecimento de bens será feita com base no consumo ao longo do ano, para que no próximo processo de aquisição deste teste exista um consumo médio mensal.
QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS (COMODATO) LOTE 01:
1. HCPM – 01 (um) aparelho de performance igual ou superior a 150 (cento e cinquenta) testes/hora, capacidade igual ou superior 120 (cento e vinte) amostras simultâneas, reagentes refrigerados on board com no mínimo 20 posições;
2. HPM-Nit, PPM-CASC, PPM-SJM, PPM-Campos – 04 (quatro) aparelhos, um para cada unidade de saúde de performance igual ou superior a 80 (oitenta) testes/hora, capacidade igual ou superior 65 (sessenta e cinco) amostras simultâneas, reagentes refrigerados on board com no mínimo 15 posições;
Especificações dos equipamentos de todas unidades:

- Tecnologia de quimioluminescencia ou imunoeletroquimioluminescência;
- Amostras e reagentes pipetados automaticamente;
- Reagentes prontos para uso;
- Controles e Calibradores compatíveis com o equipamento, prontos para uso, liofilizados ou reagentes líquidos que demandem mistura no momento de uso, ou reconstituição com água.
- Analisador de acesso contínuo;
- Possibilidade de trabalhar com tubos primários e cuvetas;
- Função STAT para amostras emergenciais;
- Software com controle de qualidade;
- Leitor de código de barras para amostras e reagentes;
- Detecção automática de coágulos e bolhas;
- Monitorização do nível de líquidos;
	LOTE 02: HEMOGLOBINA GLICADA

	QUANTITATIVO SOLICITADO PELAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O PERIODO DE 12 MESES

	No
	CADASTRO SIGA 
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	HCPM
	HPM/ Nit
	PPM/  CASCADURA
	PPM/ SÃO JOÃO 
	PPM/ CAMPOS
	TOTAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	(ID - 124418)
	REAGENTE HEMOGLOBINA,APLICACAO: DIAGNOSTICO DETERMINACAO HEMOGLOBINA ANORMAIS % HBA1C
	Teste
	7200
	3800
	4500
	2000
	2000
	19500


ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS (COMODATO) DO LOTE 02:
1. HCPM, HPM-Nit, PPM-CASC - 03 (três) Equipamentos de Cromatografia Líquida de Alta Performance (HPLC) ou Eletroforese por Capilaridade contendo as seguintes características:

- Automatizados, para determinação de percentuais de frações de hemoglobina em sangue total, utilizando tubo primário de coleta à vácuo com EDTA, proporcionando resultados precisos de HbA1C, ao invés de resultados calculados;
- Acesso randômico;
- Capacidade igual ou superior a 20 (vinte) testes/hora;
- Capacidade igual ou superior a 50 (cinquenta) amostras;
- Leitor de código de barras; 
- Amostra simplificada (sangue integral - EDTA) sem pré-tratamento;
- Reagentes prontos para uso;
- Software integrado para análise de leitura, resultados e emissão de laudos/gráficos dos resultados;
- Memória de resultados;
- Impressora, possibilitando impressão numérica e gráfica de resultados;
- O sistema deverá informar a presença de hemoglobinas (Hb) variantes;
2. PPM-SJM, PPM-Campos - 02 (dois) Equipamentos de Cromatografia Líquida de Alta Performance (HPLC) ou Eletroforese por Capilaridade contendo as seguintes características:
- Automatizados, para determinação de percentuais de frações de hemoglobina em sangue total, utilizando tubo primário de coleta à vácuo com EDTA, proporcionando resultados precisos de HbA1C, ao invés de resultados calculados;
- Acesso randômico;
- Capacidade igual ou superior a 8 (oito) testes/hora;
- Capacidade igual ou superior a 20 (amostras) amostras;
- Leitor de código de barras; 
- Amostra simplificada (sangue integral - EDTA) sem pré-tratamento;
- Reagentes prontos para uso;
- Software integrado para análise de leitura, resultados e emissão de laudos/gráficos dos resultados;
- Memória de resultados;
- Impressora, possibilitando impressão numérica e gráfica de resultados;
- O sistema deverá informar a presença de hemoglobinas (Hb) variantes;
3.2 Observações gerais referente ao comodato:
 
3.2.1 A firma vencedora deverá disponibilizar por comodato todo o equipamento para a realização plena do número de testes fornecidos, incluindo treinamento, assistência técnica (preventiva periódica e corretiva) e assessoria científica, bem como a atualização tecnológica dos mesmos, devendo mantê-los em perfeitas condições de uso e funcionamento, até a utilização do último teste. 
3.2.2 Informamos que o prazo de entrega dos equipamentos em comodato deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da nota de empenho, pelo fornecedor, referente à primeira solicitação do material. Sendo que, a instalação dos equipamentos, o treinamento pela assessoria científica e o funcionamento efetivo com a realização dos testes adquiridos devem acontecer nos próximos 15 (quinze) dias subsequentes a entrega dos equipamentos.
3.2.3 Os equipamentos deverão conter número da peça ou número de série para controle.
3.2.4 Para a manutenção corretiva, a empresa vencedora da licitação, deverá se comprometer a atender os chamados técnicos de todas as unidades de saúde no prazo máximo de 24 horas, incluindo sábados, domingos e feriados (no caso dos hospitais) quanto à avaria do equipamento e acessórios.
3.2.5 No caso de substituição de equipamento e/ou acessório, esta deverá ocorrer no prazo máximo de 72 horas e o equipamento deverá ser substituído por outro, para cobrir provisoriamente a demanda do serviço, até que o aparelho original seja colocado novamente em funcionamento. 
  3.2.6 A suspensão dos testes por um período superior a 24 horas implicará na notificação à administração superior competente para providências cabíveis. 
  3.2.7 Os Reagentes deverão ser do mesmo fabricante do equipamento e cotados para a utilização em um único aparelho.
  3.2.8 Os equipamentos a serem instalados nos diversos laboratórios da Corporação deverão vir acompanhados de fonte de energia ininterrupta (No-breaks com capacidade igual ou superior a 1 kva) suficiente para minimizar perdas de reagentes por eventuais oscilações e quedas de energia elétrica da rede.
  3.2.9  A empresa vencedora deverá apresentar cronograma de manutenção preventiva para o equipamento cedido em comodato, de acordo com a RDC Nº. 302, de 13 de outubro de 2005, obedecendo à periodicidade determinada pela frequência de uso, aplicação e instrução do fabricante. As visitas de manutenção preventiva deverão gerar relatórios contemplando os itens verificados, recomendados pelos fabricantes dos equipamentos. Cópias destes relatórios de manutenção deverão ser entregues ao responsável pelo serviço de laboratório para arquivamento.  Para a manutenção preventiva, calibração e/ou validação, o licitante deverá marcar data e horário com o usuário, para que a rotina do serviço não seja prejudicada.
 3.2.10 A firma vencedora deverá fornecer manuais de fácil acesso em português e todos os insumos (do equipamento e periféricos) necessários para a realização plena do número de determinações adquiridas quando aplicável: controles, calibradores, diluentes, detergentes, água em quantidades e dentro das especificações exigidas para o funcionamento do equipamento, galões para o descarte de resíduos, fita de impressora, toner, cartuchos de tinta, papel termo-sensível, papel ofício, formulário contínuo, agulhas, cubetas, racks, tubos específicos do equipamento, lâmpadas, sem custos adicionais. Todos esses insumos deverão estar disponíveis no estoque para a troca imediata no laboratório. 
3.2.11 A firma vencedora deverá fornecer pipetas automáticas e suas respectivas ponteiras adequadas ao equipamento. O número de ponteiras fornecidas deverá ser compatível com a quantidade de testes realizados, considerando as pipetagens de amostras e demais reagentes envolvidos e necessários à realização dos testes. A calibração do equipamento em comodato e instrumentos ofertados se necessária, deverá ser comprovada mediante apresentação do certificado de calibração do equipamento rastreável a RBC (Rede Brasileira de Calibração). 
3.2.12 A empresa deverá descrever a apresentação e o rendimento de cada kit, o menu de testes, a metodologia do equipamento e das reações, além de anexar o folder do equipamento.
3.2.13 O fornecedor deverá trocar todo e qualquer insumo que, no decorrer do prazo de validade, sob acondicionamento adequado, apresente perda da reatividade ou outra alteração que comprometa o desempenho exigido pelo Controle de Qualidade. A troca deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data da solicitação formal.
3.2.14 Caso o rendimento do equipamento não atenda a performance total do quantitativo de testes contratado, a licitante deverá comprometer-se a repor o número de testes que faltarem, sendo este levantamento de consumo realizado junto ao responsável pela Unidade Laboratorial frente aos registros do equipamento e do Laboratório. 
3.2.15 A empresa vencedora deverá se responsabilizar pelo Interfaceamento total e pela manutenção do interfaceamento dos equipamentos de sua propriedade, cedidos em regime de comodato, com o Software de Gestão Laboratorial utilizado pelos Laboratórios da PMERJ durante todo o período de utilização do equipamento até a duração de todos os testes adquiridos pela PMERJ no Lote 1 (IMUNOLOGIA AUTOMATIZADA) em todos os 5 (cinco) Laboratórios atendidos. E para o Lote 2 (HEMOGLOBINA GLICADA) as mesmas exigências previstas acima quanto ao interfaceamento e referida manutenção deste, são exigidas para atender as Unidades HCPM, HPM/Nit, PPM/CASCADURA.
	4. MEMÓRIA DE CÁLCULO


4.1 Para fins de memória de cálculo foi considerado o estudo do consumo médio mensal dos Laboratórios de Análises Clínicas da PMERJ, pertencentes às seguintes unidades de saúde: HCPM, HPM/Nit, PPM/CASCADURA, PPM/SÃO JOÃO DE MERITI, PPM/CAMPOS DOS GOYTACAZES. 
4.2 O estudo de consumo dos insumos solicitados neste termo baseou-se na estatística de cada Unidade, considerando-se o número de exames realizados pelos laboratórios supracitados, avaliado através de contagem de requisições médicas e quantitativo de material empenhado nos anos anteriores, estatísticas emitidas pelo Sistema de Gestão Laboratorial e livro de registro de pacientes e exames. Tendo sido também considerado o gasto inerente às calibrações e controles de qualidade necessários e obrigatórios à execução dos processos analíticos, conforme preconiza a RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº. 302, de 13 de outubro de 2005, que dispõe sobre regulamento técnico para funcionamento de laboratórios Clínicos.
4.3 É imperioso considerar que além da rotina normal de atendimento das unidades, contribuem para o aumento da demanda diária de exames: as juntas de inspeção de saúde para cursos, reformas, rancho, avaliação periódica dos profissionais de saúde pela Diretoria Geral de Saúde (DGS) e a ocorrência de epidemias.
4.4 Essa metodologia empregada para a definição dos quantitativos dos produtos também lança mão da série histórica de consumo via consumo médio mensal (CMM), principal variável de decisão, conforme o cálculo constante no item 7.6 da Instrução Normativa nº 205, de 08 de abril de 1988. 
4.5 Para os itens constantes nesse Termo de Referência, o quantitativo estimado foi considerado como consumo médio mensal (CMM) para as 05 (cinco) unidades HCPM, HPM/Nit, PPM/CASCADURA, PPM/SÃO JOÃO DE MERITI, PPM/CAMPOS DOS GOYTACAZES , e o quantitativo de consumo anual total (CAT) foi estimado como sendo a soma do CMM das 05 unidades multiplicado por 12 (12 meses ao ano).
CAT = {CMM (HCPM) + CMM (HPMNit) + CMM (Cascadura) + CMM (São João de Meriti + CMM (Campos)} x 12
4.6 Considerando que no último ano houve o desabastecimento dos reagentes objeto de aquisição deste processo, o consumo médio mensal apresentado considerou apenas os meses em que havia estoque disponível. 
4.7 Para garantir que não haverá falta de estoque, caso haja algum eventual aumento de consumo ou que haja atraso nos prazos de fornecimento estabelecidos, é necessária a adoção de uma política de manutenção de estoques de segurança. Dessa forma, o quantitativo solicitado para os testes contemplados neste Termo de Referência incluiu um estoque de segurança de 20%, conforme preconizado pela Instrução Normativa n° 205, de 08 de abril de 1988. 
4.8 Vale salientar que em novembro de 2016 o Hospital da Polícia Militar de Niterói (HPM-NIT) alterou seu escopo de atuação passando a atuar como hospital dia, conforme Resolução CFM Nº 1.886/2008 e Portaria MS no 44/2001 com atendimentos cirúrgicos eletivos e ambulatoriais resultando em aumento do consumo de alguns itens e redução de outros.
4.9 É imperioso destacar que o exame Teste de Insulina ID: 88886 (Item 40 do Termo de Referência) não possui memória de cálculo. Isto se deve ao fato deste exame, no passado, ser realizado por laboratórios conveniados com a PMERJ. Desta forma, trata-se de inclusão no portifólio de exames dos laboratórios da corporação, tornando-se menos oneroso.

	LOTE 01: IMUNOLOGIA AUTOMATIZADA

	CONSUMO MÉDIO MENSAL (CMM) DOS LABORATÓRIOS DA PMERJ

	No
	CADAS TRO SIGA 
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	HCPM
	HPM/ Nit
	PPM/  CASCADURA
	PPM/ SÃO JOÃO 
	PPM/CAMPOS

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 (ID - 90085)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: DETERMINAÇÃO DE RUBEOLA IGG, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	250
	20
	0
	60
	0

	2
	 (ID - 90084)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: DETERMINAÇÃO DE RUBEOLA IGM, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	250
	20
	0
	60
	0

	3
	 (ID - 89957)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO IGG, ANALISE: DETERMINAÇÃO DE CITOMEGALOVIRUS, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	250
	20
	0
	60
	0

	4
	 (ID - 89958)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO IGM, ANALISE: DETERMINAÇÃO DE CITOMEGALOVIRUS, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	250
	20
	0
	60
	0

	5
	 (ID - 89959)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO IGG, ANALISE: DETERMINAÇÃO DE TOXOPLASMOSE, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	250
	20
	0
	60
	0

	6
	 (ID - 89960)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO IGM, ANALISE: DETERMINAÇÃO DE TOXOPLASMOSE, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	250
	20
	0
	60
	0

	7
	(ID - 89966)
	TESTE ANTI HIV,METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA, COMPOSICAO: KIT COMPLETO, TIPO: AUTOMATIZADO, APLICACAO: DETECCAO ANTICORPOS SORO/PLASMA HUMANO, PESQUISA ANTI HIV: TIPO 1 E 2
	Teste
	415
	40
	0
	60
	0

	8
	(ID - 90076)

	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: DETERMINACAO DE ANTIGENO HBSAG MARCADOR DE HEPATITE B, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA

	Teste

	375
	30
	0
	60
	0

	9
	 (ID - 90077)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: DETERMINACAO DE ANTI-HBS MARCADOR DE HEPATITE, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	375
	40
	0
	55
	0

	10
	 (ID - 90078)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: DETERMINACAO DE ANTI-HCV MARCADOR DE HEPATITE, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	375
	40
	0
	60
	0

	11
	 (ID - 90079)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: DETERMINACAO DE ANTI-HAV IGM MARCADOR DE HEPATITE, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	330
	30
	0
	45
	0

	12
	(ID - 90080)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: DETERMINACAO DE ANTI-HAV IGG MARCADOR DE HEPATITE, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	330
	30
	0
	45
	0

	13
	 (ID - 90073)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: DETERMINACAO DE ANTIGENO HBEAG MARCADOR DE HEPATITE, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	330
	30
	0
	45
	0

	14
	 (ID - 90071)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: DETERMINACAO DE ANTI-HBE MARCADOR DE HEPATITE, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA

	Teste
	330
	30
	0
	45
	0

	15
	(ID - 90074)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: DETERMINACAO DE ANTI-HBC IGM MARCADOR DE HEPATITE, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA

	Teste
	330
	30
	0
	60
	0

	16
	(ID - 90075)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: DETERMINACAO DE ANTI-HBC IGG MARCADOR DE HEPATITE, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	330
	30
	0
	60
	0

	17
	 (ID - 90824)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: CEA, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	250
	0
	0
	0
	0

	18
	(ID - 90827)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: CA 125, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	250
	0
	0
	0
	0

	19
	(ID - 90825)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: AFP, ALFAFETOPROTEINA, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	250
	0
	0
	0
	0

	20
	(ID - 90826)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: CA 15.3, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	250
	0
	0
	0
	0

	21
	 (ID - 90828)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, ANALISE: CA 19.9, METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	250
	0
	0
	0
	0

	22
	 (ID - 83181)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: CONJUNTO, ANALISE: DOSAGEM DO HORMONIO ESTIMULANTE DA TIREOIDE(TSH), METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	1.650
	450
	500
	250
	110

	23
	(ID - 83185)
	REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: CONJUNTO, ANALISE: DOSAGEM DO HORMONIO TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE), METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	1.000
	300
	400
	150
	100

	24
	(ID - 89967)
	TRIIODOTIRONINA, KIT,METODO: QUIMIOLUMINESCENTE, APLICACAO: DETERMINACAO QUANTITATIVA DE T3 EM SORO/PLASMA
	Teste
	500
	130
	100
	60
	35

	25
	(ID - 75709)
	ANTIGENO,DETERMINACAO: QUANTIFICACAO PSA TOTAL EM SORO, TECNICA: QUIMIOLUMINESCENTE, NOME: ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) TOTAL, APRESENTACAO: KIT COMPLETO
	Teste
	830
	300
	300
	150
	85

	26
	(ID - 75711)
	ANTIGENO,DETERMINACAO: QUANTIFICACAO PSA LIVRE EM SORO, TECNICA: QUIMIOLUMINESCENCIA, NOME: ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) LIVRE, F-PSA, APRESENTACAO: KIT COMPLETO 
	Teste
	415
	200
	300
	100
	85

	27
	 (ID - 89969)
	REAGENTE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA,TIPO ANALISE HCG: BETA QUANTITATIVA, METODO: QUIMIOLUMINESCÊNCIA, LOCAL ANALISE: SORO
	Teste
	330
	50
	100
	30
	0

	28
	 (ID - 75782)
	REAGENTE ACIDO FOLICO,APRESENTACAO: KIT COMPLETO, METODO: QUIMIOLUMINESCENTE, APLICACAO: DETERMINACAO QUANTITATIVA EM SORO
	Teste
	250
	120
	200
	90
	42

	29
	 (ID - 90823)
	REAGENTE VITAMINA B12,METODO: QUIMIOLUMINESCÊNCIA QUANTITATIVO EM SORO
	Teste
	330
	200
	200
	90
	45

	30
	(ID - 75781)
	REAGENTE FERRITINA,APRESENTACAO: QUANTITATIVO EM SORO, METODO: QUIMIOLUMINESCENTE, APLICACAO: KIT COMPLETO
	Teste
	330
	200
	200
	90
	46

	31
	(ID - 64993)
	REAGENTE HORMONIO LUTEINIZANTE,TIPO ANALISE: DETERMINACAO QUANTITATIVA IN VITRO DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH) EM SORO E PLASMA HUMANO, METODO: ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA / QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	250
	0
	0
	0
	0

	32
	(ID - 65068)
	HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE - FSH,APRESENTACAO: KIT, FUNCAO: DETERMINACAO QUANTITATIVA IN VITRO DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) EM SORO E PLASMA HUMANO, METODO: ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA / QUIMIOLUMINESCENCIA
	Teste
	250
	0
	0
	0
	0

	33
	(ID - 64994)
	REAGENTE ESTRADIOL,TIPO ANALISE: DETERMINACAO QUANTITATIVA IN VITRO DE ESTRADIOL (E2) EM SORO E PLASMA HUMANO, METODO: ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA / QUIMIOLUMINESCENCIA 
	Teste
	250
	0
	0
	0
	0

	34
	(ID - 65116)
	REAGENTE PROGESTERONA,METODO: ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA / QUIMIOLUMINESCENCIA, APRESENTACAO: KIT
	Teste
	250
	0
	0
	0
	0

	35
	(ID - 65031)
	REAGENTE PROLACTINA,TIPO ANALISE: DETERMINACAO QUANTITATIVA IN VITRO DE PROLACTINA EM SORO E PLASMA HUMANO, METODO: ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA / QUIMIOLUMINESCENCIA 
	Teste
	250
	0
	0
	0
	0

	36
	(ID - 65060)
	REAGENTE TESTOSTERONA,TIPO ANALISE: DETERMINACAO QUANTITATIVA IN VITRO DE TESTOSTERONA TOTAL EM SORO E PLASMA HUMANO, METODO: ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA / QUIMIOLUMINECENCIA 
	Teste
	250
	0
	0
	0
	0

	37
	(ID - 65196)
	REAGENTE PARA DETECCAO DE CORTISOL,TIPO ANALISE: DETERMINACAO QUANTITATIVA IN VITRO DE CORTISOL EM SORO E PLASMA, METODO: ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA / QUIMIOLUMINESCENCIA 
	Teste
	250
	0
	0
	0
	0

	38
	(ID – 92321)
	REAGENTE PREAPARADO, APRESENTAÇÃO: KIT, ANÁLISE: DETERMINACAO QUANTITATIVA IN VITRO DE VITAMINA D TOTAL, METODO: ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA / QUIMIOLUMINESCENCIA 
	Teste
	500
	150
	300
	0
	0

	39
	(ID - 90642)
	REAGENTE TROPONINA,PROTEINA: TROPONINA I, METODO: QUIMIOLUMINESCÊNCIA 

	Teste
	0
	1200
	0
	0
	0


	LOTE 02: HEMOGLOBINA GLICADA

	CONSUMO MÉDIO MENSAL (CMM) DOS LABORATÓRIOS DA PMERJ

	No
	CADAS TRO SIGA 
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	HCPM
	HPM/ Nit
	PPM/  CASCADURA
	PPM/ SÃO JOÃO 
	PPM/CAMPOS

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	(ID - 124418)
	REAGENTE HEMOGLOBINA,APLICACAO: DIAGNOSTICO DETERMINACAO HEMOGLOBINA ANORMAIS % HBA1C
	Teste
	600
	300
	300
	167
	134


	5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA


5.1 Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados neste Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
b) entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;
c) manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;
d) comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
e) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações; 

f) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
g) indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.
h) Manter programa de integridade, quando aplicável,  nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.º 7.753/2017 e eventuais modificações e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública.
i) De acordo com o Decreto Estadual n° 43.629/2012 e ao Decreto Estadual n° 46.642/2019, quando da aquisição de bens, a contratada deverá atender aos seguintes critérios de sustentabilidade ambiental: 

I- economia no consumo de água e energia; 

II- minimização da geração de resíduos e destinação final ambientalmente adequada dos que forem gerados; 

III- racionalização do uso de matérias-primas; 
IV- redução da emissão de poluentes; 
V- adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente; 

VI- implementação de medidas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa e aumentem os sumidouros; 

VII- utilização de produtos de baixa toxicidade; 

VIII- utilização de produtos com a origem ambiental sustentável comprovada, quando existir certificação para o produto.
j) É necessária a celebração de contrato de comodato para o fornecimento de 5 (cinco) equipamentos compatíveis com os itens do Lote 1, de acordo as especificações e quantitativo para cada unidade descritos abaixo: 
1. HCPM – 01 (um) aparelho de performance igual ou superior a 150 (cento e cinquenta) testes/hora, capacidade igual ou superior 120 (cento e vinte) amostras simultâneas, reagentes refrigerados on board com no mínimo 20 posições;

2. HPM-Nit, PPM-CASC, PPM-SJM, PPM-Campos – 04 (quatro) aparelhos, um para cada unidade de saúde de performance igual ou superior a 80 (oitenta) testes/hora, capacidade igual ou superior 65 (sessenta e cinco) amostras simultâneas, reagentes refrigerados on board com no mínimo 15 posições;
- Tecnologia de quimioluminescencia ou imunoeletroquimioluminescência;
- Amostras e reagentes pipetados automaticamente;
- Reagentes prontos para uso;
- Controles e Calibradores compatíveis com o equipamento, prontos para uso, liofilizados ou reagentes líquidos que demandem mistura no momento de uso, ou reconstituição com água.
- Analisador de acesso contínuo;
- Possibilidade de trabalhar com tubos primários e cuvetas;
- Função STAT para amostras emergenciais;
- Software com controle de qualidade;
- Leitor de código de barras para amostras e reagentes;
- Detecção automática de coágulos e bolhas;
- Monitorização do nível de líquidos;
k) É necessária a celebração de contrato de comodato para o fornecimento de 5 (cinco) equipamentos compatíveis com os itens do Lote 2, de acordo as especificações e quantitativo para cada unidade descritos abaixo: 

1. HCPM, HPM-Nit, PPM-CASC - 03 (três) Equipamentos de Cromatografia Líquida de Alta Performance (HPLC) ou Eletroforese por Capilaridade contendo as seguintes características:
- Automatizados, para determinação de percentuais de frações de hemoglobina em sangue total, utilizando tubo primário de coleta à vácuo com EDTA, proporcionando resultados precisos de HbA1C, ao invés de resultados calculados;
- Acesso randômico;
- Capacidade igual ou superior a 20 (vinte) testes/hora;
- Capacidade igual ou superior a 50 (cinquenta) amostras;
- Leitor de código de barras; 
- Amostra simplificada (sangue integral - EDTA) sem pré-tratamento;
- Reagentes prontos para uso;
- Software integrado para análise de leitura, resultados e emissão de laudos/gráficos dos resultados;
- Memória de resultados;
- Impressora, possibilitando impressão numérica e gráfica de resultados;
- O sistema deverá informar a presença de hemoglobinas (Hb) variantes;
2. PPM-SJM, PPM-Campos - 02 (dois) Equipamentos de Cromatografia Líquida de Alta Performance (HPLC) ou Eletroforese por Capilaridade contendo as seguintes características:
- Automatizados, para determinação de percentuais de frações de hemoglobina em sangue total, utilizando tubo primário de coleta à vácuo com EDTA, proporcionando resultados precisos de HbA1C, ao invés de resultados calculados;
- Acesso randômico;
- Capacidade igual ou superior a 8 (oito) testes/hora;
- Capacidade igual ou superior a 20 (amostras) amostras;
- Leitor de código de barras; 
- Amostra simplificada (sangue integral - EDTA) sem pré-tratamento;
- Reagentes prontos para uso;
- Software integrado para análise de leitura, resultados e emissão de laudos/gráficos dos resultados;
- Memória de resultados;
- Impressora, possibilitando impressão numérica e gráfica de resultados;
- O sistema deverá informar a presença de hemoglobinas (Hb) variantes;
l) A contratada deve atender as seguintes observações referente ao contrato de comodato:

· A firma vencedora deverá disponibilizar por comodato todo o equipamento para a realização plena do número de testes fornecidos, incluindo treinamento, assistência técnica (preventiva periódica e corretiva) e assessoria científica, bem como a atualização tecnológica dos mesmos, devendo mantê-los em perfeitas condições de uso e funcionamento, até a utilização do último teste. 
· Informamos que o prazo de entrega dos equipamentos em comodato deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da nota de empenho, pelo fornecedor, referente à primeira solicitação do material. Sendo que, a instalação dos equipamentos, o treinamento pela assessoria científica e o funcionamento efetivo com a realização dos testes adquiridos devem acontecer nos próximos 15 (quinze) dias subsequentes a entrega dos equipamentos.
· Os equipamentos deverão conter número da peça ou número de série para controle.
· Para a manutenção corretiva, a empresa vencedora da licitação, deverá se comprometer a atender os chamados técnicos de todas as unidades de saúde no prazo máximo de 24 horas, incluindo sábados, domingos e feriados (no caso dos hospitais) quanto à avaria do equipamento e acessórios.
· No caso de substituição de equipamento e/ou acessório, esta deverá ocorrer no prazo máximo de 72 horas e o equipamento deverá ser substituído por outro, para cobrir provisoriamente a demanda do serviço, até que o aparelho original seja colocado novamente em funcionamento. 
· A suspensão dos testes por um período superior a 24 horas implicará na notificação à administração superior competente para providências cabíveis. 
· Os Reagentes deverão ser do mesmo fabricante do equipamento e cotados para a utilização em um único aparelho.
· Os equipamentos a serem instalados nos diversos laboratórios da Corporação deverão vir acompanhados de fonte de energia ininterrupta (No-breaks com capacidade igual ou superior a 1 kva) suficiente para minimizar perdas de reagentes por eventuais oscilações e quedas de energia elétrica da rede.
· A empresa vencedora deverá apresentar cronograma de manutenção preventiva para o equipamento cedido em comodato, de acordo com a RDC Nº. 302, de 13 de outubro de 2005, obedecendo à periodicidade determinada pela frequência de uso, aplicação e instrução do fabricante. As visitas de manutenção preventiva deverão gerar relatórios contemplando os itens verificados, recomendados pelos fabricantes dos equipamentos. Cópias destes relatórios de manutenção deverão ser entregues ao responsável pelo serviço de laboratório para arquivamento.  Para a manutenção preventiva, calibração e/ou validação, o licitante deverá marcar data e horário com o usuário, para que a rotina do serviço não seja prejudicada.
· A firma vencedora deverá fornecer manuais de fácil acesso em português e todos os insumos (do equipamento e periféricos) necessários para a realização plena do número de determinações adquiridas quando aplicável: controles, calibradores, diluentes, detergentes, água em quantidades e dentro das especificações exigidas para o funcionamento do equipamento, galões para o descarte de resíduos, fita de impressora, toner, cartuchos de tinta, papel termo-sensível, papel ofício, formulário contínuo, agulhas, cubetas, racks, tubos específicos do equipamento, lâmpadas, sem custos adicionais. Todos esses insumos deverão estar disponíveis no estoque para a troca imediata no laboratório. 
· A firma vencedora deverá fornecer pipetas automáticas e suas respectivas ponteiras adequadas ao equipamento. O número de ponteiras fornecidas deverá ser compatível com a quantidade de testes realizados, considerando as pipetagens de amostras e demais reagentes envolvidos e necessários à realização dos testes. A calibração do equipamento em comodato e instrumentos ofertados se necessária, deverá ser comprovada mediante apresentação do certificado de calibração do equipamento rastreável a RBC (Rede Brasileira de Calibração). 
· A empresa deverá descrever a apresentação e o rendimento de cada kit, o menu de testes, a metodologia do equipamento e das reações, além de anexar o folder do equipamento.
· O fornecedor deverá trocar todo e qualquer insumo que, no decorrer do prazo de validade, sob acondicionamento adequado, apresente perda da reatividade ou outra alteração que comprometa o desempenho exigido pelo Controle de Qualidade. A troca deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data da solicitação formal.
· Caso o rendimento do equipamento não atenda a performance total do quantitativo de testes contratado, a licitante deverá comprometer-se a repor o número de testes que faltarem, sendo este levantamento de consumo realizado junto ao responsável pela Unidade Laboratorial frente aos registros do equipamento e do Laboratório. 
· A empresa vencedora deverá se responsabilizar pelo Interfaceamento total e pela manutenção do interfaceamento dos equipamentos de sua propriedade, cedidos em regime de comodato, com o Software de Gestão Laboratorial utilizado pelos Laboratórios da PMERJ durante todo o período de utilização do equipamento até a duração de todos os testes adquiridos pela PMERJ no Lote 1 (IMUNOLOGIA AUTOMATIZADA) em todos os 5 (cinco) Laboratórios atendidos. E para o Lote 2 (HEMOGLOBINA GLICADA) as mesmas exigências previstas acima quanto ao interfaceamento e referida manutenção deste, são exigidas para atender as Unidades HCPM, HPM/Nit, PPM/CASCADURA.
	6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE




6.1 Constituem obrigações e reponsabilidades do CONTRATANTE:
a) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA;
b) Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente contrato;
c) Exercer a fiscalização do contrato;
d) Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.
	7. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA:


7.1 A aquisição dos testes de Imunologia/Hormônios e testes de Hemoglobina Glicada dar-se-á conforme estabelecido neste Termo de Referência, assim como na forma das deliberações técnicas específicas emanadas pelos Setores de laboratório da PMERJ.
7.2 O produto ofertado deverá atender as descrições técnicas e possuir prazo de validade mínima de doze (12) meses a partir da data de entrega nos Laboratórios da PMERJ, salvo os casos onde o fabricante ateste que insumos/matéria prima apresentem estabilidade inferior a este período, devendo, entretanto, apresentar no momento da entrega validade mínima de 70% em relação ao declarado pelo fabricante. 
7.3 Quando da entrega, os produtos deverão estar em perfeitas condições para serem consumidos, e as embalagens não danificadas.
7.4 As entregas dos insumos deverão ocorrer nos seguintes endereços: 
a) Laboratório do Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), situado na Avenida Estácio de Sá nº 20, Estácio, Rio de Janeiro;
b) Laboratório do Hospital da Polícia Militar de Niterói (HPM/Nit), situado na Rua Martins Torres no 245, Santa Rosa, Niterói;
c) Laboratório da Policlínica da Polícia Militar de Cascadura (PPM/CASCADURA), situado na Avenida Dom Helder Câmara, no 10.199, Cascadura, Rio de Janeiro;
d) Laboratório da Policlínica da Polícia Militar de São João de Meriti (PPM/SÃO JOÃO DE MERITI), situado na Avenida Automóvel Clube, s/n, Vilar dos Teles, São João de Meriti, Rio de Janeiro;
e) Almoxarifado da Policlínica da Polícia Militar de Campos (PPM/CAMPOS) situado na Rua Gumercindo de Freitas n0 159, Parque Rodoviário, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro.
7.5 O recebimento dos materiais ocorrerá de segunda-feira a sexta-feira, nos dias úteis, obedecendo ao horário compreendido entre 8:00 horas e 15:00 horas, nos locais mencionados no item anterior, conforme programação previamente agendada com os laboratórios.
7.6 O prazo para entrega é de até 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento do empenho pela empresa.
7.7 A entrega poderá ser parcelada conforme definido pelos Setores solicitantes em momento oportuno, podendo ser solicitada, como intervalo mínimo de entrega mensal, em função de suas necessidades e espaço disponível para armazenamento. 
7.8 O armazenamento e o transporte dos produtos deverão atender às especificações técnicas como controle de temperatura, calor, umidade, luz determinadas pela ANVISA sob pena de devolução em caso de não conformidade.
	8. FISCALIZAÇÃO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO


8.1 Sugere-se como gestor da pretendida contratação a 1° SGT PM RG 66.025 ALESSANDRA Almeida de Andrade.

8.2 Sugere-se como fiscais da pretendida contratação os seguintes policiais militares:
· Ten Cel PM Farm Gladys Pinheiro da Silva - RG 61.883 – PPM SÃO JOÃO
· Cap Farm Renata Neves R. de Azevedo- RG 89.488 – PPM CASCADURA
· Cap PM Farm Alessandra Augimeri – RG 89.487 – HCPM
· Subten PM Andrea Marins Cardoso Cordeiro – RG 64.427 - HPMNIT
· 2° SGT PM Vagner de Souza Pinheiro – RG 75.633 - PPMCAMPOS 
8.3 Cabe ressaltar que os nomes supracitados referem-se a uma mera indicação, cabendo ao Ordenador de Despesas a nomeação dos mesmos em Boletim da Polícia Militar.
8.4 O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem às relativas ao do pagamento, na seguinte forma:
f) provisoriamente, após parecer circunstanciado, que deverá ser elaborado pelos representantes mencionados no parágrafo primeiro, no prazo de 72 (setenta e duas) horas após a entrega do bem/produto; 
g) definitivamente, mediante verificação da qualidade e quantidade do material, após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, para observação e vistoria que comprove o exato cumprimento das obrigações contratuais.
	9. PAGAMENTO



9.1 O pagamento será efetuado em favor da Contratada através de conta corrente de titularidade desta junto à instituição financeira contratada pelo Estado (Banco Bradesco), devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
	      10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 


I - Comprovação de aptidão, através de Atestados de Capacidade Técnica, fornecidos por Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado, que demonstrem ter a sociedade, prestado serviços compatíveis em características, quantidades e prazos semelhantes com o objeto desta licitação;
II – Certificado de regular inscrição da sociedade (Empresa) junto ao Órgão de classe competente (Conselho Regional), ou documento que o valha, referente ao ano em exercício, com a indicação do responsável técnico. 
III - Licença Sanitária do exercício em vigor conferida pelo Órgão Municipal ou Estadual de Vigilância Sanitária (Não serão aceitos protocolos em caso de emissão de primeira licença ou, no caso das revalidações, na forma da legislação específica, requeridos intempestivamente).
IV - Os licitantes deverão apresentar todos os Certificados de Registro dos Produtos e Insumos que porventura ofertarem neste certame, emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), ou órgão regulador do item, ou cópia de tópico do Diário Oficial da União que publicou o Registro, sendo que o local onde estiver impresso o registro deverá estar sublinhado em cor diferente da impressão. (QUANDO APLICÁVEL)
As exigências contidas nos itens II, III, IV estão previstas na Lei 6.360 de 23 de setembro de 1976 e no decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013. 
	11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS



11.1 A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá (ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração: 
a) advertência;
b) multa administrativa; 
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

11.2 O licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não lavrar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, e terá o seu registro no Cadastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, contrato e das demais cominações legais.

    11.3 A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida;

11.4 Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser considerados para a sua fixação.

11.5 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante, devendo ser aplicada pela autoridade competente, na forma abaixo descrita: 
a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do parágrafo único, do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80; 
b) a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo próprio Secretário de Estado ou pelo Ordenador de Despesa, na forma do parágrafo único, do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do próprio Secretário de Estado. 
c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do Secretário de Estado.
    11.6 A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput: 
a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;
b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra; 
c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas; 
d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;
e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho, conforme preceitua o artigo 87 do Decreto Estadual n.º 3.149/80. 
11.7 A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea c, do caput: 
a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;
b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.  
11.8 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.
11.8.1  A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
11.9 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.
11.10 Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no item 11.6, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.  
11.11 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.
11.12 A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.
11.12.1 Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.
11.12.2 A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa. 
11.12.3 A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d.
11.12.4 Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.
11.13  A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pelo Órgão ou Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções administrativas.
11.14 As penalidades previstas no caput também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatário.
11.15 Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.
11.16 As penalidades serão registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.
11.17 Após o registro mencionado no parágrafo acima, deverá ser remetido para a Coordenadoria de Cadastros da Subsecretaria de Recursos Logísticos da SEPLAG o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do caput, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro. 
	      12. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 



12.1 O presente pregão eletrônico reger-se-á pelo tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO. 
	      13. RESULTADOS ESPERADOS 



13.1 Com a contratação espera-se a cobertura da demanda da Corporação na aquisição de testes de imunologia/hormônios e hemoglobina glicada com comodato de equipamentos, objetivando o atendimento dos Policiais Militares, pensionistas e seus dependentes.
	      14. CONDIÇÕES GERAIS


14.1 Quaisquer dúvidas relacionadas às condições estabelecidas se não sanadas no instrumento convocatório (edital), poderão ser esclarecidas junto aos Setores de Laboratório da PMERJ:
a) Laboratório do Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), situado na Avenida Estácio de Sá nº 20, Estácio, Rio de Janeiro;
b) Laboratório do Hospital da Polícia Militar de Niterói (HPM/Nit), situado na Rua Martins Torres no 245, Santa Rosa, Niterói;
c) Laboratório da Policlínica da Polícia Militar de Cascadura (PPM/CASCADURA), situado na Avenida Dom Helder Câmara, no 10.199, Cascadura, Rio de Janeiro;
d) Laboratório da Policlínica da Polícia Militar de São João de Meriti (PPM/SÃO JOÃO DE MERITI), situado na Avenida Automóvel Clube, s/n, Vilar dos Teles, São João de Meriti, Rio de Janeiro;
e) Laboratório da Policlínica da Polícia Militar de Campos (PPM/CAMPOS) situado na Rua Gumercindo de Freitas n0 195, Parque Rodoviário, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro.
MARIA FERNANDA PERRUT DE ALMEIDA 

ID FUNCIONAL 5101625-7

ASSESSORA TÉCNICA DA DIRETORIA DE SUPRIMENTO
Aprovo o Termo de Referência confeccionado que traduz de forma adequada a necessidade de aquisição de testes de imunologia/hormônios e hemoglobina glicada com comodato de equipamentos por Pregão Eletrônico. 

____________________________

Diretor Geral de Saúde
Ordenador de Despesas
Leonardo de Gouvea Cerqueira
CEL PM MED- RG 54683 ID24690643
(Res. SEPM nº 189, de 30 de setembro de 2019)

Quartel General, 13 de abril de 2020.    


