TERMO DE REFERÊNCIA RETIFICADO

(Lei 10.520/2002 combinado com os Decretos Estaduais n° 31.863/2002, 31.864/2002 e 46.751/2019).

Este documento foi confeccionado em consonância com Nota Técnica Preliminar (NTP) fls. 06 a 39, o qual foi previamente avaliado pelo Conselho Técnico da DGS, devidamente aprovada a necessidade da contratação e deliberou favorável ao seguimento do processo e publicado em  Ata da reunião do fls. 43 a 44,  documentos estes norteadores do planejamento da pretensa aquisição nos moldes da legislação vigente através dos Decretos Estaduais 31.863/2002, 31.864/2002 e46.751/2019,  à estimativa de quantidades a serem adquiridas, devidamente justificada e baseada em estudos técnicos preliminares, mediante os quais, se fez jus a abertura desse processo.

Cabe informar que foram realizadas adequações neste documento em relação ao TR anterior, alterações que não descaracterizaram o objeto, mantendo as mesmas condições, a fim de atender apontamentos exarados no parecer jurídico às folhas 279 a 297 do processo em tela.

- JUSTIFICATIVA

Este TR tem por objetivo estabelecer as condições mínimas para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ARTIGOS DE PROTEÇÃO, SALVAMENTO E SINALIZAÇÃO, PARA COMPOR AS AMBULÂNCIAS destinadas ao atendimento das demandas dos Policiais Militares e dos beneficiários do FUSPOM (Fundo de Saúde da Polícia Militar), as quais foram adquiridas através do Processo E-09/106/58/2018 (PMERJ) e do Pregão nº 07/2018 oriundo do Gabinete de Intervenção Federal, além do atendimento das demandas de várias Unidades de Saúde da Corporação,na modalidade pregão na forma eletrônica, conforme determinado pela legislação vigente adotando-se o Sistema de Registro de Preços em consonância com o Art 3º, IV do Decreto Estadual nº 44.857, de 27/06/14.

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – PMERJ possui por dever constitucional zelar pela preservação da ordem pública e, para tanto, nos últimos tempos vem realizando operações conjuntas entre as Forças Nacionais e os Órgãos de Policia do Estado do Rio de Janeiro no combate ao crime organizado, cuja atividade tem se potencializado cada vez mais, agregando pessoas, ocupando espaços e aumentando progressivamente a violência que tornou o cidadão cada vez mais alvo dos criminosos. Desta forma, o Comando da Corporação tem dedicado esforços a fim de orientar o enfrentamento aos ilícitos ocorridos no Estado, através de ações diretas de enfrentamento, de capacitação e treinamento continuados da tropa, objetivando ainda a diminuição da vitimização Policial Militar.

Neste sentido, foi criado, por força da Resolução SESEG nº 1126 de 16 de novembro de 2017, publicado em Bol PM nº 213 de 21 de novembro de 2017 o Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) que possui como finalidades precípuas o apoio às Unidades de Saúde, Operacionais e de Instrução da Corporação. Suas ações destinam-se ao transporte Inter - hospitalar de pacientes, apoio a tropa quando empregada em eventos esportivos, grandes eventos e solenidades onde haja concentração de efetivo policial militar empregado, apoio às Unidades quando da realização de cursos, estágios, treinamentos ou instruções que necessitem de atendimento ou remoções médico-hospitalares, apoio às Unidades Operacionais nas operações policiais militares, à critério do Estado Maior Geral (EMG) Operacional e, infelizmente ao apoio à família Policial Militar nos sepultamentos dos agentes mortos no exercício de suas funções no combate e enfrentamento da crescente violência urbana.

O GESAR exerce suas funções no Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChq) e na base avançada no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças – CFAP, contando com o efetivo de Oficiais de saúde e combatentes e também com praças da saúde e combatentes especialistas em resgate e salvamento. Além da mão de obra especializada, esse Grupamento conta com ambulâncias de resgate para prestação de diversos serviços voltados para o policial militar e beneficiários do FUSPOM.

A Nota Técnica nº 36 de 2016/CGUE/DAHU/SAS/MS define como sendo de 03 (três) anos o período para substituição de viaturas de suporte básico e avançado de vida. Nessa toada, parte da renovação da frota já foi realizada com a aquisição das ambulâncias UTI pelo Gabinete de Intervenção Federal (GIF) e em breve as primeiras três ambulâncias básicas adquiridas através do Processo E-09/106/58/2018 serão entregues no GESAR e duas serão entregues no Hospital Central da PMERJ (HCPM).

Segundo o Planejamento Estratégico do GESAR, que foi baseado na mancha criminal do Estado e em dados estatísticos da Corporação, pretende-se a ampliação da atuação do grupamento com a criação de novas bases operacionais avançadas para o atendimento o quanto mais eficiente possível ao Policial Militar. Atualmente, com os veículos e pessoal disponíveis, o grupamento exerce suas funções de acompanhamento às operações policiais militares, instruções, de apoio a cursos, sepultamentos e transporte Inter- hospitalar, dentre muitas outras.

Nesse cenário, temos a obrigatoriedade de compor as ambulâncias adquiridas, com os equipamentos médicos, instrumentos médico-hospitalares específicos para referidas ambulâncias, além de artigos de proteção, salvamento e sinalização, também obrigatórios para as mesmas. Para tanto, necessitamos adquirir estes materiais, a fim de executarmos as ações desta Unidade de Saúde Operacional, em cumprimento à toda a Legislação pertinente constante no Protocolo da ANVISA nº 07 de 15 de Junho de 2011, modificado em 03 de novembro de 2011, que trata da “Adequação dos veículos utilizados no transporte de viajantes enfermos e suspeitos”, cuja base legal está pautada: na Lei nº 6.437 de 20 de agosto de 1977; na Portaria nº 2.048, de 05 de novembro de 2002; NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde; NBR 14561 – Veículos para atendimento a emergência médica e resgate, e, na Portaria Normativa nº 16 do Ministério da Defesa, de 12 de Abril de 2018.

Desafortunadamente, o Pregão nº 22/2019 referente ao Processo E-09/106/100092/2018, logrou êxito apenas parcial, pois vários itens (dezessete) restaram fracassados e desertos; não obstante, durante o decorrer do Processo supramencionado, foi observada grande dificuldade para a realização da pesquisa de mercado, em função da pequena quantidade de empresas que fabriquem e/ou comercializem este tipo de materiais no Brasil, além da baixa receptividade das mesmas quanto à participação em Licitações oriundas da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, o que nos obriga, afim do estrito cumprimento da Legislação referente à composição e equipagem das ambulâncias, à realização de novo certame, para aquisição dos itens não adquiridos através do Pregão nº 22/2019.

Para a PMERJ/GESAR os veículos de suporte de vida destinam-se à realização das funções de APH (Atendimento Pré-Hospitalar) ao policial ferido em combate, em curso de aperfeiçoamento de suas atividades ou em atendimento às famílias durante os sepultamentos e de TIH (Transporte Inter- Hospitalar) para transferências Inter- hospitalares de policiais e/ou beneficiários do FUSPOM, de unidades de Saúde fora da Corporação para os Hospitais próprios da PMERJ e vice versa.

Justifica-se a solicitação de aquisição de todos os equipamentos médicos, instrumentos médico-hospitalares específicos para compor as Ambulâncias, além de artigos de proteção, salvamento e sinalização, também obrigatórios para as referidas ambulâncias, para a devida execução das funções do Grupamento, de acordo com toda a Legislação pertinente.

Segundo o Planejamento Estratégico do GESAR, pretende-se implantar bases avançadas do Grupamento no 12º Batalhão de Polícia Militar, Policlínica de Polícia Militar de São João de Meriti e outra em área a ser determinada pelo Comando da PMERJ, com a finalidade de prestar atendimento o mais célere e eficiente possível ao Policial Militar, quando no exercício de suas funções constitucionais.

Destacamos que a missão do GESAR é o suporte à vida, o maior bem juridicamente tutelado. Desta forma, é de vital importância que o GESAR possua veículos, equipamentos e instrumentais em condições adequadas para que se alcance a eficiência desejada no atendimento aos usuários dos seus serviços.

Por fim, ressaltamos que, o atendimento e/ou remoção do Policial ferido em combate, quando realizados imediatamente ou no menor espaço de tempo possível, com os materiais e equipamentos necessários para tal,  reduzem consideravelmente o risco de letalidade, morbidade e de possíveis sequelas provenientes das lesões apresentadas e, nos casos das Ações de Transporte Hospitalar, a remoção realizada pelo GESAR traz como consequência um atendimento mais direcionado, célere, eficaz e humanizado ao Policial Militar e/ou aos beneficiários do Fundo de Saúde da Polícia Militar (FUSPOM).

- DO OBJETO:

2.1 - O objeto do presente é a pretensa AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ARTIGOS DE PROTEÇÃO, SALVAMENTO E SINALIZAÇÃO, PARA COMPOR AS AMBULÂNCIAS para suprir as necessidades Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR).

Cabe informar que a pretensa aquisição visa suprir por um período de 12 meses, por meio de licitação regida pela Lei nº 10.520/2002, combinado com os Decretos Estaduais n° 31.863/2002, 31.864/2002 e 46751/2019 e dá outras providencias e suas alterações posteriores.

- DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE:

| ITEM | ID SIGA | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE A SER REGISTRADA |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 97678 | ### TALA IMOBILIZACAO PROVISORIA MEMBROS/DEDO,MATERIAL: ALUMINIO, REVESTIMENTO: ESPUMA / ETILENO ACETATO VINILA, TIPO: N/D, TRATAMENTO: N/A, COMPRIMENTO: 30 CM, LARGURA: 8 CM, APLICACAO: MEMBROS SUPERIORES/INFERIORES, FIXACAO: FITAS VELCRO Código do Item: 6515.246.0019 | 31 |
| 02 | 97676 | ### TALA IMOBILIZACAO PROVISORIA MEMBROS/DEDO,MATERIAL: ALUMINIO, REVESTIMENTO: ESPUMA / ETILENO ACETATO VINILA, TIPO: N/D, TRATAMENTO: N/A, COMPRIMENTO: 53 CM, LARGURA: 8 CM, APLICACAO: MEMBROS SUPERIORES/INFERIORES, FIXACAO: FITAS VELCRO Código do Item: 6515.246.0017 | 31 |
| 03 | 97677 | ### TALA IMOBILIZACAO PROVISORIA MEMBROS/DEDO,MATERIAL: ALUMINIO, REVESTIMENTO: ESPUMA / ETILENO ACETATO VINILA, TIPO: N/D, TRATAMENTO: N/A, COMPRIMENTO: 63 CM, LARGURA: 9 CM, APLICACAO: MEMBROS SUPERIORES/INFERIORES, FIXACAO: FITAS VELCRO Código do Item: 6515.246.0018 | 31 |
| 04 | 97679 | ### TALA IMOBILIZACAO PROVISORIA MEMBROS/DEDO,MATERIAL: ALUMINIO, REVESTIMENTO: ESPUMA / ETILENO ACETATO VINILA, TIPO: N/D, TRATAMENTO: N/A, COMPRIMENTO: 86,5 CM, LARGURA: 10 CM, APLICACAO: MEMBROS SUPERIORES/INFERIORES, FIXACAO: FITAS VELCRO Código do Item: 6515.246.0020 | 31 |
| 05 | 97681 | ### TALA IMOBILIZACAO PROVISORIA MEMBROS/DEDO,MATERIAL: ALUMINIO, REVESTIMENTO: ESPUMA / ETILENO ACETATO VINILA, TIPO: N/D, TRATAMENTO: N/A, COMPRIMENTO: 1,02 M, LARGURA: 11,5 CM, APLICACAO: MEMBROS SUPERIORES/INFERIORES, FIXACAO: FITAS VELCRO Código do Item: 6515.246.0022 | 31 |
| 06 | 154497 | ### OXIMETRO,TIPO: PORTATIL, PARA USO ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL, DISPLAY GRAFICO: VISOR LCD COM ALTA RESOLUCAO, TENSAO: 100 VAC A 240 VAC, IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO, ALIMENTACAO: BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6518.044.0016 | 92 |
| 07 | 154501 | ### OXIMETRO,TIPO:DEDO DISPLAY GRAFICO: NUMÉRICO DE LED TENSAO: 110 VAC A 220 VAC, IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO, ALIMENTACAO: BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6518.044.0017 | 92 |
| 08 | 59828 | ### COLAR CERVICAL,MODELO: EMERGENCIA, MATERIAL: POLIETILENO RADIOTRANSPARENTE, MATERIAL REVESTIMENTO INTERNO: N/D, TAMANHO: P COM APOIO MENTONIANO E OCCIPITAL, FECHAMENTO: VELCRO, REGULAGEM: ALTURA E LARGURA AJUSTAVEL, ABERTURA: FRONTAL E POSTERIOR Código do Item: 6515.052.0019 | 29 |
| 09 | 59829 | ### COLAR CERVICAL,MODELO: EMERGENCIA, MATERIAL: POLIETILENO RADIOTRANSPARENTE, MATERIAL REVESTIMENTO INTERNO: N/D, TAMANHO: M COM APOIO MENTONIANO E OCCIPITAL, FECHAMENTO: VELCRO, REGULAGEM: ALTURA E LARGURA AJUSTAVEL, ABERTURA: FRONTAL E POSTERIOR Código do Item: 6515.052.0020 | 29 |
| 10 | 59883 | ### COLAR CERVICAL,MODELO: EMERGENCIA, MATERIAL: POLIETILENO RADIOTRANSPARENTE, MATERIAL REVESTIMENTO INTERNO: N/D, TAMANHO: G COM APOIO MENTONIANO E OCCIPITAL, FECHAMENTO: VELCRO, REGULAGEM: ALTURA E LARGURA AJUSTAVEL, ABERTURA: FRONTAL E POSTERIOR Código do Item: 6515.052.0021 | 31 |
| 11 | 135578 | ### COLAR CERVICAL,MODELO: EMERGENCIA, MATERIAL: POLIETILENO RADIOTRANSPARENTE, MATERIAL REVESTIMENTO INTERNO: EVA, TAMANHO: INFANTIL COM APOIO MENTONIANO E OCCIPITAL, FECHAMENTO: VELCRO, REGULAGEM: ALTURA E LARGURA AJUSTAVEIS, ABERTURA: FRONTAL E POSTERIOR, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.052.0033 | 27 |
| 12 | 135577 | ### COLAR CERVICAL,MODELO: EMERGENCIA, MATERIAL: POLIETILENO RADIOTRANSPARENTE, MATERIAL REVESTIMENTO INTERNO: EVA, TAMANHO: GG COM APOIO MENTONIANO E OCCIPITAL, FECHAMENTO: VELCRO, REGULAGEM: ALTURA E LARGURA AJUSTAVEIS, ABERTURA: FRONTAL E POSTERIOR, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.052.0032 | 25 |
| 13 | 140482 | ### TESOURA ESPECIAL RESGATE,MATERIAL LAMINA: ACO INOX, ACABAMENTO LAMINA: CROMADO, COMPRIMENTO: 19 - 20 CM, MATERIAL CABO: ACO INOX, COR CABO: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6519.051.0002 | 38 |
| 14 | 25826 | ### COLETE IMOBILIZADOR COLUNA,TIPO: N/D, MATERIAL: COMPENSADO NAVAL REVESTIDO NYLON IMPERMIAVEL, ACESSORIOS: CINTOS AJUSTAVEIS,FAIXAS ESTABILIZACAO,ALMOFADAS E SACO Código do Item: 4240.027.0002 | 31 |
| 15 | 114010 | ### LARINGOSCOPIO,TIPO ILUMINACAO: LED 2,5V, MATERIAL CABO: ACO INOX, UTILIZACAO: ADULTO / PEDIATRICO, COMPOSICAO: 1 CABO MEDIO, 1 CABO PEQUENO, 6 LAMINAS RETAS Nº 00, 0, 1,2,3 E 4, 6 LAMINAS CURVAS Nº 0,1,2,3,4 E 5, 1 ESTOJO, GUIA METALICO, LAMPADA DE LED 2,5 V EXTRA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6518.033.0031(ID - 159230) | 18 |
| 16 | 107424 | ### CONE / BARRIL SINALIZACAO-ZEBRADO,PRODUTO: CONE (ABNT/NBR 15071), MATERIAL: PVC, COR (CONE-FAIXA): LARANJA-BRANCO, ALTURA: 75 CM, QUANTIDADE FAIXA: 2, TIPO FAIXA: REFLETIVA, FORMATO BASE: QUADRADO, PADRAO: NBR 15.071, PARTICULARIDADE: N/A Código do Item: 6350.004.0020 | 38 |
| 17 | 103244 | ### OCULOS DE SEGURANCA,MATERIAL ARMACAO: PLASTICO RIGIDO, REVESTIMENTO: N/A, MATERIAL LENTE: PONTE NASAL INJETADA NA MESMA PECA DA LENTE DE POLICARBONATO, PROTECAO: ESCUDO LATERAL; MODELO DE SUPERPOSICAO AOS OCULOS CORRETIVOS; ANTI-RISCO NOS LADOS INTERNOS E EXTERNOS; TRATAMENTO ANTI-EMBACANTE NOS LADOS INTERNOS E EXTERNOS; HASTES REGULAVEIS; TRANSPARENTE, COR LENTE: TRANSPARENTE, CERTIFICADO APROVACAO - CA: N/A Código do Item: 4240.054.0025 | 109 |

OBS 1: A equipagem das ambulâncias seguirá a descrição contida no Protocolo da ANVISA nº 07 de 15 de Junho de 2011, modificado em 03 de novembro de 2011, que trata da “Adequação dos veículos utilizados no transporte de viajantes enfermos e suspeitos”, cuja base legal está pautada: na Lei nº 6.437 de 20 de agosto de 1977; no Anexo único da Portaria nº 2.048, de 05 de novembro de 2002 do Ministério da Saúde; NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde; NBR 14561(ABNT) – Veículos para atendimento a emergência médica e resgate, e, na Portaria Normativa nº 16 do Ministério da Defesa, de 12 de Abril de 2018.

OBS 2: Os demais detalhamentos das especificações técnicas, encontram-se em anexo à presente Nota Técnica Preliminar.

Os licitantes deverão apresentar todos os Certificados de Registro dos Produtos e Insumos que porventura cotarem neste certame, emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), ou cópia autenticada de tópico do Diário Oficial da União que publicou o Registro, sendo que o local onde estiver impresso o registro deverá estar sublinhado em cor diferente da impressão, quando for o caso.

- DA MEMÓRIA DE CÁLCULO:

A estimativa de cálculo para a presente solicitação de aquisição de bens foi baseada no quantitativo de equipamentos médicos, instrumentos médico-hospitalares específicos para compor as Ambulâncias, além de artigos de proteção, salvamento e sinalização, em consonância com a Legislação contida na Observação 1, do ITEM 4 desta Nota Técnica Preliminar.

- DA ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

5.1. A aquisição do artigo dar-se-á conforme estabelecido neste termo, assim como na forma das deliberações técnicas específicas emanadas pelo Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate – GESAR.

5.2. Quando da entrega, os artigos deverão estar em perfeitas condições, e as embalagens não danificadas e adequadas para proteger o conteúdo contra danos durante o transporte.

5.3. Será rejeitado no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com as condições estabelecidas neste termo, ficando a Licitante vencedora obrigada a substituir os artigos recusados no prazo de 05 (cinco) dias a contar da notificação expedida pela unidade recebedora, sob pena de aplicação das penalidades previstas na Lei Federal nº. 8.666/1993.

5.4. A Licitante vencedora garantirá a qualidade do artigo proposto, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou má aparência, imediatamente após a notificação, sem ônus adicional à PMERJ.

5.5. Os artigos deverão ser entregues, de 2ª à 6ª feira, de 09h às 15h, no GESAR, situado à  Avenida Salvador de Sá, nº 02, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ, mediante agendamento prévio, no prazo máximo de dez dias corridos após retirada da Nota de Empenho. Telefones para contato: (21)2332-6950.

- DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:

6.1 – A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelos representantes indicados pelo GESAR, oficializado pela Diretoria Geral de Saúde (DGS) em publicação específica.

6.2 – O objeto do contrato será recebido na seguinte forma:

- Provisoriamente, após parecer circunstanciado, que deverá ser elaborado pelos representantes mencionados no parágrafo primeiro, no prazo de 72 (setenta e duas) horas após a entrega do bem/produto;

- Definitivamente, mediante verificação da qualidade e quantidade do material, depois de decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, para observação e vistoria que comprove o exato cumprimento das obrigações contratuais.

- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE:

7.1 - Constituem obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE:

a) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA;

b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente contrato;

c) exercer a fiscalização do contrato;

d) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.

- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

8.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados neste Termo;

b) entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;

c) manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;

d) comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

e) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

f) indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.

- PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA:

A contratada deverá apresentar garantia total de no mínimo 12 (doze) meses para os equipamentos, instrumentos médicos hospitalares e artigos para proteção, salvamento e sinalização, contados a partir da entrega dos mesmos, com troca em até 24h caso haja defeito de fabricação ou dano aparente na entrega.

9.1.1 A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor do certame, deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;

c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.1- Itens relacionados à saúde (equipamentos médicos, instrumentos médico-hospitalares):

I - Comprovação de aptidão, através de Atestados de Capacidade Técnica, fornecidos por Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado, que demonstrem ter a sociedade, prestado serviços compatíveis em características, quantidades e prazos semelhantes com o objeto desta licitação;

II - Certificado de regular inscrição da sociedade junto ao órgão de classe competente, ou documento que o valha, com a indicação do responsável técnico;

III - Licença de Funcionamento do exercício em vigor conferida pelo Órgão Municipal ou Estadual de vigilância Sanitária (Não serão aceitos protocolos em caso de emissão de primeira licença ou, no caso das revalidações, na forma da legislação específica, requeridos intempestivamente);

IV - Autorização de funcionamento (AFE), comum e/ou específica, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);

As exigências contidas nos itens II, III, IV e V referem-se à Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e ao Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013.

10.2 – Artigos de proteção, salvamento e sinalização:

I - Comprovação de aptidão, através de Atestados de Capacidade Técnica, fornecidos por Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado, que demonstrem ter a sociedade, prestado serviços compatíveis em características, quantidades e prazos semelhantes com o objeto desta licitação;

- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS:

11.1 – O presente pregão eletrônico reger-se-á pelo tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO.

- RESULTADOS ESPERADOS:

12.1 – Com esta aquisição, espera-se atender às necessidades do GESAR e de outras Unidades de Saúde da DGS, no sentido de compor as ambulâncias com os equipamentos médicos, instrumentais médico-hospitalares, artigos de proteção, salvamento e sinalização obrigatórios, em consonância com toda a Legislação pertinente.

- SANÇÕES:

13.1 O licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com A Administração Pública, e terá o seu registro no Cadastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, contrato e das demais cominações legais. As condutas do contratado, verificadas pela Administração Pública contratante, para fins deste item são assim consideradas:

I – retardar a execução do objeto, qualquer ação ou omissão do licitante que prejudique o bom andamento da licitação, inclusive deixar de entregar a amostra no prazo assinalado no edital, que evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, ou que atrase a assinatura do contrato ou da ata de registro de preços;

II – não manter a proposta, a ausência de seu envio, bem como a recusa do envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da desclassificação de sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento;

III – falhar na execução contratual, o inadimplemento grave ou inescusável de obrigação assumida pelo contratado;

IV – fraudar na execução contratual, a prática de qualquer ato destinado à obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública; e

V – comportar-se de modo inidôneo, a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.

13.2 A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber às seguintes penalidades, que deverá (ão) ser graduada (s) de acordo com a gravidade da infração:

a) advertência;

b) multa administrativa;

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

13.2.1 - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

13.2.2 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser considerados para a sua fixação.

13.2.3 - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante, devendo ser aplicada pela autoridade competente, na forma abaixo descrita:

a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do parágrafo único, do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80;

b) a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput, será imposta pelo próprio Secretário de Estado ou pelo Ordenador de Despesa, na forma do parágrafo único, do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do próprio Secretário de Estado.

c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do Secretário de Estado.

13.2.4 - A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:

a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;

b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;

d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho, conforme preceitua o artigo 87 do Decreto Estadual n.º 3.149/80.

13.2.5 - A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput:

a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.

13.2.6 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.

13.2.7 - A reabilitação referida pelo parágrafo sexto poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

13.2.8 - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

13.2.9 - Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no parágrafo oitavo, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

13.2.10 - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

13.2.11 - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

13.2.12 - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.

13.2.13 - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.

13.2.14 - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d.

13.2.15 - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

13.2.16 - Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.

13.2.17 - As penalidades serão registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

13.2.18 - Após o registro mencionado no parágrafo acima, deverá ser remetido para a Coordenadoria de Cadastros da Subsecretaria de Recursos Logísticos da SEPLAG o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do caput, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

  - -O pagamento será efetuado em favor da Contratada através de conta corrente de titularidade desta junto à instituição financeira contratada pelo Estado (Banco Bradesco), devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

- - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

15. 1 O Gestor do Contrato será sugerido pela Coordenação de Suprimentos da DGS e

indicado pelo Sr. Ordenador de Despesas em publicação específica no DOERJ quando da assinatura da Ata de Registro de Preços.

Cabe ressaltar que os nomes supracitados referem-se a uma mera indicação, cabendo ao Ordenador de Despesas à nomeação dos mesmos em Boletim da Polícia Militar.

- - CONDIÇÕES GERAIS:

16.1- Quaisquer dúvidas relacionadas às condições estabelecidas neste termo, se não sanadas no instrumento convocatório (edital), poderão ser esclarecidas junto ao Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate, situado na Avenida Salvador de Sá, nº 02– Estácio, Rio de Janeiro, RJ, tel.: 2332-6950.

Quartel General, 26 de março de 2020.

ALEX FLAVIO MARE DE CHIARA

CAP PM MED RG 80.992 ID 4196898

ASSESSOR TÉCNICO DA DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

Aprovo o Termo de Referência confeccionado pela servidora que traduz de forma adequada a necessidade para as futuras e eventuais registros de preços e aquisições especificados neste termo.

LEONARDO DE GOUVEA CERQUEIRA

CEL PM MED - RG 54683 ID24690643

Diretor Geral de Saúde / Ordenador de Despesas

(Res. SEPM nº 78, de 21 de maio de 2019)