PEDIDO DE ORÇAMENTO – Especificação do Objeto

Cliente: Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Endereço de entrega do material: XXXX CEP: XXXXX

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Torniquete tático, tipo: extremidades auto ajustável, matéria prima: fitas de poliamida, haste de polímero, travamento: duplo, dimensões: 3,8 cm ~ 4,5 cm x 95,5 cm (l x c), aplicação: estancamento de hemorragias membros superiores e inferiores, forma fornecimento: unidade. Código do Item: 4240.118.0002 (ID - 163615) |  | 4400 |  |  |
| 2 | Torniquete tático, tipo: extremidades auto ajustável, matéria prima: fitas de poliamida, haste de polímero, travamento: duplo, dimensões: 3,8 cm ~ 4,5 cm x 95,5 cm (l x c), aplicação: estancamento de hemorragias membros superiores e inferiores, forma fornecimento: unidade. Código do Item: 4240.118.0002 (ID - 163615) |  | 35 |  |  |
| 3 | Bandagem elástica, tipo: israelense, largura: 15 cm, comprimento: 4,5 m, fechamento: trava de fechamento de policarbonato costurado a extremidade da atadura, forma fornecimento: unidade. Código do Item: 6510.006.0020 (ID - 161079) |  | 70 |  |  |
| 4 | Curativo hidrogel, tratamento: selo torácico - curativo adesivo oclusivo não valvulado, cor: incolor, aplicação: prevenção, manuseio e tratamento de pneumotórax hipertensivo ou aberto, fornecimento: embalagem selada a vácuo. Código do Item: 6510.017.0014 (ID - 161080) |  | 35 |  |  |
| 5 | Gaze (curativo e cobertura) ,tratamento: hemostática, material: não-tecido, largura: 7,62 cm, comprimento: 3,7 m, fornecimento: pacote, acabamento: hidrófila. Código do Item: 6510.025.0019 (ID - 163617) |  | 70 |  |  |
| 6 | Cânula nasofaringea, material: PVC isento de látex, tamanho: 6,0, uso: descartável, esterilidade: estéril, apresentação: unidade. Código do Item: 6515.450.0001 (ID - 136740) |  | 35 |  |  |
| 7 | Mascara laringea, tipo: estéril, descartável, material: elastômero termoplástico, tamanho / volume: tam:4 adulto (50 ~ 90 kg), característica: dispositivo de ar supra- glótica, não insulflável, forma fornecimento: unidade. Código do Item: 6515.161.0055 (ID - 158489) |  | 35 |  |  |
| 8 | Cateter intravenoso, modelo: 14g, material: poliuretano, segurança: sistema segurança para proteção do bisel, canhão: aço inox, forma fornecimento: unidade. Código do Item: 6515.253.0017 (ID - 134177) |  | 35 |  |  |
| 9 | Kit acesso vascular intra-osseo, composição: composto de dispositivo plastico com trava de segurança e mola disparadora, agulha e agulha trocar (mandril), corpo plástico e trava de segurança em policarbonato, com profundidade de penetração ajustável, agulha e agulha trocar (mandril) em aço inox, embutidas totalmente no corpo do dispositivo, em conformidade com as normas AISI 316 e 304, disparadas por mola automática, com acionamento manual, acessórios: n/a, forma fornecimento: kit Código do Item: 6515.566.0002 (ID - 163780) |  | 35 |  |  |
| 10 | Bolsa de primeiros socorros, material: cordura 500D, acessórios: quatro bolsos utilitários, bolso porta camelback, painel secundário de instrumentos, bolso frontal inferior, painel frontal com alça para transporte fixada por velcro, alça de transporte superior, alças de ombro estofada com modelagem anatômica, placas em polímero interno para maior rigidez da mochila, e sistema modular lateral em fitas de poliamida., característica: mochila venoclise, dimensão (c x l x h): 35cm x 52cm x 10cm, forma fornecimento: unidade. Código do Item: 4240.055.0006 (ID - 163786) |  | 175 |  |  |
| 11 | Atadura, tipo: crepom, material: 100% algodão cru, 13 fios/cm2, tamanho: 15 cm x 1,80m, embalagem: individual, acabamento: uniforme, bordas acabadas, isenta de rasgos, impurezas e fiapos, norma: n/a, forma fornecimento: unidade. Código do Item: 6510.038.0036 (ID - 161076) |  | 105 |  |  |
| 12 | Luva procedimento descartável, tipo: não esterilizada, cor: natural, material: borracha natural (látex), tipo esterilização: atóxica, hipoalergenica, resistente ao contato com substancias químicas., desenho: ambidestra, acabamento: lisa, tamanho: médio, espessura: n/d, comprimento punho: n/d, lubrificação: com pó bioabsorvível. Código do Item: 6532.006.0052 (ID - 82734) |  | 3 |  |  |
| 13 | Gaze (curativo e cobertura) ,tratamento: esterilizada, material: algodão, largura: 7,5 cm, comprimento: 7,5 cm, fornecimento: pacote 10 unidades, acabamento: 11 fios – hidrófila. Código do Item: 6510.025.0016 (ID - 143767) |  | 140 |  |  |
| 14 | Compressa gaze, tipo: compressa cirúrgica estéril, material: 100% algodão, em tecido tipo tela, largura: 25cm, comprimento: 28 cm, numero fios: fio radiopaco, dobra: 4 camadas, cor: branco. Código do Item: 6510.015.0034 (ID - 121952) |  | 70 |  |  |
| 15 | Manta térmica, aplicação: corpo inteiro, uso: descartável, tamanho: adulto, material: poliéster metalizada. Código do Item: 6532.015.0003 (ID - 72476) |  | 35 |  |  |
| VALOR TOTAL – R$ |  |  |  |  |  |

Valor total da proposta por extenso: _________________________________________

| Validade da Proposta: (Prazo não inferior a 60 dias) (Analisar necessidade de definição de prazo inferior, conforme prática de mercado) | Prazo de entrega do material: (Prazo não superior a 30 dias) (Analisar necessidade de definição de prazo superior/inferior, conforme prática de mercado) |
| --- | --- |
| ______ / ______ /______ | ______ / ______ /______ |

Dados para pagamento:

| Banco: | Agência: | C/Corrente: |
| --- | --- | --- |

Carimbo Padronizado de CNPJ

(Local e Data): _________________, _____ de ______________ de __________.

Assinatura do Responsável pela Empresa: _______________________________ Observações:_________________________________________________________________ Vendedor Responsável: __________________ Telefone para contato: (___) _______________