PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________ CNPJ ___________________________

Data___________________

Endereço______________________________________________________________________________

Telefone:____________________email:_____________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

A firma acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no termo de referência do Processo SEI-350106/001192/2020.

| ITEM | ID | DESCRIÇÃO SIGA | MATERIAL | QTD ANUAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 154941 | INDICADOR BIOLOGICO,TIPO: AUTOCONTIDO, APLICACAO: ESTERILIZACAO VAPOR SATURADO, COMPOSICAO: INDICADOR BIOLOGICO APRESENTACAO PACOTE PRONTO USO E AMPOLA COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULACAO MICROBIANA MINIMA DE 100.00 ESPOROS, GERACAO: TERCEIRA, TEMPO RESPOSTA: 01 HORA, IDENTIFICACAO FLUORESCENCIA: POR METODO DE FLUORESCENCIA, CERTIFICADO: ATCC 7953, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6810.321.0028 (ID - 154941) Informações complementares: O pacote pronto uso deverá conter, um Integrador Químico Tipo 5, com resultado por mudança de limite. A empresa vencedora do ITEM 1 deverá disponibilizar, em regime de comodato sem qualquer ônus para a PMERJ, 03 (três) Incubadoras para leitura de teste biológico autocontido de leitura de 1 hora, de leitura rápida, para cada Unidade de Saúde da SEPM- HCPM (2), HPM-Nit, (1). O equipamento deverá ser compatível com a ampola do indicador biológico da empresa vencedora. | PCT | 1864 | R$ | R$ |
| 2 | 25165 | INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO: AUTOCONTIDO, APLICAÇÃO: ESTERILIZAÇÃO VAPOR SATURADO, COMPOSIÇÃO: AMPOLA PLASTICA, AMPOLA VIDRO, CALDO NUTRIENTE, ROTULO EXTERNO, TIRA PAPEL 100.000 ESPOROS SECOS GEOBACILLUS STEARITHERMOPHILLUS, GERACAO: TERCEIRA, TEMPO RESPOSTA: 3 H, IDENTIFICAÇÃO FLUORESCÊNCIA: COM INDICADOR, CERTIFICADO: ATCC 7953 Código do Item: 6810.321.0003 A empresa vencedora do Item 2 deverá disponibilizar, em regime de comodato sem qualquer ônus para a SEPM, 35 (trinta e cinco) Incubadoras para leitura de teste biológico autocontido de 3 horas, de leitura rápida, para cada Unidade de Saúde da SEPM – PMM-CAMPOS (1), PPM OLARIA (1) (deverão ser compartilhadas pelos materiais a serem utilizados pela Medicina e pela Odontologia), DGO (33). O equipamento deverá ser compatível com a ampola do indicador biológico da empresa vencedora. | UND | 14.504 | R$ | R$ |

Assinatura do Representante Legal:____________________________________________________

Nome Completo:__________________________________________RG_______________________

Telefone de Contato:_____________________________________