PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________ CNPJ ___________________________ Data___________________

Endereço_____________________________________________________________________________________________________

Telefone:____________________________________ E-mail:___________________________________________________________

Validade da proposta___________________________________________

Processo SEI-351006/001191/2020

| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 122487 | COMPRESSA GAZE, TIPO: COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL, MATERIAL: 100% ALGODAO, LARGURA: 45 CM, COMPRIMENTO: 45 CM, NUMERO FIOS: FIO RADIOPACO, DOBRA: 4 CAMADAS, COR: BRANCO. Código do Item: 6510.015.0035. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O PACOTE DE COMPRESSAS CIRÚRGICAS DEVERÁ CONTER 05 UNIDADES. | PCT | 10.020 | R$ | R$ |
|  | 90811 | COMPRESSA GAZE, TIPO: COMPRESSA CIRÚRGICA NAO ESTERIL, MATERIAL: ALGODAO 100% EM TECIDO QUADRUPLO, LARGURA: 45 CM, COMPRIMENTO: 50 CM, NUMERO FIOS: SEM FIO RADIOPACO, DOBRA: 4, COR: BRANCO. Código do Item: 6510.015.0025 (ID - 90811). INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: A UNIDADE REFERENCIADA SERÁ O PACOTE DE COMPRESSAS CIRÚRGICAS CONTENDO 50 UNIDADES. | PCT | 43.624 | R$ | R$ |
|  | 128404 | CORANTE, TIPO: INDICADOR, APLICACAO: AVALIACAO DA QUALIDADE DAS SELADORAS HOSPITALARES, ASPECTO: TIRA DE PAPEL, APRESENTACAO: TIRA IMPREGNADA COM TINTA PRETA, FORMULA MOLECULAR: N/D. Código do Item: 6820.088.0020. | UN | 906 | R$ | R$ |
|  | 159743 | DESINCRUSTANTE, ASPECTO: MOUSSE, APLICACAO: PRE LIMPEZA DE SUPERFICIES INTERNAS, LUMENS E EXTERNAS DE INSTRUMENTAL EM CENTRO CIRURGICO E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZACAO, COMPOSICAO: MULTIENZIMATICO, COMPOSTO DE PROTEASE, LIPASE E AMILASE, COM PH NEUTRO, NAO CORROSIVO E FACIL ENXAGUE, COM APLICADOR PARA LUMENS, FORNECIMENTO: FRASCO 300 ML ~ 750 ML. Código do Item: 7930.011.0013. | UN | 1.102 | R$ | R$ |
|  | 156771 | DETERGENTE HOSPITALAR, ASPECTO: DETERGENTE MULTI ENZIMATICO, LIQUIDO, BAIXA ESPUMA, NÃO CORROSIVO, BIODEGRADAVEL, BASE: CONTENDO NO MINIMO 5 ENZIMAS, TENSOATIVOS NAO IONICOS, DILUICAO DE 1 ~ 2 ML POR LITRO DE AGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE/AQUECIDO, PH: 6,5 ~ 8,0 MOL/L, FRAGRANCIA: N/D, FORMA FORNECIMENTO: GALAO DE 5 LITROS. Código do Item: 7930.012.0027. | UN | 347 | R$ | R$ |
|  | 69329 | EMBALAGEM ARTIGO MEDICO/HOSPITALAR, TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: SSMMS, LARGURA: 100 CM, TIPO ESTERILIZACAO: N/D, COMPRIMENTO: 100 CM, GRAMATURA: 60 G/M² CÓDIGO DO ITEM: 6640.095.0014. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: MANTA NA COR AZUL | UN | 12.100 | R$ | R$ |
|  | 87136 | EMBALAGEM ARTIGO MEDICO/HOSPITALAR, TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: SMS, LARGURA: 100 CM, TIPO ESTERILIZACAO: VAPOR UMIDO, COMPRIMENTO: 100 CM, GRAMATURA: 50 G/M². Código do Item: 6640.095.0036. COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: MANTA NA COR VERDE, COM GRAMATURA ENTRE 48 A 50 G/M2. | UN | 12.100 | R$ | R$ |
|  | 87132 | EMBALAGEM ARTIGO MEDICO/HOSPITALAR, TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: SMS, LARGURA: 750 MM, TIPO ESTERILIZACAO: VAPOR UMIDO, COMPRIMENTO: 750 MM, GRAMATURA: 50 G/M². CÓDIGO DO ITEM: 6640.095.0033. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: MANTA NA COR VERDE, COM GRAMATURA ENTRE 48 A 50 G/M². | UN | 4.500 | R$ | R$ |
|  | 87133 | EMBALAGEM ARTIGO MEDICO/HOSPITALAR, TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: SMS, LARGURA: 750 MM, TIPO ESTERILIZACAO: VAPOR UMIDO, COMPRIMENTO: 750 MM, GRAMATURA: 60 G/M². CÓDIGO DO ITEM: 6640.095.0034. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: MANTA NA COR AZUL. | UN | 4.500 | R$ | R$ |
|  | 87138 | EMBALAGEM ARTIGO MEDICO/HOSPITALAR, TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: SMS, LARGURA: 120 CM, TIPO ESTERILIZACAO: VAPOR UMIDO, COMPRIMENTO: 120 CM, GRAMATURA: 50 G/M². Código do Item: 6640.095.0038. COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: MANTA NA COR VERDE , COM GRAMATURA ENTRE 48 E 50 G/M2. | UN | 9.320 | R$ | R$ |
|  | 93723 | EMBALAGEM ARTIGO MEDICO/HOSPITALAR, TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: SSMMS, LARGURA: 120 CM, TIPO ESTERILIZACAO: VAPOR UMIDO, COMPRIMENTO: 120 CM, GRAMATURA: 60 G/M². CÓDIGO DO ITEM: 6640.095.0043. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: MANTA NA COR AZUL. | UN | 9.320 | R$ | R$ |
|  | 88295 | EMBALAGEM ENVELOPE ESTERILIZACAO, COR: N/A, TIPO ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE VAPOR, OXIDO ETILENO, INDICACAO ESTERILIZACAO: COM INDICADOR QUIMICO, SELAGEM: N/D, ALTURA: 450 MM, FECHAMENTO: TERMO SELANTE, LARGURA: 600 MM. Código do Item: 6640.096.0027. | UN | 5.928 | R$ | R$ |
|  | 20982 | EMBALAGEM ENVELOPE ESTERILIZACAO, COR: N/D, TIPO ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE VAPOR, OXIDO ETILENO, INDICACAO ESTERILIZACAO: COM INDICADOR QUIMICO, SELAGEM: N/D, ALTURA: 180 MM, FECHAMENTO: N/D, LARGURA: 330 MM. CÓDIGO DO ITEM: 6640.096.0008. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: SERÃO ACEITOS ENVELOPES COM LARGURA ATÉ 10% MENOR. | UN | 72.000 | R$ | R$ |
|  | 53800 | EMBALAGEM ENVELOPE ESTERILIZACAO, COR: N/D, TIPO ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE VAPOR, OXIDO ETILENO, INDICACAO ESTERILIZACAO: COM INDICADOR QUIMICO, SELAGEM: N/D, ALTURA: 300 MM, FECHAMENTO: TERMO SELANTE, LARGURA: 400 MM. CÓDIGO DO ITEM: 6640.096.0020. | UN | 11.184 | R$ | R$ |
|  | 69411 | EMBALAGEM TUBULAR ESTERILIZACAO, TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRUGICO, POLIESTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA: 60 G/M², 60 G/M², TIPO ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE VAPOR, APRESENTACAO: ROLO CONTINUO, INDICACAO ESTERILIZACAO: COM INDICADOR QUIMICO, LARGURA: 20 CM, FECHAMENTO: TERMO SELANTE, COMPRIMENTO: 100 M. Código do Item: 6640.099.0016. | UN | 334 | R$ | R$ |
|  | 69473 | EMBALAGEM TUBULAR ESTERILIZACAO, TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRUGICO, POLIESTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA: 60 G/M², TIPO ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE VAPOR, APRESENTACAO: ROLO CONTINUO, INDICACAO ESTERILIZACAO: COM INDICADOR QUIMICO, LARGURA: 0,15 M, FECHAMENTO: TERMO SELANTE, COMPRIMENTO: 100 M. Código do Item: 6640.099.0020. | UN | 568 | R$ | R$ |
|  | 76602 | EMBALAGEM TUBULAR ESTERILIZACAO, TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRUGICO, POLIESTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA: 60 G/M², TIPO ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE VAPOR, APRESENTACAO: ROLO CONTINUO, INDICACAO ESTERILIZACAO: COM INDICADOR QUIMICO, LARGURA: 0,3 M, FECHAMENTO: TERMO SELANTE, COMPRIMENTO: 100 M. Código do Item: 6640.099.0023. | UN | 254 | R$ | R$ |
|  | 120153 | ESCOVA LIMPEZA INSTRUMENTAL, TIPO: DUPLA, MATERIAL CABO: PLASTICO, MATERIAL CERDA: NYLON, COMPRIMENTO CABO: 17 - 22CM, DIMENSOES CERDAS: N/A. Código do Item: 6515.448.0006. | UN | 1.338 | R$ | R$ |
|  | 120665 | ESCOVA LIMPEZA INSTRUMENTAL, TIPO: GERAL, MATERIAL CABO: PLASTICO, MATERIAL CERDA: NYLON, COMPRIMENTO CABO: 17 ~ 22 CM, DIMENSOES CERDAS: N/A. Código do Item: 6515.448.0009. | UN | 1341 | R$ | R$ |
|  | 120659 | ESCOVA LIMPEZA UTENSILIOS HOSPITALARES, MATERIAL BASE: PLASTICO, MATERIAL CERDAS: NYLON, COMPRIMENTO: 10 ~ 15 CM, LARGURA/DIAMETRO: N/A, USO: BACIA, CUBA, BANDEJA. Código do Item: 6518.236.0001. | UN | 297 | R$ | R$ |
|  | 54236 | FITA ADESIVA AUTOCLAVE, COMPOSICAO: INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, TAMANHO: 19 MM X 30 M, APRESENTACAO: ROLO. Código do Item: 6515.257.0001. | UN | 1.667 | R$ | R$ |
|  | 92108 | INDICADOR BIOLOGICO, TIPO: PACOTE DE BOWIE E DICK, APLICACAO: VERIFICACAO DA EFICIENCIA DE AUTOCLAVES PRE-VACUO, COMPOSICAO: FOLHA DE TESTE IMPRESSA COM INDICADOR QUIMICO SENSIVEL AO VAPOR, ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE, EMBALADO EM NÃO TECIDO DESCARTAVEL E FECHADO POR UM ROTULO QUE INDICA A EXPOSICAO AO VAPOR ATRAVES DE UM INDICADOR QUIMICO, GERACAO: CLASSE 2, TEMPO RESPOSTA: 3,5 A 4 MINUTOS, IDENTIFICACAO FLUORESCENCIA: COM, CERTIFICADO: ANSI/AAMI/ISSO 11.140-1. Código do Item: 6810.321.0014. | UN | 2660 | R$ | R$ |
|  | 69451 | INTEGRADOR QUIMICO VAPOR, ANALISES: MONITORIZACAO DO CICLO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, CLASSE V. Código do Item: 6515.141.0004. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: COMPOSIÇÃO: MECHA DE PAPEL E UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR. | UN | 72.540 | R$ | R$ |
|  | 156862 | LUBRIFICANTE INSTRUMENTAL CIRURGICO, PROPRIEDADE: EMULSAO LUBRIFICANTE PARA USO DE ARTIGOS E INSTRUMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA PROTECAO DO MATERIAL DURANTE A ESTERILIZACAO POR VAPOR, COMPOSTO POR TENSOATIVOS NAO IONICOS, OLEO MINERAL, MODO DE USO: IMERSAO, PREPARO: PRONTO USO, APRESENTACAO: FRASCO COM BORRIFADOR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BAIXA FORMULACAO ESPUMA, NAO CORROSIVO, DEVE CONTER ROTULO COM LOTE, NOME DO PRODUTO, DATA DE VALIDADE, NUMERO DA NOTIFICACAO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE. Código do Item: 6850.063.0003. | UN | 32 | R$ | R$ |
|  | 137537 | MONITORIZADOR LIMPEZA ULTRASSONICA, TIPO MONITORIA: NIVEL ENERGIA ULTRASSONICA, FORMA FORNECIMENTO: CAIXA 30 TESTES. Código do Item: 6515.563.0001. | UN | 11.900 | R$ | R$ |
|  | 101680 | PACOTE TESTE DESAFIO AUTOCLAVE HOSPITALAR, TIPO: INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5, APLICACAO: PARA MONITORAMENTO DOS CICLOS DE ESTERILIZACAO A VAPOR, COMPOSICAO: MECHA DE PAPEL E UMA PIPULA QUIMICA SENSIVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, APRESENTACAO: EM FORMA DE PACOTE COM EMBALAGEM EXTERNA COM ROTULO DE DADOS DE IDENTIFICACAO E INDICADOR QUIMICO, CERTIFICADO: ANSI/AAMI/ISO11140-1. Código do Item: 6640.199.0002. | UN | 11.900 | R$ | R$ |
|  | 143683 | QUALIFICADOR LIMPEZA INSTRUMENTO MEDICO, INDICACAO: TESTE PARA DETECCAO DE RESIDUOS DE PROTEINA SANGUINEA EM INSTRUMENTAIS CANULADOS, COMPOSICAO: 1 AMPOLA COM LIQUIDO PYROGALLOL E 1 SWAB, TIPO REACAO: ENZIMATICA, TIPO LEITURA: POR MUDANCA DE COR, SENSIBILIDADE: MAIOR / IGUAL A 1 MICROGRAMA, FORMA FORNECIMENTO: PACOTE. Código do Item: 7930.046.0005. | UN | 410 | R$ | R$ |
|  | 143687 | QUALIFICADOR LIMPEZA INSTRUMENTO MEDICO, INDICACAO: AVALIACAO DE LIMPESA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO E DE SUPERFICIE, COMPOSICAO: KIT COM 1 AMPOLA REAGENTE E 1 AMPOLA VEICULO E 1 SWAB, TIPO REACAO: ENZIMATICA, TIPO LEITURA: POR MUDANCA DE COR, SENSIBILIDADE: ALTA, FORMA FORNECIMENTO: PACOTE. Código do Item: 7930.046.0006. | UN | 750 | R$ | R$ |
|  | 157353 | REMOVEDOR OXIDACAO PARA INSTRUMENTAL, MATERIAL APLICADO: INSTRUMENTAL CIRURGICO, ESTADO FISICO: LIQUIDO, COR: BRANCO LEITOSO, ODOR: PERFUME SUAVE, PH: 2,2 ~ 3,0, COMPOSICAO: ACIDO FOSFORICO, TENSOATIVO NAO IONICO, FORNECIMENTO: LITRO. Código do Item: 7930.038.0002. | L | 53 | R$ | R$ |

Assinatura do Representante Legal: ____________________________________________________________________

Nome Completo: ___________________________________________________RG: ________________________________

Telefone de Contato: _____________________________________