PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________ CNPJ ___________________________ Data___________________

Endereço_____________________________________________________________________________________________________

Telefone:____________________________________ E-mail:___________________________________________________________

Validade da proposta___________________________________________

Processo SEI-351006/001194/2020

| ITEM | ID SIGA | MATERIAL | UNID | QUANTI-DADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 135126 | AGULHA ANESTESIA PERIDURAL TUOHY, MATERIAL: DESCARTAVEL, CALIBRE: 16 G, COMPRIMENTO: 90 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.002.0017 (ID 135126) | UN | 75 |
| 02 | 63978 | AGULHA ANESTESIA RAQUE SPYNAL, TIPO: DESCARTAVEL, BISEL: QUINCKE, CALIBRE: 25 G, COMPRIMENTO: 120 MM (4 3/4``) Código do Item: 6515.003.0011 (ID - 63978) | UN | 570 |
| 03 | 28616 | AGULHA ANESTESIA RAQUE SPYNAL, TIPO: DESCARTAVEL, BISEL: QUINCKE, CALIBRE: 22 G, COMPRIMENTO: 90 MM, %CARAC5: N/A Código do Item: 6515.003.0008 (ID - 28616) | UN | 150 |
| 04 | 76357 | AGULHA ANESTESIA RAQUE SPYNAL, TIPO: DESCARTAVEL, BISEL: QUINCKE, CALIBRE: 25G x 3 1/2``, COMPRIMENTO: 0.50 x88 MM APROXIMADAMENTE Código do Item: 6515.003.0015 (ID: 76357) | UN | 1250 |
| 05 | 76355 | AGULHA ANESTESIA RAQUE SPYNAL, TIPO: DESCARTAVEL, BISEL: QUINCKE, CALIBRE: 26G x3 1/2``, COMPRIMENTO: 0.46 x 88 MM APROXIMADAMENTE Código do Item: 6515.003.0014 (ID - 76355) | UN | 50 |
| 06 | 76354 | AGULHA ANESTESIA RAQUE SPYNAL, TIPO: DESCARTAVEL, BISEL: QUINCKE, CALIBRE: 27G x 1/2, COMPRIMENTO: 0.41x88MM APROXIMADAMENTE Código do Item: 6515.003.0013 (ID - 76354) | UN | 670 |
| 07 | 76386 | AGULHA ANESTESIA RAQUE WHITACRE, TIPO: DESCARTAVEL, QUANTIDADE ORIFICIOS: 1, CALIBRE: 25 G x 3 1/2``, COMPRIMENTO: 0.50x88MM APROXIMADAMENTE, COR CANHAO: INCOLOR Código do Item: 6515.027.0004 (ID - 76386) | UN | 50 |
| 08 | 76359 | AGULHA ANESTESIA RAQUE WHITACRE, TIPO: DESCARTAVEL, QUANTIDADE ORIFICIOS: 1, CALIBRE: 27G x 3 1/2``, COMPRIMENTO: 0.41x88 MM APROXIMADAMENTE, COR CANHAO: INCOLOR Código do Item: 6515.027.0003 (ID - 76359) | UN | 50 |
| 09 | 78723 | AGULHA APARELHO ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR, APLICACAO: ESTIMULACAO NERVO PERIFERICO, MATERIAL: DESCARTAVEL, COBERTURA / ISOLAMENTO: TEFLON, CALIBRE: 21G, BISEL: ESPECIAL A 30 GRAUS, COMPRIMENTO: 100 mm, CANHAO: ANATOMICO, COR CANHAO: INCOLOR / TRANSPARENTE Código do Item: 6515.268.0005 (ID 78723) | UN | 50 |
| 10 | 78695 | AGULHA APARELHO ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR, APLICACAO: ESTIMULACAO NERVO PERIFERICO, MATERIAL: DESCARTAVEL, COBERTURA / ISOLAMENTO: TEFLON, CALIBRE: 22 G, BISEL: ESPECIAL A 30 GRAUS, COMPRIMENTO: 50mm, CANHAO: ANATOMICO, COR CANHAO: INCOLOR / TRANSPARENTE Código do Item: 6515.268.0002 (ID - 78695) | UN | 50 |
| 11 | 119373 | AGULHA BIOPSIA, MATERIAL: ACO INOX, USO: DESCARTAVEL, ESTERIL: SIM, TAMANHO: 14 GA x 12 CM, APLICACAO: MAMA, ACESSORIO: GAVETA DE 9 MM Código do Item: 6515.344.0023 (ID - 119373) | UN | 100 |
| 12 | 83457 | AGULHA BIOPSIA, MATERIAL: ACO INOX, USO: DESCARTAVEL, ESTERIL: SIM, TAMANHO: 8 GAx10 CM, APLICACAO: MEDULA OSSEA, ACESSORIO: N/D Código do Item: 6515.344.0010 (ID - 83457) | UN | 100 |
| 13 | 131148 | AGULHA BIOPSIA,MATERIAL: ACO INOX, USO: DESCARTAVEL, ESTERIL: SIM, TAMANHO: 16 G X 20 CM, APLICACAO: BIOPSIA RENAL, ACESSORIO: N/D Código do Item: 6515.344.0028 (ID - 131148) | UN | 230 |
| 14 | 76088 | AGULHA HIPODERMICA, MATERIAL: ACO INOX E COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, ACABAMENTO: SILICONIZADO, CALIBRE: 13 G, COMPRIMENTO: 4,5 MM, BISEL: TRIFACETADO, CANHAO: PLASTICO RESISTENTE, COR CANHAO: N/D Código do Item: 6515.011.0025 (ID - 76088) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, SELO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. | UN | 171.440 |
| 15 | 75823 | AGULHA HIPODERMICA, MATERIAL: ACO INOX E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ACABAMENTO: SILICONIZADO, CALIBRE: 25 G, COMPRIMENTO: 70 MM, BISEL: TRIFACETADO, CANHAO: PLASTICO RESISTENTE, COR CANHAO: N/D Código do Item: 6515.011.0023 (ID - 75823) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, SELO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. | UN | 128.945 |
| 16 | 75819 | AGULHA HIPODERMICA, MATERIAL: ACO INOX E COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, ACABAMENTO: SILICONIZADO, CALIBRE: 25 G, COMPRIMENTO: 80 MM, BISEL: TRIFACETADO, CANHAO: PLASTICO RESISTENTE, COR CANHAO: N/D Código do Item: 65150110019 (ID - 75819) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, SELO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. | UN | 111.800 |
| 17 | 75820 | AGULHA HIPODERMICA, MATERIAL: ACO INOX E COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, ACABAMENTO: SILICONIZADO, CALIBRE: 30 G, COMPRIMENTO: 70 MM, BISEL: TRIFACETADO, CANHAO: PLASTICO RESISTENTE, COR CANHAO: N/D Código do Item: 6515.011.0020 (ID - 75820) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, SELO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. | UN | 177.920 |
| 18 | 75821 | AGULHA HIPODERMICA, MATERIAL: ACO INOX E COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, ACABAMENTO: SILICONIZADO, CALIBRE: 30 G, COMPRIMENTO: 80 MM, BISEL: TRIFACETADO, CANHAO: PLASTICO RESISTENTE, COR CANHAO: N/D Código do Item: 6515.011.0021 (ID - 75821) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, SELO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. | UN | 216.848 |
| 19 | 75822 | AGULHA HIPODERMICA, MATERIAL: ACO INOX E COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, ACABAMENTO: SILICONIZADO, CALIBRE: 40 G, COMPRIMENTO: 120 MM, BISEL: TRIFACETADO, CANHAO: PLASTICO RESISTENTE, COR CANHAO: N/D Código do Item: 6515.011.0022 (ID - 75822) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, SELO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. | UN | 344.180 |
| 20 | 59789 | AGULHA HIPODERMICA,MATERIAL: ACO INOX, ACABAMENTO: SILICONIZADO, CALIBRE: 20 G, COMPRIMENTO: 55 MM, BISEL: CURTO TRIFACETADO, CANHAO: PLASTICO RESISTENTE, COR CANHAO: N/D Código do Item: 6515.011.0018 (ID - 59789) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, SELO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. | UN | 10.250 |
| 21 | 66010 | AGULHA PUNCAO, MATERIAL: ACO INOX, DESCRICAO: BISEL TIPO HUBBER, ARESTA CORTANTE, CONECTOR LUER, TUBO EXTENSOR 26CM EM PVC, SEM Y E COM CLAMP, PLACA DE FIXACAO EM POLIURETANO, CALIBRE: 20X20 MM, APLICACAO: PUNCAO EM CATETER TOTALMENTE IMPLANTADO Código do Item: 6515.025.0006 (ID - 66010) | UN | 540 |
| 22 | 105593 | AGULHA PUNCAO, MATERIAL: CANULA ACO INOX, DESCRICAO: BISEL TIPO HUBBER, ARESTA CORTANTE, CONECTOR LUER, TUBO EXTENSOR 26CM EM PVC, SEM Y E COM CLAMP, PLACA DE FIXACAO EM POLIURETANO, CALIBRE: 20 G X 25 MM, APLICACAO: PUNCAO EM CATETER TOTALMENTE IMPLANTADO Código do Item: 6515.025.0023 (ID - 105593) | UN | 500 |
| 23 | 132626 | AGULHA PUNCAO, MATERIAL: CANULA ACO INOX, DESCRICAO: BISEL TIPO HUBBER, ARESTA CORTANTE, CONECTOR LUER, TUBO EXTENSOR 26CM EM PVC, SEM Y E COM CLAMP, PLACA DE FIXACAO EM POLIURETANO, CALIBRE: 22X25MM, APLICACAO: PUNCAO EM CATETER TOTALMENTE IMPLANTADO Código do Item: 6515.025.0031 (ID - 132626) | UN | 500 |
| 24 | 63871 | CATETER INTRAVENOSO, MODELO: PERIFERICO CALIBRE G14, MATERIAL: POLIURETANO, SEGURANCA: SISTEMA SEGURANCA PARA PROTECAO DO BISEL, CANHAO: GUIA EM AÇO INOX Código do Item: 6515.253.0009 (ID - 63871) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, SELO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. | UN | 5.270 |
| 25 | 53439 | CATETER INTRAVENOSO, MODELO: PERIFERICO CALIBRE N º 16 G, MATERIAL: POLIURETANO RADIOPACO, SEGURANCA: MOLA AUTOMATICA PARA PROTECAO DO BISEL, CANHAO: GUIA EM AÇO INOX Código do Item: 6515.253.0002 (ID - 53439) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, SELO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. | UN | 6.231 |
| 26 | 53440 | CATETER INTRAVENOSO, MODELO: PERIFERICO CALIBRE N º 18 G, MATERIAL: POLIURETANO RADIOPACO, SEGURANCA: MOLA AUTOMATICA PARA PROTECAO DO BISEL, CANHAO: GUIA EM AÇO INOX Código do Item: 6515.253.0003 (ID - 53440) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, SELO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. | UN | 17.077 |
| 27 | 53441 | CATETER INTRAVENOSO, MODELO: PERIFERICO CALIBRE N º 20 G, MATERIAL: POLIURETANO RADIOPACO, SEGURANCA: MOLA AUTOMATICA PARA PROTECAO DO BISEL, CANHAO: GUIA EM AÇO INOX Código do Item: 6515.253.0004 (ID - 53441) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, SELO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. | UN | 66.850 |
| 28 | 53074 | CATETER INTRAVENOSO,MODELO: N º 22, MATERIAL: POLIURETANO RADIOPACO DE PERMANENCIA PROLONGADA, SEGURANCA: MOLA AUTOMATICA PARA PROTECAO DO BISEL, CANHAO: AÇO INOX Código do Item: 6515.253.0001 (ID - 53074) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, SELO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. | UN | 53.010 |
| 29 | 53494 | CATETER INTRAVENOSO,MODELO: PERIFERICO CALIBRE Nº 24 G, MATERIAL: POLIURETANO RADIOPACO, SEGURANCA: MOLA AUTOMATICA PARA PROTECAO DO BISEL, CANHAO: GUIA EM AÇO INOX Código do Item: 6515.253.0005 (ID - 53494) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, SELO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. | UN | 42.388 |
| 30 | 65546 | EQUIPO IRRIGACAO, MATERIAL: PVC CRISTAL, NUMERO VIAS: 4, DIAMETRO VIA: 1/4, COMPRIMENTO TUBO: 2 M, ACESSORIOS: CADA VIA COM PONTA PERFURANTE COM TAMPA E PINCA CORTA FLUXO Código do Item: 6515.348.0001 (ID-65546) | UN | 3.400 |
| 31 | 68153 | EQUIPO SOLUCAO PARENTERAL, MATERIAL TUBO: CLORETO POLIVINILA, COR TUBO: COM PROTECAO FOTOSSENSIVEL, TIPO CAMARA GOTEJADORA: FLEXIVEL, TIPO CONEXAO: LUER LOCK, TIPO: MACROGOTAS, CARACTERISTICA CAMARA: COM PROTECAO FOTOSSENSIVEL, CONTROLADOR FLUXO: PINCA ROLETE COM FLUXO, COMPRIMENTO: 200 CM, CAPACIDADE CAMARA GRADUADA: N/A, ACESSORIOS: INJETOR LATERAL Y Código do Item: 6515.111.0031 (ID - 68153) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: SERÁ ACEITO EQUIPO SEM PINÇA CORTA-FLUXO E O COMPRIMENTO PODERÁ VARIAR DE 150 À 200CM. | UN | 25.960 |
| 32 | 130925 | EQUIPO SOLUCAO PARENTERAL, MATERIAL TUBO: CLORETO POLIVINILA, COR TUBO: TRANSPARENTE, TIPO CAMARA GOTEJADORA: FLEXIVEL, TRANSLUCIDA, TIPO CONEXAO: LUER LOCK, TIPO: MICROGOTAS, CARACTERISTICA CAMARA: ENTRADA AR, CONTROLADOR FLUXO: PINCA CORTA-FLUXO + PINCA ROLETE, COMPRIMENTO: 150 CM, CAPACIDADE CAMARA 0GRADUADA: 150 ML, ACESSORIOS: INJETOR LATERAL Y, PROTETOR PONTA PERFURANTE Código do Item: 6515.111.0049 (ID- 130925) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: SERÁ ACEITO EQUIPO SEM PINÇA CORTA-FLUXO E O COMPRIMENTO PODERÁ VARIAR ATÉ 200CM | UN | 71.272 |
| 33 | 79614 | EQUIPO SOLUCAO PARENTERAL,MATERIAL TUBO: CLORETO POLIVINILA, COR TUBO: TRANSPARENTE, TIPO CAMARA GOTEJADORA: FLEXIVEL, TIPO CONEXAO: CONECTOR LUER LOCK E PROTETORES,, TIPO: MACROGOTAS, CARACTERISTICA CAMARA: COM FILTRO BACTERIOLOGICO, FILTRO HIDROFOBO DE 15 MICRAS, DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL TUBO EXTENSOR EM PVC TRANSPARENTE, ATOXICO, CONTROLADOR FLUXO: PINCA ROLETE, GOTEJADOR PARA 20 GOTAS P/ML PERFURADOR DE SORO TIPO LANCETA, COMPRIMENTO: 150 CM, CAPACIDADE CAMARA GRADUADA: N/A, ACESSORIOS: INJETOR LATERAL Y, MEMBRANA AUTO-CICATRIZANTE, PROTETOR LUER , ESTÉRIL, APIROGENICO, ATOXICO Código do Item: 6515.111.0043 (ID - 79614) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: O COMPRIMENTO PODERÁ VARIAR ATÉ 200 CM . | UN | 114.396 |
| 34 | 67953 | ESCALPE, MATERIAL CANULA: AGULHA EM ACO INOXDAVEL, SILICONIZADA, BISEL: CURTO TRI FACETADO, CONECTOR: RIGIDO COM TAMPA LUER LOCK, COMPRIMENTO TUBO: 30 CM, CALIBRE: 19 G, DISPOSITIVO SEGURANCA: SIM Código do Item: 6515.295.0009 (ID - 67953) | UN | 6.280 |
| 35 | 67954 | ESCALPE, MATERIAL CANULA: AGULHA EM ACO INOXDAVEL, SILICONIZADA, BISEL: CURTO TRIFACETADO, CONECTOR: RIGIDO COM TAMPA LUER LOCK, COMPRIMENTO TUBO: 30 CM, CALIBRE: 21, DISPOSITIVO SEGURANCA: SIM Código do Item: 6515.295.0010 (ID - 67954) | UN | 19.568 |
| 36 | 65603 | ESCALPE, MATERIAL CANULA: AGULHA EM ACO INOXDAVEL, SILICONIZADA, BISEL: TRIFACETADO, CONECTOR: RIGIDO COM TAMPA LUER LOCK, COMPRIMENTO TUBO: 30 CM, CALIBRE: 23, DISPOSITIVO SEGURANCA: SIM Código do Item: 6515.295.0008 (ID - 65603) | UN | 9.884 |
| 37 | 67955 | ESCALPE, MATERIAL CANULA: AGULHA EM ACO INOXDAVEL, SILICONIZADA, BISEL: CURTO TRIFACETADO, CONECTOR: RIGIDO COM TAMPA LUER LOCK, COMPRIMENTO TUBO: 30 CM, CALIBRE: 25 G, DISPOSITIVO SEGURANCA: SIM Código do Item: 6515.295.0011 (ID - 67955) | UN | 10.122 |
| 38 | 67956 | ESCALPE, MATERIAL CANULA: AGULHA EM ACO INOXDAVEL, SILICONIZADA, BISEL: CURTO TRIFACETADO, CONECTOR: RIGIDO COM TAMPA LUER LOCK, COMPRIMENTO TUBO: 30 CM, CALIBRE: 27 G, DISPOSITIVO SEGURANCA: SIM Código do Item: 6515.295.0012 (ID 67956) | UN | 3.530 |
| 39 | 69972 | EXTENSOR INFUSAO, TIPO: SIMULTANEA, MATERIAL: N/D, MODELO: 2 VIAS, TAMANHO: INFANTIL Código do Item: 6517.336.0001 (ID 69972) | UN | 6.320 |
| 40 | 82758 | KIT ANESTESIA, APLICACAO: PERIDURAL, COMPOSICAO: AGULHA PONTA TUOHY 18GX80MM (3/1/2), CATETER RADIOPACO, FLEXIVEL, PONTA ROMBA, ORIFICIOS LATERAIS, MARCACAO EM CENTIMETROS, AGULHA DE RAQUIANESTESIA 27G x 90MM(3 POLEGADAS)BISEL QUINCKE, SERINGA: DESCARTAVEL 10 ML Código do Item: 6515.330.0003 (ID - 82758) | UN | 230 |
| 41 | 135127 | KIT ANESTESIA, APLICACAO: PERIDURAL, COMPOSICAO: AGULHA PONTA TUOHY 16 G E 17 G X 70 A 90 MM (3/1/2),CATETER RADIOPACO,FLEXIVEL, PONTA ROMBA, ORIFICIOS LATERAIS MARCACAO 1,05 X 0,60 X 1000 MM (19 G), SERINGA: DESCARTAVEL 10 ML, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.330.0010 (ID - 135127) | UN | 250 |
| 42 | 77643 | PERFURADOR TRANSFERENCIA LIQUIDOS ESTEREIS, MATERIAL: PLASTICO RIGIDO, COR: BRANCO, SISTEMA: SISTEMA FECHADO, CONEXAO: PONTA DUPLA, ESTERILIZACAO: OXIDO ETILENO, FORNECIMENTO: EMBALAGEM INDIVIDUAL Código do Item: 6515.416.0001 (ID - 77643) | UN | 49.300 |
| 43 | 149097 | PINCA CHERON, MATERIAL: POLIETIRENO, COMPRIMENTO: 24,5 CM, TIPO: DESCARTAVEL ESTERIL, COR: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6523.037.0005 (ID - 149097) | UN | 1.560 |
| 44 | 149092 | ROMPEDOR BOLSA AMNIOTICA - AMNIOTOMO, MATERIAL: PLASTICO ATOXICO, TIPO: ESTERIL/DESCARTAVEL, COMPRIMENTO: 25 - 30 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.313.0003 (ID - 149092) | UN | 450 |
| 45 | 76685 | SERINGA HIPODERMICA, MATERIAL: PLASTICO DESCARTAVEL - ESTERIL, TIPO BICO: BICO EM FLAUTA PARA ADAPTACAO EM SONDAS, CAPACIDADE: 60 ML, MATERIAL PONTA: PLASTICO, AGULHA: SEM Código do Item: 65152270021 (ID - 76685) | UN | 5.000 |
| 46 | 82493 | SERINGA HIPODERMICA,MATERIAL: PLASTICO DESCARTAVEL - ESTERIL, TIPO BICO: LUER LOCK, CAPACIDADE: 20 ML, MATERIAL PONTA: PLASTICO, AGULHA: SEM AGULHA Código do Item: 6515.227.0023 (ID - 82493) | UN | 153.312 |
| 47 | 68701 | SERINGA HIPODERMICA, MATERIAL: PLASTICO DESCARTAVEL - ESTERIL, TIPO BICO: LUER SLIP, CAPACIDADE: 20 ML, MATERIAL PONTA: PLASTICO, AGULHA: SEM Código do Item: 65152270011 (ID - 68701) | UN | 321.492 |
| 48 | 68702 | SERINGA HIPODERMICA, MATERIAL: PLASTICO DESCARTAVEL - ESTERIL, TIPO BICO: LUER LOCK, CAPACIDADE: 60 ML, MATERIAL PONTA: PLASTICO, AGULHA: SEM Código do Item: 6515.227.0012 (ID - 68702) | UN | 6.160 |
| 49 | 83121 | SERINGA HIPODERMICA, MATERIAL: PLASTICO DESCARTAVEL - ESTERIL, TIPO BICO: BICO LONGO CENTRALIZADO - CONEXAO EM SONDA, CAPACIDADE: 60 ML, MATERIAL PONTA: PLASTICO - ESTERIL, AGULHA: N/A Código do Item: 6515.227.0040 (ID - 83121) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: DEVERÁ VIR SEM AGULHA. | UN | 4.700 |
| 50 | 68699 | SERINGA HIPODERMICA, MATERIAL: PLASTICO, TIPO BICO: CENTRAL LISO, CAPACIDADE: 1 ML, MATERIAL PONTA: PLASTICO, AGULHA: SEM Código do Item: 6515.227.0009 (ID - 68699) | UN | 114.570 |
| 51 | 53496 | SERINGA HIPODERMICA, MATERIAL: PLASTICO, TIPO BICO: LUER LOCK, CAPACIDADE: 3 ML, MATERIAL PONTA: PLASTICO, AGULHA: SEM AGULHA Código do Item: 65152270016 (ID - 53496) | UN | 154.546 |
| 52 | 68700 | SERINGA HIPODERMICA, MATERIAL: PLASTICO, TIPO BICO: LUER LOCK, CAPACIDADE: 5 ML, MATERIAL PONTA: PLASTICO, AGULHA: SEM Código do Item: 65152270010 (ID - 68700) | UN | 173.231 |
| 53 | 53273 | SERINGA HIPODERMICA, MATERIAL: PLASTICO, TIPO BICO: LUER LOCK, CAPACIDADE: 10 ML, MATERIAL PONTA: PLASTICO, AGULHA: SEM Código do Item: 65152270015 (ID - 53273) | UN | 333.524 |
| 54 | 22533 | SERINGA PARA INSULINA, AGULHA: COM AGULHA, TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: PLASTICO, CALIBRE AGULHA: 8,0 MM X 0,3 MM (30 G), VOLUME: 1 ML/CC, CAPACIDADE: N/D, GRADUACAO: N/D Código do Item: 6515.228.0003 (ID - 22533) | UN | 81.010 |
| 55 | 84762 | TAMPA OCLUSOR INTRA VENOSO, CONEXAO: LUER LOCK, APLICACAO: CATETER, EQUIPO E SERINGA, MATERIAL: PLASTICO, ESTERIL, COR: N/D Código do Item: 6517.271.0004 (ID - 84762) | UN | 61.100 |
| 56 | 70005 | TORNEIRA CIRURGICA,TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: PVC, QUANTIDADE VIAS: 3 VIAS, COR: TRANSPARENTE Código do Item: 6515.239.0007 (ID - 70005) | UN | 14.120 |
| 57 | 149166 | TUBO EXTENSOR CATETER, MATERIAL: PVC ATOXICO, COR: LARANJA, COMPRIMENTO: 120 CM, CALIBRE: PRIMING REDUZIDO, CONECTOR: CONEXAO UNIVERSAL, MODELO CONECTOR: LUER LOCK MACHO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.243.0016 (ID - 149166) | UN | 3.000 |
| 58 | 76586 | TUBO EXTENSOR CATETER, MATERIAL: PVC ATOXICO, COR: TRANSPARENTE, COMPRIMENTO: 20 CM, CALIBRE: ND, CONECTOR: 2 CONECTORES DISTAIS COM VALVULAS LIVRES DE AGULHA, MOCELO CONECTOR: LUER FEMEA Código do Item: 6515.243.0011 (ID - 76586) COMPLENTAÇÃO DO ITEM: DEVERÁ TER CLAMP PARA FECHAMENTO. | UN | 60.252 |
| 59 | 76585 | TUBO EXTENSOR CATETER, MATERIAL: PVC ATOXICO, COR: TRANSPARENTE, COMPRIMENTO: 20 CM, CALIBRE: N/D, CONECTOR: 04 CONECTORES DISTAIS COM VALVULAS LIVRES DE AGULHAS, MODELO CONECTOR: LUER FEMEA Código do Item: 65152430010 (ID -76585) COMPLENTAÇÃO DO ITEM: DEVERÁ TER CLAMP PARA FECHAMENTO. | UN | 52.000 |
| 60 | 149165 | TUBO EXTENSOR CATETER, MATERIAL: PVC ATOXICO, COR: TRANSPARENTE, COMPRIMENTO: 120 CM, CALIBRE: PRIMING REDUZIDO, CONECTOR: CONEXAO UNIVERSAL, MODELO CONECTOR: LUER LOCK MACHO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.243.0015 (ID - 149165) | UN | 15.000 |

Assinatura do Representante Legal: ____________________________________________________________________

Nome Completo: ___________________________________________________RG: ________________________________

Telefone de Contato: _____________________________________