ANEXO I

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR DIRETORIA DE LICITAÇÕES E PROJETOS

PEDIDO DE ORÇAMENTO – Especificação do objeto

Cliente: Secretaria de Estado de Polícia Militar

Endereço de entrega do material: 	CEP:

| Item | Descrição | Und | Qnt | Valor Unit. | Valor Total. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Unidade condensadora,tipo: volume refrigeracao variavel, componentes: base condensador de liquido com 2 ventiladores. Pressostato de alta e baixa, potencia nominal: 5 hp, capacidade: 414.000 btu/h, descarga: vertical, alimentacao: 220 v - 60 hz, numero fases: trifasico, forma fornecimento: unidade código do item: 4130.004.0002 | Und | 01 |  |  |
| 02 | Unidade condensadora,tipo: volume refrigeracao variavel, componentes: base condensadora de liquido com 2 ventiladores. Pressostato de alta e baixa. Potencia nominal: 3 hp, capacidade: 414.000 btu/h, descarga: vertical, alimentacao: 220 v - 60 hz, numero fases: trifasico, forma fornecimento: unidade código do item: 4130.004.0003 | Und | 01 |  |  |
| 03 | Evaporador ar camara frigorifica,material gabinete: aluminio, quantidade ventiladores: 6, diametro ventiladores: 250 mm, temperatura evaporacao: 5 °c, vazao: 250 m³/h, tensao nominal: 220 v, forma fornecimento: unidade. Código do item: 4120.011.0001 | Und | 01 |  |  |
| 04 | Evaporador ar camara frigorifica,material gabinete: aluminio, quantidade ventiladores: 4, diametro ventiladores: 250 mm, temperatura evaporacao: 5 °c, vazao: 250 m³/h, tensao nominal: 220 v, forma fornecimento: unidade código do item: 4120.011.0002 | Und | 01 |  |  |

| 05 | Quadro / centro distribuição, disjuntor din/ul, instalação: qfl-cmr sobrepor, frontal: porta, material caixa: aço carbono, tratamento: anticorrosivo, acabamento: pintado cinza (interno e externo), cor caixa: cinza (ral-7032), material porta / tampa: aço carbono, cor porta / tampa: cinza (ral 7032), tipo tranca: com abertura por ferramenta, entrada cabo: flange superior, grau proteção: ip-42, dimensões (h x l x p): 600 x 600 x 200 mm, barramento: trifásico, capacidade barramento: 250 a, numero disjuntor: 14 disjuntores, componentes elétricos: fios, cabos, terminais, canaletas, etiquetas, parafusos. Código do item: 6150.001.0056 (id - 130376). | Und | 01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | Contator potencia, modelo: cwm 25, numero polos: tripolar, categoria emprego: ac-3, corrente: 25 a, tensão bobina: 220 vca, frequência: 50~60 hz, contato auxiliar: n/d, acessório: n/a código do item: 5945.004.0019 (id - 94283). | Und | 02 |  |  |
| 07 | Rele térmico sobrecarga, proteção motor, tipo: eletrônico, modelo: rw17, faixa ajuste: 7 ~ 10 a, contato auxiliar: 1na + 1nf, rearme: manual, classe disparo: 10, acessório: botão teste código do item: 5945.012.0044 (id - 105177). | Und | 02 |  |  |
| 08 | Disjuntor termo magnético, numero polos: tripolar, corrente nominal: 40 a, tensão máxima: 220 v, curva disparo / atuação: c, capacidade máxima interrupção: 30 ka, padrão: nbr iec 60947-2 código do item: 5925.001.0108 (id - 6286). | Und | 01 |  |  |
| 09 | Disjuntor termomagnético, número polos: bipolar, corrente nominal: 6 a, tensão máxima: 380 v, curva disparo / atuação: c, capacidade máxima interrupção: 5 ka, padrão: din código do item: 5925.001.0301 (id - 124174). | Und | 01 |  |  |
| 10 | Rele tensão, número fases: trifásico, contato auxiliar: 1 reversível, função: falta fase, neutro: com, tensão: 230 v, frequência rede: 50 / 60 hz, grauproteção:ip-51,montagem: aparafusado/trilho 35mm código do item: 5945.011.0002 | Und | 01 |  |  |
| 11 | Contator potencia, modelo: 3tf40, numero polos: tripolar, categoria emprego: ac-3, corrente: 10 a, tensao bobina: 220 vca, frequencia: 60 hz, contato auxiliar: 1na+1nf, acessorio: n/a, forma fornecimento: unidade código do item: 5945.004.0023. | Und | 01 |  |  |
| 12 | Rele temporizador, tipo: eletronico analogico, funcionamento: retardo energizacao, numero funcao: 1 funcao, escala: 0/24h, contato auxiliar: 1na+1nf, montagem: trilho, frequencia: 60 hz, tensao: 220 vca, grau protecao involucro: ip51, grau protecao terminal: ip20, forma fornecimento: unidade código do item: 5945.010.0009. | Und | 01 |  |  |
| 13 | Contator potencia,modelo: 3tf43, numero polos: tripolar, categoria emprego: ac-3, corrente: 15 a, tensao bobina: 220 vca, frequencia: 60 hz, contato auxiliar: 1na+1nf, acessorio: n/a, forma fornecimento: unidade código do item: 5945.004.0024. | Und | 01 |  |  |
| 14 | Fio elétrico flexível unipolar, material condutor: cobre, tempera: mole, seção nominal (mm²): 1,5mm°, encordoamento: classe 4 (flexível), material isolação: cloreto de polivinila (pvc), tensão: | Metro | 100 |  |  |

|  | 750 v, resistência chama: cabo unipolar resistente à chama, cor: amarelo código do item: 6145.026.0012 (id - 57972). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Fio elétrico flexível unipolar, material condutor: cobre, tempera: mole, seção nominal (mm²): 2,5 mm², encordoamento: classe 5 (um 129345pouco mais flexível), material isolação: cloreto de polivinila (pvc), tensão: 750 v, resistência chama: cabo unipolar resistente a chama, cor: vermelho código do item: 6145.026.0109 (id - 129345). | Metro | 100 |  |  |
| 16 | Fio elétrico flexível unipolar, material condutor: cobre, tempera: mole, seção nominal (mm²): 2,5 mm², encordoamento: classe 5 (um pouco mais flexível), material isolação: cloreto de prolivinila (pvc), tensão: 750 v, resistência chama: cabo unipolar resistente à chama, cor: azul código do item: 6145.026.0001 (id - 54622). | Metro | 100 |  |  |
| 17 | Fio elétrico flexível unipolar, material condutor: cobre, tempera: mole, seção nominal (mm²): 2,5 mm², encordoamento: classe 5 (um pouco mais flexível), material isolação: cloreto de prolivinila (pvc), tensão: 750 v, resistência chama: cabo unipolar resistente à chama, cor: preto código do item: 6145.026.0003 (id - 54799). | Metro | 100 |  |  |
| 18 | Fio elétrico flexível unipolar, material condutor: cobre, tempera: mole, seção nominal (mm²): 6mm², encordoamento: classe 4 (flexível), material isolação: cloreto de prolivinila (pvc), tensão: 750v, resistência chama: cabo unipolar resistente à chama, cor: azul código do item: 6145.026.0167 (id - 164898). | Metro | 100 |  |  |
| 19 | Fio elétrico flexível unipolar, material condutor: cobre, tempera: mole, seção nominal (mm²): 6mm², encordoamento: classe 5 (um pouco mais flexível), material isolação: cloreto de polivinila (pvc), tensão: 750v, resistência chama: cabo unipolar resistente à chama, cor: preto código do item: 6145.026.0043 (id - 74261). | Metro | 100 |  |  |
| 20 | Fio elétrico flexível unipolar, material condutor: cobre, tempera: mole, seção nominal (mm²): 6mm², encordoamento: classe 5 (um pouco mais flexível), material isolação: cloreto de polivinila (pvc), tensão: 750 v, resistência chama: cabo unipolar resistente a chama, cor: vermelha código do item: 6145.026.0052 (id - 81903). | Metro | 100 |  |  |
| 21 | Terminal forquilha / garfo, cabo elétrico, sistema fixação cabo: compressão, seção máxima: 1,5 mm², tipo: preá-isolado, largura canal: 3,0 mm, material: cobre, cor isolação: vermelho, acabamento: estanhado, comprimento: não especificado, largura forquilha: não especificado, isolação: cloreto polivinila código do item: 5940.005.0001 (id - 34668). | Und | 50 |  |  |
| 22 | Terminal forquilha / garfo, cabo elétrico, sistema fixação cabo: compressão, seção máxima: 2,5 mm², tipo: pre-isolado, largura canal: 3,0 mm, material: cobre, cor isolação: vermelho, acabamento: estanhado, comprimento: 14 mm, largura forquilha: 14 mm, isolação: cloreto polivinila código do item: 5940.005.0012 (id - 123395). | Und | 50 |  |  |
| 23 | Terminal forquilha / garfo, cabo elétrico, sistema fixação cabo: compressão, seção máxima: 6,0 mm², tipo: pre-isolado, largura canal: 5,0 mm, material: cobre, cor isolação: amarelo, acabamento: estanhado, comprimento: não especificado, largura forquilha: não especificado, isolação: cloreto polivinila código do item: 5940.005.0009 (id - 114143). | Und | 50 |  |  |

| 24 | Terminal pino / agulha, cabo elétrico, sistema fixação cabo: compressão, seção máxima: 2,5 mm², tipo: sem isolação, material: cobre, acabamento: estanhado, comprimento pino: curto, isolação: cloreto polivinila, cor isolação: azul código do item: 5940.006.0002 (id - 34724). | Und | 50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Interruptor alavanca, número polos: tripolar, posição: liga- desliga, material atuador: metal, material porca: metal, corrente: 15 a, carga resistiva: 127 vca, resistência contato: 20 miliohms em 1a vca, resistência isolamento: 1000 mohm, rigidez elétrica: 1000 v para 1 minuto mínimo, temperatura operação:0~55°c código do item: 5930.011.0002 (id - 108161). | Und | 06 |  |  |
| 26 | Porta / tampa equipamento refrigeracao/refrigerad,aplicacao: camara frigorifica vertical, cor: aco inoxidavel, modelo: modelo 500 tc, 1800x800x150 mm, marca: refri leste, acessorio: borracha de vedacao, dobradica, fecho com abertura interna e externa código do item: 4160.011.0004. | Und | 02 |  |  |
| Valor total (R$): |  |  |  |  |  |

Valor total da proposta por extenso:

| Validade da Proposta: (prazo não inferior a 60 dias) (Analisar necessidade de definição de prazo inferior, conforme prática de mercado) | Prazo de entrega do material: (Prazo não superior a 30 dias) (Analisar necessidade de definição de prazo superior/inferior, conforme prática de mercado) |
| --- | --- |
| / / | / / |

Dados para pagamento:

| Banco: | Agência: | C/Corrente: |
| --- | --- | --- |

Carimbo Padronizado de CNPJ:

(Local e Data): 	, 	de 	de 	.

Assinatura do Responsável pela Empresa: 		 Observações:			 Vendedor Responsável:_ 		 Telefone para Contato: ( 	)