GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E PROJETOS

# ANEXO I

PEDIDO DE ORÇAMENTO – Especificação do objeto

Cliente: Secretaria de Estado De Polícia Militar

Endereço de entrega do material: 	CEP:

| ITEM | ID SIGA |  | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO |  | UNIDADE DE MEDIDA |  | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 25564 |  | Vaselina,aspecto: solida. Código do item: 6850.053.0002. |  | Kg |  |  |  |  |  |
| 02 | 120601 |  | Bandagem elástica ,tipo: auto compressiva, largura: 10 cm, comprimento: 1,80 (repouso) ou 4,50 (esticada) m, fechamento: n/d. Código do Item: 6510.006.0016. |  | UN |  |  |  |  |  |
| 03 | 76209 |  | Fio de sutura, tipo: inabsorvivel, material: nylon preto, construção: monofilamentar, numero fio: nº 3-0, comprimento fio: 45 cm, modelo agulha: 3/8 circulo triangular, tamanho agulha: 30 mm. Código do item: 6515.127.0363. |  | UN |  |  |  |  |  |
| 04 | 78078 |  | Fio de sutura,tipo: inabsorvivel, material: nylon preto, construção: n/a, numero fio: nº 0, comprimento fio: 45 cm, modelo agulha: 3/8 circulo cortante, tamanho agulha: 19 mm.Código do item: 6515.127.0417. |  | UN |  |  |  |  |  |
| 05 | 75854 |  | Fio de sutura,tipo: absorvível, material: poliglatina 910, construção: com cobertura de poliglactina 370 mais estereato de cálcio e substância bacteriostática irgasan com agulha, número fio: nº 0, comprimento fio: 70 cm, modelo agulha: 3/8 cilíndrica, tamanho agulha: 35 mm. Código do item: 6515.127.0302. |  | UN |  |  |  |  |  |
| 06 | 53396 |  | Fio de sutura, tipo: absorvível, material: poliglatina 910, construção: com cobertura de poliglactina 370 mais estereato de cálcio e substância bacteriostática irgasan com agulha, número fio: 2-0, comprimento fio: 70 cm, modelo agulha: 1/2 círculo cilíndrica, tamanho agulha: 35 mm. Código do item: 6515.127.0118. |  | UN |  |  |  |  |  |
| 07 |  | 53400 | Fio de sutura,tipo: absorvível, material: poliglatina 910, construção: com cobertura de poliglactina 370 mais estereato de cálcio e substância bacteriostática irgasan com agulha,, número fio: 3-0, comprimento fio: 70 cm, modelo agulha: 1/2 círculo cilíndrica, tamanho agulha: 25 mm. Código do item: 6515.127.0122. |  | UN |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 74089 | Luva cirúrgica, tipo: descartável, material: borracha natural (látex), tipo esterilização: n/d, acabamento: textura homogênea, tamanho: 7,0, espessura: n/a, cor: natural, transparência: n/d, lubrificação: com pó bioabsorvivel, desenho: mão direita e esquerda, embalagem: par em embalagem dupla, externa em papel grau cirúrgico, permita abertura asséptica. Código do item: 6532.005.0020. Complementação do item: a unidade refere-se ao par de luvas. |  | UN |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 63851 | Luva cirurgica,tipo: esterilizada, material: borracha natural (latex), tipo esterilização: radiação gama (cobalto 60), acabamento: com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, antiderrapante, tamanho: 7.5, espessura: n/a, cor: natural, transparência: translucido, lubrificação: produto atóxico, hipoalergenico, desenho: formato anatômico, com bainha, embalagem: par em embalagem dupla, externa em papel grau cirúrgico, permita abertura de forma asséptica. Código do item: 6532.005.0015. |  | PAR |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 68628 | Luva segurança medico-hospitalar,modelo: cirúrgica (descartável), material: látex, tamanho luva procedimento: n/a, tamanho luva cirúrgica: grande. Codido do item: 4240.039.0006 Complementação do item: caixa com 100 unidades. |  | CX |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 71341 | Luva segurança medico-hospitalar, modelo: cirúrgica (descartável), material: látex, tamanho luva procedimento: n/a, tamanho luva cirúrgica: médio. Código do item: 4240.039.0007. Complementação do item: caixa com 100 unidades |  | CX |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 139125 | Saco lixo hospitalar ,tipo: branco, material: polietileno alta densidade, capacidade: 50 l, fechamento: n/a, forma fornecimento: pacote. Código do Item: 6640.026.0022 Complementação do item: unidade refere-se a 1(um) saco de lixo. |  | UN |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 53496 | Seringa hipodermica,material: plástico, tipo bico: luer lock, capacidade: 3 ml, material ponta: plástico, agulha: sem agulha. Código do item: 6515.227.0016 |  | UN |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 83192 | Seringa hipodermica,material: plástico descartável - estéril, tipo bico: luer lock, capacidade: 5 ml, material ponta: plástico, agulha: sem agulha. Código do item: 6515.227.0027. |  | UN |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 83191 | Seringa hipodérmica, material: plástico descartável - estéril, tipo bico: luer lock, capacidade: 10 ml, material ponta: plástico, agulha: sem agulha. Código do item: 6515.227.0004. |  | UN |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 82493 | Seringa hipodermica,material: plástico descartável - estéril, tipo bico: luer lock, capacidade: 20 ml, material ponta: plástico, agulha: sem agulha. Código do item: 6515.227.0023. |  | UN |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 295 | Agulha hipodérmica,material: aço inox, acabamento: siliconizado, calibre: 25 g, comprimento: 80 mm, bisel: trifacetado, canhão: plástico resistente, cor canhão: verde. Código do item: 6515.011.0010. Complementação do item: unidade refere-se a 1 (uma) agulha 25X8. |  | UN |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 59861 | Agulha hipodérmica veterinária,material canula: aço inox, calibre: 18 g, comprimento: número: 40x12. Código do item: 6535.001.0002. Complementação do item: unidade refere-se a 1 (uma) agulha 40X12. |  | UN |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 291 | Agulha hipodérmica,material: aço inox, acabamento: siliconizado, calibre: 16 g, comprimento: 40 mm, bisel: trifacetado, canhão: plástico resistente, cor canhão: branco. Código do item: 6515.011.0006. Complementação do item: unidade refere-se a 1 (uma) agulha 40X16. |  | UN |  |  |  |  |  |

| ITEM | ID SIGA | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 294 | Agulha hipodérmica,material: aço inox, acabamento: siliconizado, calibre: 25 g, comprimento: 70 mm, bisel: trifacetado, canhão: plástico resistente, cor canhão: preto. Código do item: 6515.011.0009. Complementação do item: unidade refere-se a 1 (uma) agulha 25X7. | UN |  |  |
| 21 | 84005 | Alcool 70º Gl fc 1000 ml – . Alcool, tipo: etílico, aspecto: liquido, concentração: 70º. Código do Item: 6810.472.0003. | L |  |  |
| 22 | 70046 | Algodão,tipo: hidrófilo, tratamento: alvejado, apresentação: rolo, fornecimento: pacote 500g. Código do item: 6510.003.0011. | PCT |  |  |
| 23 | 137580 | Atadura ortopédica,material: crepom, largura: 12 cm, comprimento: 4,5 m, cor: natural, acabamento: uniforme, bordas acabadas, isenta de rasgos, impurezas e fiapos, embalagem: pacote 12 un, norma: NBR 14056. Código do Item: 6510.004.0031.Obs.Conforme Portaria do MS, Forma de fornecimento pct com 12 unidades Complementação do item: Unidade refere-se a 1 (um) pacote com 12 (doze) ataduras. | UN |  |  |
| 24 | 20035 | Campo cirúrgico, acessório: n/d, material: polipropileno, camada material: tripla, gramatura: 60 g/m², cor: n/d, formato: n/d, largura: n/d, comprimento: n/d, fenestra: n/d. Código do item: 6532.004.0019. | UN |  |  |
| 25 | 63871 | Cateter intravenoso, modelo: periférico calibre G14, material: poliuretano, segurança: sistema segurança para proteção do bisel, canhão: guia em aço inox. Código do item: 6515.253.0009. | UN |  |  |
| 26 | 63872 | Cateter intravenoso, modelo: periférico calibre G16, material: poliuretano, segurança: sistema segurança para proteção do bisel, canhão: guia em aço inox. Código do item: 6515.253.0010. | UN |  |  |
| 27 | 103402 | Esparadrapo,material: algodao, largura: 10 cm, comprimento: 4,5 m, cor: branco, tratamento: impermeavel código do item: 6510.024.0025 | RL |  |  |
| 28 | 85893 | Produto quimico,descricao quimica: eter sulfurico, pureza: 40~50 %, formula molecular: c4h10o, aspecto: liquido incolor, aplicacao: soluções, concentracao: n/a. código do item: 6820.062.0723. | L |  |  |
| 29 | 66413 | Gaze (curativo e cobertura) tratamento: nao esteril, material: 100% algodao, largura: 7,5 cm, comprimento: 7,5 cm, fornecimento: pacote com 500 unidades, acabamento: hidrofila código do item: 6510.025.0007 (id - 66413) | PCT |  |  |
| 30 | 53222 | Bolsa sangue, aplicação: transfusão, sistema: aberto ou fechado, material: cloreto polivinila, capacidade bolsa preliminar: 600 ml, anticoagulante bolsa preliminar: n/d, quantidade anticoagulante: n/d. Código do item: 6515.038.0012. | UN |  |  |
| 31 | 79614 | Equipo solução parenteral,material tubo: cloreto polivinila, cor tubo: transparente, tipo camara gotejadora: flexível, tipo conexão: conector LUER LOCK e protetores,, tipo: macrogotas, característica camará: com filtro bacteriológico, filtro hidrofobo de 15 micras, dispositivo de entrada de ar lateral tubo extensor em PVC transparente, atóxico, controlador fluxo: pinça rolete, gotejador para 20 gotas p/ml perfurador de soro tipo lanceta, comprimento: 150 cm, capacidade camara graduada: n/a, acessórios: injetor lateral y, membrana auto-cicatrizante, protetor LUER , estéril, apirogenico, atóxico. Código do item: 6515.111.0043. | UN |  |  |
| 32 | 138587 | Equipo solucao transfusao sangue,material tubo: cloreto polivinila, tipo: dupla flexivel, tipo camara gotejadora: flexivel, capacidade camara graduada: 150 ml, cor tubo: transparente, controlador fluxo: pinca rolete, acessorio: injetor lateral y, comprimento: 1,60 m, caracteristica camara: dupla, transparencia, flexivel, heparinizacao: sem | UN |  |  |
| 33 | 80323 | Lâmina aparelho barbear,tipo: descartável, material: aço, quantidade fio: um. Código do item: 8530.012.0002. Complementação do item: unidade refere-se a caixa com 3 (três) unidades. | CX |  |  |

| Validade da Proposta: (prazo não inferior a 60 dias) (Analisar necessidade de definição de prazo inferior, conforme prática de mercado) | Prazo de entrega do material: (Prazo não superior a 30 dias) (Analisar necessidade de definição de prazo superior/inferior, conforme prática de mercado) |
| --- | --- |
| / / | / / |

Dados para pagamento:

| Banco: | Agência: | C/Corrente: |
| --- | --- | --- |

Carimbo Padronizado de CNPJ:

(Local e Data): 	, 	de 	de 	.

Assinatura do Responsável pela Empresa:

Observações:

Vendedor Responsável:_______________________________________________________

Telefone para Contato: ( 	)___________________________________________________