PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________ CNPJ ___________________________ Data___________________

Endereço______________________________________________________________________________

Telefone:____________________email:_____________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

A firma acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no termo de referência do Processo SEI-350207/000118/2020.

| ITEM | SERVIÇO | QUANT | MARCA | VALOR UNITÁRIO (COM ICMS) | VALOR UNITÁRIO (SEM ICMS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ### ABSORVENTE HIGIENICO FEMININO, MATERIAL: ALGODAO COM GEL, ACABAMENTO: ALGODAO, TAMANHO 40 X 12 CM, TIPO: EXTERNO, MODELO: SEM ABAS, CORDEL: N/A, APLICACAO: POS PARTO, INCONTINENCIA URINARIA, FORNECIMENTO: N/A Código do Item: 8540.001.0008 | 12.620 | - | R$ | R$ |
| 02 | ### ANUSCOPIO DESCARTAVEL, MODELO: FECHADO, COMPRIMENTO: 9,0 CM, DIAMETRO DISTAL: 2,0 CM, DIAMETRO PROXIMAL: 4,0 CM CÓDIGO DO ITEM: 6515.021.0002 | 2.900 |  | R$ | R$ |
| 03 | ### ANUSCOPIO DESCARTAVEL, MODELO: FENESTRADO, COMPRIMENTO: 8,8 ~ 9,0 CM, DIAMETRO DISTAL: 1,8 ~ 2,0 CM, DIAMETRO PROXIMAL: 3,5 ~ 4,0 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.021.0004 | 2.200 |  | R$ | R$ |
| 04 | ### ATADURA GESSADA, MATERIAL: 100% ALGODAO, LARGURA: 10CM, COMPRIMENTO: 200CM, EMBALAGEM: INDIVIDUAL, ACABAMENTO: ZIGUE- ZAGUE, PROCESSO GIRO INGLES Código do Item: 6510.002.0008 | 3.620 |  | R$ | R$ |
| 05 | ### ATADURA GESSADA, MATERIAL: 100% ALGODAO, LARGURA: 15CM, COMPRIMENTO: 200CM, EMBALAGEM: INDIVIDUAL, ACABAMENTO: ZIGUE- ZAGUE, PROCESSO GIRO INGLES Código do Item: 6510.002.0009 | 3.820 |  | R$ | R$ |
| 06 | ### ATADURA GESSADA, MATERIAL: 100% ALGODAO, LARGURA: 20 CM, COMPRIMENTO: 400 CM, EMBALAGEM: INDIVIDUAL, ACABAMENTO: ZIGUE- ZAGUE, PROCESSO GIRO INGLES Código do Item: 6510.002.0004 | 2.160 |  | R$ | R$ |
| 07 | ### ATADURA ORTOPEDICA, MATERIAL: 100% ALGODAO CRU, LARGURA: 15 CM, COMPRIMENTO: 1,80 M, COR: NATURAL, ACABAMENTO: UNIFORME COM CAMADA DE GOMA EM UMA DAS FACES, EMBALAGEM: INDIVIDUAL, NORMA: NBR 14056 Código do Item: 6510.004.0015 | 9.380 |  | R$ | R$ |
| 08 | ### ATADURA ORTOPEDICA, MATERIAL: 100% ALGODAO CRU, LARGURA: 20 CM, COMPRIMENTO: 1,80 M, COR: NATURAL, ACABAMENTO: UNIFORME COM CAMADA DE GOMA EM UMA DAS FACES, EMBALAGEM: INDIVIDUAL, NORMA: NBR 14056 Código do Item: 6510.004.0014 | 8.150 |  | R$ | R$ |
| 09 | ### ATADURA, TIPO: CREPOM TIPO I, MATERIAL: 100% ALGODAO CRU, 13 FIOS/CM2, TAMANHO: 10 CM X 1,80 M, EMBALAGEM: INDIVIDUAL, ACABAMENTO: UNIFORME, BORDAS ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS E FIAPOS, NORMA: NBR 14056 Código do item: 6510.038.0015 | 25.862 |  | R$ | R$ |
| 10 | ### ATADURA, TIPO: CREPOM TIPO I, MATERIAL: 100% ALGODAO CRU, 13 FIOS/CM2, TAMANHO: 15 CM X 1,80M, EMBALAGEM: INDIVIDUAL, ACABAMENTO: UNIFORME, BORDAS ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS E FIAPOS, NORMA: NBR 14056 Código do item: 6510.038.0016 | 31.916 |  | R$ | R$ |
| 11 | ### ATADURA, TIPO: CREPOM TIPO I, MATERIAL: 100% ALGODAO CRU, 13 FIOS/CM2, TAMANHO: 20 CM X 1,80 M, EMBALAGEM: INDIVIDUAL, ACABAMENTO: UNIFORME, BORDAS ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS E FIAPOS, NORMA: NBR 14056 Código do Item: 6510.038.0017 | 34.184 |  | R$ | R$ |
| 12 | ### ATADURA, TIPO: CREPOM TIPO I, MATERIAL: 100% ALGODAO CRU, 13 FIOS/CM2, TAMANHO: 30CM X 1.80M, EMBALAGEM: INDIVIDUAL, ACABAMENTO: UNIFORME, BORDAS ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS E FIAPOS, NORMA: NBR 14056 Código do Item: 6510.038.0018 | 8.000 |  | R$ | R$ |
| 13 | ### COMPRESSA GAZE, TIPO: ESTERIL, MATERIAL: 100% ALGODAO, LARGURA: 7,5 CM, COMPRIMENTO: 7,5 CM, NUMERO FIOS: 13 FIOS CM², DOBRA: 5, COR: BRANCO. PCT com 10 unidades. Código do Item: 6510.015.0003 - COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: DEVERÁ PESAR 10GR LIQUIDO, EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES CONFORME NBR13843 | 417.720 |  | R$ | R$ |
| 14 | ### COMPRESSA GAZE, TIPO: ESTERIL, MATERIAL: 100% ALGODÃO, LARGURA: 7,5 CM, COMPRIMENTO: 7,5 CM, NÚMERO FIOS: FIO RADIOPACO 13 FIOS CM², DOBRA: 5 DOBRAS E 8 CAMADAS, COR: BRANCO Código do Item: 6510.015.0032 ### COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: DEVERÁ SER DE PACOTE DE 10 UNIDADES. | 69.090 |  | R$ | R$ |
| 15 | ### COMPRESSA GAZE, TIPO: ESTERIL, MATERIAL: ALGODAO, LARGURA: 10 CM, COMPRIMENTO: 15 CM, NUMERO FIOS: ACOLCHOADA, DOBRA: 4, COR: BRANCO Código do Item: 6510.015.0008 | 112.980 |  | R$ | R$ |
| 16 | ### CONJUNTO ASPIRACAO MANUAL INTRA UTERINA,CAPACIDADE SERINGA: 60 ML, TIPO SERINGA: VALVULA DUPLA, QUANTIDADE CANULAS ASPIRACAO: 8 CANULAS, TIPO CANULA: IPAS, DIAMETRO CANULAS: 4 MM, 5 MM, 6MM, 7MM, 8MM, 9MM, 10 MM, 12MM, ACESSORIO: CONJUNTO ADPTADORES, FRASCO SILICONE, FORMA FORNECIMENTO: CONJUNTO Código do Item: 6515.042.0002 | 100 |  | R$ | R$ |
| 17 | ### ELETRODO AUTO ADESIVO PARA FISIOTERAPIA (ESTIMULA), MATERIAL: BORRACHA, FORMATO: QUADRADO, DIMENSAO (L X C): 5 X 5 CM, FORNECIMENTO: EMBALAGEM 4 UN Código do Item: 6515.096.0002 | 412 |  | R$ | R$ |
| 18 | ### ELETRODO ELETROCARDIOGRAMA, TIPO: DESCARTAVEL, UTILIZACAO: ADULTO, MATERIAL: PAPEL MICROPOROSO, PINO ACO, CONTRA PINO PRATA, GEL: COM GEL SOLIDO ADERENTE, FIXACAO: AUTO- ADESIVO, DIMENSAO (C X L): N/D Código do Item: 6515.104.0013 | 70.612 |  | R$ | R$ |
| 19 | ### ELETRODO ELETROCARDIOGRAMA, TIPO: DESCARTAVEL, UTILIZACAO: INFANTIL, MATERIAL: PAPEL MICROPOROSO, PINO ACO, CONTRA PINO PRATA/REVESTIDO EM PRATA, GEL: COM GEL SOLIDO E ADERENTE, FIXACAO: AUTO-ADESIVO, DIMENSAO(CXL):N/D Código do Item: 6515.104.0018 | 2.540 |  | R$ | R$ |
| 20 | ### ELETRODO ELETROCARDIOGRAMA, TIPO: DESCARTAVEL, UTILIZACAO: NEONATOLOGIA, MATERIAL: ESPUMA IMPERMEAVEL, GEL: COM GEL, FIXACAO: AUTO-ADESIVO, DIMENSAO (CXL):4CMX15MM Código do Item: 6515.104.0012 ### COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: CONJUTO DE GEL COM ADESIVO. SERÃO ACEITOS COMPRIMENTO DE 3 A 4 CM X LARGURA 1,5 A 2,0 MM). DEVERÁ SER COTADO EM UNIDADE. | 800 |  | R$ | R$ |
| 21 | ### ESCOVA DESCARTAVEL ASSEPSIA MEDICA, MODELO: DUPLA FACE, FACES: CERDAS - ESPONJA, SOLUCAO: CLOREXIDINA Código do Item: 6515.101.0001 | 62.900 |  | R$ | R$ |
| 22 | ### ESCOVA DESCARTAVEL ASSEPSIA MEDICA, MODELO: DUPLA FACE, FACES: CERDAS X ESPONJA, SOLUCAO: SECA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.101.0008 | 2.000 |  | R$ | R$ |
| 23 | ### ESPECULO VAGINAL MATERIAL: POLIESTIRENO, TIPO: NORMAL, TAMANHO: MEDIO (NUMERO 2), ESTERILIZACAO: DESCARTAVEL, ACESSORIOS: N/A Código do Item: 6519.121.0008 | 4.040 |  | R$ | R$ |
| 24 | ### ESPECULO VAGINAL, MATERIAL: POLIESTIRENO, TIPO: NORMAL, TAMANHO: PROPRIO PARA VIRGENS, PEQUENO, ESTERILIZACAO: DESCARTAVEL, ACESSORIOS: N/A Código do Item: 6519.121.0011 | 1.200 |  | R$ | R$ |
| 25 | ### ESPECULO VAGINAL, MATERIAL: POLIESTIRENO, TIPO: NORMAL, TAMANHO: PEQUENO (NUMERO 1), ESTERILIZACAO: DESCARTAVEL, ACESSORIOS: N/A Código do Item: 6519.121.0009 | 4.000 |  | R$ | R$ |
| 26 | ### ESPECULO VAGINAL, MATERIAL: POLIESTIRENO, TIPO: NORMAL, TAMANHO: GRANDE (NUMERO 3), ESTERILIZACAO: DESCARTAVEL, ACESSORIOS: N/A Código do Item: 6519.121.0005 | 1.578 |  | R$ | R$ |
| 27 | ### EXAME GINECOLOGICO, JOGO, QUANTIDADE PECAS: 4, COMPOSICAO: 1 ESPATULA DE AYRES, 1 ESCOVA CERVICAL, 1 LAMINA DE VIDRO, 1 CAIXA OU ENVELOPE PORTA-LAMINAS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.103.0005 | 6.220 |  | R$ | R$ |
| 28 | ### FIXADOR CITOLOGICO, COMPOSIÇÃO: ETANOL, POLIETILINOGLICOL, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO SPRAY 100 ML Código do Item: 6810.295.0004 | 68 |  | R$ | R$ |
| 29 | ### FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL, MODELO: CALCA, COR: BRANCO, TAMANHO: G, CARACTERISTICA CONFECCAO: ANATOMICO, CINTURA AJUSTAVEL, ELASTICO PERNA, FITA ADESIVA LATERAL, PROPRIEDADE MATERIAL: ANTI-ALERGICO, GEL Código do Item: 8530.007.0001 | 162.850 |  | R$ | R$ |
| 30 | ### FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL, MODELO: CALCA, COR: BRANCO, TAMANHO: XG, CARACTERISTICA CONFECCAO: CINTURA AJUSTAVEL, ELASTICO PERNA, FITA ADESIVA LATERAL, PROPRIEDADE MATERIAL: ANTI-ALERGICO, GEL Código do Item: 8530.007.0004 | 224.110 |  | R$ | R$ |
| 31 | ### FRALDA PEDIATRICA DESCARTAVEL, MODELO: CALCA COR: BRANCO, TAMANHO: RN, CARACTERISTICA CONFECCAO: ANATOMICO, CINTURA AJUSTAVEL, ELASTICO PERNA, FITA ADESIVA LATERAL, CORTE NA REGIAO UMBILICAL, ANTI-EXTRAVASAMENTO, PROPRIEDADE MATERIAL: ANTI- ALERGICO, GEL Código do Item: 8530.009.0005 ### COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: SÓ SERÃO ACEITAS FORNECIMENTOS EM PACOTES | 4.000 |  | R$ | R$ |
| 32 | ### FRALDA PEDIATRICA DESCARTAVEL, MODELO: CALCA, COR: BRANCO, TAMANHO: P, CARACTERISTICA CONFECCAO: ANATOMICO, CINTURA AJUSTAVEL, ELASTICO PERNA, FITA ADESIVA LATERAL, PROPRIEDADE MATERIAL: ANTI-ALERGICO, GEL Código do Item: 8530.009.0004 | 5.930 |  | R$ | R$ |
| 33 | ### FRALDA PEDIATRICA DESCARTAVEL, MODELO: CALCA, COR: BRANCO, TAMANHO: M, CARACTERISTICA CONFECCAO: ANATOMICO, CINTURA AJUSTAVEL, ELASTICO PERNA, FITA ADESIVA LATERAL, PROPRIEDADE MATERIAL: ANTI-ALERGICO, GEL Código do Item: 8530.009.0002 | 6.430 |  | R$ | R$ |
| 34 | ### FRALDA PEDIATRICA DESCARTAVEL, MODELO: CALCA, COR: BRANCO, TAMANHO: G, CARACTERISTICA CONFECCAO: ANATOMICO, CINTURA AJUSTAVEL, ELASTICO PERNA, FITA ADESIVA LATERAL, PROPRIEDADE MATERIAL: ANTI-ALERGICO, GEL Código do Item: 8530.009.0001 | 7.170 |  | R$ | R$ |
| 35 | ### GAZE (CURATIVO E COBERTURA), TRATAMENTO: NAO ESTERIL, MATERIAL: 100% ALGODAO, LARGURA: 7,5 cm, COMPRIMENTO: 7,5 cm, FORNECIMENTO: PACOTE COM 500 UNIDADES, ACABAMENTO: HIDROFILA. Código do Item: 6510.025.0007 ### COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: DEVERÁ PESAR 600GR LIQUIDO, EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NBR13843. | 33.210 |  | R$ | R$ |
| 36 | ### GEL CONDUTOR PARA EXAME, TIPO: HIPOALERGENICO E INODORO, COMPOSICAO: PH BALANCEADO HIDROSSOLUVEL E ISENTO DE SAL, EMBALAGEM: FRASCO COM 100GR Código do Item: 6515.306.0003 | 1.934 |  | R$ | R$ |
| 37 | ### INCENTIVADOR EXPIRATORIO HIGIENE BRONQUICA, UTILIZACAO: ADULTO E PEDIATRICO, MATERIAL: POLIPROPILENO, COMPOSICAO: CORPO, BOCAL, CAPUZ REMOVIVEL E ESFERA INTERNA EM ACO INOXIDAVEL, PRESSAO: 18 CMH²O, FAIXA FREQUENCIA: 7 ~ 19 HZ Código do Item: 6518.221.0001 | 250 |  | R$ | R$ |
| 38 | ### INCENTIVADOR REABILITACAO PULMONAR, TAMANHO: ADULTO, TIPO: VOLUME, CAPACIDADE: 5000 ML Código do Item: 6515.139.0003 ### COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: DEVERÁ POSSUI GRADUAÇÃO VOLUMETRICA E DISPOSITIVO PARA ORIENTAÇÃO VISUAL DO FLUXO IDEAL. | 250 |  | R$ | R$ |
| 39 | ### INCENTIVADOR REABILITACAO PULMONAR, TAMANHO: PEDIATRICO, TIPO: VOLUME, CAPACIDADE:2500ML Código do Item: 6515.139.0004 ### COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: DEVERÁ POSSUI GRADUAÇÃO VOLUMETRICA E DISPOSITIVO PARA ORIENTAÇÃO VISUAL DO FLUXO IDEAL | 250 |  | R$ | R$ |
| 40 | ### KIT GASTROSTOMIA, COMPOSIÇÃO: SONDA CALIBRE 24FR, GUIA PLASTICO 260CM, ADAPTADOR, PINÇA, ALÇA, ANTEPARO, BISTURI, CATETER, CAMPO FENESTRADO, MODELO: ENDOSCOPICA PERCUTANEA Código do Item: 6515.342.0004 | 100 |  | R$ | R$ |
| 41 | ### MALHA TUBULAR, TIPO: PUNHO SIMPLES, MATERIAL: ALGODAO BINADO, LARGURA: 10 CM, COMPRIMENTO: 15 M Código do Item: 6510.032.0001 | 20 |  | R$ | R$ |
| 42 | ### MALHA TUBULAR, TIPO: PUNHO SIMPLES, MATERIAL: ALGODAO BINADO, LARGURA: 20 CM, COMPRIMENTO: 25 M Código do Item: 6510.032.0007 | 520 |  | R$ | R$ |
| 43 | ### OCULOS SEGURANCA HOSPITALAR ODONTOLOGICO, MATERIAL ARMACAO: ACO CARBONO, REVESTIMENTO: POLIPROPILENO, MATERIAL LENTE: ACRILICO, PROTECAO: N/D, COR LENTE: INCOLOR, APLICACAO: N/D Código do Item: 6515.170.0001 | 3.211 |  | R$ | R$ |
| 44 | ### PAPEL MONITOR FETAL / CARDIOTOCOGRAFO, TIPO PAPEL: TERMOSSENSIVEL, MARCA MONITOR FETAL: GENERAL MEDITECH G6A / G6A PLUS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE. Código do Item: 6515.202.0006 | 150 |  | R$ | R$ |
| 45 | ### PROTETOR OCULAR, MATERIAL: ALGODAO ATOXICO/ HIPOALERGENICO/ AJUSTAVEL, TAMANHO: GRANDE, COR: BEGE, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE, APLICACAO: PARA FOTOTERAPIA EM RN Código do Item: 6540.025.0007 ### COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: AJUSTÁVEL COM VELCRO. | 200 |  | R$ | R$ |
| 46 | ### PROTETOR OCULAR, MATERIAL: ALGODAO ATOXICO/ HIPOALERGENICO/ AJUSTAVEL, TAMANHO: MEDIO, COR: BEGE, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE, APLICACAO: PARA FOTOTERAPIA EM RN Código do Item: 6540.025.0008 ### COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: AJUSTÁVEL COM VELCRO. | 200 |  | R$ | R$ |
| 47 | ### PROTETOR OCULAR, MATERIAL: ALGODAO ATOXICO/ HIPOALERGENICO/ AJUSTAVEL, TAMANHO: PEQUENO, COR: BEGE, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE, APLICACAO: PARA FOTOTERAPIA EM RN Código do Item: 6540.025.0009 ### COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: AJUSTÁVEL COM VELCRO. | 250 |  | R$ | R$ |
| 48 | ### PULSEIRA IDENTIFICACAO PACIENTE, MODELO: ADULTO, COR: BRANCO, TIPO FECHAMENTO: GANCHO, TIPO REGULAGEM FECHAMNETO: 12 PONTOS REGULAGEM, REGISTRO: SEM REGISTRO, LARGURA REGISTRO: 2,5 CM, COMPRIMENTO REGISTRO: 6,5 CM Código do Item: 6532.011.0001 | 85.000 |  | R$ | R$ |
| 49 | ### PULSEIRA IDENTIFICACAO PACIENTE, MODELO: RECEM NATO, COR: AZUL, TIPO FECHAMENTO: GANCHO, TIPO REGULAGEM FECHAMNETO: N/D, REGISTRO: SEM REGISTRO, LARGURA REGISTRO: 1,8 CM, COMPRIMENTO REGISTRO: 5,4 CM Código do Item: 6532.011.0004 | 600 |  | R$ | R$ |
| 50 | ### PULSEIRA IDENTIFICACAO PACIENTE, MODELO: RECEM NATO, COR: ROSA, TIPO FECHAMENTO: GANCHO, TIPO REGULAGEM FECHAMNETO: N/D, REGISTRO: SEM REGISTRO, LARGURA REGISTRO: 1,8 CM, COMPRIMENTO REGISTRO: 5,4 CM Código do Item: 6532.011.0003 | 600 |  | R$ | R$ |
| 51 | ### REAGENTE PREPARADO, APRESENTAÇÃO: KIT COM TIRA TESTE ZARAGATOA VAGINAL DE POLIESTER ESTERELIZADA, FRASCO PLÁSTICO COM SOLVENTE AQUOSO, ANALISE: DETECCAO DE RUPTURA DE MENBRANAS FETAIS, METODO: IMUNOCROMATICO, FORMA FORNECIMENTO: KIT Código do Item: 6810.381.0446 | 200 |  | R$ | R$ |
| 52 | ### RETOSIGMOIDOSCOPIO, TIPO: DESCARTAVEL, COMPRIMENTO: 25 CM, ABERTUTA DISTAL: 20 MM, ABERTURA PROXIMAL: 20 MM Código do Item: 6515.213.0001 | 2.000 |  | R$ | R$ |
| 53 | ### SACO CADAVER, MATERIAL: POLIETILENO, ESPESSURA: 0,25 µM, FECHAMENTO: ZIPER FRONTAL, COR: BRANCO, DIMENSAO (L X C): 50X100 (PEQUENO) CM Código do Item: 8105.004.0002 ### COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: SERÃO ACEITOS VARIAÇÕES DE: LARGURA 40 A 60 E COMPRIMENTO DE 90 A 120 CM. SERÃO ACEITOS DE OUTRAS CORES. | 1.000 |  | R$ | R$ |
| 54 | ### SACO CADAVER, MATERIAL: POLIETILENO, ESPESSURA: 0,25 µM, FECHAMENTO: ZIPER FRONTAL, COR: BRANCO, DIMENSAO (L X C): 90 X 220 (GRANDE) CM Código do Item: 8105.004.0005 ### COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: SERÃO ACEITOS DE OUTRAS CORES. | 40 |  | R$ | R$ |
| 55 | ### SONDA GASTROSTOMIA, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 24FR, CAPACIDADE BALÃO: 15ML, ANEL FIXAÇÃO: COM ANEL, GRADUAÇÃO: CENTIMETRO, TIPO CONECTOR: CONECTOR Y Código do Item: 6515.225.0003 | 520 |  | R$ | R$ |
| 56 | ### TERMOMETRO DIGITAL CLINICO/LABORATORIO, ESCALA: GRAU CELCIUS, GRADUACAO: 0~45 °C, MODELO: CANETA, MATERIAL: PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, AVISO SONORO: COM, DISPLAY: CRISTAL LIQUIDO, RESOLUCAO: 0,1 °C, FUNCOES: A PROVA D`AGUA, TIPO BATERIA: PASTILHA Código do Item: 6685.009.0010 | 1.162 |  | R$ | R$ |
| 57 | ### TERMOMETRO PORTATIL,FAIXA MEDICAO: -50°C A 70 °C, MODELO: DIGITAL, COR: N/D, DISPLAY: CRISTAL LIQUIDO / 3DIGITOS, ACESSORIO: CABO EXTENSOR, MANUAL DE OPERACAO EM PORTUGUES, TIPO SENSOR: PONTEIRA EM ACO INOX, TENSAO: 1,5V (AAA) Código do Item: 6685.010.0014 | 50 |  | R$ | R$ |
| TOTAL |  |  |  | R$ | R$ |

Assinatura do Representante Legal:____________________________________________________

Nome Completo:__________________________________________RG_______________________

Telefone de Contato:_____________________________________