PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________ CNPJ ___________________________ Data___________________

Endereço______________________________________________________________________________

Telefone:____________________email:_____________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

A firma acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no termo de referência do Processo SEI-350207/000055/2020 GASES MEDICINAIS.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. ESTIMADA TOTAL |  |  | VALOR UNITÁRIO (COM ICMS) | VALOR UNITÁRIO (SEM ICMS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6830.001.0200 (ID - 108510) GAS,PRODUTO: OXIGENIO LIQUIDO, TIPO: MEDICINAL, COMPOSICAO / FORMULA: O2, COR: INCOLOR, ODOR: INODORO, PESO MOLECULAR: 31,998 G/MOL, GRAU: MEDICINAL, FORMA FORNECIMENTO: LIQUIDO CRIOGENICO, PUREZA MINIMA / CONCENTRACAO: 0,99999, PRESSAO: N/A Observação: A pureza mínima / concentração para este produto deverá ser de 99,5%. | M³ | 405.942 |  |  | R$ | R$ |
| 2 | 6830.1.233 (ID – 146414) GAS,PRODUTO: OXIGENIO, TIPO: MEDICINAL / OXIGENOTERAPIA, COMPOSICAO / FORMULA: O2, COR: INCOLOR, ODOR: INODORO, PESO MOLECULAR: 31,998 G/MOL, GRAU: MEDICINAL, FORMA FORNECIMENTO: CILINDRO COM 0,250 M³, PUREZA MINIMA / CONCENTRACAO: 99,8 %, PRESSAO: 126 ~141 KGF/CM² Observações: 1. Serão aceitas pressões mínimas de 126 kgf/cm2 à 150 kgf/ cm2. 2. Não será necessário disponibilizar cilindros em regime de comodato para o presente item uma vez que a PMERJ já dispõem dos mesmos. | M3 | 06 |  |  | R$ | R$ |
| 3 | 6830.001.0194 (ID - 108486) GAS,PRODUTO: OXIGENIO, TIPO: MEDICINAL, COMPOSICAO / FORMULA: O2, COR: INCOLOR, ODOR: INODORO, PESO MOLECULAR: 31,998 G/MOL, GRAU: 2,2, FORMA FORNECIMENTO: CILINDRO 1,0 M³, PUREZA MINIMA / CONCENTRACAO: 0,99999, PRESSAO: 200 KGF/CM² Observações: - A pureza mínima / concentração para este produto deverá ser de 99,5%. - A pressão interna do gás no cilindro, não deverá ser inferior à 150 Kgf/cm2. - A denominação “GRAU: 2.2” refere-se à classificação de risco conforme as recomendações para o transporte de produtos perigosos das Nações Unidas. | M³ | 443 |  |  | R$ | R$ |
| 4 | 6830.001.0195 (ID - 108487) GAS,PRODUTO: OXIGENIO, TIPO: MEDICINAL, COMPOSICAO / FORMULA: O2, COR: INCOLOR, ODOR: INODORO, PESO MOLECULAR: 31,998 G/MOL, GRAU: 2,2, FORMA FORNECIMENTO: CILINDRO 3 M³, PUREZA MINIMA / CONCENTRACAO: 0,99999, PRESSAO: 200 KGF/CM² Observações: - A pureza mínima / concentração para este produto deverá ser de 99,5%. - A pressão interna do gás no cilindro, não deverá ser inferior à 150 Kgf/cm2. - A denominação “GRAU: 2.2” refere-se à classificação de risco conforme as recomendações para o transporte de produtos perigosos das Nações Unidas. - 4. Os enchimentos serão em cilindros entre 3 a 8 m3 - Não será necessário disponibilizar cilindros em regime de comodato para o presente item uma vez que as unidades já dispõem dos mesmos. | M³ | 299 |  |  | R$ | R$ |
| 5 | 6830.001.0197 (ID - 108489) GAS,PRODUTO: OXIGENIO, TIPO: MEDICINAL, COMPOSICAO / FORMULA: O2, COR: INCOLOR, ODOR: INODORO, PESO MOLECULAR: 31,998 G/MOL, GRAU: 2,2, FORMA FORNECIMENTO: CILINDRO 10 M³, PUREZA MINIMA / CONCENTRACAO: 0,99999, PRESSAO: 200 KGF/CM² Observações: - A pureza mínima / concentração para este produto deverá ser de 99,5%. - A pressão de entrada do gás na válvula reguladora deverá ser compatível com a capacidade do cilindro não podendo exceder 200 Kgf/cm2. - A denominação “GRAU: 2.2” refere-se à classificação de risco conforme as recomendações para o transporte de produtos perigosos das Nações Unidas. | M³ | 1.880 |  | R$ |  | R$ |
| 6 | 6830.001.0192 (ID - 108481) GAS,PRODUTO: AR COMPRIMIDO MEDICINAL, TIPO: MEDICINAL, COMPOSICAO / FORMULA: N202/ 79% DE N2 E 21% DE O2, COR: INCOLOR, ODOR: INODORO, PESO MOLECULAR: 28,975 G/MOL, GRAU: 2,2, FORMA FORNECIMENTO: CILINDRO 3 M³, PUREZA MINIMA / CONCENTRACAO: 0,99999, PRESSAO: 200 KGF/CM² Observações: - A pureza mínima / concentração para este produto deverá ser de 99,5%. - A pressão de entrada do gás na válvula reguladora deverá ser compatível com a capacidade do cilindro não podendo exceder 200 Kgf/cm2. - A denominação “GRAU: 2.2” refere-se à classificação de risco conforme as recomendações para o transporte de produtos perigosos das Nações Unidas. - Os enchimentos serão em cilindros entre 3 a 8 m3. - Não será necessário disponibilizar cilindros em regime de comodato para o presente item uma vez que as unidades já dispõem dos mesmos. | M³ | 82 |  | R$ |  | R$ |
| 7 | 6830.001.0193 (ID - 108483) GAS,PRODUTO: AR COMPRIMIDO MEDICINAL, TIPO: MEDICINAL, COMPOSICAO / FORMULA: N202/ 79% DE N2 E 21% DE O2, COR: INCOLOR, ODOR: INODORO, PESO MOLECULAR: 28,975 G/MOL, GRAU: 2,2, FORMA FORNECIMENTO: CILINDRO 9,6 M3, PUREZA MINIMA / CONCENTRACAO: 0,99999, PRESSAO: 200 KGF/CM². Observações: - A pureza mínima / concentração para este produto deverá ser de 99,5%. - A pressão de entrada do gás na válvula reguladora deverá ser compatível com a capacidade do cilindro não podendo exceder 200 Kgf/cm2. - Serão aceitos cilindros com capacidade variando entre 9 m3 e 10 m3. - A denominação “GRAU: 2.2” refere-se à classificação de risco conforme as recomendações para o transporte de produtos perigosos das Nações Unidas. | M³ | 739,2 |  | R$ |  | R$ |
| 8 | 6830.001.0222 (ID - 136848) GAS,PRODUTO: NITROGENIO, TIPO: MEDICINAL, COMPOSICAO / FORMULA: N2, COR: INCOLOR, ODOR: INODORO, PESO MOLECULAR: 28,01 G/MOL, GRAU: 2,2, FORMA FORNECIMENTO: CILINDRO 8,0 A 10 M³, PUREZA MINIMA / CONCENTRACAO: 0,99999, PRESSAO: 200 KGF/CM² Observações: - A pureza mínima / concentração para este produto deverá ser de 99,5%. - A pressão de entrada do gás na válvula reguladora deverá ser compatível com a capacidade do cilindro não podendo exceder 200 Kgf/cm2. - A denominação “GRAU: 2.2” refere-se à classificação de risco conforme as recomendações para o transporte de produtos perigosos das Nações Unidas. | M³ | 567 |  | R$ |  | R$ |
| 9 | 6830.001.0202 (ID - 108526) GAS,PRODUTO: OXIDO NITROSO, TIPO: MEDICINAL, COMPOSICAO / FORMULA: N2O, COR: INCOLOR, ODOR: LEVEMENTE DOCE, PESO MOLECULAR: 44,0128G/MOL, GRAU: 2,2, FORMA FORNECIMENTO: CILINDRO 33 KG, PUREZA MINIMA / CONCENTRACAO: 0,99999, PRESSAO: 52,38 bar a 21,1ºC. Observações: - A pureza mínima / concentração para este produto deverá ser de 98%. - Serão aceitos cilindros com capacidade compreendida entre 25 kg e 35 kg. - A denominação “GRAU: 2.2” refere-se à classificação de risco conforme as recomendações para o transporte de produtos perigosos das Nações Unidas. | KG | 132 | R$ |  |  | R$ |
| 10 | 6830.001.0220 (ID - 136846) GAS,PRODUTO: OXIDO NITRICO, TIPO: MEDICINAL/OXIGENOTERAPIA, COMPOSICAO / FORMULA: NO, COR: INCOLOR, ODOR: PUNGENTE E IRRITANTE, PESO MOLECULAR: 30,006 G/MOL, GRAU: MEDICINAL, FORMA FORNECIMENTO: CILINDRO 3,0 A 4,0 M³, PUREZA MINIMA / CONCENTRACAO: 500 PPM, PRESSAO: 140 A 200 KGF/CM² | M³ | 21,6 | R$ |  |  | R$ |
| 11 | 6830.001.0221 (ID - 136847) GAS,PRODUTO: DIOXIDO DE CARBONO, TIPO: MEDICINAL, COMPOSICAO / FORMULA: CO2, COR: INCOLOR, ODOR: INODORO, PESO MOLECULAR: 44,01 G/MOL, GRAU: MEDICINAL, FORMA FORNECIMENTO: CILINDRO 25 A 33 KG, PUREZA MINIMA / CONCENTRACAO: 0,99999, PRESSAO: 58,3 KGF/CM² Observações: - A pureza mínima / concentração para este produto deverá ser de 99,5%. - A pressão interna do gás no cilindro, não deverá ser inferior à 58,3 Kgf/cm2. | KG | 132 |  | R$ |  | R$ |
| 12 | 6830.001.0066 (ID - 81865) GAS,PRODUTO: HELIO, TIPO: GASES ESPECIAIS, COMPOSICAO / FORMULA: HE, COR: INCOLOR, ODOR: INODORO, PESO MOLECULAR: 4,003 G/MOL, GRAU: 5.0, FORMA FORNECIMENTO: CILINDRO 8,5 M³, PUREZA MINIMA / CONCENTRACAO: 99,999%, PRESSAO: 190 KGF/CM² Observações: 1. Este item deverá ser fornecido em cilindros de 1m3 e com pressão de 170KGF/CM3. Serão aceitos cilindros com variação de 1 m3 a mais. | M3 | 02 |  | R$ |  | R$ |
| 13 | 6830.005.0054 (ID - 121167) MISTURA GASOSA,QUANTIDADE GASES: 4 GASES, COMPOSICAO: CO 0,3% - HE 10% - O2 21% - N2BAL, CAPACIDADE CILINDRO: 5 M³ Obs.: 1. Este item deverá ser fornecido em cilindros de 10m3. Serão aceitos cilindros com variação de 1 m3 para mais ou para menos. | M3 | 20 |  | R$ |  | R$ |
| TOTAL |  | R$ |  |  | R$ |  |  |

Assinatura do Representante Legal:____________________________________________________

Nome Completo:__________________________________________RG_______________________

Telefone de Contato:_____________________________________