PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________ CNPJ ___________________________

Data___________________

Endereço______________________________________________________________________________

Telefone: ____________________e-mail: _____________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

A firma acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no termo de referência do Processo SEI-350207/000201/2020.

| ITEM | ID | DESCRIÇÃO SIGA | MATERIAL | QTD ANUAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21833 | CATETER DIAGNOSTICO,MATERIAL: TEFLON, MODELO: MULTIPURPOSE, REVESTIMENTO: POLIAMIDA, CALIBRE: 5,0 FR, COMPRIMENTO: 100 CM - Código do Item: 6515.057.0010 | UN | 100 | R$ | R$ |
| 2 | 81649 | CATETER DIAGNOSTICO,MATERIAL: TEFLON, MODELO: JUDKINS DIREITO CURVA 4, REVESTIMENTO: POLIAMIDA, CALIBRE: 5,0 FR, COMPRIMENTO: 125CM - Código do Item: 6515.057.0062 | UN | 200 | R$ | R$ |
| 3 | 21841 | CATETER DIAGNOSTICO,MATERIAL: TEFLON, MODELO: SIMMONS SIM 1, REVESTIMENTO: POLIAMIDA, CALIBRE: 5,0 FR, COMPRIMENTO: 100 CM - Código do Item: 6515.057.0008 | UN | 20 | R$ | R$ |
| 4 | 81496 | CATETER DIAGNOSTICO,MATERIAL: TEFLON, MODELO: JUDKINS ESQUERDO CURVA 4,5, REVESTIMENTO: POLIAMIDA, CALIBRE: 5,0 FR, COMPRIMENTO: 125CM - Código do Item: 6515.057.0060 | UN | 10 | R$ | R$ |
| 5 | 53781 | CATETER DIAGNOSTICO,MATERIAL: TEFLON, MODELO: JUDKINS DIREITO CURVA 3,5, REVESTIMENTO: POLIAMIDA, CALIBRE: 5,0 FR, COMPRIMENTO: 100 CM - Código do Item: 6515.057.0013 | UN | 250 | R$ | R$ |
| 6 | 53859 | CATETER DIAGNOSTICO,MATERIAL: TEFLON, MODELO: AMPLATZ DIREITO CURVA 2, REVESTIMENTO: POLIAMIDA, CALIBRE: 5,0 FR, COMPRIMENTO: 100 CM - Código do Item: 6515.057.0019 | UN | 35 | R$ | R$ |
| 7 | 66951 | CATETER DIAGNOSTICO,MATERIAL: TEFLON, MODELO: SIMMONS SIM 3, REVESTIMENTO: POLIAMIDA, CALIBRE: 5,0 FR, COMPRIMENTO: 100 CM - Código do Item: 6515.057.0037 | UN | 10 | R$ | R$ |
| 8 | 53862 | CATETER DIAGNOSTICO,MATERIAL: TEFLON, MODELO: AMPLATZ ESQUERDO CURVA 3, REVESTIMENTO: POLIAMIDA, CALIBRE: 5,0 FR, COMPRIMENTO: 100 CM - Código do Item: 6515.057.0022 | UN | 20 | R$ | R$ |
| 9 | 53861 | CATETER DIAGNOSTICO,MATERIAL: TEFLON, MODELO: AMPLATZ ESQUERDO CURVA 2, REVESTIMENTO: POLIAMIDA, CALIBRE: 5,0 FR, COMPRIMENTO: 100 CM - Código do Item: 6515.057.0021 | UN | 20 | R$ | R$ |
| 10 | 21834 | CATETER DIAGNOSTICO,MATERIAL: TEFLON, MODELO: JUDKINS ESQUERDO CURVA 3,5, REVESTIMENTO: POLIAMIDA, CALIBRE: 5,0 FR, COMPRIMENTO: 100 CM - Código do Item: 6515.057.0002 | UN | 300 | R$ | R$ |
| 11 | 53860 | CATETER DIAGNOSTICO,MATERIAL: TEFLON, MODELO: AMPLATZ ESQUERDO CURVA 1, REVESTIMENTO: POLIAMIDA, CALIBRE: 5,0 FR, COMPRIMENTO: 100 CM - Código do Item: 6515.057.0020 | UN | 20 | R$ | R$ |
| 12 | 53858 | CATETER DIAGNOSTICO,MATERIAL: TEFLON, MODELO: AMPLATZ DIREITO CURVA 1, REVESTIMENTO: POLIAMIDA, CALIBRE: 5,0 FR, COMPRIMENTO: 100 CM - Código do Item: 6515.057.0018 | UN | 20 | R$ | R$ |
| 13 | 53863 | CATETER DIAGNOSTICO,MATERIAL: TEFLON, MODELO: JUDKINS ESQUERDO CURVA 4, REVESTIMENTO: POLIAMIDA, CALIBRE: 6,0 FR, COMPRIMENTO: 100 CM - Código do Item: 6515.057.0023 | UN | 10 | R$ | R$ |
| 14 | 73948 | CATETER DIAGNOSTICO,MATERIAL: TEFLON, MODELO: PIG TAIL CENTIMETRADO, REVESTIMENTO: POLIAMIDA, CALIBRE: 5,0 FR, COMPRIMENTO: 100 CM - Código do Item: 6515.057.0046 | UN | 30 | R$ | R$ |
| 15 | 53780 | CATETER DIAGNOSTICO,MATERIAL: TEFLON, MODELO: INTERNO MAMARIO, REVESTIMENTO: POLIAMIDA, CALIBRE: 5,0 FR, COMPRIMENTO: 100 CM - Código do Item: 6515.057.0012 | UN | 40 | R$ | R$ |
| 16 | 53782 | CATETER DIAGNOSTICO,MATERIAL: TEFLON, MODELO: JUDKINS DIREITO CURVA 4, REVESTIMENTO: POLIAMIDA, CALIBRE: 5,0 FR, COMPRIMENTO: 100 CM - Código do Item: 6515.057.0014 | UN | 100 | R$ | R$ |
| 17 | 81493 | CATETER DIAGNOSTICO,MATERIAL: TEFLON, MODELO: AMPLATZ DIREITO CURVA 3, REVESTIMENTO: POLIAMIDA, CALIBRE: 5,0 FR, COMPRIMENTO: 100 CM - Código do Item: 6515.057.0057 | UN | 15 | R$ | R$ |
| 18 | 21832 | CATETER DIAGNOSTICO,MATERIAL: TEFLON, MODELO: JUDKINS ESQUERDO CURVA 4, REVESTIMENTO: POLIAMIDA, CALIBRE: 5,0 FR, COMPRIMENTO: 100 CM - Código do Item: 6515.057.0001 | UN | 120 | R$ | R$ |
| 19 | 21842 | CATETER DIAGNOSTICO,MATERIAL: TEFLON, MODELO: SIMMONS SIM 2, REVESTIMENTO: POLIAMIDA, CALIBRE: 5,0 FR, COMPRIMENTO: 100 CM - Código do Item: 6515.057.0009 | UN | 15 | R$ | R$ |
| 20 | 53783 | CATETER DIAGNOSTICO,MATERIAL: TEFLON, MODELO: JUDKINS ESQUERDO CURVA 4,5, REVESTIMENTO: POLIAMIDA, CALIBRE: 5,0 FR, COMPRIMENTO: 100 CM - Código do Item: 6515.057.0015 | UN | 10 | R$ | R$ |
| 21 | 53784 | CATETER DIAGNOSTICO,MATERIAL: TEFLON, MODELO: JUDKINS ESQUERDO CURVA 5, REVESTIMENTO: POLIAMIDA, CALIBRE: 5,0 FR, COMPRIMENTO: 100 CM - Código do Item: 6515.057.0016 | UN | 10 | R$ | R$ |
| 22 | 83284 | CATETER GUIA, CALIBRE: 6 FR, MODELO: MP MULTIPURPOSE, COMPRIMENTO: 100 CM, MATERIAL: POLIETILENO - Código do Item: 6515.063.0026 | UN | 15 | R$ | R$ |
| 23 | 88922 | CATETER GUIA, CALIBRE: 6 FR, MODELO: ANGIOPLASTIA MAMARIA, COMPRIMENTO: N/D, MATERIAL: POLIURETANO - Código do Item: 6515.063.0058 | UN | 20 | R$ | R$ |
| 24 | 94114 | CATETER GUIA, CALIBRE: 6 FR LUMEN INTERNO 0.071``, MODELO: AMPLATZ DE ESQUERDA 1, COMPRIMENTO: 100 CM, MATERIAL: DUPLA MALHA METALICA COM REVESTIMENTO EM PTFE- Código do Item: 6515.063.0065 | UN | 20 | R$ | R$ |
| 25 | 95334 | CATETER GUIA, CALIBRE: 6 FR COM LUMEN INTERNO DE 0.071``, MODELO: EBU 4, COMPRIMENTO: 100 CM, MATERIAL: DUPLA MALHA METALICA COM REVESTIMENTO EM PTFE - Código do Item: 6515.063.0128 | UN | 60 | R$ | R$ |
| 26 | 78452 | CATETER GUIA, CALIBRE: 6 FR, MODELO: JR 4, COMPRIMENTO: 100 CM, MATERIAL: POLIURETANO/TEFLON - Código do Item: 6515.063.0015 | UN | 120 | R$ | R$ |
| 27 | 78454 | CATETER GUIA, CALIBRE: 6 FR, MODELO: JL 3,5, COMPRIMENTO: 100 CM, MATERIAL: POLIURETANO/ TEFLON - Código do Item: 6515.063.0017 | UN | 80 | R$ | R$ |
| 28 | 94120 | CATETER GUIA, CALIBRE: 6 FR COM LUMEN INTERNO 0.071``, MODELO: AMPLATZ DE DIREITA 2, COMPRIMENTO: 100 CM, MATERIAL: DUPLA MALHA METALICA COM REVESTIMENTO EM PTFE - Código do Item: 6515.063.0069 | UN | 10 | R$ | R$ |
| 29 | 95333 | CATETER GUIA, CALIBRE: 6 FR COM LUMEN INTERNO DE 0.071``, MODELO: EBU 3,5, COMPRIMENTO: 100 CM, MATERIAL: DUPLA MALHA METALICA COM REVESTIMENTO INTERNO EM PTFE - Código do Item: 6515.063.0127 | UN | 150 | R$ | R$ |
| 30 | 78458 | CATETER GUIA, CALIBRE: 6 FR, MODELO: AL 2, COMPRIMENTO: 100 CM, MATERIAL: POLIURETANO/TEFLON - Código do Item: 6515.063.0020 | UN | 10 | R$ | R$ |
| 31 | 94122 | CATETER GUIA, CALIBRE: 6 FR COM LUMEN INTERNO DE 0.071``, MODELO: JUDKINS DE ESQUERDA 4.0, COMPRIMENTO: 100 CM, MATERIAL: DUPLA MALHA METALICA COM REVESTIMENTO EM PTFE - Código do Item: 6515.063.0071 | UN | 40 | R$ | R$ |
| 32 | 94123 | CATETER GUIA, CALIBRE: 6 FR COM LUMEN INTERNO DE 0.071``, MODELO: JUDKINS DE ESQUERDA 4.5, COMPRIMENTO: 100 CM, MATERIAL: DUPLA MALHA METALICA COM REVESTIMENTO EM PTFE - Código do Item: 6515.063.0072 | UN | 5 | R$ | R$ |
| 33 | 78453 | CATETER GUIA, CALIBRE: 6 FR, MODELO: JR 3,5, COMPRIMENTO: 100 CM, MATERIAL: POLIURETANO/TEFLON - Código do Item: 6515.063.0016 | UN | 150 | R$ | R$ |
| 34 | 94118 | CATETER GUIA, CALIBRE: 6 FR COM LUMEN INTERNO DE 0.071``, MODELO: AMPLATZ DE DIREITA 1, COMPRIMENTO: 100 CM, MATERIAL: DUPLA MALHA METALICA COM REVESTIMENTO EM PTFE - Código do Item: 6515.063.0068 | UN | 10 | R$ | R$ |
| 35 | 94138 | CATETER GUIA, CALIBRE: 6 FR COM LUMEN INTERNO DE 0.071``, MODELO: JUDKINS DE DIREITA 4.5, COMPRIMENTO: 100 CM, MATERIAL: DUPLA MALHA METALICA COM REVESTIMENTO EM PTFE - Código do Item: 6515.063.0078 | UN | 20 | R$ | R$ |
| 36 | 94117 | CATETER GUIA, CALIBRE: 6 FR COM LUMEN INTERNO DE 0.071``, MODELO: AMPLATZ DE ESQUERDA 3, COMPRIMENTO: 100 CM, MATERIAL: DUPLA MALHA METALICA COM REVESTIMENTO EM PTFE - Código do Item: 6515.063.0067 | UN | 2 | R$ | R$ |

Assinatura do Representante Legal:____________________________________________________

Nome Completo:__________________________________________RG_______________________

Telefone de Contato:_____________________________________