PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________ CNPJ ___________________________ Data___________________

Endereço_____________________________________________________________________________________________________

Telefone:____________________________________ E-mail:___________________________________________________________

Validade da proposta___________________________________________

Processo SEI-350207/000236/2020

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. ESTIMADA TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | PECAS COMPONENTES RESPIRADOR, DESCRICAO: SENSOR DE FLUXO, REFERENCIA: RESPIRADOR MODELO VIASYS VELA PART NUMBER 16496, FABRICANTE: CAREFUSION, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.335.0035 (ID - 159765) | UN | 12 |
| 02 | PECAS COMPONENTES RESPIRADOR, DESCRICAO: TELA TOUCH SCREEN, REFERENCIA: RESPIRADOR MODELO VIASYS VELA, FABRICANTE: CAREFUSION, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.335.0039 (ID - 159770) | UN | 10 |
| 03 | PECAS COMPONENTES RESPIRADOR, DESCRICAO: PAINEL FRONTAL, REFERENCIA: RESPIRADOR VIASYS VELA, FABRICANTE: CAREFUSION, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.335.0030 (ID - 159753) | UN | 03 |
| 04 | PECAS COMPONENTES RESPIRADOR, DESCRICAO: DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, REFERENCIA: RESPIRADOR VIASYS VELA, FABRICANTE: CAREFUSION, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.335.0031 (ID - 159754) | UN | 02 |
| 05 | PECAS COMPONENTES RESPIRADOR, DESCRICAO: VENTOINHA 24V, DE 0,26 ATE 0,30A, REFERENCIA: COMPATIVEL COM RESPIRADOR VIASYS VELA, FABRICANTE: CAREFUSION, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.335.0032 (ID - 159755) | UN | 25 |
| 06 | PECAS COMPONENTES RESPIRADOR, DESCRICAO: PLACA DE CONTROLE DA TURBINA, REFERENCIA: RESPIRADOR VELA VIASYS, FABRICANTE: CAREFUSION, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.335.0033 (ID - 159756) | UN | 05 |
| 07 | PECAS COMPONENTES RESPIRADOR, DESCRICAO: FONTE DE ALIMENTACAO, ENTRADA DE 100 A 240V, COM 6.3A, DE 50 A 60HZ, SAIDA DE 48V E 4.7A, REFERENCIA: RESPIRADOR VELA VIASYS PART NUMBER 225 - 1008, FABRICANTE: CAREFUSION, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.335.0034 (ID - 159757) | UN | 02 |
| 08 | PECAS COMPONENTES RESPIRADOR, DESCRICAO: DIAFRAGMA DA VALVULA DE EXALACAO, REFERENCIA: RESPIRADOR VIASYS VELA, FABRICANTE: CAREFUSION, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.335.0036 (ID - 159767) | UN | 10 |
| 09 | PECAS COMPONENTES RESPIRADOR, DESCRICAO: CORPO DA VALVULA DE EXALACAO, REFERENCIA: RESPIRADOR VIASYS VELA, FABRICANTE: CAREFUSION, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.335.0037 (ID - 159768) | UN | 10 |
| 10 | PECAS COMPONENTES RESPIRADOR, DESCRICAO: VALVULA DE EXALACAO INTERNA, REFERENCIA: RESPIRADOR VIASYS VELA, FABRICANTE: CAREFUSION, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.335.0038 (ID - 159769) | UN | 03 |
| 11 | PECAS COMPONENTES RESPIRADOR, DESCRICAO: VALVULA REGULADORA INTERNA DE OXIGENIO PARA O BLENDER, REFERENCIA: RESPIRADOR VELA VIASYS P/N 33030, 33030A, FABRICANTE: CLIPPARD, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.335.0040 (ID - 159772) | UN | 12 |
| 12 | PECAS COMPONENTES RESPIRADOR, DESCRICAO: TECLADO DE MEMBRANA, REFERENCIA: COMPATIVEL RESPIRADOR VELA VIASYS, FABRICANTE: CAREFUSION, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.335.0041 (ID - 159773) | UN | 05 |
| 13 | PECAS COMPONENTES RESPIRADOR, DESCRICAO: RECEPTACULO DA VALVULA EXPIRATORIA, REFERENCIA: RESPIRADOR VELA VIASYS, FABRICANTE: CAREFUSION, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.335.0042 (ID - 159942) | UN | 05 |
| 14 | PECAS COMPONENTES RESPIRADOR, DESCRICAO: RECEPTACULO ELETRONICO DO SENSOR DE FLUXO EXPIRATORIO, REFERENCIA: RESPIRADOR VELA VIASYS, FABRICANTE: CAREFUSION, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.335.0043 (ID - 159943) | UN | 06 |
| 15 | PECAS COMPONENTES RESPIRADOR, DESCRICAO: BLENDER ELETRONICO, REFERENCIA: RESPIRADOR VELA VIASYS, FABRICANTE: CAREFUSION, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.335.0044 (ID - 159944) | UN | 02 |
| 16 | PECAS COMPONENTES RESPIRADOR, DESCRICAO: TURBINA PART NUMBER 16349, REFERENCIA: RESPIRADOR VELA VIASYS, FABRICANTE: CAREFUSION, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.335.0045 (ID - 160114) | UN | 04 |
| 17 | PECAS COMPONENTES RESPIRADOR, DESCRICAO: BASE DE APOIO SOLENCIADORA DA TURBINA PART NUNBER 10364 TURBINE MUFFLER ASSY, REFERENCIA: RESPIRADOR VELA VIASYS, FABRICANTE: CAREFUSION, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.335.0046 (ID - 160115) | UN | 03 |
| 18 | PECAS COMPONENTES RESPIRADOR, DESCRICAO: PLACA DE CONTROLE ELETRONICA PRINCIPAL COMPLETA, REFERENCIA: RESPIRADOR VELA VIASYS, FABRICANTE: CAREFUSION, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.335.0047 (ID - 160116) | UN | 05 |
| 19 | PECAS COMPONENTES RESPIRADOR, DESCRICAO: TRANSDUTOR DE PRESSAO 2.5 PSI D1 DIP MV VHC R7L8 24, REFERENCIA: RESPIRADOR VELA VIASYS, FABRICANTE: ALL SENSORS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.335.0048 (ID - 160117) | UN | 20 |
| 20 | PECAS COMPONENTES RESPIRADOR, DESCRICAO: TRANSDUTOR DE FLUXO 2.5 INCH D1 DIP MV VHC R12E7 32, REFERENCIA: RESPIRADOR VELA VIASYS, FABRICANTE: ALL SENSORS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.335.0049 (ID - 160118) | UN | 20 |
| 21 | PECAS COMPONENTES RESPIRADOR, DESCRICAO: FILTRO DE ENTRADA DO AR COMPRIMIDO COM RESERVATORIO INTEGRAL DE AGUA E ENCAIXE SMART, REFERENCIA: RESPIRADOR AVEA VIASYS, FABRICANTE: CAREFUSION, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.335.0052 (ID - 160428) | UN | 05 |
| 22 | PECAS COMPONENTES RESPIRADOR, DESCRICAO: VALVULA DE EXALACAO, REFERENCIA: RESPIRADOR AVEA VIASYS, FABRICANTE: CAREFUSION, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.335.0050 (ID - 160423) | UN | 05 |
| 23 | PECAS COMPONENTES RESPIRADOR, DESCRICAO: COMPRESSOR ESPIRAL SCROLL PUMP P/N 51000-09750, REFERENCIA: RESPIRADOR AVEA VIASYS, FABRICANTE: CAREFUSION, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.335.0051 (ID - 160425) | UN | 04 |
| 24 | PECAS COMPONENTES RESPIRADOR, DESCRICAO: FONTE DE ALIMENTACAO ELETRICA INTERNA BIVOLT, REFERENCIA: RESPIRADOR AVEA VIASYS, FABRICANTE: CAREFUSION, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.335.0053 (ID - 160503) | UN | 02 |
| 25 | PECAS COMPONENTES RESPIRADOR, DESCRICAO: MODULO GDE, REFERENCIA: RESPIRADOR AVEA VIASYS, FABRICANTE: CAREFUSION, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.335.0054 (ID - 160504) | UN | 03 |
| 26 | CABO PARA RESPIRADOR, NOME MODIFICADOR: ALIMENTACAO, 110 E 220 VOLTS, TRIPOLAR, 10 AMPERES, MODELO MONITOR: RESPIRADORES VELA E AVEA, REFERÊNCIA: N/A, MARCA: COMPATIVEL PARA RESPIRADORES VELA E AVEA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.062.0003 (ID - 160758) | UN | 30 |
| 27 | BRACO PARA VENTILADOR PULMONAR, NOME MODIFICADOR: BRACO ARTICULADO, MODELO: RESPIRADOR VELA VIASYS, REFERÊNCIA: ENCAIXE COMPATIVEL COM SUPORTE VELA VIASYS, MARCA: VELA VIASYS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.025.0003 (ID - 160759) | UN | 20 |