PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________ CNPJ ___________________________ Data___________________

Endereço_____________________________________________________________________________________________________

Telefone:____________________________________ email:___________________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

| ITEM | CÓDIGO SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID - 164714 | AUTOCLAVE, TIPO: HORIZONTAL, MATERIAL EXTERNO CÂMARA: AÇO INOXIDÁVEL AISI 316 L, TEMPERATURA TRABALHO: 100 ~ 135º C, CAPACIDADE: 500 ~ 600 L, PRESSÃO PROCESSO: 0 ~ 5 bar, TENSÃO: 110 - 220 V, MATERIAL INTERNO CÂMARA: AÇO INOX AISI 360 L COM POLIMENTO PADRÃO SANITÁRIO, TIPO PORTA: DUAS PORTAS EM AÇO INOX 316L, TIPO GUILHOTINA E ELEVAÇÃO VERTICAL, PROTEÇÃO ANTI-ESMAGAMENTO, SEGURANÇA CONTRA ABERTURA, ACIONAMENTO: DISPLAY COM TELA TOUCH SCREEN COLORIDO, CICLOS: 9 CICLOS PROGRAMADOS E 6 CICLOS PROGRAMÁVEIS, COMANDO: SISTEMA PROGRAMÁVEL QUE PERMITA UM CONTROLE TOTAL DO CICLO, DOS PARAMETROS E A VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA DO PROCESSO, MICROPROCESSADOR DEDICADO COMPLETO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6641.006.0060 Complementação do item: serão aceitas Autoclaves com dimensões externas aproximadas de 1425 x 1850 x 1590 mm (L x A x P). Bomba de vácuo sem utilização de água. Deve incluir acessórios necessários ao pleno funcionamento (sistema de osmose reversa, racks, carros e cestos) Garantia mínima de três anos, com fornecimento de itens consumíveis necessários ao pleno funcionamento. Manuais em Português. | UN | 2 | R$ | R$ |

Assinatura do Representante Legal:____________________________________________________________________

Nome Completo:___________________________________________________RG ________________________________

Telefone de Contato:_____________________________________