PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________ CNPJ ___________________________ Data___________________

Endereço_____________________________________________________________________________________________________

Telefone:____________________________________ email:___________________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ### 6519.091.0008 ### (ID - 144131) | ### CABO ELETROCAUTERIO,TIPO PINCA: MONOPOLAR/ DIATERMIA / SEM PINCA, MACHO/FEMEA ENCAPADA DE SILICONE, COMPRIMENTO: 3,00 M, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE ### Obs. A ponta que conecta a pinça deverá ser fêmea. | UN | 14 | R$ | R$ |
| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 6515.191.0064 (ID - 140664) | PINCA ENDOSCOPICA, DIAMETRO: 5 MM, MATERIAL: ACO INOX POLIDO, TIPO PONTA: MARYLAND, COMPRIMENTO: 33 ~ 36 CM, ACAO: DISSECCAO E APREENSAO, ESTERILIZACAO: AUTOCLAVAVEL, TIPO: ROTATORIA / CONECTOR DE CAUTERIO MONOPOLAR, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Obs. O conector de eletrocautério, caso presente, deverá ser macho. | UN | 12 | R$ | R$ |
| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 6519.176.0131 (ID - 144012) | PINCA, APLICACAO: VIDEOLAPAROSCOPIA, MATERIAL: AUTOCLAVAVEL, TUBO PLASTICO, TUBO METALICO, SEM CREMALHEIRA, COMPRIMENTO: 33 CM, MODELO: CONTRA PORTA-AGULHAS, 5 MM DE DIAMETRO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE | UN | 02 | R$ | R$ |
| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 6519.176.0136 (ID - 144129) | PINCA, APLICACAO: VIDEOLAPAROSCOPIA, MATERIAL: AUTOCLAVAVEL, TUBO PLASTICO, TUBO METALICO, EMPUNHADEIRA POLIMERO COM CREMALHEIRA, COMPRIMENTO: 30 ~ 36 CM, MODELO: REDDICK-OLSEN, APREENSAO RETA, PONTA ROMBA, 5 MM DE DIAMETRO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Obs. O conector de eletrocautério, caso presente, deverá ser macho. | UN | 12 | R$ | R$ |
| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ### 6515.191.0065 ### (ID - 140665) | PINCA ENDOSCOPICA, DIAMETRO: 10 MM, MATERIAL: ACO INOX POLIDO, TIPO PONTA: MIXTER, COMPRIMENTO: 33 ~ 36 CM, ACAO: DISSECCAO E APREENSAO, ESTERILIZACAO: AUTOCLAVAVEL, TIPO: ROTATORIA COM EMPUNHADURA METALICA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Obs. O conector de eletrocautério, caso presente, deverá ser macho. | UN | 04 | R$ | R$ |
| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6515.191.0062 (ID - 140662) | PINCA ENDOSCOPICA, DIAMETRO: 5 MM, MATERIAL: ACO INOX POLIDO, TIPO PONTA: MANDIBULA DE 2 X 4 DENTES, COMPRIMENTO: 33 ~ 36 CM, ACAO: DUPLA ACAO, ESTERILIZACAO: AUTOCLAVAVEL, TIPO: ROTATORIA / CONECTOR DE CAUTERIO MONOPOLAR, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Obs. O conector de eletrocautério, caso presente, deverá ser macho. | UN | 08 | R$ | R$ |
| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 7 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ### 6515.191.0066 ### (ID - 140865) | PINCA ENDOSCOPICA, DIAMETRO: 5MM, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, TIPO PONTA: ATRAUMATICA / FENESTRADA E SERRILHADA, COMPRIMENTO: 34 ~ 36 CM, ACAO: APREENSAO DE CORPOS ESTRANHOS, ESTERILIZACAO: AUTOCLAVAVEL, TIPO: ROTATORIA / CONECTOR DE CAUTERIO MONOPOLAR, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Obs. O conector de eletrocautério, caso presente, deverá ser macho. | UN | 04 | R$ | R$ |
| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 8 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ### 6515.240.0006 ### (ID - 98174) | TESOURA COAGULADORA, TIPO: METZEMBAUER, PONTA: CURVA, ESTERILIZACAO: AUTOCLAVAVEL, DIAMETRO TUBO: 05MM, COMPRIMENTO: 33CM Obs. O conector de eletrocautério, caso presente, deverá ser macho.A tesoura deverá ser para cirurgia videolaparoscópica. | UN | 14 | R$ | R$ |
| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 9 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 6515.191.0076 (ID - 158555) | ### PINCA ENDOSCOPICA,DIAMETRO: 10 MM, MATERIAL: ACO INOX, TIPO PONTA: DENTEADA EM GARRA 2X3, COMPRIMENTO: 33 ~ 36 CM, ACAO: DUPLA ACAO / ROTATORIA, ESTERILIZACAO: AUTOCLAVAVEL, TIPO: APREENSAO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE | UN | 08 | R$ | R$ |
| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ### 6515.356.0004 (ID - 99824) | ### PINCA MONOPOLAR VIDEOLAPAROSCOPIA, ESTERILIZACAO: AUTOCLAVAVEL, MATERIAL: REVESTIDA EM PORCELANA, CORTE: N/D, DIAMETRO: 5 MM, PONTA: HOOK TIPO L, ACAO: DISSECCAO, COMPRIMENTO: 33 CM, EMPULHADURA: SEM CREMALHEIRA Obs. O conector de eletrocautério, caso presente, deverá ser macho. | UN | 12 | R$ | R$ |
| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 11 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ### 6519.052.0053 ### (ID - 155966) | ### TROCATER, MATERIAL: ACO INOX, TIPO: AUTOCLAVAVEL, ACABAMENTO: POLIDO, COMPRIMENTO: 10,5 CM, DIAMETRO: 11 MM, ACESSORIO: OBTURADOR PIRAMIDAL, CAMISA COM TORNEIRA PARA INSUFLACAO, VALVULA CO2: COM VALVULA MULTIFUNCIONAL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE | UN | 22 | R$ | R$ |
| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 12 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ### 6519.052.0041 (ID - 140494) | ### TROCATER, MATERIAL: ACO INOX, TIPO: AUTOCLAVAVEL, ACABAMENTO: POLIDO, COMPRIMENTO: 100 ~ 110 MM, DIAMETRO: 6MM, ACESSORIO: MANDRIL PIRAMIDAL COM SISTEMA DE DESMONTAGEM POR ENGATE RAPIDO, VALVULA CO2: COM VALVULA MULTIFUNCIONAL DE RETENCAO, TORNEIRA EM ACO INOX, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE | UN | 28 | R$ | R$ |
| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 13 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ### 6519.052.0050 ### (ID - 150438) | ### TROCATER,MATERIAL: ACO INOX, TIPO: AUTOCLAVAVEL, ACABAMENTO: POLIDO, COMPRIMENTO: 100 ~ 110 MM, DIAMETRO: 12 ~ 13,5 MM, ACESSORIO: TORNEIRA E MANDRIL PIRAMIDAL, VALVULA CO2: COM VALVULA MULTIFUNCIONAL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE | UN | 04 | R$ | R$ |
| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 14 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ### 6519.048.0009 ### (ID - 150437) | ### REDUTOR TROCATER,MATERIAL: AUTOCLAVAVEL, DIAMETRO MAIOR: 10 ~ 11 MM, TIPO VEDACAO: N/A, DIAMETRO MENOR: 5 ~ 6 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE | UN | 12 | R$ | R$ |
| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 15 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ### 6518.116.0043 ### (ID - 141092) | ### AFASTADOR CIRURGICO,APLICACAO: CIRURGIA GASTRO ENDOSCOPICA, MATERIAL: ACO INOX POLIDO, MODELO: AFASTADOR DE FIGADO, COMPONENTE: COM FIXADOR PARA MESA DE CIRURGIA, ESTERILIZACAO: AUTOCLAVAVEL, APRESENTACAO: UNIDADE | UN | 02 | R$ | R$ |
| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 16 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ### 6515.191.0034 ### (ID - 99847) | ### PINCA ENDOSCOPICA,DIAMETRO: 5 MM, MATERIAL: REVESTIDA EM PORCELANA, TIPO PONTA: ENDOCLINCER, COMPRIMENTO: 33 CM, ACAO: APREENSAO, ESTERILIZACAO: AUTOCLAVAVEL, TIPO: APREENSAO Obs. O conector de eletrocautério, caso presente, deverá ser macho. | UN | 12 | R$ | R$ |
| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 17 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ### 6515.191.0067 ### (ID - 140866) | ### PINCA ENDOSCOPICA,DIAMETRO: 5 MM, MATERIAL: ACO INOX POLIDO, TIPO PONTA: DEBAKEY / DUPLA ACAO, COMPRIMENTO: 34 ~ 36 CM, ACAO: APREENSAO DE CORPOS ESTRANHOS / ATRAUMATICA, ESTERILIZACAO: AUTOCLAVAVEL, TIPO: ROTATORIA COM EMPUNHADURA COM CONECTOR DE CAUTERIO MONOPOLAR, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Obs. Poderão ser aceitas pinças sem eletrocautério. | UN | 04 | R$ | R$ |
| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 18 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ### 6515.191.0070 ### (ID - 140901) | ### PINCA ENDOSCOPICA,DIAMETRO: 5 MM, MATERIAL: ACO INOX POLIDO, TIPO PONTA: APREESAO DE CORPOS ESTRANHOS / ATRAUMATICA, COMPRIMENTO: 34 ~ 36 CM, ACAO: DUPLA ACAO / ROTATORIA, ESTERILIZACAO: AUTOCLAVAVEL, TIPO: BOWEL COM EMPUNHADURA CONECTOR CAUTERIO MONOPOLAR, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Obs. O conector de eletrocautério, caso presente, deverá ser macho. | UN | 04 | R$ | R$ |
| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 19 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ### 6515.191.0074 ### (ID - 158549) | ### PINCA ENDOSCOPICA,DIAMETRO: 5 MM, MATERIAL: ACO INOX POLIDO, TIPO PONTA: EMPUNHADURA CURVA E BOCA CURVA, COMPRIMENTO: 33 ~ 36 CM, ACAO: PORTA AGULHA, ESTERILIZACAO: AUTOCLAVEL, TIPO: MANOPLA CURVA COM TRAVA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Obs. O conector de eletrocautério, caso presente, deverá ser macho. | UN | 06 | R$ | R$ |
| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 20 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ### 6515.464.0020 ### (ID - 158550) | ### CANULA ASPIRACAO,MATERIAL: ACO INOX, MEDIDA: 5 MM X 30 ~ 36 CM, ESTERILIZACAO: AUTOCLAVAVEL, CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS: TUBO DE SUCCAO E IRRIGACAO COM ACIONAMENTO DESLIZANTE, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE | UN | 12 | R$ | R$ |
| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 21 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ### 6519.091.0006 ### (ID - 140941) | ### CABO ELETROCAUTERIO,TIPO PINCA: DIATERMIA BIPOLAR 4 ~ 5 MM /SEM PINCA, COMPRIMENTO: 250 ~ 350 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE | UN | 08 | R$ | R$ |
| 22 | ### 6515.211.0033 ### (ID - 150696) | ### PINCA BIPOLAR VIDEOLAPAROSCOPIA,ESTERILIZACAO: AUTOCLAVAVEL, MATERIAL: ACO INOX, CORTE: 4 ~ 6 CM, DIAMETRO TUBO: 5 MM, PONTA: MARYLAND, ACAO: BIPOLAR, COMPRIMENTO: 30 ~ 36 CM, EMPUNHADURA: BIPOLAR, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE | UN | 06 | R$ | R$ |
| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ### 6519.176.0179 ### (ID - 158824) | ### PINCA,APLICACAO: VIDEOLAPAROSCOPIA, MATERIAL: ACO INOX, COMPRIMENTO: 13 ~ 18 CM, MODELO: PONTA PERFURANTE, PARA FECHAMENTO DE APONEUROSE, 2 MM DE DIAMETRO, E ACAO SIMPLES, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE | UN | 02 | R$ | R$ |
| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ### 6515.030.0009 ### (ID - 155956) | ### AGULHA VERESS,TIPO: REUTILIZAVEL, MATERIAL: ACO INOX, COMPRIMENTO: 13 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE | UN | 14 | R$ | R$ |
| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ### 6519.198.0001 ### (ID - 100622) | ### MANIPULADOR UTERINO,APLICACAO: HISTERECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA, MATERIAL: ACO INOX, ADAPTADOR: PARA CURVA PEQUENA E GRANDE | UN | 02 | R$ | R$ |
| ITEM | ### Cód. SIGA | ### DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ### 6518.111.0017 ### (ID - 112179) | ### CAIXA PARA ESTERILIZACAO,FINALIDADE: INSTRUMENTAIS DE VIDEO, MATERIAL: ACO INOX, RESISTENCIA: PROCESSOS MEIOS FISICOS - QUIMICOS, TIPO: PERFURADA COM SUPORTE PARA INSTRUMENTOS, TAMPA: COM TAMPA, DIMENSOES: 530 X 290 X 200 MM | UN | 12 | R$ | R$ |
| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 6518.100.0005 ### (ID: 80253) | MICRO CAMERA CIRURGICA TIPO: DIGITAL, UTILIZACAO: CIRURGIAS ENDOSCOPICAS, MATERIAL: AÇO INOX/CROMADO, ACABAMENTO: AÇO INOX /CROMADO, CABECA: OD 15 A 35 MM, CONTROLE IMAGEM: AUTOMATICA, RESOLUCAO: 1080 LINHAS, SENSIBILIDADE: 3 LUX, CONEXAO: PALM/NTSC, SAIDA: VIDEO COMPOSTO/S-VHS/RGB/DV/VSB/DVI, COMPRIMENTO CABO: 2000 MM, ALIMENTACAO ELETRICA: 100-240V, ESTERILIZACAO: AUTOCLAVAVEL, ACESSORIO: CABOS DE ALIMENTAÇÃO E DE CONEXÕES ### Obs: serão aceitas microcameras digitais, sistema de cor NTSC com resolução mínima de 1920 x 1080, full HD, com 3 sensores de imagem (CCD ou CMOS). Com capacidade de registro de imagens com luminosidade mínima de 3 lux, conexão compatível com ópticas de diferentes fabricantes, função para ajuste de cor branca e conexões de saída de vídeo compatível com full sHD. Comprimento do cabo do cabeçote de no mínimo 3,0 metros e alimentação elétrica de 127/220 Volts, 60Hz. | UN | 04 | R$ | R$ |
| 28 | ### 6518.040.0006 ### (ID - 140483) | ### MONITOR VIDEO CIRURGICO,TIPO MONITOR: POLICROMATICO, TAMANHO TELA: 19 ~ 24``, RESOLUCAO MAXIMA: 1920 X 1200 LINHAS, TENSAO ALIMENTACAO: 127/220 V, MODELO TELA: LED, AUDIO: COM, ENTRADA SINAL: SDI/DV/DVI/HDMI/USB/RGB/VGA, SISTEMA: NTSC, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE ### Obs: Serão aceitos monitores de vídeos de LED de grau médico, e no mínimo de 24 polegadas, com resolução mínima de 1920 x 1200 pixels, com sistema de cor PAL/NTSC e entrada de vídeo compatível com o processador de imagens. Alimentação elétrica de 127/220V, 60 Hz | UN | 04 | R$ | R$ |
| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 27 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ### 6518.107.0001 ### (ID: 74925 | ### RACK PARA VIDEOLAPAROSCOPIA, MATERIAL: ACO CARBONO, ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA, COMPOSICAO: PORTAS C/CHAVE DE SEGURANCA / RODIZIO COM TRAVA/ 4 PRATELEIRAS, ACESSORIO: SEM | UN | 04 | R$ | R$ |
| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 28 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ### 6518.111.001 ### (ID -99275) | ### CAIXA PARA ESTERILIZACAO,FINALIDADE: OPTICAS CIRURGICOS, MATERIAL: ACO INOX AISI-304, RESISTENCIA: PROCESSOS MEIOS FISICOS - QUIM, TIPO: PERFURADA COM SUPORTE EM SILICONE PARA INSTRUMENTAL, TAMPA: COM TAMPA, DIMENSOES: 321 X 90 X 45 CM | UN | 12 | R$ | R$ |
| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 29 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ### 6518.042.0004 ### (ID - 24554) | ### OTIC ENDOSCOPIO,APLICACAO: LAPAROSCOPIO, MATERIAL: ACO INOX, DIAMETRO: 10,0 MM, ANGULO: 30 °, COMPRIMENTO: N/D ### Obs: Serão aceitos endoscópios rígidos autoclaváceis, compatível com a imagem full HD, visão foro oblíqua de 30 graus, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10mm e comprimento de 30 a 31cm e da Marca Storz ou compatíveis com a citada marca. | UN | 12 | R$ | R$ |
| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 30 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ### 6518.106.0008 ### (ID - 137867) | ### CAB FIBRA OTICA CIRURGICA,FINALIDADE: PROCEDIMENTOS DE VIDEOLAPAROSCOPIA, ESTRUTURA: FLEXIVEL, COMPRIMENTO: 300 CM, DIAMETRO: 4,8 MM, CONEXAO: COMPATIVEL COM TODAS MARCAS, ESTERILIZACAO: AUTOCLAVAVEL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE. OBs. da Marca Storz ou compatíveis com a citada marca. | UN | 10 | R$ | R$ |
| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 31 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ### 6518.027.0006 ### (ID - 138284) | ### FONTE LUZ CIRURGICO, TIPO LAMPADA: LED, CABO FIBRA OTICA: COM CABO, TENSAO: 127/220V, POTÊNCIA: 150 ~ 250 W, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE ### Obs. serão aceitas fontes com potência até 350w, com controle de intensidade de luz, contador de horas de fim de vida útil. Alimentação elétrica 127/220 volts, 60 Hz da Marca Storz ou compatíveis com a citada marca. | UN | 04 | R$ | R$ |
| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 32 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ### 6518.262.0001 ### (ID - 141478) | ### APARELHO INSUFLADOR ### GASES,MODULO: INTEGRADO, PRESSAO ### NOMINAL: 30MMHG ~ 50MMHG, FLUXO ### GAS: 25~30LITROS/MIN, TIPO GAS: GAS ### CARBONICO MEDICINAL, MODO ### OPERACAO: FLUXO INTERMITENTE / ### SEMI-CONTINUO, DISPLAY: INDICACAO ### DIG ITAL, AQUECEDOR: COM AQUECEDOR, TEMPERATURA: 37° ### C ~ 38°C, COMPONENTES/ACESSORIOS: ### CABO LIGACAO, TUBOS SILICONE ### ESTERILIZAVEIS, CHAVE UNIVERSAL, ### CABO DE LIGACAO, FILTRO ESTERIL, ### APLICACAO: LAPAROSCOPIA, FORMA ### FORNECIMENTO: UNIDADE ### Obs: Insuflador de CO2 que permite ajuste de fluxo de 0-40L/min, com ajuste de pressão contínuo de no mínimo 0 a 25 mmhg e com display que indique reserva de gás no cilindro, pressão no paciente, fluxo de gás e volume de gás. Dotado de circuito interno de segurança para alta e baixa pressão do cilindro e de circuito de segurança para pressão sobre a cavidade abdominal com válvula de alívio e alarme sonoro e visual. Mangueira com filtro ### acoplável ao insuflador para insuflação de CO2 ao paciente e mangueira de conexão do insuflador para o cilindro de CO2. Com sistema de aquecimento externo e autoclavável. Alimentação elétrica 127/220V, 60Hz | UN | 04 | R$ | R$ |
| ITEM | Cód. SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| LOTE 33 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ### 6515.191.0075 ### (ID - 158554) | ### PIN PINÇA ENDOSCOPICA,DIAMETRO: 5 MM, MATERIAL: ACO INOX, TIPO PONTA: CURVA FENESTRADA, COMPRIMENTO: 33-36 CM, ACAO: SIMPLES, ESTERILIZACAO: AUTOCLAVAVEL, TIPO: APREENSAO/ATRAUMATICA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE | UN | 04 | R$ | R$ |

Assinatura do Representante Legal:____________________________________________________________________

Nome Completo:___________________________________________________RG ________________________________

Telefone de Contato:_____________________________________