PEDIDO DE ORÇAMENTO – Planilha de Custo e Formalização de Preços

Cliente: Secretaria de Estado de Polícia Militar

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAMARA FRIGORIFICA,TIPO: CAMARA FRIGORIFICA DE RESFRIAMENTO, MATERIAL ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI BRANCA, COR: BRANCO, TEMPERATURA: 0 °C, DIMENSAO (H X L X P), CAMARA: 6,90 M X 2,55M X 2,83M, QUANTIDADE PORTAS: 1 PORTA GIRATORIA, DIMENSOES PORTA: 1,90M X 0,80M, ACESSORIO: CORREDOR DE 1,50M X 2,83M, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 4110.014.0018 | UN | 1 |
| 2 | CAMARA FRIGORIFICA,TIPO: CAMARA FRIGORIFCA DE CONGELAMENTO, MATERIAL ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI BRANCA, COR: BRANCO, TEMPERATURA: 0 °C A -18 °C, DIMENSAO (H X L X P), CAMARA: 3,90M X 1,80M X 2,83M, QUANTIDADE PORTAS: 1 PORTA GIRATORIA, DIMENSOES PORTA: 1,90M X 0,80M, ACESSORIO: PAINEL DE CONTROLE TOTALMENTE AUTOMATIZADO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 4110.014.0017 | UN | 1 |
| Valores Detalhados |  | Valor Unitário | Valor Total |
| A | Valor Líquido |  |  |
| B | Custos Indiretos |  |  |
| C | Tributos |  |  |
| C | Lucro |  |  |
| A+B+C+D | Total |  |  |

Endereço de entrega do material: ________________________CEP:_________

Valor total da proposta por extenso: _______________________________________________

| Validade da proposta: (prazo não inferior a 60 dias) | Prazo de entrega material: (Prazo não superior a 120 dias) |
| --- | --- |
| ___/___/___ | ___/___/___ |

Dados para pagamento:

| Banco: | Agência: | C/ Corrente: |
| --- | --- | --- |

Carimbo Padronizado de CNPJ:

(Local e Data): ___________________, ______de__________________de_________.

Assinatura do Responsável pela Empresa: ___________________________________.

Vendedor Responsável: _________________________________________________.

Telefone para contato: (___)_________________.