PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________ CNPJ ___________________________

Data___________________

Endereço______________________________________________________________________________

Telefone:____________________email:_____________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

A firma acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no PROJETO BÁSICO do Processo nº SEI-350115/000461/2021.

| LOTE 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ID SIGA | Especificação | Unidade de Fornecimento | Quantitativo |
| 1 | 167833 | NEGATOSCOPIO - QUANTIDADE CORPO: 1 CORPO, TIPO LAMPADA: LED, TENSAO: BIVOLT AUTOMATICO, FIXACAO FILME: MAGNETICO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE | UN | 1 |
| 2 | 22246 | AVENTAL PROTECAO RADIOLOGICA / PLUMBIFERO - MATERIAL: BORRACHA PLUMBIFERA, MODELO: N/D, COMPRIMENTO: 85 CM, LARGURA: 60 CM, USUARIO: PACIENTE ADULTO, AREA PROTECAO: FRONTAL, TIROIDE - | UN | 3 |
| 3 | 166734 | AVENTAL PROTECAO RADIOLOGICA / PLUMBIFERO - MATERIAL: BORRACHA PLUMBIFERA COM 0,25 MM PB, MODELO: PADRAO PERIAPICAL, COMPRIMENTO: 85 CM, LARGURA: 60 CM, USUARIO: PACIENTE ADULTO, AREA PROTECAO: FRONTAL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE | UN | 3 |
| 4 | 166733 | AVENTAL PROTECAO RADIOLOGICA / PLUMBIFERO - MATERIAL: BORRACHA PLUMBIFERA COM 0,25 MM PB, MODELO: PADRAO PERIAPICAL, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 50 CM, USUARIO: PACIENTE INFANTIL, AREA PROTECAO: FRONTAL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE | UN | 1 |
| 5 | 166735 | SUPORTE AVENTAL RADIOLOGICO - TIPO: PAREDE, COM CAPACIDADE PARA DOIS AVENTAIS, EM ACO INOX COM PINTURA EM EPOXI, LARGURA BASE: 100 CM, ALTURA BASE: 15 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ID: 166735 - Código do Item: 6525.027.0005 | UN | 3 |
| LOTE 2 |  |  |  |  |
| 1 | 167842 | CADEIRA PARA OTORRINO/OFTALMO - MATERIAL ESTRUTURA: ACO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, MATERIAL ESTOFADO: ESPUMA POLIURETANO, COR: PRETA, ENCOSTO: REGULAVEL, CABECEIRA MULTIARTICULADA E APOIOS DOS PES REBATIVEIS, APOIO BRACO: ESCAMOTEAVEL E ESTOFADO, PESO SUPORTADO: 180 KG, ACIONAMENTO: AJUSTE MECANICO DO ENCOSTO, SISTEMA ELEVACAO: MECANICO, TENSAO: N/A, ACESSORIO: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE | UN | 1 |
| LOTE 3 |  |  |  |  |
| 1 | 169222 | CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - MONITOR: LCD, TAMANHO: N/A, RESOLUCAO: 24 MP, VIDEO 1080, ZOOM: DSLR, LENTES INTERCAMBIÁVEIS, ALIMENTACAO: BATERIA DE IONS DE LITIO RECARREGAVEL, COR: PRETA, ACESSORIO: BATERIA, CARREGADOR PARA BATERIA; CABO DE INTERFACE DE USB E CARTÃO DE MEMORIA COMPATIVEL COM O MODELO ESCOLHIDO DE PELO MENOS 4GB, GPS: N/A, CAPACIDADE MEMORIA INTERNA: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE | UN | 1 |
| LOTE 4 |  |  |  |  |
| 1 | 169221 | SISTEMA DIGITALIZACAO IMAGENS MEDICAS - APLICACAO: RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA, TIPO ALIMENTACAO: 110/220 V, ESTACAO POS PROCESSAMENTO IMAGENS: PACOTE DE FILTROS E FERRAMENTAS COMPLETO COM POS-PROCESSAMENTO, FERRAMENTAS PARA MEDIDAS, LUPA, ZOOM, RECURSOS: SUPORTE AOS FORMATOS DICOM, TIFF, JPG E BMP, RESOLUCAO: ESCALA TONS CINZA 16 BITS E RESOLUCAO DE 22 A 40PL/MM, MONITOR: TOUCH SCREEN, CAPACIDADE ARMAZENAGEM: 25 IMAGENS, CAPACIDADE PROCESSAMENTO: N/A, CONECTIVIDADE: ETHERNET, NOBREAK: N/A, ACESSORIOS: SUPORTE PARA ARMAZENAMENTO DAS PLACAS DE FOSFORO, SISTEMA: WINDOWS 10, COMPATIBILIDADE: PLACAS DE FOSFORO FOTOESTIMULÁVEIS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 02 PLACAS TAMANHO INFANTIL (2CM X 3CM), 16 PLACAS TAMANHO ADULTO (3 CM X 4CM), 02 PLACA TAM OCLUSAL (5,7 CM X 7,6 CM) E PROTEÇÕES PLÁSTICAS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - | UN | 1 |
| 2 | 168978 | SISTEMA DIGITALIZACAO IMAGENS MEDICAS - APLICACAO: RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA, TIPO ALIMENTACAO: 110/220 V, ESTACAO POS PROCESSAMENTO IMAGENS: PACOTE DE FILTROS E FERRAMENTAS COMPLETO COM POS-PROCESSAMENTO, FERRAMENTAS PARA MEDIDAS, LUPA, ZOOM, RECURSOS: SUPORTE AOS FORMATOS JPEG E DICOM, RESOLUCAO: ENTRE 17 E 40 PL/MM, MONITOR: SEM MONITOR, CAPACIDADE ARMAZENAGEM: MEMORIA INTERNA, CAPACIDADE PROCESSAMENTO: N/A, CONECTIVIDADE: ETHERNET/USB, NOBREAK: N/A, ACESSORIOS: SUPORTE PARA ARMAZENAMENTO DAS PLACAS DE FOSFORO, SISTEMA: WINDOWS 10, COMPATIBILIDADE: PLACAS DE FOSFORO FOTOESTIMULAVEIS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 02 PLACAS TAM INFANTIL (2CM X 3CM), 16 PLACAS TAM ADULTO (3 CM X 4CM) E PROTECOES PLASTICAS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE | UN | 1 |
| LOTE 5 |  |  |  |  |
| 1 | 166708 | TOMOGRAFO CONE BEAM - POSICAO: PACIENTE EM PE OU SENTADO, ROTACAO: 360°, TAMANHO VOXEL: ENTRE 75 E 300 MICROMETROS EM AQUISICAO DIRETA SEM INTERPOLACAO, TEMPO EXAME: 5 A 26,5 SEG, CAMPO IMAGEM: MINIMO 5CMX5CM E MAXIMO 11CM X 10CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE | UN | 2 |
| 2 | 148160 | DISPOSITIVO CAPTURA IMAGENS MEDICAS - TIPO: UNIDADE DE CAPTURA DE IMAGENS, SISTEMA CAD, MEMORIA: N/A, TENSAO ALIMENTACAO: 110/220 V, APLICACAO: ODONTOLOGIA, ACESSORIOS: CAMERA INTRAORAL E SOFTWARE 3D COM SISTEMA UPS (UNINTERRUPTED POWER SUPPLY), FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE | UN | 1 |

Assinatura do Representante Legal:____________________________________________________

Nome Completo:__________________________________________RG_______________________

Telefone de Contato:_____________________________________