PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________

CNPJ ___________________________

Data___________________

Endereço______________________________________________________________________________

Telefone:____________________email:_____________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

A firma acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas,

constantes no TERMO DE REFERÊNCIA do Processo nº SEI-350115/000437/2021.

| Item | ID | Descrição | Unidade | Quantidade | valor unitário | valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 161448 | MICROMOTOR ODONTOLOGICO - VELOCIDADE: ROTACAO MAXIMA 40.000 RPM, CONEXAO: ENCAIXE INTRA UNIVERSAL COMPATIVEL COM CONTRA-ANGULOS MULTIPLICADORES COM TRANSMISSAO 1:5 ou 1:4,5, REFRIGERACAO: COM IRRIGACAO INTERNA, ACIONAMENTO: ACIONAMENTO PELO PEDAL DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, TENSAO: 110/220 V, SENTIDO ROTACAO: ROTACAO AJUSTAVEL, MATERIAL: MOTOR COM DISPLAY E ILUMINACAO LED, TRATAMENTO: SEM ESCOVAS, MODELO: ENCAIXE BORDEN 2 FUROS OU ADAPTADOR COMPATIVEL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE | UN | 37 |  |  |
| 2 | 169839 | CONTRA ANGULO ODONTOLOGICA, MODELO: OPTICO, REFRIGERACAO: COM REFRIGERACAO, MATERIAL: CORPO EM TITANIO, ENGATE: INTRA, SISTEMA TROCA BROCA: PUSH BOTTOM, TIPO SPRAY: SPRAY QUATTRO, SPRAY: INTERNO, TRANSMISSAO: MULTIPLICADOR 1:5, ESTERILIZACAO: AUTOCLAVAVEL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE. O contra-ângulo deve ser compatível com o micromotor elétrico constante do item 1 da pretensa aquisição e o material pode ser em titânio ou aço inoxidável. | UN | 37 |  |  |  |

Assinatura do Representante Legal:____________________________________________________

Nome Completo:__________________________________________RG_______________________

Telefone de Contato:_____________________________________