PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________ CNPJ ___________________________

Data___________________

Endereço______________________________________________________________________________

Telefone: ____________________E-mail: ____________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

A empresa acima indicada propõe fornecer a Secretaria de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no termo de referência do Processo SEI-350207/000643/2021.

| ITEM | ID | DESCRIÇÃO SIGA | MARCA | UNIDADE DE FORNECIMENTO | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 147769 | Introdutor: (bainha) tipo: flexor dl modelo: duplo lúmen material: hidrofílico. Utilização: acesso ureteral esterilização: estéril. Acessório: bainha ureteral 9,5FR à 12FR comprimento: 30 a 40 cm. Observação: serão aceitas bainhas com um lúmen, e com variações de calibre de 9 FR à 14 FR e de comprimentos de 30 à 45 cm. |  | UN | 72 | R$ | R$ |
| 2 | 147765 | Conjunto para litotrípsia método: a laser. Componentes: fibra laser de 200 à 300microns. Aplicação: procedimento endourológico. Forma de fornecimento: unidade observação: poderão ser aceitas fibras até 370microns. A fibra deverá ser compatível com o gerador da empresa vencedora. |  | UN | 72 | R$ | R$ |
| 3 | 75233 | Conjunto cateter ureteral, tipo: duplo J, material: poliuretano, revestimento: camada hidrofílica, radiopacidade: radiopaco, orifícios: orifícios ao longo do corpo, tipo extremidades: aberta /fechada, dimensões: 4,7 fr x 220 mm/320mm, componentes: guia hidrof /nit 0,035`` x 145 a 150 cm/posicionador, esterilidade: estéril, uso: descartável. Observação: conjunto cateter ureteral duplo j 4,7 fr (podendo variar de 4,5 fr até5fr) com fio guia hidrofílico - conjunto composto por cateter duplo j de poliuretano suave, revestido com camada hidrofílica interna e externa, radiopaco, com marcas radiopacas e orifícios de drenagem ao longo do corpo e posicionador; calibre 4,7 fr (podendo variar de 4,6 fr até4,8 fr) ; comprimento 220 mm a 320 mm; possui fio guia hidrofílico em nitinol 0,035 pol. X 145 a 150cm ( podendo variar de 0,0032 pol. À 0,0035pol e 135 x 160cm). Estéril, descartável. |  | UN | 72 | R$ | R$ |
| 4 | 75370 | Conjunto dilatadores urológicos, tipo: ureterais, material: polietileno, opacidade: radiopaco, componentes: dilatadores 6, 8, 9, 10,11, 12, 14, 16, 18 fr x 600 mm/ fio guia metálico, revestimento: camada hidrof int e ext, cor: verde, esterilidade: estéril, uso: único. Observação: kit de cateteres dilatadores ureterais sequenciais - dilatadores ureterais em polietileno radiopaco, revestidos por camada hidrofílica interna e externa, com a ponta cônica, de bordos arredondados. Composto por dilatadores 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 e 18 fr x 600mm a 700 mm com fio guia metálico com calibre de 0,038 pol., 145 cm de comprimento, com ponta atraumática flexível a 3 cm. Estéril, descartável, podendo descartar alguns números de dilatadores desde que não sejam sequenciai e podendo descartar o fio metálico. |  | UN | 72 | R$ | R$ |
| 5 | 127284 | Extrator de cálculo. Tipo: sem ponta acesso: frontal composição: nitinol calibre: 2,2 FR, Comprimento: 115 a 120 cm esterilidade: estéril uso: litotrípsia Observação: extrator de cálculos - extrator de cálculos calibre variando de 1,7 a 3,0 FR, comprimento de 105cm à 130 cm, com cesta frontal em aço inoxidável, camisa em poliamida, manopla em polímero rígido, estéril, descartável. Poderão ser aceitos extratores atraumáticos mesmo que sejam de acesso lateral. |  | UN | 72 | R$ | R$ |

Assinatura do Representante Legal: ____________________________________________________

Nome Completo: __________________________________________RG_______________________

Telefone de Contato: _____________________________________