PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________ CNPJ ___________________________

Data___________________

Endereço______________________________________________________________________________

Telefone: ____________________e-mail: _____________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

A firma acima indicada propõe fornecer a Secretaria de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no termo de referência do Processo SEI-350207/000797/2021.

| ITEM | ID | DESCRIÇÃO SIGA | MATERIAL | QTD ANUAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 143039 | BALAO MEDICO CIRURGICO - TIPO: TTS DUPLO/TRIPLO LUMEN, MATERIAL: SILICONE, APLICACAO: DILATACAO DE ESTENOSES, PROCEDIMENTO: INTRODUCAO VIA ENDOSCOPICA, DIAMETRO: BALAO INFLADO COM 10MM/30F, ACESSORIOS: 7 FR, FIO GUIA COMPATIVEL 0.035``, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE | UN | 10 | R$ | R$ |
| 2 | 153359 | BALAO MEDICO CIRURGICO - TIPO: TTS DUPLO/TRIPLO LUMEN, MATERIAL: SILICONE, APLICACAO: DILATACAO DE ESTENOSES, PROCEDIMENTO: INTRODUCAO VIA ENDOSCOPICA, DIAMETRO: 12 MM , ACESSORIOS: 7 FR, FIO GUIA COMPATIVEL 0.035``, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE | UN | 10 | R$ | R$ |
| 3 | 153360 | BALAO MEDICO CIRURGICO - TIPO: TTS DUPLO/TRIPLO LUMEN, MATERIAL: SILICONE, APLICACAO: DILATACAO DE ESTENOSES, PROCEDIMENTO: INTRODUCAO VIA ENDOSCOPICA, DIAMETRO: 16 MM, ACESSORIOS: FIO GUIA 0,035``/MANOPLA/CATETER, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE | UN | 10 | R$ | R$ |
| 4 | 153391 | BALAO MEDICO CIRURGICO - TIPO: TTS DUPLO/TRIPLO LUMEN, MATERIAL: SILICONE, APLICACAO: DILATACAO DE ESTENOSES, PROCEDIMENTO: INTRODUCAO VIA ENDOSCOPICA, DIAMETRO: 18 MM, ACESSORIOS: 7 FR, FIO GUIA COMPATIVEL 0.035``, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE | UN | 10 | R$ | R$ |
| 5 | 153362 | BALAO MEDICO CIRURGICO - TIPO: TTS DUPLO/TRIPLO LUMEN, MATERIAL: SILICONE, APLICACAO: DILATACAO DE ESTENOSES, PROCEDIMENTO: INTRODUCAO VIA ENDOSCOPICA, DIAMETRO: 20 MM, ACESSORIOS: 7 FR, FIO GUIA COMPATIVEL 0.035``, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE | UN | 10 | R$ | R$ |
| 6 | 170937 | ### BALÃO MEDICO-CIRÚRGICO – TIPO BALÃO PNEUMÁTICO OTS, MATERIAL: POLIETILENO, APLICAÇÃO: DILATAÇÃO DE ACALÁSIA , PROCEDIMENTO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DIÂMETRO 30MM, BALÃO 8MM, CATETER 6FT, ACESSÓRIOS: CATETER BALÃO COM GUIA | UN | 4 | R$ | R$ |
| 7 | 170938 | ### BALÃO MEDICO-CIRÚRGICO – TIPO BALÃO PNEUMÁTICO OTS, MATERIAL: POLIETILENO, APLICAÇÃO: DILATAÇÃO DE ACALÁSIA , PROCEDIMENTO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DIÂMTERO 35MM, BALÃO 8MM, CATETER 6FT, ACESSÓRIOS: CATETER BALÃO COM GUIA | UN | 4 | R$ | R$ |

Assinatura do Representante Legal:____________________________________________________

Nome Completo:__________________________________________RG_______________________

Telefone de Contato:_____________________________________