PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________ CNPJ: ___________________________

Data: ___________________

Endereço______________________________________________________________________________

Telefone: ____________________E-mail: ____________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

A empresa acima indicada propõe fornecer a Secretaria de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no termo de referência do Processo SEI-350207/000873/2021.

|  | ID SIGA | Descrição | TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 123304 | PLACA FIXACAO,MODELO PLACA: ENDOBOTTON PARA FIXACAO DE ENXERTOS, MATERIAL: TITANIO, TAMANHO: 16 MM, ESPESSURA: 2 MM | 180 | R$ | R$ |
| 2 | 84031 | PARAFUSO BIOABSORVIVEL - TIPO: INTERFERENCIA, MATERIAL: TRIFOSFATO DE CALCIO, INDICACAO: REPARAR LIGAMENTO , MEDIDA: 7 A 10 MM, ACESSORIO: COMPRIMENTO 20 A 35 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PARA SER USADO COM SISTEMA DE NAVEGACAO ORTOPEDICO Complementação do ítem: Também serão aceitos parafusos bioabsorvíveis, com outras composições de material, desde que tenham mesma função. | 180 | R$ | R$ |
| 3 | 117531 | PARAFUSO ORTOPEDICO., MATERIAL TITÂNIO, TIPO CANULADO, APLICAÇÃO FIXAÇÃO POR INTERFERÊNCIA FEMURAL E TIBIAL, DIÂMETRO 7 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM USO DO FIO GUIA DE NITINOL, COMPRIMENTO 25 MM Complementação do ítem: Não será exigido a compatibilidade do fio guia de Nitinol. | 10 | R$ | R$ |
| 4 | 117532 | PARAFUSO,MATERIAL: TITANIO, MODELO: CANULADO, FIXACAO DE LIGAMENTO POR INTERFERENCIA, COMPRIMENTO: 25 MM, ESPESSURA: 9 MM | 10 | R$ | R$ |
| 5 | 120540 | FIO GUIA,TIPO: ESTERIL, REVESTIMENTO: ACO, MATERIAL: ACO, DIAMETRO: 2,4 MM, COMPRIMENTO: 25 MM, TIPO PONTA: RETA, FORMATO PONTA: BROCA, COMPRIMENTO PONTA: 03 MM, MATERIAL PONTA: AÇO | 180 | R$ | R$ |
| 6 | 117537 | ANCORA SUTURA ORTOPEDICA - TIPO: ABSORVIVEL, MATERIAL: ACIDO POLILACTICO (PLA), ACABAMENTO: COMPONENTE INTRODUTOR PLASTICO, DIAMETRO ROSCA: 5,0 MM, ACESSORIO: FIO PDS E POLIETILENO ALTO PESO MOLECULAR | 60 | R$ | R$ |
| 7 | 81653 | ANCORA SUTURA ORTOPEDICA - TIPO: ABSORVIVEL, MATERIAL: ACIDO POLILACTICO (PLA), ACABAMENTO: COMPONENTE INTRODUTOR PLASTICO, DIAMETRO ROSCA: 5,0 MM, ACESSORIO: FIO PDS E POLIETILENO ALTO PESO MOLECULAR | 100 | R$ | R$ |
| 8 | 117533 | ANCORA SUTURA ORTOPEDICA - TIPO: ABSORVIVEL, MATERIAL: ACIDO POLILACTICO (PLA), ACABAMENTO: INTRODUTOR PLASTICO ESTERIL, DIAMETRO ROSCA: 3,0 MM, ACESSORIO: FIO DE SUTURA EM POLIESTER REVESTIDO EM POLIBUTILATO | 60 | R$ | R$ |
| 9 | 123290 | PARAFUSO ANCORA - MATERIAL: COPOLIMERO ESTERIL AMORFO, TAMANHO: 3,5 MM X 10 MM | 60 | R$ | R$ |
| 10 | 82111 | PARAFUSO ANCORA - MATERIAL: COPOLIMERO ESTERIL AMORFO, TAMANHO: 3,5 MM X 10 MM | 120 | R$ | R$ |
| 11 | 123020 | PARAFUSO ANCORA - MATERIAL: COPOLIMERO ESTERIL AMORFO, TAMANHO: 3,5 MM X 10 MM | 280 | R$ | R$ |
| 12 | 116310 | LAMINA SHAVER - DIAMETRO: 5,0 MM, TIPO: DESCARTAVEL, OSSEA, MODELO: AGRESSIVA, CORTE, COR: VERDE CLARO – Complementação do ítem: não será exigido cor. | 280 | R$ | R$ |
| 13 | 120537 | LAMINA SHAVER - DIAMETRO: 5,0 MM, TIPO: DESCARTAVEL, OSSEA, MODELO: AGRESSIVA, CORTE, COR: VERDE CLARO – Complementação do ítem: não será exigido cor. | 150 | R$ | R$ |
| 14 | 80633 | ELETRODO, TIPO: PONTEIRA DE RADIO FREQUENCIA , FIXAÇÃO: N/A , MODELO : SUCÇÃO BIPOLAR , CABO: N/A, TAMANHO : DIAMETRO DE 4.0MM X 180MM COMPRIMENTO, COMPATÍVEL : GERADOR DE ENERGIA MITEX | 200 | R$ | R$ |
| 15 | 117568 | EQUIPO BOMBA INFUSORA, APLICACAO: ARTROSCOPIA, MATERIAL TUBO: PVC CRISTAL, COR TUBO: TRANSPARENTE, COMPRIMENTO: 5,15 M, TIPO CAMARA GOTEJADORA: RIGIDA, CARACTERISTICA CAMARA: ALTO FLUXO COM CONTROLE, TIPO CONEXAO: CONECTOR MACHO | 280 | R$ | R$ |
| 16 | 117536 | ANCORA SUTURA ORTOPEDICA - TIPO: ABSORVIVEL, MATERIAL: ACIDO POLILACTICO (PLA), ACABAMENTO: MINI COM BROCA, DIAMETRO ROSCA: 1,3 MM, ACESSORIO: SUTURA EM POLIESTER REVESTIDO COM POLIBUTILATO | 50 | R$ | R$ |
| 17 | 120600 | DISPOSITIVO PARA SUTURA DO MENSCO TIPO ALL INSIDE COM 4 IMPLANTES , PERMITE SUTURA CONTÍNUA DO TIPO PEEK | 30 | R$ | R$ |
| 18 | 160522 | DISPOSITIVO PARA SUTURA DO MENSCO TIPO ALL INSIDE COM 7 IMPLANTES , PERMITE SUTURA CONTÍNUA DO TIPO PEEK | 30 | R$ | R$ |
| 19 | 160524 | DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO ACROMIOCLAVICULAR OU SINDESMOSE (TIPO TIGHTROPE),MATERIAL:TITÂNIO Complementação do ítem 1: DESCRIÇÃO SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE Complementação do item 2: O item solicitado deverá ser para tratamento de luxação acromioclavicular. | 30 | R$ | R$ |

Assinatura do Representante Legal: ____________________________________________________

Nome Completo: __________________________________________RG_______________________

Telefone de Contato: _____________________________________