PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: ______________________________________________________________ CNPJ:_______________________________________

Endereço:______________________________________________________________ Telefone:_____________________________________                                                         Email:_________________________________________________________________

Data:_______________________________ Validade da Proposta:_____________________________________________________________

A empresa acima indicada se propõe fornecer a Secretaria de Estado de Policia Militar, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no termo de referência do Processo SEI-350207/000795/2021.

Validade da Proposta prazo não inferior a 180 dias

| ITEM | ID | DESCRIÇÃO SIGA | MARCA | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 135126 | AGULHA ANESTESIA PERIDURAL TUOHY, MATERIAL: DESCARTAVEL, CALIBRE: 16 G, COMPRIMENTO: 90 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.002.0017 |  | 322 | R$ | R$ |
| 2 | 63978 | AGULHA ANESTESIA RAQUE SPYNAL, TIPO: DESCARTAVEL, BISEL: QUINCKE, CALIBRE: 25 G, COMPRIMENTO: 120 MM (4 3/4``) Código do Item: 6515.003.0011 |  | 740 | R$ | R$ |
| 3 | 28616 | AGULHA ANESTESIA RAQUE SPYNAL, TIPO: DESCARTAVEL, BISEL: QUINCKE, CALIBRE: 22 G, COMPRIMENTO: 90 MM, %CARAC5: N/A Código do Item: 6515.003.0008 |  | 2.820 | R$ | R$ |
| 4 | 76357 | AGULHA ANESTESIA RAQUE SPYNAL, TIPO: DESCARTAVEL, BISEL: QUINCKE, CALIBRE: 25G x 3 1/2``, COMPRIMENTO: 0.50 x88 MM APROXIMADAMENTE Código do Item: 6515.003.0015 |  | 3.640 | R$ | R$ |
| 5 | 76355 | AGULHA ANESTESIA RAQUE SPYNAL, TIPO: DESCARTAVEL, BISEL: QUINCKE,CALIBRE: 26G x3 1/2``, COMPRIMENTO: 0.46 x 88 MM APROXIMADAMENTE Código do Item: 6515.003.0014 |  | 890 | R$ | R$ |
| 6 | 76354 | AGULHA ANESTESIA RAQUE WHITACRE, TIPO: DESCARTAVEL, QUANTIDADE ORIFICIOS: 1, CALIBRE: 25 G x 3 1/2``, COMPRIMENTO: 0.50x88MM APROXIMADAMENTE, COR CANHAO: INCOLOR Código do Item: 6515.027.0004 |  | 615 | R$ | R$ |
| 7 | 76386 | AGULHA ANESTESIA RAQUE WHITACRE, TIPO: DESCARTAVEL, QUANTIDADE ORIFICIOS: 1, CALIBRE: 25 G x 3 1/2``, COMPRIMENTO: 0.50x88MM APROXIMADAMENTE, COR CANHAO: INCOLOR Código do Item: 6515.027.0004 |  | 250 | R$ | R$ |
| 8 | 76359 | AGULHA ANESTESIA RAQUE WHITACRE, TIPO: DESCARTAVEL, QUANTIDADE ORIFICIOS: 1, CALIBRE: 27G x 3 1/2``, COMPRIMENTO: 0.41x88 MM APROXIMADAMENTE, COR CANHAO: INCOLOR Código do Item: 6515.027.0003 |  | 190 | R$ | R$ |
| 9 | 78723 | AGULHA APARELHO ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR, APLICACAO: ESTIMULACAO NERVO PERIFERICO, MATERIAL: DESCARTAVEL, COBERTURA / ISOLAMENTO: TEFLON, CALIBRE: 21G, BISEL: ESPECIAL A 30 GRAUS, COMPRIMENTO: 100 mm, CANHAO: ANATOMICO, COR CANHAO: INCOLOR / TRANSPARENTE Código do Item: 6515.268.0005 |  | 100 | R$ | R$ |
| 10 | 78695 | AGULHA APARELHO ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR, APLICACAO: ESTIMULACAO NERVO PERIFERICO, MATERIAL: DESCARTAVEL, COBERTURA / ISOLAMENTO: TEFLON, CALIBRE: 22 G, BISEL: ESPECIAL A 30 GRAUS, COMPRIMENTO: 50mm, CANHAO: ANATOMICO, COR CANHAO: INCOLOR / TRANSPARENTE Código do Item: 6515.268.0002 |  | 100 | R$ | R$ |
| 11 | 170146 | AGULHA BIOPSIA, MATERIAL: ACO INOX, USO: DESCARTAVEL PARA BIOPSIA HEPATICA TRU-CUT, ESTERIL: SIM, TAMANHO: 19 G x 20 CM, APLICACAO: BIOPSIA GUIADA POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, ACESSORIO: DISPARADOR SEMI[1]AUTOMATICO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE OBSERVAÇÃO: SERÃO ACEITAS AGULHAS COM CALIBRES DE 18 e 19 G |  | 50 | R$ | R$ |
| 12 | 119373 | AGULHA BIOPSIA, MATERIAL: ACO INOX, USO: DESCARTAVEL, ESTERIL: SIM, TAMANHO: 14 GA x 12 CM, APLICACAO: MAMA, ACESSORIOGAVETA DE 9 MM Código do Item: 6515.344.0023 |  | 50 | R$ | R$ |
| 13 | 83457 | AGULHA BIOPSIA, MATERIAL: ACO INOX, USO: DESCARTAVEL, ESTERIL: SIM, TAMANHO: 8 GAx10 CM, APLICACAO: MEDULA OSSEA, ACESSORIO: N/D Código do Item: 6515.344.0010 |  | 130 | R$ | R$ |
| 14 | 131148 | AGULHA BIOPSIA, MATERIAL: ACO INOX, USO: DESCARTAVEL, ESTERIL: SIM, TAMANHO: 16 G X 20 CM, APLICACAO: BIOPSIA RENAL, ACESSORIO: N/D Código do Item: 6515.344.0028 |  | 40 | R$ | R$ |
| 15 | 166262 | AGULHA HIPODERMICA PADRONIZADA, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, ACABAMENTO: SILICONIZADO, BISEL TRIFACETADO, DISPOSITIVO DE SEGURANCA NR32, DIMENSOES: 13 MM X 0,45 MM (26G 1/2``), CANHAO: POLIPROPILENO COM PERFEITA FIXACAO A CANULA, ABNT NBR 7864, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.590.0002 COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, SELO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. |  | 177.160 | R$ | R$ |
| 16 | 166266 | AGULHA HIPODERMICA PADRONIZADA, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, ACABAMENTO: SILICONIZADO, BISEL TRIFACETADO, DISPOSITIVO DE SEGURANCA NR32, DIMENSOES: 25 MM X 0,7 MM (22 G1``) , CANHAO: POLIPROPILENO COM PERFEITA FIXACAO A CANULA, ABNT NBR 7864, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.590.0005 COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, SELO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA |  | 125.640 | R$ | R$ |
| 17 | 166267 | AGULHA HIPODERMICA PADRONIZADA, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, ACABAMENTO: SILICONIZADO, BISEL TRIFACETADO, DISPOSITIVO DE SEGURANCA NR32, DIMENSOES: 25 MM X 0,8 MM (21 G 1``), CANHAO: POLIPROPILENO COM PERFEITA FIXACAO A CANULA, ABNT NBR 7864, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.590.0006 COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, SELO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA |  | 102.760 | R$ | R$ |
| 18 | 166268 | AGULHA HIPODERMICA PADRONIZADA, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, ACABAMENTO: SILICONIZADO, BISEL TRIFACETADO, DISPOSITIVO DE SEGURANCA NR32, DIMENSOES: 30 MM X 0,7 MM (22G x 1 1/4``), CANHAO: POLIPROPILENO COM PERFEITA FIXACAO A CANULA, ABNT NBR 7864, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.590.0007 COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, SELO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA |  | 68.960 | R$ | R$ |
| 19 |  | AGULHA HIPODERMICA PADRONIZADA, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, ACABAMENTO: SILICONIZADO, BISEL TRIFACETADO, DISPOSITIVO DE SEGURANCA NR32, DIMENSOES: 30 MM X 0,8 MM (21G x 1 1/4``), CANHAO: POLIPROPILENO COM PERFEITA FIXACAO A CANULA, ABNT NBR 7864, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.590.0008 COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, SELO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. |  | 254.480 | R$ | R$ |
| 20 | 166270 | AGULHA HIPODERMICA PADRONIZADA, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, ACABAMENTO: SILICONIZADO, BISEL TRIFACETADO, DISPOSITIVO DE SEGURANCA NR32, DIMENSOES: 40 MM X 1,2 MM (18G x 1 1/2``), CANHAO: POLIPROPILENO COM PERFEITA FIXACAO A CANULA, ABNT NBR 7864, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.590.0009 COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, SELO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. |  | 649.200 | R$ | R$ |
| 21 | 166263 | AGULHA HIPODERMICA PADRONIZADA, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, ACABAMENTO: SILICONIZADO, BISEL TRIFACETADO, DISPOSITIVO DE SEGURANCA NR32, DIMENSOES: 20 MM X 0,55 MM (24G 3/4``), CANHAO: POLIPROPILENO COM PERFEITA FIXACAO A CANULA, ABNT NBR 7864, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.590.0003 COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, SELO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. |  | 26.320 | R$ | R$ |
| 22 | 66010 | AGULHA PUNCAO, MATERIAL: ACO INOX, DESCRICAO: BISEL TIPO HUBBER, ARESTA CORTANTE, CONECTOR LUER, TUBO EXTENSOR 26CM EM PVC, SEM Y E COM CLAMP, PLACA DE FIXACAO EM POLIURETANO, CALIBRE: 20X20 MM, APLICACAO: PUNCAO EM CATETER TOTALMENTE IMPLANTADO Código do Item: 6515.025.0006 |  | 650 | R$ | R$ |
| 23 | 105593 | AGULHA PUNCAO, MATERIAL: CANULA ACO INOX, DESCRICAO: BISEL TIPO HUBBER, ARESTA CORTANTE, CONECTOR LUER, TUBO EXTENSOR 26CM EM PVC, SEM Y E COM CLAMP, PLACA DE FIXACAO EM POLIURETANO, CALIBRE: 20 G X 25 MM, APLICACAO: PUNCAO EM CATETER TOTALMENTE IMPLANTADO Código do Item: 6515.025.0023 |  | 600 | R$ | R$ |
| 24 | 132626 | AGULHA PUNCAO, MATERIAL: CANULA ACO INOX, DESCRICAO: BISEL TIPO HUBBER, ARESTA CORTANTE, CONECTOR LUER, TUBO EXTENSOR 26CM EM PVC, SEM Y E COM CLAMP, PLACA DE FIXACAO EM POLIURETANO, CALIBRE: 22X25MM, APLICACAO: PUNCAO EM CATETER TOTALMENTE IMPLANTADO Código do Item: 6515.025.0031 |  | 260 | R$ | R$ |
| 25 | 63871 | CATETER INTRAVENOSO, MODELO: PERIFERICO CALIBRE G14, MATERIAL: POLIURETANO, SEGURANCA: SISTEMA SEGURANCA PARA PROTECAO DO BISEL, CANHAO: GUIA EM AÇO INOX Código do Item: 6515.253.0009 COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, SELO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. |  | 10.520 | R$ | R$ |
| 26 | 53439 | CATETER INTRAVENOSO, MODELO: PERIFERICO CALIBRE N º 16 G, MATERIAL: POLIURETANO RADIOPACO, SEGURANCA: MOLA AUTOMATICA PARA PROTECAO DO BISEL, CANHAO: GUIA EM AÇO INOX Código do Item: 6515.253.0002 COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, SELO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. |  | 13.130 | R$ | R$ |
| 27 | 53440 | CATETER INTRAVENOSO, MODELO: PERIFERICO CALIBRE N º 18 G, MATERIAL: POLIURETANO RADIOPACO, SEGURANCA: MOLA AUTOMATICA PARA PROTECAO DO BISEL, CANHAO: GUIA EM AÇO INOX Código do Item: 6515.253.0003 COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, SELO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. |  | 35.860 | R$ | R$ |
| 28 | 53441 | CATETER INTRAVENOSO, MODELO: PERIFERICO CALIBRE N º 20 G, MATERIAL: POLIURETANO RADIOPACO, SEGURANCA: MOLA AUTOMATICA PARA PROTECAO DO BISEL, CANHAO: GUIA EM AÇO INOX Código do Item: 6515.253.0004 COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, SELO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA |  | 89.140 | R$ | R$ |
| 29 | 53074 | CATETER INTRAVENOSO, MODELO: N º 22, MATERIAL: POLIURETANO RADIOPACO DE PERMANENCIA PROLONGADA, SEGURANCA: MOLA AUTOMATICA PARA PROTECAO DO BISEL, CANHAO: AÇO INOX Código do Item: 6515.253.0001 COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, SELO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. |  | 88.120 | R$ | R$ |
| 30 | 53494 | CATETER INTRAVENOSO, MODELO: PERIFERICO CALIBRE Nº 24 G, MATERIAL: POLIURETANO RADIOPACO, SEGURANCA: MOLA AUTOMATICA PARA PROTECAO DO BISEL, CANHAO: GUIA EM AÇO INOX Código do Item: 6515.253.0005 COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32, SELO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. |  | 47.400 | R$ | R$ |
| 31 | 65546 | EQUIPO IRRIGACAO, MATERIAL: PVC CRISTAL, NÚMERO VIAS: 4, DIAMETRO VIA: 1/4, COMPRIMENTO TUBO: 2 M, ACESSORIOS: CADA VIA COM PONTA PERFURANTE COM TAMPA E PINCA CORTA FLUXO Código do Item: 6515.348.0001 |  | 1.165 | R$ | R$ |
| 32 | 68153 | EQUIPO SOLUCAO PARENTERAL, MATERIAL TUBO: CLORETO POLIVINILA, COR TUBO: COM PROTECAO FOTOSSENSIVEL, TIPO CAMARA GOTEJADORA: FLEXIVEL, TIPO CONEXAO: LUER LOCK, TIPO: MACROGOTAS, CARACTERISTICA CAMARA: COM PROTECAO FOTOSSENSIVEL, CONTROLADOR FLUXO: PINCA ROLETE COM FLUXO, COMPRIMENTO: 200 CM, CAPACIDADE CAMARA GRADUADA: N/A, ACESSORIOS: INJETOR LATERAL Y Código do Item: 6515.111.0031 COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: SERÁ ACEITO EQUIPO SEM PINÇA CORTA[1]FLUXO E O COMPRIMENTO PODERÁ VARIAR DE 150 À 200CM. |  | 3.000 | R$ | R$ |
| 33 | 130925 | EQUIPO SOLUCAO PARENTERAL, MATERIAL TUBO: CLORETO POLIVINILA, COR TUBO: TRANSPARENTE, TIPO CAMARA GOTEJADORA: FLEXIVEL, TRANSLUCIDA, TIPO CONEXAO: LUER LOCK, TIPO: MICROGOTAS, CARACTERISTICA CAMARA: ENTRADA AR, CONTROLADOR FLUXO: PINCA CORTA-FLUXO + PINCA ROLETE, COMPRIMENTO: 150 CM, CAPACIDADE CAMARA 0GRADUADA: 150 ML, ACESSORIOS: INJETOR LATERAL Y, PROTETOR PONTA PERFURANTE Código do Item: 6515.111.0049 COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: SERÁ ACEITO EQUIPO SEM PINÇA CORTA[1]FLUXO E O COMPRIMENTO PODERÁ VARIAR ATÉ 200CM |  | 43.800 | R$ | R$ |
| 34 | 79614 | EQUIPO SOLUCAO PARENTERAL,MATERIAL TUBO: CLORETO POLIVINILA, COR TUBO: TRANSPARENTE, TIPO CAMARA GOTEJADORA: FLEXIVEL, TIPO CONEXAO: CONECTOR LUER LOCK E PROTETORES,, TIPO: MACROGOTAS, CARACTERISTICA CAMARA: COM FILTRO BACTERIOLOGICO, FILTRO HIDROFOBO DE 15 MICRAS, DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL TUBO EXTENSOR EM PVC TRANSPARENTE, ATOXICO, CONTROLADOR FLUXO: PINCA ROLETE, GOTEJADOR PARA 20 GOTAS P/ML PERFURADOR DE SORO TIPO LANCETA, COMPRIMENTO: 150 CM, CAPACIDADE CAMARA GRADUADA: N/A, ACESSORIOS: INJETOR LATERAL Y, MEMBRANA AUTO-CICATRIZANTE, PROTETOR LUER , ESTÉRIL, APIROGENICO, ATOXICO Código do Item: 6515.111.0043 COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: O COMPRIMENTO PODERÁ VARIAR ATÉ 200 CM . |  | 169.200 | R$ | R$ |
| 35 | 67953 | ESCALPE, MATERIAL CANULA: AGULHA EM ACO INOXDAVEL, SILICONIZADA, BISEL: CURTO TRI FACETADO, CONECTOR: RIGIDO COM TAMPA LUER LOCK, COMPRIMENTO TUBO: 30 CM, CALIBRE: 19 G,DISPOSITIVO SEGURANCA: SIM Código do Item: 6515.295.0009 |  | 5.288 | R$ | R$ |
| 36 | 67954 | ESCALPE, MATERIAL CANULA: AGULHA EM ACO INOXDAVEL, SILICONIZADA, BISEL: CURTO TRIFACETADO, CONECTOR: RIGIDO COM TAMPA LUER LOCK, COMPRIMENTO TUBO: 30 CM, CALIBRE: 21, DISPOSITIVO SEGURANCA: SIM Código do Item: 6515.295.0010 |  | 23.150 | R$ | R$ |
| 37 | 65603 | ESCALPE, MATERIAL CANULA: AGULHA EM ACO INOXDAVEL, SILICONIZADA, BISEL: TRIFACETADO, CONECTOR: RIGIDO COM TAMPA LUER LOCK, COMPRIMENTO TUBO: 30 CM, CALIBRE: 23, DISPOSITIVO SEGURANCA: SIM Código do Item: 6515.295.0008 |  | 22.600 | R$ | R$ |
| 38 | 67955 | ESCALPE, MATERIAL CANULA: AGULHA EM ACO INOXDAVEL, SILICONIZADA, BISEL: CURTO TRIFACETADO, CONECTOR: RIGIDO COM TAMPA LUER LOCK, COMPRIMENTO TUBO: 30 CM, CALIBRE: 25 G, DISPOSITIVO SEGURANCA: SIM Código do Item: 6515.295.0011 |  | 14.080 | R$ | R$ |
| 39 | 67956 | ESCALPE, MATERIAL CANULA: AGULHA EM ACO INOXDAVEL, SILICONIZADA, BISEL: CURTO TRIFACETADO, CONECTOR: RIGIDO COM TAMPA LUER LOCK, COMPRIMENTO TUBO: 30 CM, CALIBRE: 27 G, DISPOSITIVO SEGURANCA: SIM Código do Item: 6515.295.0012 |  | 4.280 | R$ | R$ |
| 40 | 69972 | EXTENSOR INFUSAO, TIPO: SIMULTANEA, MATERIAL: N/D, MODELO: 2 VIAS, TAMANHO: INFANTIL Código do Item: 6517.336.000 |  | 3.850 | R$ | R$ |
| 41 | 82758 | KIT ANESTESIA, APLICACAO: PERIDURAL, COMPOSICAO: AGULHA PONTA TUOHY 18GX80MM (3/1/2), CATETER RADIOPACO, FLEXIVEL, PONTA ROMBA, ORIFICIOS LATERAIS, MARCACAO EM CENTIMETROS, AGULHA DE RAQUIANESTESIA 27G x 90MM (3 POLEGADAS) BISEL QUINCKE, SERINGA: DESCARTAVEL 10 ML Código do Item: 6515.330.0003 |  | 250 | R$ | R$ |
| 42 | 135127 | KIT ANESTESIA, APLICACAO: PERIDURAL, COMPOSICAO: AGULHA PONTA TUOHY 16 G E 17 G X 70 A 90 MM (3/1/2), CATETER RADIOPACO, FLEXIVEL, PONTA ROMBA, ORIFICIOS LATERAIS MARCACAO 1,05 X 0,60 X 1000 MM (19 G), SERINGA: DESCARTAVEL 10 ML, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.330.0010 |  | 450 | R$ | R$ |
| 43 | 77643 | PERFURADOR TRANSFERENCIA LIQUIDOS ESTEREIS, MATERIAL: PLASTICO RIGIDO, COR: BRANCO, SISTEMA: SISTEMA FECHADO, CONEXAO: PONTA DUPLA, ESTERILIZACAO: OXIDO ETILENO, FORNECIMENTO: EMBALAGEM INDIVIDUAL Código do Item: 6515.416.0001 |  | 52.040 | R$ | R$ |
| 44 | 149097 | PINCA CHERON, MATERIAL: POLIETIRENO, COMPRIMENTO: 24,5 CM, TIPO: DESCARTAVEL ESTERIL, COR: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6523.037.0005 |  | 460 | R$ | R$ |
| 45 | 149092 | ROMPEDOR BOLSA AMNIOTICA - AMNIOTOMO, MATERIAL: PLASTICO ATOXICO, TIPO: ESTERIL/DESCARTAVEL, COMPRIMENTO: 25 - 30 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.313.0003 |  | 153 | R$ | R$ |
| 46 | 76685 | SERINGA HIPODERMICA, MATERIAL: PLASTICO DESCARTAVEL - ESTERIL, TIPO BICO: BICO EM FLAUTA PARA ADAPTACAO EM SONDAS, CAPACIDADE: 60 ML, MATERIAL PONTA: PLASTICO, AGULHA: SEM Código do Item: 65152270021 |  | 4.000 | R$ | R$ |
| 47 | 166315 | SERINGA HIPODERMICA PADRONIZADA,MATERIAL: POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ESTERIL, TIPO BICO: CENTRAL LUER LOCK, CAPACIDADE: 20 ML, GRADUACAO MAXIMA: NUMERADA NORMAS ABNT, EMBOLO: ROLHA EM BORRACHA, SILICONIZADO, LUBRIFICADO, LIVRE DE LATEX, AGULHA: SEM, MATERIAL PONTA: SEM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.591.0039 |  | 367.800 | R$ | R$ |
| 48 | 166314 | SERINGA HIPODERMICA PADRONIZADA,MATERIAL: POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ESTERIL, TIPO BICO: CENTRAL LUER SLIP, CAPACIDADE: 20 ML, GRADUACAO MAXIMA: NUMERADA NORMAS ABNT, EMBOLO: ROLHA EM BORRACHA, SILICONIZADO, LUBRIFICADO, LIVRE DE LATEX, AGULHA: SEM, MATERIAL PONTA: SEM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.591.0038 |  | 298.800 | R$ | R$ |
| 49 | 166317 | SERINGA HIPODERMICA PADRONIZADA,MATERIAL: POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ESTERIL, TIPO BICO: CENTRAL LUER LOCK, CAPACIDADE: 60 ML, GRADUACAO MAXIMA: NUMERADANORMAS ABNT, EMBOLO: ROLHA EM BORRACHA, SILICONIZADO, LUBRIFICADO, LIVRE DE LATEX, AGULHA: SEM, MATERIAL PONTA: SEM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.591.0041 |  | 8.530 | R$ | R$ |
| 50 | 166318 | SERINGA HIPODERMICA PADRONIZADA, MATERIAL: POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ESTERIL, TIPO BICO: BICO TIPO CATETER, CAPACIDADE: 60 ML, GRADUACAO MAXIMA: NUMERADA NORMAS ABNT, EMBOLO: ROLHA EM BORRACHA, SILICONIZADO, LUBRIFICADO, LIVRE DE LATEX, AGULHA: SEM MATERIAL PONTA: SEM FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.591.0042 COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: DEVERÁ VIR SEM AGULHA. |  | 4.300 | R$ | R$ |
| 51 | 166307 | SERINGA HIPODERMICA PADRONIZADA,MATERIAL: POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ESTERIL, TIPO BICO: CENTRAL LUER SLIP, CAPACIDADE: 1 ML, GRADUACAO MAXIMA: NUMERADA NORMAS ABNT, EMBOLO: ROLHA EM BORRACHA, SILICONIZADO, LUBRIFICADO, LIVRE DE LATEX, AGULHA: SEM, MATERIAL PONTA: SEM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.591.0031 |  | 129.700 | R$ | R$ |
| 52 | 166309 | SERINGA HIPODERMICA PADRONIZADA,MATERIAL: POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ESTERIL, TIPO BICO: CENTRAL LUER LOCK, CAPACIDADE: 3 ML, GRADUACAO MAXIMA: NUMERADA NORMAS ABNT, EMBOLO: ROLHA EM BORRACHA, SILICONIZADO, LUBRIFICADO, LIVRE DE LATEX, AGULHA: SEM, MATERIAL PONTA: SEM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.591.0033 |  | 117.500 | R$ | R$ |
| 53 | 166311 | SERINGA HIPODERMICA PADRONIZADA,MATERIAL: POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ESTERIL, TIPO BICO: CENTRAL LUER LOCK, CAPACIDADE: 5 ML, GRADUACAO MAXIMA: NUMERADA NORMAS ABNT, EMBOLO: ROLHA EM BORRACHA, SILICONIZADO, LUBRIFICADO, LIVRE DE LATEX, AGULHA: SEM, MATERIAL PONTA: SEM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.591.0035 |  | 201.500 | R$ | R$ |
| 54 | 166313 | SERINGA HIPODERMICA PADRONIZADA,MATERIAL: POLIPROPILENO TRANSPARENTE,ESTERIL, TIPO BICO: CENTRAL LUER LOCK, CAPACIDADE: 10 ML, GRADUACAO MAXIMA: NUMERADA NORMAS ABNT, EMBOLO: ROLHA EM BORRACHA, SILICONIZADO, LUBRIFICADO, LIVRE DE LATEX, AGULHA: SEM, MATERIAL PONTA: SEM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.591.0037 |  | 481.700 | R$ | R$ |
| 55 | 22533 | SERINGA PARA INSULINA, AGULHA: COM AGULHA, TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: PLASTICO, CALIBRE AGULHA: 8,0 MM X 0,3 MM (30 G), VOLUME: 1 ML/CC, CAPACIDADE: N/D, GRADUACAO: N/D Código do Item: 6515.228.0003 |  | 80.000 | R$ | R$ |
| 56 | 84762 | TAMPA OCLUSOR INTRAVENOSO, CONEXAO: LUER LOCK, APLICACAO: CATETER, EQUIPO E SERINGA, MATERIAL: PLASTICO, ESTERIL, COR: N/D Código do Item: 6517.271.0004 |  | 128.200 | R$ | R$ |
| 57 | 70005 | TORNEIRA CIRURGICA, TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: PVC, QUANTIDADE VIAS: 3 VIAS, COR: TRANSPARENTE |  | 79.320 | R$ | R$ |
| 58 | 149166 | TUBO EXTENSOR CATETER, MATERIAL: PVC ATOXICO, COR: LARANJA, COMPRIMENTO: 120 CM, CALIBRE: PRIMING REDUZIDO, CONECTOR: CONEXAO UNIVERSAL, MODELO CONECTOR: LUER LOCK MACHO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.243.0016 |  | 3.500 | R$ | R$ |
| 59 | 76586 | TUBO EXTENSOR CATETER, MATERIAL: PVC ATOXICO, COR: TRANSPARENTE, COMPRIMENTO: 20 CM, CALIBRE: ND, CONECTOR: 2 CONECTORES DISTAIS COM VALVULAS LIVRES DE AGULHA, MOCELO CONECTOR: LUER FEMEA Código do Item: 6515.243.0011 COMPLENTAÇÃO DO ITEM: DEVERÁ TER CLAMP PARA FECHAMENTO. |  | 83.900 | R$ | R$ |
| 60 | 76585 | TUBO EXTENSOR CATETER, MATERIAL: PVC ATOXICO, COR: TRANSPARENTE, COMPRIMENTO: 20 CM, CALIBRE: N/D, CONECTOR: 04 CONECTORES DISTAIS COM VALVULAS LIVRES DE AGULHAS, MODELO CONECTOR: LUER FEMEA Código do Item: 65152430010 COMPLENTAÇÃO DO ITEM: DEVERÁ TER CLAMP PARA FECHAMENTO. |  | 39.000 | R$ | R$ |
| 61 | 149165 | TUBO EXTENSOR CATETER, MATERIAL: PVC ATOXICO, COR: TRANSPARENTE, COMPRIMENTO: 120 CM, CALIBRE: PRIMING REDUZIDO, CONECTOR:CONEXAO UNIVERSAL, MODELO CONECTOR: LUER LOCK MACHO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.243.0015 |  | 16.000 | R$ | R$ |

Local e Data: 				,  	de 			 de

Assinatura do Representante Legal:________________________________________