PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________ CNPJ ___________________________ Data___________________

Endereço______________________________________________________________________________

Telefone: ____________________ email: _____________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

A firma acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no termo de referência do Processo SEI-350207/000027/2021 AQUISIÇÃO DE APARELHO NOBREAK.

| ITEM | ID SIGA | DESCRITIVO | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 156446 | NOBREAK,NUMERO FASES: SENOIDAL, TENSAO ENTRADA: 110/220V, TENSAO SAIDA: 3 KVA, POTENCIA: 3000 VA, QUANTIDADE TOMADA SAIDA: 6, AUTONOMIA PLENA CARGA: 6 HORAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TOMADAS COM 3 PINOS REDONDOS, SAÍDA PARA NO MÍNIMO 6 (SEIS) TOMADAS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE. Código do Item: 6110.003.0224 Complementação do item: Serão aceitos equipamentos com número de fases bifásico. Poderá ser fornecido em conjunto com o nobreak banco de baterias para dar segurança aos equipamentos ou uma autonomia mais duradoura. | UND | 141 | R$ | R$ |
| 2 | 77817 | NOBREAK,NUMERO FASES: BIFÁSICO, TENSAO ENTRADA: 127/220 - BIVOLT AUTOMÁTICO - COM FILTRO E ESTABILIZADOR INTERNO, TENSAO SAIDA: 115 VOLTS, POTENCIA: 2 KVA, QUANTIDADE TOMADA SAIDA: 7 TOMODAS - PADRÃO NBR14136, AUTONOMIA PLENA CARGA: 60 MINUTOS - COM AVISO SONORO - TIPO INTERATIVO: UNIDADE. Código do Item: 6110.003.0054 | UND | 08 | R$ | R$ |
| 3 | 151572 | NOBREAK,NUMERO FASES: BIFASICO, TENSAO ENTRADA: 115/127/220 V, TENSAO SAIDA: 115 V, POTENCIA: 1500VA, QUANTIDADE TOMADA SAIDA: 8, AUTONOMIA PLENA CARGA: 12 H, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CABO DE ALIMENTACAO 1.83 M CABO USB - EXTERNO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item:6110.003.0218 Complementação do item:Serão aceitos equipamentos com mais de 7 tomadas. Poderá ser fornecido em conjunto com o nobreak banco de baterias para dar segurança aos equipamentos ou uma autonomia mais duradoura. | UND | 285 | R$ | R$ |
| 4 | 156639 | NOBREAK,NUMERO FASES: SENOIDAL, TENSAO ENTRADA: 11/220V, TENSAO SAIDA: 200V, POTENCIA: 4,0KVA, QUANTIDADE TOMADA SAIDA: 6, AUTONOMIA PLENA CARGA: 8 HORAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TOMADAS DE SAIDA PADRAO NBR 14136 (BRASILEIRO - 3 PINOS REDONDOS, SAIDA PARA MO MÍNIMO 6 (SEIS) TOMADAS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADES Código do Item:6110.003.0229 Complementação do item: Serão aceitos equipamentos com número de fases bifásico. Poderá ser fornecido em conjunto com o nobreak banco de baterias para dar segurança aos equipamentos ou uma autonomia mais duradoura. | UND | 01 | R$ | R$ |
| 5 | 144565 | NOBREAK,NUMERO FASES: TRIFASICO, TENSAO ENTRADA: 115/127/220 V, TENSAO SAIDA: BIVOLT 127-220 V, POTENCIA: 20KVA, QUANTIDADE TOMADA SAIDA: 6, AUTONOMIA PLENA CARGA: 10 MINUTOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MODULO DE COMUNICACAO INTELIGENTE RJ 45 (SNMP), RS -232 E CONTATO SECO, BATERIAS VRLA CONEXAO PLUG&PLAY MODULOS DE SISTEMA COM FUNCAO HOT SWAP, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item:6110.003.0196 Complementação do item: Serão aceitos nobreak de 10 KVA Bivolt com 7 tomadas. Não serão aceitos saída por bornes e sim tomadas de três pinos. | UND | 02 | R$ | R$ |

Assinatura do Representante Legal:____________________________________________________

Nome Completo:__________________________________________RG_______________________

Telefone de Contato:_____________________________________: