PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________ CNPJ ___________________________

Data___________________

Endereço______________________________________________________________________________

Telefone: ____________________E-mail: ____________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

A empresa acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no termo de referência do Processo SEI-350207/000311/2022.

| ITEM | ID | DESCRIÇÃO SIGA | MARCA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 127270 | MICROTOMO ROTATORIO MANUAL, DISPLAY / VISOR: N/A, ESPESSURA FAIXA CORTE: 05 - 60 MICRAS, AJUSTE: MANUAL, ABASTECIMENTO: COM ADAPTADOR UNIVERSAL DE CASSETES E BASE DE PORTA NAVALHAS MOVEL, TAMANHO AMOSTRA: 50 X 55 MM, PRECISAO ERRO: 5 %, VOLTAGEM: N/A, CONSUMO ENERGIA: N/A, ACESSORIOS: FIXO ORIENTAVEL PARA PRENDEDORES DE AMOSTRAS; BASE DE PORTA NAVALHA MOVEL E AJUSTAVEL; PRENDEDOR UNIVERSAL DE CASSETES. Código do Item: 6641.128.0001 Descrição Detalhada: micrótomo, tipo manual, modelo rotativo, ajuste mecânico, com sistema de alimentação micrométrica de precisão de baixa manutenção e sem folga, para cortes sequenciais e precisos de materiais incluídos em parafina ou materiais duros. - Manivela de avanço e retrocesso da amostra ergonomicamente posicionada na lateral do instrumento, com sentido horário ou anti-horário selecionável; - Manivela de corte com rotação suave e sistema de balanço de força com compensação por mola, podendo ser ajustado pelo usuário. - Movimento horizontal e vertical com mecanismo de mancais de rolete cruzados; - Bandeja coletora de detritos anti-estática de grande área instalada na base - Bandeja superior para serviço - Base do suporte de navalhas descartáveis E - 2 em 1; - Suporte E - 2 em 1 com dispositivo de segurança e ejetor de navalha, que permite o uso de navalhas descartáveis de baixo ou alto perfil. - Sistema de fixação de amostra com controle preciso de orientação, com rotação horizontal e vertical de +/- 8°, - Sistema de liberação rápida do espécime - Prendedor de cassete universal com dimensões mínimas de 39,8 x 28 mm e máximas de 40,9 x 28 mm – engate universal para cassete; - Espessura de corte de 05 cinco a 60 sessenta μm (micrômetros) com incrementos de 1 μm ; - Percurso de deslocamento horizontal de pelo menos 24 mm e percurso vertical de pelo menos 60 mm; - Alimentação horizontal da amostra: aprox. 30 mm / 1,18 polegadas; - Mecanismo de desbaste do bloco com espessura mínima de 10 µm |  | 2 | R$ | R$ |

Assinatura do Representante Legal: ____________________________________________________

Nome Completo: __________________________________________RG_______________________

Telefone de Contato: _____________________________________