DIRETORIA DE LICITAÇÕES E PROJETOS

# ANEXO I

# PEDIDO DE ORÇAMENTO	Especificação do objeto

Cliente: Secretaria de Estado de Policia Militar

Endereço de entrega do material:	CEP:

| ITEM | ID SIGA | DESCRIÇÃO | UN | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 175556 | Condicionador ar, tipo: Split, capacidade refrigeração: 9.000 BTU/S, ciclo: frio, tensão: 110/220, controle: eletrônico, dimensão (l x h x p): n/d | UN | 1 |  |  |
| 2 | 65043 | Condicionador ar, tipo: Split, capacidade refrigeração: 12000 BTU/H, ciclo: frio, tensão: 220v / 127v, controle: eletrônico, dimensão (l x h x p): n/d | UN | 3 |  |  |
| 3 | 65042 | Condicionador ar, tipo: Split, capacidade refrigeração: 18000 BTU/H, ciclo: frio, tensão: 220v/127v, controle: eletrônico, dimensão (l x h x p): n/d | UN | 7 |  |  |
| 4 | 86348 | Condicionador ar, tipo: Split hi wall, capacidade refrigeração: 24000 BTU/H, ciclo: frio, tensão: 220v, controle: remoto, dimensão (l x h x p): n/d | UN | 2 |  |  |

| 5 | 166780 | Condicionador ar, tipo: Split hiwall, capacidade refrigeração: 36000 BTU/H, ciclo: frio, tensão: 220v - trifásico, controle: remoto, dimensão (l x h x p): n/d, forma fornecimento: unidade | UN | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 88107 | Condicionador ar, tipo: Split, capacidade refrigeração: 48000 BTU/H, ciclo: frio, tensão: 220v, controle: remoto, dimensão (l x h x p): n/d | UN | 10 |  |  |
| 7 | 101800 | Condicionador ar, tipo: Split piso teto, capacidade refrigeração: 60.000 BTU`S, ciclo: frio, tensão: 220v, controle: remoto, dimensão (l x h x p): n/d | UN | 41 |  |  |

Valor total da proposta por extenso:

| Validade da Proposta: | Prazo de entrega do material: |
| --- | --- |
| / / | / / |

Dados para pagamento:

| Banco: | Agência: | C/Corrente: |
| --- | --- | --- |

Carimbo Padronizado de CNPJ:

(Local e Data):	,	de	de	.

Assinatura do Responsável pela Empresa: 		 Observações:				 Vendedor Responsável:_ 		 Telefone para contato: (_	)