PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________ CNPJ ___________________________

Data___________________

Endereço______________________________________________________________________________

Telefone:____________________email:_____________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

A firma acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no TERMO DE REFERÊNCIA do Processo nº SEI-350115/000509/2022.

| ITEM | ID SIGA | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE FORNECIMENTO | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21135 | AUTOCLAVE, TIPO: HORIZONTAL, MATERIAL EXTERNO CAMARA: ACO INOX, TEMPERATURA TRABALHO: 134 °C, CAPACIDADE: 21 L, PRESSAO PROCESSO: N/D, TENSAO: 127 / 230 V. A temperatura de trabalho pode variar de 121ºC a 134ºC e o produto a ser cotado deverá apresentar no mínimo 1600 watts de potência, e ser analógico | UN | 16 |
| 2 | 124121 | AUTOCLAVE - TIPO: HORIZONTAL COM DUAS BANDEJAS EM ACO INOXIDAVEL, MATERIAL EXTERNO CAMARA: ACO INOX AISI 304, TEMPERATURA TRABALHO: 121 A 134ºC, CAPACIDADE: 12 L, PRESSAO PROCESSO: 1KGF/CM² A 3KGF/CM², TENSAO: 127/220 V, MATERIAL INTERNO CAMARA: ACO INOXIDÁVEL, TIPO PORTA: COM TRAVA, ACIONAMENTO: AUTOMATICO, CICLOS: 2 CICLOS DE ESTERILIZACAO, COMANDO: PAINEL FRONTAL DE MEMBRANA. A temperatura de trabalho pode variar de 121ºC a 134ºC e o produto a ser cotado deverá apresentar no mínimo 1600 watts de potência, e ser analógico. | UN | 7 |
| 3 | 153418 | DESTILADOR DE ÁGUA, MODELO: BANCADA, MATERIAL: ACO CARBONO, ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA, COR: BRANCO, MATERIAL CALDEIRA: N/A, REVESTIMENTO CALDEIRA: N/A, MATERIAL COLETOR VAPOR: N/A, MATERIAL CUPULA: N/A, CAPACIDADE RESERVATORIO ÁGUA: 4 L, CAPACIDADE DESTILACAO: 3,8 LITROS POR HORA, PUREZA ÁGUA ENTRADA: N/A, PUREZA ÁGUA SAIDA: N/A, TENSAO: 127 V, POTENCIA: 500 ~ 750 W, ALTURA: 30 ~ 40 CM, LARGURA: 20 ~ 30 CM, PROFUNDIDADE: 20 ~ 30 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE O produto a ser cotado poderá ter capacidade de destilação entre 1 a 3,8 litros de água por hora e capacidade do reservatório de água entre 3,8 a 4 litros. | UN | 5 |
| 4 | 141362 | LAVADORA ULTRA-SONICA,CAPACIDADE: 2 LITROS, TENSAO: 110 V, FREQUENCIA: 50/60, DRENAGEM:COM SISTEMA DE DRENAGEM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE O produto a ser cotado deverá ter opção de aquecimento, a cuba, internamente, deve ser inox, a frequência pode ser de no mínimo 42 KHz, o volume pode variar de 2 a 2,5 litros de capacidade e deve possuir cesto removível. | UN | 8 |
| 5 | 143341 | LAVADORA ULTRA-SONICA,CAPACIDADE: 15 LITROS, TENSAO: 110/220 V, FREQUENCIA: 40 KHz, DRENAGEM: COM SISTEMA JETS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE O produto a ser cotado deve ter a opção de aquecimento a 35º C, a cuba, internamente, deve ser inox, o volume pode variar de 12 a 15 litros e deve possuir cesto removível. | UN | 2 |
| 6 | 58218 | MAQUINA SELADORA, TEMPORIZADOR ELETRONICO: 0 A 6 S, MATERIAL SOLDAVEL: PVA -POLIETILENO, MODELO: MESA, AJUSTE TEMPERATURA: AQUECIMENTO INSTANTANEO-TEMPORIZADA, ESPESSURA. PLASTICO: 5 MM, POTENCIA: 100 W, COMPRIMENTO SOLDA: 300 MM, LARGURA SOLDA: N/D, TENSAO: 110 /220 V, CORTADOR: DUPLO, ACESSORIOS: N/D A seladora deve possuir uma área de selagem de 30 cm, cortador integrado, potência entre 80 a 100W e cortador integrado. | UN | 6 |
| 7 | 163848 | MAQUINA SELADORA, TEMPORIZADOR ELETRONICO: 0 A 15 S, MATERIAL SOLDAVEL: PAPEL GRAU CIRURGICO, MODELO: MANUAL/MESA TIPO ALAVANCA, AJUSTE TEMPERATURA: 0 A 300°C, ESPESSURA.PLASTICO: 0 A 5 MM POTENCIA: 80 A 300W, COMPRIMENTO SOLDA: 25 A 30 CM, LARGURA SOLDA: 12 A 13 MM, TENSÃO: 110 / 220 V, CORTADOR: SISTEMA INTEGRADO DE CORTE, ACESSORIOS: ACIONAMENTO ATRAVES DE ALAVANCA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE A seladora deve possuir uma área de selagem de 30 cm, cortador integrado, suporte para rolo de papel e acionamento através de alavanca com trava. | UN | 10 |

Assinatura do Representante Legal:____________________________________________________

Nome Completo:__________________________________________RG_______________________

Telefone de Contato:_____________________________________