PROPOSTA COMERCIAL

Empresa:

Data:

Endereço:

Telefone:

Validade da Proposta:

A firma acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no TERMO DE REFERÊNCIA do Processo nº SEI-350115/000573/2022.

| ITEM | ID SIGA | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE FORNECIMENTO | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 176771 | ### EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO COMPLETO,MATERIAL REVESTIMENTO ESTOFADO: POLIESTIRENO LAVAVEL SEM COSTURAS RESISTENTE AS DESINFECCOES DE SUPERFICIE, COR ESTOFADO: AZUL, MATERIAL ARMACAO: ACO CARBONO, TRATAMENTO ARMACAO: TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO ARMACAO: PINTURA EPOXI LISA RESISTENTE A DESINFECCAO DE SUPERFICIES, APOIO BRACO DIREITO: REBATIVEL 90°, APOIO BRACO ESQUERDO: FIXO, QUANTIDADE MOVIMENTOS CADEIRA: 3 POSICOES PROGRAMAVEL DE TRABALHO MAIS POSICAO DE EMERGENCIA MENOS 5 GRAUS DE ENCOSTO, MOCHO: ENCOSTO ANATOMICO TIPO CONCHA COM AJUSTE ALTURA E APROXIMACAO, ELEVACAO POR PISTAO A GAS COM ALAVANCA LATERAL, COR AZUL CELESTE, CAPACIDADE DE CARGA M, MODELO UNIDADE AGUA: ACOPLADA A CADEIRA, MATERIAL BACIA CUSPIDEIRA: CERAMICA ESMALTADA, QUANTIDADE SUGADORES: TRES, MODELO: UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA COM BRACO ARTICULAVEL REBATÍVEL PNEUMÁTICO, COMPOSICAO EQUIPO: COMPLETO AMBIDESTRO COM MOCHO, SERINGA TRIPLICE, NO MINIMO, 2 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTACAO E 1 TERMINAL SEM SPRAY PARA MICROMOTOR PNEUMATICO, NIVEL ILUMINACAO REFLETOR: SISTEMA OPTICO COM 3 LEDS E TRES INTENSIDADES: 10.000, 20.000 E 30.000 LUX (COM VARIACAO DE +-10%), TENSAO: 110/127/220 V, ACIONAMENTO: PEDAL COMANDO INTEGRADO COM COMANDOS DE POSICAO DE TRABALHO E ACIONAMENTO DE REFLETOR, FORMA FORNECIMENTO: CONJUNTO A cadeira do equipo e o mocho devem ter a mesma cor do estofamento (azul escura). A unidade de água deve possuir ralo separador de detritos em local a ser definido, conectado à mangueira de sucção. A unidade de água e a cuba devem ser rebatíveis entre 60 a 90 graus e a unidade deve possuir registro para acionamento da água da cuspideira. A unidade de água deve ter dois sugadores e kit para instalação de bomba à vácuo. A unidade auxiliar acoplada à cadeira deve possuir bandeja para a acomodação do instrumental em aço inox, deve possuir, no mínimo, 2 terminais tipo borden com regulagem externa de ar e água do spray dos instrumentos e um terminal para micromotor elétrico. A caixa de comando (distribuição) deve permitir opção de instalação na parte dianteira do equipo e deve conter todos os acessórios necessários à instalação. O reservatório de água do equipo e sistema de desinfecção, deve ser feito de material translúcido e possuir capacidade mínima de 500 ml. Os braços do refletor devem ser articulados e balanceados para posicionamento com estabilidade, sem travas mecânicas. | UN | 53 |  |  |
| 2 | 144208 | APARELHO RAIO X ODONTOLOGICO,TIPO: PAREDE, TENSAO: 127/220 V, CORRENTE TUBO: 7mA, TEMPO IRRADIACAO: 0,06 S, TENSAO TUBO: 70 KVP, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6525.003.0005 O item deve permitir exposições centesimais a partir de 0,06 segundos, possuir braços articuláveis ser produzido de acordo com as Normas Internacionais de Segurança* (* Norma NBR IEC-60601-1, NBR IEC-60601-2-7 e NBR IEC-601-1-1-3/ Certificado CE, comprovação de que o aparelho segue os mais rigorosos padrões europeus de qualidade). | UN | 3 |  |  |
| 3 | 26795 | APARELHO RAIO X ODONTOLOGICO,TIPO: COLUNA, TENSAO: 127/220 V, CORRENTE TUBO: 8mA, TEMPO IRRADIACAO: 0,06 S, TENSAO TUBO: 70 KVP. Código do item: 6525.003.0001 A base do produto deve ter rodízios para facilitar a movimentação. | UN | 8 |  |  |
| 4 | 71582 | BIOMBO PROTECAO PUMBLIFERA, ESTRUTURA: ALUMINIO, ACABAMENTO: FORMICA, MODELO: RETO, ESPESSURA: 1,0 MM, VISOR: SEM, COR: BRANCA, RODIZIOS: COM, DIMENSOES: 1,8 M X 0,80 M Código do Item: 6525.034.0001 O item deve possuir rodízios. | UN | 6 |  |  |
| 5 | 27658 | SUPORTE AVENTAL RADIOLOGICO, TIPO: PAREDE, LARGURA BASE: 70 CM, ALTURA BASE: 15 CM Código do Item: 6525.027.0001 O item deve ser confeccionado em chapa de aço carbono com pintura epóxi branca, capacidade para acomodar até 3 aventais e deve possuir área livre para a colocação do avental entre 65 a 70 cm. | UN | 5 |  |  |
| 6 | 175889 | SUPORTE APARELHO PROFILAXIA, REFERÊNCIA: BANDEJA COLUNA GIRATORIA E ACESSORIOS PARA FIXACAO, MARCA: ADAPTAVEL PARA COLUNAS DE 1 E MEIA A 2 POLEGADAS, MODELO: 30 X 24 CM, FORMA FORNECIMENTO: CONJUNTO Código do Item: 6522.093.0003 Este item deve permitir movimentos giratórios de 360 graus, adaptar-se em colunas nas medidas de 1 ½ “ a 2 “ Polegadas. 2” = 50,80 mm (2 polegadas) ¦ 1” ½ = 38,10 mm (uma polegada e meia) e estar acompanhada de todos os acessórios para a fixação. | UN | 20 |  |  |
| 7 | 164339 | MOCHO,MATERIAL ESTRUTURA: ACO (6,5KG PESO LIQUIDO), MATERIAL ASSENTO-ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO ASSENTO-ENCOSTO: POLIESTIRENO LAVAVEL SEM COSTURA, COR: AZUL CELESTE/SIMILAR, AJUSTE ALTURA ASSENTO: 410MM, ENCOSTO: ANATOMICO TIPO CONCHA COM AJUSTE DE ALTURA E APROXIMACAO, BRACO: SEM BRACO, BASE: GIRATORIA COM 05 RODIZIOS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6530.011.0013 O item deve ter a cor azul escura , deve possuir capacidade de carga de 135kg e sistema de elevação de pistão a gás. | UN | 17 |  |  |

Assinatura do Representante Legal:____________________________________________________

Nome Completo:__________________________________________RG_______________________

Telefone de Contato:_____________________________________