PROPOSTA COMERCIAL

Empresa:

Data:

Endereço:

Telefone:

Validade da Proposta:

| TEM | Código SIGA | Descrição | Unidade | Quantidade | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 144364 | ELASTICO ORTODONTICO,TIPO: LIGADURA, FORCA: NAO APLICAVEL, COR: MULTICORES, TAMANHO: ÚNICO. O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 pacote com 1000 unidades, em cores sortidas | PT | 50 |  |  |
|  | 67277 | ARCO ORTODONTICO,TIPO: PRE - CONTORNADO INFERIOR, MATERIAL: NIQUEL CROMO, DIMENSAO: 018``L .O produto a ser cotado devera ser pacote com 10 unidades. | PCT | 123 |  |  |
|  | 67273 | ARCO ORTODONTICO,TIPO: PRE - CONTORNADO INFERIOR, MATERIAL: NIQUEL CROMO, DIMENSAO: 016``L .O produto a ser cotado devera ser pacote com 10 unidades. | PCT | 139 |  |  |
|  | 67274 | ARCO ORTODONTICO,TIPO: PRE - CONTORNADO INFERIOR, MATERIAL: NIQUEL CROMO, DIMENSAO: .014``L O produto a ser cotado devera ser pacote com 10 unidades. | PCT | 16 |  |  |
|  | 65261 | ARCO ORTODONTICO,TIPO: PRE - CONTORNADO INFERIOR, MATERIAL: CrNi, DIMENSAO: .019``x.025``. O produto a ser cotado devera ser pacote com 10 arcos. | PCT | 192 |  |  |
|  | 650 | ARCO ORTODONTICO,TIPO: PRE - CONTORNADO INFERIOR, MATERIAL: NIQUEL TITANIO, DIMENSAO: 014 ". O produto a ser cotado devera ser pacote com 10 unidades. | PCT | 330 |  |  |
|  | 144422 | Arco pré-contornado de reverso NI-TI superior ARNT 1925UP 019x025=0,48x0,64mm,pacote com 10 unidades. | PT | 31 |  |  |
|  | 918 | BANDA ORTODONTICA,TIPO: UNIVERSAL, MATERIAL: NIQUEL CROMO, POSICAO: INFERIOR DIREITO / ESQUERDO, TAMANHO: 37,5, APLICACAO: MOLARES. O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 pacote com 10 unidades. | UN | 6 |  |  |
|  | 911 | BANDA ORTODONTICA,TIPO: UNIVERSAL, MATERIAL: NIQUEL CROMO, POSICAO: INFERIOR DIREITO / ESQUERDO, TAMANHO: 34, APLICACAO: MOLARES. O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 pacote com 10 unidades. | UN | 11 |  |  |
|  | 912 | BANDA ORTODONTICA,TIPO: UNIVERSAL, MATERIAL: NIQUEL CROMO, POSICAO: INFERIOR DIREITO / ESQUERDO, TAMANHO: 34,5, APLICACAO: MOLARES. O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 pacote com 10 unidades. | UN | 11 |  |  |
|  | 65264 | BANDA ORTODONTICA,TIPO: UNIVERSAL, MATERIAL: NIQUEL CROMO, POSICAO: INFERIOR DIREITO / ESQUERDO, TAMANHO: 39,5, APLICACAO: MOLARES. O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 pacote com 10 unidades. | PCT | 7 |  |  |
|  | 941 | BANDA ORTODONTICA,TIPO: UNIVERSAL, MATERIAL: NIQUEL CROMO, POSICAO: SUPERIOR DIREITO / ESQUERDO, TAMANHO: 35,5, APLICACAO: MOLARES.O produto a ser cotado devera ser pacote com 10 unidades. | UN | 20 |  |  |
|  | 936 | BANDA ORTODONTICA,TIPO: UNIVERSAL, MATERIAL: NIQUEL CROMO, POSICAO: SUPERIOR DIREITO / ESQUERDO, TAMANHO: 33, APLICACAO: MOLARES. O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 pacote com 10 unidades. | UN | 5 |  |  |
|  | 949 | BANDA ORTODONTICA,TIPO: UNIVERSAL, MATERIAL: NIQUEL CROMO, POSICAO: SUPERIOR DIREITO / ESQUERDO, TAMANHO: 39,5, APLICACAO: MOLARES. O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 pacote com 10 unidades. | UN | 5 |  |  |
|  | 948 | BANDA ORTODONTICA,TIPO: UNIVERSAL, MATERIAL: NIQUEL CROMO, POSICAO: SUPERIOR DIREITO / ESQUERDO, TAMANHO: 39, APLICACAO: MOLARES. O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 pacote com 10 unidades. | UN | 10 |  |  |
|  | 939 | BANDA ORTODONTICA,TIPO: UNIVERSAL, MATERIAL: NIQUEL CROMO, POSICAO: SUPERIOR DIREITO / ESQUERDO, TAMANHO: 34,5, APLICACAO: MOLARES. O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 pacote com 10 unidades. | UN | 20 |  |  |
|  | 938 | BANDA ORTODONTICA,TIPO: UNIVERSAL, MATERIAL: NIQUEL CROMO, POSICAO: SUPERIOR DIREITO / ESQUERDO, TAMANHO: 34, APLICACAO: MOLARES. O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 pacote com 10 unidades. | UN | 15 |  |  |
|  | 947 | BANDA ORTODONTICA,TIPO: UNIVERSAL, MATERIAL: NIQUEL CROMO, POSICAO: SUPERIOR DIREITO / ESQUERDO, TAMANHO: 38,5, APLICACAO: MOLARES. O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 pacote com 10 unidades. | UN | 10 |  |  |
|  | 70021 | BRAQUETE ORTODONTICO, CONJUNTO,QUANTIDADE PECAS: 20 PC, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, TECNICA: ROTH LIGHT, SLOT: 0,022 X 0,030 "". A boca de braquete a ser cotada deverá ter o canino superior com angulação de 09° graus e gancho nos caninos. O valor unitário a ser cotado deverá ser de 01 boca completa. | UN | 675 |  |  |
|  | 67654 | BRAQUETE ORTODONTICO,MATERIAL: ACO INOX, TECNICA: EDGEWISE, APLICACAO: SOLDAGEM, LOCALIZACAO DENTE: MOLARES SUPERIORES E INFERIORES, COMPRIMENTO: 3,4 MM, TORQUE: SLOT 0,22` X 030`, ANGULO: 0 °.O produto a ser cotado deverá ser pacote com 10 unidades. | PCT | 15 |  |  |
|  | 68103 | CAIXA PARA BANDAS ORTODONTICAS,MODELO BANDA: UNIVERSAL, MATERIAL: POLIESTIRENO, POSICAO: INFERIOR COM 32 DIVISOES E 21CM X 16CM COM TAMPA, COR: AZUL | UN | 15 |  |  |
|  | 68218 | CAIXA PARA BANDAS ORTODONTICAS,MODELO BANDA: UNIVERSAL, MATERIAL: POLIESTIRENO, POSICAO: SUPERIOR, COR: VERMELHO | UN | 15 |  |  |
|  | 54806 | CIMENTO IONOMERO VIDRO - GRUPO COMPOSIÇÃO: CONVENCIONAL/ANIDRO,CLASSIFICAÇAO: TIPO I-CIMENTAÇÃO, FORNECIMENTO PO: 15G, COMPOSIÇAO PO:N/A, FORNECIMENTO LIQUIDO: 10ML, COMPOSIÇÃO LIQUIDO: N/A, FORNECIMENTO PRIMER: N/A,COMPOSIÇAO PRIMER:NQA, FORNECIMENTO GLAZER: N/A, COMPOSIÇÃO GLAZER:N/A, COR: N/A, ACESSORIOS: DOSADOR | CX | 48 |  |  |
|  | 6401 | ELASTICO ORTODONTICO,TIPO: INTRA-ORAL, FORCA: NAO APLICAVEL, COR: NATURAL, TAMANHO: 1/8"" (3,2MM)"". O elástico a ser cotado deverá ter intensidade de força média, o valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 pacote com 1.000unidades. | UN | 29 |  |  |
|  | 65381 | ELASTICO ORTODONTICO,TIPO: INTRA-ORAL, FORCA: LEVE, COR: NATURAL, TAMANHO: 3/8.O produto a ser cotado devera ser um pacote com 1000 unidades. | PCT 1000un | 55 |  |  |
|  | 6403 | ELASTICO ORTODONTICO,TIPO: INTRA-ORAL, FORCA: NAO APLICAVEL, COR: NATURAL, TAMANHO: 5/16"" (7,94MM)"" . O elástico a ser cotado deverá ter intensidade de força média, o valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 pacote com 1.000unidades. | UN | 45 |  |  |
|  | 6400 | ELASTICO ORTODONTICO,TIPO: INTRA-ORAL, FORCA: NAO APLICAVEL, COR: NATURAL, TAMANHO: 1/4"" (6,35MM)"". O elástico a ser cotado deverá ter intensidade de força média, o valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 pacote com 1.000 unidades. | UN | 65 |  |  |
|  | 6398 | ELASTICO ORTODONTICO,TIPO: EXTRA-ORAL, FORCA: MEDIA, COR: NATURAL, TAMANHO: 1/2"" (12,7MM)"". O elástico a ser cotado deverá ser de 01 pacote com 100unidades. | PCT | 27 |  |  |
|  | 176649 | PONTA MAQUINA SOLDA ORTODONTICA - MARCA / MODELO: TIPO KERNIT, REFERENCIA: 1285, FORMA FORNECIMENTO: PAR | PAR | 11 |  |  |
|  | 54904 | FIO ORTODONTICO,TIPO: AMARRILHO, FORMATO: REDONDO, DIMENSAO: .010`` (0,25MM), MATERIAL: ACO INOX. O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 carretel de 50 gramas. | RL | 12 |  |  |
|  | 144313 | ARCO ORTODONTICO - TIPO: PRE - CONTORNADO INFERIOR, MATERIAL: NIQUEL TITANIO, DIMENSAO: 016``, FORMA FORNECIMENTO: PACOTE 10 UN | PCT | 46 |  |  |
|  | 144726 | PASTA SOLDA,TIPO:TERMICA, BASE: PRATA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE. O produto a ser cotado deverá ser um frasco de 20ml de fluxo para soldagem de prata. | UN | 14 |  |  |
|  | 67399 | MOLA ORTODONTICA,TIPO: ABERTA, MATERIAL: NIQUEL TITANIO, TAMANHO: 0,45`O produto a ser cotado devera ser pacote com 3 molas. | PCT 3un | 68 |  |  |
|  | 65601 | RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL MONOCOMPONENTE PARA COLAGEM ORTODONTICA, CARGAS INORGANICAS: N/D, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: N/D, CARGAS ORGANICAS: N/D, COR: NAO APLICAVEL, FLUOR: COM LIBERACAO FLUOR, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: 1 A 2 G. O produto a ser cotado deverá ser um kit de 03 seringas com 1,4 gramas e ataque ácido. | UN | 201 |  |  |
|  | 65263 | ARCO ORTODONTICO,TIPO: PRE - CONTORNADO INFERIOR, MATERIAL: NIQUEL TITANIO TERMOATIVADO, DIMENSAO: .016``x.022`.O produto a ser cotado deverá ser pacote com 10 arcos. | PCT | 27 |  |  |
|  | 65270 | ARCO ORTODONTICO,TIPO: PRE - CONTORNADO INFERIOR, MATERIAL: NIQUEL TITANIO TERMOATIVADO, DIMENSAO: .017``x.025'. O produto a ser cotado deverá ser pacote com 10 arcos. | PCT | 93 |  |  |
|  | 65518 | ARCO ORTODONTICO,TIPO: PRE - CONTORNADO INFERIOR, MATERIAL: NIQUEL TITANIO TERMOATIVADO, DIMENSAO: .016'. O produto a ser cotado deverá ser pacote com 10 arcos. | PCT | 54 |  |  |
|  | 67937 | CASQUETE ORTODONTICO,MATERIAL: ALGODAO, TIPO TRACAO: ALTA EXTRABUCAL COM GANCHO, TAMANHO: MEDIO. | UN | 15 |  |  |
|  | 6402 | ELASTICO ORTODONTICO,TIPO: INTRA-ORAL, FORCA: NAO APLICAVEL, COR: NATURAL, TAMANHO: 3/16"" (4,8MM)" ; O elástico a ser cotado deverá ter intensidade de força média, o valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 pacote com 1.000 unidades. | UN | 60 |  |  |
|  | 65313 | TUBO ORTODONTICO,APLICACAO: SOLDAGEM, TIPO: SIMPLES, TECNICA: ROTH, POSICAO DENTES: 1 MOLAR, 2 MOLAR, LADO: INFERIOR DIREITO, MATERIAL: ACO INOX, GANCHO: COM GANCHO, COMPRIMENTO TUBO: 3,5 MM, MEDIDA SLOT: .022``, TORQUE: - 30 °.O produto a ser cotado deverá ser pacote com 10 tubos. | PCT | 7 |  |  |
|  | 65347 | TUBO ORTODONTICO,APLICACAO: SOLDAGEM, TIPO: SIMPLES, TECNICA: ROTH, POSICAO DENTES: 1 MOLAR, 2 MOLAR, LADO: SUPERIOR DIREITO, MATERIAL: ACO INOX, GANCHO: COM GANCHO, COMPRIMENTO TUBO: 3,5 MM, MEDIDA SLOT: .022``, TORQUE: - 14º. O produto a ser cotado deverá ser pacote com 10 tubos. | PCT | 29 |  |  |
|  | 65314 | TUBO ORTODONTICO,APLICACAO: SOLDAGEM, TIPO: SIMPLES, TECNICA: ROTH, POSICAO DENTES: 1 MOLAR, 2 MOLAR, LADO: SPERIOR ESQUERDO, MATERIAL: ACO INOX, GANCHO: COM GANCHO, COMPRIMENTO TUBO: 3,5 MM, MEDIDA SLOT: .022``, TORQUE: - 14 °. O produto a ser cotado deverá ser um pacote com 10 unidades. | PCT | 26 |  |  |
|  | 65349 | TUBO ORTODONTICO - APLICACAO: SOLDAGEM, TIPO: DUPLO CONVERSÍVEL, TECNICA: ROTH, POSICAO DENTES: 1 MOLAR, LADO: INFERIOR ESQUERDO, MATERIAL: ACO INOX, GANCHO: COM GANCHO, COMPRIMENTO TUBO: 3,5 MM, MEDIDA SLOT: .022``, TORQUE: - 30 ° | UN | 28 |  |  |
|  | 71146 | TUBO ORTODONTICO,APLICACAO: SOLDAGEM, TIPO: DUPLO, TECNICA: ROTH, POSICAO DENTES: 1 MOLAR, LADO: INFERIOR DIREITO, MATERIAL: ACO INOX, GANCHO: COM, COMPRIMENTO TUBO: 3,5MM, MEDIDA SLOT: 022``, TORQUE: -30. O produto a ser cotado deverá ser pacote com 10 tubos. | PCT | 32 |  |  |
|  | 6405 | ELASTICO ORTODONTICO,TIPO: LIGADURA, FORCA: NAO APLICAVEL, COR: CINZA, TAMANHO: ÚNICO. O Produto a ser cotado deverá ser um pacote de elástico para ligadura com 1.000 unidades, acondicionadas em formato de bengalinha. | UN | 286 |  |  |
|  | 70620 | ELASTICO ORTODONTICO,TIPO: CORRENTE, FORCA: NAO APLICAVEL, COR: CINZA, TAMANHO: CURTO - COM 4,5 METROS. O produto a ser cotado deverá ser um rolo de 4,5 metros de elástico. | UN | 52 |  |  |
|  | 70679 | ELASTICO ORTODONTICO,TIPO: CORRENTE, FORCA: NAO APLICAVEL, COR: CINZA, TAMANHO: MEDIO 4,5M. O produto a ser cotado deverá ser um rolo de 4,5 metros de elástico. | UN | 132 |  |  |
|  | 70676 | ELASTICO ORTODONTICO,TIPO: CORRENTE, FORCA: NAO APLICAVEL, COR: CINZA, TAMANHO: LONGO 4,5M. O produto a ser cotado deverá ser um rolo de 4,5 metros de elástico. | UN | 42 |  |  |
|  | 932 | BANDA ORTODONTICA,TIPO: UNIVERSAL, MATERIAL: NIQUEL CROMO, POSICAO: SUPERIOR DIREITO / ESQUERDO, TAMANHO: 31, APLICACAO: MOLARES. O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 pacote com 10 unidades. | UN | 5 |  |  |
|  | 70949 | BOTAO ORTODONTICO LINGUAL,MATERIAL: ACO INOX, FORMATO BASE: CIRCULAR, PERFIL BASE: CONCAVO, FIXACAO: COLA, LARGURA MAXIMA BASE: 3,5 MM. O valor unitário (PCT) a ser cotado deverá ser de 01 pacote com 10 unidades com a base variando a partir de 3,45 mm. | PCT | 24 |  |  |
|  | 69728 | BRAQUETE ORTODONTICO,MATERIAL: ACO INOX, TECNICA: ROTH, APLICACAO: COLAGEM, LOCALIZACAO DENTE: 14,15, COMPRIMENTO: 3,2 MM, TORQUE: -7º, ANGULO: 0 °. O valor unitário (PCT) a ser cotado deverá ser de 01 pacote com 10 unidades. | PCT | 50 |  |  |
|  | 69735 | BRAQUETE ORTODONTICO,MATERIAL: ACO INOX, TECNICA: ROTH, APLICACAO: COLAGEM, LOCALIZACAO DENTE: 24,25, COMPRIMENTO: 3,2 MM, TORQUE: -7º, ANGULO: 0 °. O valor unitário (PCT) a ser cotado deverá ser de 01 pacote com 10 unidades. | PCT | 62 |  |  |
|  | 69740 | BRAQUETE ORTODONTICO,MATERIAL: ACO INOX, TECNICA: ROTH, APLICACAO: COLAGEM, LOCALIZACAO DENTE: 34, COMPRIMENTO: 3,2 MM, TORQUE: -17º, ANGULO: 0 °. O valor unitário (PCT) a ser cotado deverá ser de 01 pacote com 10 unidades. | PCT | 22 |  |  |
|  | 69743 | BRAQUETE ORTODONTICO,MATERIAL: ACO INOX, TECNICA: ROTH, APLICACAO: COLAGEM, LOCALIZACAO DENTE: 35, COMPRIMENTO: 3,2 MM, TORQUE: -22º, ANGULO: 0 °. O valor unitário (PCT) a ser cotado deverá ser de 01 pacote com 10 unidades. | PCT | 24 |  |  |
|  | 69736 | BRAQUETE ORTODONTICO,MATERIAL: ACO INOX, TECNICA: ROTH, APLICACAO: COLAGEM, LOCALIZACAO DENTE: 44, COMPRIMENTO: 3,2 MM, TORQUE: -17º, ANGULO: 0 °. O valor unitário (PCT) a ser cotado deverá ser de 01 pacote com 10 unidades. | PCT | 32 |  |  |
|  | 72116 | MASCARA FACIAL PROTECAO MAXILAR,TIPO: PETIT, COR: CINZA, CLASSE: CLASSE III. O produto a ser cotado deverá ser uma máscara facial para PROTRAÇÃO maxilar no tratamento de pacientes com classe III ortodôntica. | UN | 85 |  |  |
|  | 122342 | TUBO ORTODONTICO,APLICACAO: SOLDAGEM, TIPO: DUPLO CONVERSIVEL, TECNICA: EDGEWISE, POSICAO DENTES: 1 MOLAR, 2 MOLAR, LADO: UNIVERSAL, MATERIAL: ACO INOX, GANCHO: COM GANCHO, COMPRIMENTO TUBO: 3,5 MM, MEDIDA SLOT: .022``, TORQUE: 0 °. O produto a ser cotado deverá ser um pacote de 10 unidades. | PCT | 86 |  |  |
|  | 72266 | TUBO ORTODONTICO,APLICACAO: COLAGEM, TIPO: SIMPLES, TECNICA: EDGEWISE, POSICAO DENTES: 1 MOLAR, 2 MOLAR, LADO: INFERIOR DIREITO, INFERIOR ESQUERDO, SUPERIOR DIREITO, SUPERIOR ESQUERDO, MATERIAL: ACO INOX, GANCHO: SEM, COMPRIMENTO TUBO: 5,2 MM, MEDIDA SLOT: .022``, TORQUE: 0 °. O produto a ser cotado deverá ser um pacote de 10 unidades. | PCT | 118 |  |  |
|  | 72127 | TUBO ORTODONTICO,APLICACAO: COLAGEM, TIPO: SIMPLES, TECNICA: ROTH, POSICAO DENTES: 1 MOLAR, 2 MOLAR, LADO: SUPERIOR DIREITO, MATERIAL: ACO INOX, GANCHO: COM GANCHO, COMPRIMENTO TUBO: 3,5 MM, MEDIDA SLOT: .022``, TORQUE: - 14 °. O produto a ser cotado deverá ser um pacote de 10 unidades de tubo de Roth com angulação de 14°. | PCT | 58 |  |  |
|  | 72131 | TUBO ORTODONTICO,APLICACAO: COLAGEM, TIPO: SIMPLES, TECNICA: ROTH, POSICAO DENTES: 1 MOLAR, 2 MOLAR, LADO: INFERIOR DIREITO, MATERIAL: ACO INOX, GANCHO: COM GANCHO, COMPRIMENTO TUBO: 3,5 MM, MEDIDA SLOT: .022``, TORQUE: - 30 °. O produto a ser cotado deverá ser um pacote de 10 unidades de tubo de Roth com angulação de 4°. | PCT | 57 |  |  |
|  | 72128 | TUBO ORTODONTICO,APLICACAO: COLAGEM, TIPO: SIMPLES, TECNICA: ROTH, POSICAO DENTES: 1 MOLAR, 2 MOLAR, LADO: SUPERIOR ESQUERDO, MATERIAL: ACO INOX, GANCHO: COM GANCHO, COMPRIMENTO TUBO: 3,5 MM, MEDIDA SLOT: .022``, TORQUE: - 14º. O produto a ser cotado deverá ser um pacote de 10 unidades de tubo de Roth com angulação de 14° | PCT | 43 |  |  |
|  | 72132 | TUBO ORTODONTICO,APLICACAO: COLAGEM, TIPO: SIMPLES, TECNICA: ROTH, POSICAO DENTES: 1 MOLAR, 2 MOLAR, LADO: INFERIOR ESQUERDO, MATERIAL: ACO INOX, GANCHO: COM GANCHO, COMPRIMENTO TUBO: 3,5 MM, MEDIDA SLOT: .022``, TORQUE: - 30 °. O produto a ser cotado deverá ser um pacote de 10 unidades de tubo de Roth com angulação de 4°. | PCT | 40 |  |  |
|  | 137186 | ALMOFADA CERVICAL ORTODONTICA,TIPO: COM GANCHO PARA ELASTICO LATEX, MATERIAL: VELUDO, TAMANHO: UNIVERSAL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE | UN | 13 |  |  |
|  | 6407 | ELASTICO ORTODONTICO,TIPO: SEPARADOR, FORCA: NAO APLICAVEL, COR: VERDE, TAMANHO: 3/16"" (4,8MM)"". O produto a ser cotado deverá ser um pacote de 1.000 unidades. | UN | 11 |  |  |
|  | 137334 | BRAQUETE ORTODONTICO,MATERIAL: ACO INOX, TECNICA: EDGEWISE, APLICACAO: COLAGEM, LOCALIZACAO DENTE: MOLARES SUPERIORES E INFERIORES, COMPRIMENTO: 3,4 MM, TORQUE: 0 °, ANGULO: 0 °, FORMA FORNECIMENTO: PACOTE 10 UNIDADES | UN | 25 |  |  |
|  | 147939 | BROCA / PONTA ODONTOLOGICA,PONTA: CARBIDE DE TUNGSTENIO, TIPO: ALTA ROTACAO, NUMERO: 24G, GRANULACAO: MULTILAMINADA, MODELO PONTA: LAMINA INVERTIDA, MATERIAL: CARBETO DE TUNGSTENIO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE. | UN | 397 |  |  |
|  | 147959 | ELASTICO ORTODONTICO,TIPO: INTRA-ORAL, FORCA: PESADA, COR: NATURAL, TAMANHO: 1/4, FORMA FORNECIMENTO: PACOTE 1000 UNIDADES | UN | 63 |  |  |
|  | 147955 | ARCO ORTODONTICO,TIPO: PRE-CONTORNADO INFERIOR, MATERIAL: NIQUEL CROMO, DIMENSAO: 0,17`` X 0,25``, FORMA FORNECIMENTO: PACOTE COM 10 UNIDADES | UN | 51 |  |  |
|  | 147956 | ARCO ORTODONTICO,TIPO: PRE-CONTORNADO INFERIOR, MATERIAL: NIQUEL CROMO, DIMENSAO: 0,18`` X 0,25``, FORMA FORNECIMENTO: PACOTE COM 10 UNIDADES | UN | 48 |  |  |
|  | 147958 | TUBO ORTODONTICO,APLICACAO: SOLDAGEM, TIPO: SIMPLES CONVERSIVEL, TECNICA: EDGEWISE, POSICAO DENTES: 1 MOLAR, 2 MOLAR, LADO: INFERIOR DIREITO, INFERIOR ESQUERDO, SUPERIOR DIREITO, SUPERIOR ESQUERDO, MATERIAL: ACO INOX, GANCHO: SEM GANCHO, COMPRIMENTO TUBO: 3,5 MM, MEDIDA SLOT: .022``, TORQUE: 0 °, FORMA FORNECIMENTO: PACOTE 10 UNIDADES | UN | 27 |  |  |
|  | 169219 | RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: FOTOPOLIMERIZAVEL; PARA DESOCLUSAO E CIMENTACAO DE BANDA ORTODONTICA, CARGAS INORGANICAS: SILICA, ZIRCONIA, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: NANOPARTICULAS ESFEROIDAIS, CARGAS ORGANICAS: BIS-EMA, BIS-GMA, UDMA, COR: AZUL, FLUOR: COM LIBERACAO FLUOR, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: 4 G | UN | 106 |  |  |
|  | 72118 | LAMINA ODONTOLOGICA,APLICACAO: DESTACADOR TAMPA DE TUBO ORTODONTICO CONVERSIVEL, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL | PCT | 8 |  |  |

Assinatura do Representante Legal:____________________________________________________

Nome Completo:__________________________________________RG_______________________

Telefone de Contato:_____________________________________