PROPOSTA COMERCIAL

Empresa:

Data:

Endereço:

Telefone:

Validade da Proposta:

| ITEM | ID SIGA | DESCRITIVO | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64051 | ABAIXADOR LINGUA,MODELO: BRUENINGS 19CM, MATERIAL: ACO INOX Código do Item: 4240.015.0004 | UN | 24 |  |  |
| 2 | 161106 | AFASTADOR MINNESOTA,MATERIAL: ACO INOX, COMPRIMENTO: 18 CM, ASPIRADOR: SEM ASPIRADOR, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6523.007.0004 | UN | 86 |  |  |
| 3 | 66637 | ALAVANCA ODONTOLOGIA,MATERIAL: ACO INOX, TIPO: APICAL INFANTIL, PONTA: AGUDA, REFERÊNCIA: RETA, CURVA DIREITA E CURVA ESQUERDA, NORMA: N/D Código do Item: 6523.004.0023 | JG | 42 |  |  |
| 4 | 308 | ALAVANCA ODONTOLOGIA,MATERIAL: ACO INOX, TIPO: APICAL, PONTA: AGUDA, REFERÊNCIA: NUMERO 301, NORMA: DIN-MEDIZ IN 1, NBR 7153 Código do Item: 6523.004.0001 | UN | 41 |  |  |
| 5 | 309 | ALAVANCA ODONTOLOGIA,MATERIAL: ACO INOX, TIPO: APICAL, PONTA: AGUDA, REFERÊNCIA: NUMERO 302, NORMA: DIN-MEDIZ IN 1, NBR 7153 Código do Item: 6523.004.0002 | UN | 40 |  |  |
| 6 | 310 | ALAVANCA ODONTOLOGIA,MATERIAL: ACO INOX, TIPO: APICAL, PONTA: AGUDA, REFERÊNCIA: NUMERO 303, NORMA: DIN-MEDIZ IN 1, NBR 7153 Código do Item: 6523.004.0003 | UN | 25 |  |  |
| 7 | 320 | ALAVANCA ODONTOLOGIA,MATERIAL: ACO INOX, TIPO: SELDIN, PONTA: RETA, REFERÊNCIA: NUMERO 2, NORMA: DIN-MEDIZ IN 1, NBR 7153 Código do Item: 6523.004.0013 | UN | 42 |  |  |
| 8 | 176872 | CABO BISTURI,NUMERO: 3 CABO ANGULADO, MATERIAL: ACO INOX, NORMA: DIN-MEDIZIN 1, NBR 7153-1, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6519.088.0015 | UN | 56 |  |  |
| 9 | 66592 | CINZEL ODONTOLOGICO,MATERIAL: ACO INOX, MODELO: FEDI, FORMATO: RETO, TAMANHO: Nº 1 Código do Item: 6523.015.0004 | UN | 22 |  |  |
| 10 | 66593 | CINZEL ODONTOLOGICO,MATERIAL: ACO INOX, MODELO: FEDI, FORMATO: RETO, TAMANHO: Nº 2 Código do Item: 6523.015.0005 | UN | 17 |  |  |
| 11 | 153275 | CINZEL ODONTOLOGICO,MATERIAL: ACO INOX, MODELO: OCHSENBEIN, FORMATO: RETO DE CABO OCO, TAMANHO: Nº 1, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6523.015.0018 | UN | 24 |  |  |
| 12 | 117942 | CINZEL ODONTOLOGICO,MATERIAL: ACO INOX, MODELO: OCHSENBEIN, FORMATO: RETO DE CABO OCO, TAMANHO: Nº 2 Código do Item: 6523.015.0008 | UN | 22 |  |  |
| 13 | 23000 | CUBA HOSPITALAR,FORMATO: REDONDA, MATERIAL: ACO INOX, COR: N/A, COMPRIMENTO: N/A, TAMPA: N/D, DIAMETRO: N/D, LARGURA: N/A, PROFUNDIDADE: 8 CM Código do Item: 6518.015.0002 | UN | 78 |  |  |
| 14 | 176924 | CURETA (INSTRUMENTO CIRURGICO),MATERIAL: ACO INOX, MODELO: LUCAS SERRILHADA, TRATAMENTO: N/A, TAMANHO: 86, COMPRIMENTO: 16 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6519.098.0117 | UN | 84 |  |  |
| 15 | 124254 | CURETAS LEVANTAMENTO SEIO MAXILAR, JOGO,MATERIAL: ACO CIRURGICO, COMPOSICAO: Nº 1A A 10A, ACESSORIO: CAPA PLASTICA Código do Item: 6523.077.0001 | UN | 61 |  |  |
| 16 | 153147 | EXTRATOR TARTARO,MATERIAL: ACO INOX, MODELO: GRACEY MINI-FIVE, PONTA: 11/12, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6523.025.0015 O produto a ser cotado deve ter cabo oco | UN | 64 |  |  |
| 17 | 153148 | EXTRATOR TARTARO,MATERIAL: ACO INOX, MODELO: GRACEY MINI-FIVE, PONTA: 13-14, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6523.025.0016 O produto a ser cotado deve ter cabo oco | UN | 58 |  |  |
| 18 | 153145 | EXTRATOR TARTARO,MATERIAL: ACO INOX, MODELO: GRACEY MINI-FIVE, PONTA: 5/6, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6523.025.0013 O produto a ser cotado deve ter cabo oco | UN | 63 |  |  |
| 19 | 153146 | EXTRATOR TARTARO,MATERIAL: ACO INOX, MODELO: GRACEY MINI-FIVE, PONTA: 7/8, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6523.025.0014 O produto a ser cotado deve ter cabo oco | UN | 47 |  |  |
| 20 | 176994 | EXTRATOR TARTARO,MATERIAL: ACO INOX, MODELO: GRACEY, PONTA: 1/2, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6523.025.0018 O produto a ser cotado deve ter cabo oco | UN | 85 |  |  |
| 21 | 153143 | EXTRATOR TARTARO,MATERIAL: ACO INOX, MODELO: GRACEY, PONTA: 11/12, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6523.025.0011 O produto a ser cotado deve ter cabo oco | UN | 14 |  |  |
| 22 | 153144 | EXTRATOR TARTARO,MATERIAL: ACO INOX, MODELO: GRACEY, PONTA: 13/14, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6523.025.0012 O produto a ser cotado deve ter cabo oco | UN | 14 |  |  |
| 23 | 177002 | EXTRATOR TARTARO,MATERIAL: ACO INOX, MODELO: GRACEY, PONTA: 3/4, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6523.025.0019 O produto a ser cotado deve ter cabo oco | UN | 65 |  |  |
| 24 | 153128 | EXTRATOR TARTARO,MATERIAL: ACO INOX, MODELO: GRACEY, PONTA: 5/6, FORMA FORNECIMENTO: UN Código do Item: 6523.025.0009 O produto a ser cotado deve ter cabo oco | UN | 31 |  |  |
| 25 | 153142 | EXTRATOR TARTARO,MATERIAL: ACO INOX, MODELO: GRACEY, PONTA: 7/8, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6523.025.0010 O produto a ser cotado deve ter cabo oco | UN | 35 |  |  |
| 26 | 7168 | EXTRATOR TARTARO,MATERIAL: ACO INOX, MODELO: MCCALL, PONTA: 13/14 Código do Item: 6523.025.0003 O produto a ser cotado deve ter cabo oco | UN | 57 |  |  |
| 27 | 98317 | EXTRATOR TARTARO,MATERIAL: ACO INOX, MODELO: MCCALL, PONTA: 17/18 Código do Item: 6523.025.0007 O produto a ser cotado deve ter cabo oco | UN | 80 |  |  |
| 28 | 120528 | FORCEPS ODONTOLOGICO (BOTICAO),MATERIAL: ACO INOX, MODELO: 65, UTILIZACAO: INFANTIL Código do Item: 6523.026.0043 | UN | 19 |  |  |
| 29 | 66600 | FORCEPS ODONTOLOGICO (BOTICAO),MATERIAL: ACO INOX, MODELO: N°06, UTILIZACAO: INFANTIL Código do Item: 6523.026.0032 (ID - | UN | 16 |  |  |
| 30 | 7781 | FORCEPS ODONTOLOGICO (BOTICAO),MATERIAL: ACO INOX, MODELO: Nº 01, UTILIZACAO: ADULTO Código do Item: 6523.026.0001 | UN | 23 |  |  |
| 31 | 7782 | FORCEPS ODONTOLOGICO (BOTICAO),MATERIAL: ACO INOX, MODELO: Nº 01, UTILIZACAO: INFANTIL Código do Item: 6523.026.0002 | UN | 19 |  |  |
| 32 | 7783 | FORCEPS ODONTOLOGICO (BOTICAO),MATERIAL: ACO INOX, MODELO: Nº 04, UTILIZACAO: INFANTIL Código do Item: 6523.026.0003 | UN | 32 |  |  |
| 33 | 7790 | FORCEPS ODONTOLOGICO (BOTICAO),MATERIAL: ACO INOX, MODELO: Nº 150, UTILIZACAO: ADULTO Código do Item: 6523.026.0010 | UN | 198 |  |  |
| 34 | 64529 | FORCEPS ODONTOLOGICO (BOTICAO),MATERIAL: ACO INOX, MODELO: Nº 151, UTILIZACAO: ADULTO Código do Item: 6523.026.0030 | UN | 15 |  |  |
| 35 | 120497 | FORCEPS ODONTOLOGICO (BOTICAO),MATERIAL: ACO INOX, MODELO: Nº 151, UTILIZACAO: INFANTIL Código do Item: 6523.026.0035 | UN | 24 |  |  |
| 36 | 7792 | FORCEPS ODONTOLOGICO (BOTICAO),MATERIAL: ACO INOX, MODELO: Nº 17, UTILIZACAO: ADULTO Código do Item: 6523.026.0012 | UN | 15 |  |  |
| 37 | 7793 | FORCEPS ODONTOLOGICO (BOTICAO),MATERIAL: ACO INOX, MODELO: Nº 18L, UTILIZACAO: ADULTO Código do Item: 6523.026.0013 | UN | 19 |  |  |
| 38 | 7794 | FORCEPS ODONTOLOGICO (BOTICAO),MATERIAL: ACO INOX, MODELO: Nº 18R, UTILIZACAO: ADULTO Código do Item: 6523.026.0027 | UN | 17 |  |  |
| 39 | 64528 | FORCEPS ODONTOLOGICO (BOTICAO),MATERIAL: ACO INOX, MODELO: Nº 23, UTILIZACAO: ADULTO Código do Item: 6523.026.0029 | UN | 14 |  |  |
| 40 | 7804 | FORCEPS ODONTOLOGICO (BOTICAO),MATERIAL: ACO INOX, MODELO: Nº 69, UTILIZACAO: ADULTO Código do Item: 6523.026.0021 | UN | 13 |  |  |
| 41 | 8151 | GENGIVOTOMO,MATERIAL: ACO INOX, MODELO: KIRKLAND, TAMANHO: 15-16, APLICACAO: PERIODONTIA Código do Item: 6523.027.0005 | UN | 16 |  |  |
| 42 | 66610 | GENGIVOTOMO,MATERIAL: ACO INOX, MODELO: ORBAN, TAMANHO: 1/2, APLICACAO: PERIODONTIA Código do Item: 6523.027.0009 | UN | 22 |  |  |
| 43 | 176934 | KIT INSTRUMENTAL CIRURGICO,APLICACAO: IMPLANTODONTIA, MATERIAL: ACO INOX, QUANTIDADE PECA: 4, ACONDICIONAMENTO: N/A, COMPOSICAO: JOGO OSTEOTOMOS COMPACTADORES DE SUMMERS ANGULADO NUMERO 1, 2, 3 E 4, FORMA FORNECIMENTO: CONJUNTO Código do Item: 6515.308.0153 | UN | 13 |  |  |
| 44 | 176935 | KIT INSTRUMENTAL CIRURGICO,APLICACAO: IMPLANTODONTIA, MATERIAL: ACO INOX, QUANTIDADE PECA: 4, ACONDICIONAMENTO: N/A, COMPOSICAO: JOGO OSTEOTOMOS EXPANSORES DE SUMMERS ANGULADO NUMERO 1, 2, 3 E 4, FORMA FORNECIMENTO: CONJUNTO Código do Item: 6515.308.0154 | UN | 12 |  |  |
| 45 | 176921 | KIT INSTRUMENTAL CIRURGICO,APLICACAO: ODONTOLOGIA - PRE DESCOLAMENTO DE MEMBRANA DE SEIO MAXILAR, MATERIAL: ACO INOX, QUANTIDADE PECA: DUAS, ACONDICIONAMENTO: N/A, COMPOSICAO: KIT COM DUAS CURETAS TIPO PATA DE ELEFANTE NÚMERO 3 E 4, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6515.308.0151 | UN | 17 |  |  |
| 46 | 176933 | KIT INSTRUMENTAL CIRURGICO,APLICACAO: MICROCIRURGIA PERIODONTAL, MATERIAL: ACO INOX, QUANTIDADE PECA: 03 TUNELIZADORES, ACONDICIONAMENTO: N/A, COMPOSICAO: TUNELIZADOR RETO, ANGULADO E RETO/ANGULADO, FORMA FORNECIMENTO: CONJUNTO Código do Item: 6515.308.0152 | CJ | 19 |  |  |
| 47 | 66660 | LIMA CIRURGIA ODONTOLOGICA,MODELO: HIRSCHFELD, MATERIAL: ACO INOX, TAMANHO: 3-7 Código do Item: 6519.133.0002 | UN | 23 |  |  |
| 48 | 66661 | LIMA CIRURGIA ODONTOLOGICA,MODELO: HIRSCHFELD, MATERIAL: ACO INOX, TAMANHO: 5-11 Código do Item: 6519.133.0003 | UN | 21 |  |  |
| 49 | 167512 | MARTELO HOSPITALAR,MODELO: MEAD, MATERIAL: ACO INOX, PESO: 150 G, COMPRIMENTO: 18 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6519.222.0005 | UN | 11 |  |  |
| 50 | 124547 | PERIOTOMO,FORMATO: ANGULADO, MATERIAL: ACO INOX, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PONTA EM LIGA DE COBALTO Código do Item: 6523.079.0002 | UN | 4 |  |  |
| 51 | 124546 | PERIOTOMO,FORMATO: RETO, MATERIAL: ACO INOX, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PONTA EM LIGA DE COBALTO Código do Item: 6523.079.0001 | UN | 4 |  |  |
| 52 | 163026 | PINCA ADSON,MATERIAL: ACO INOX, COMPRIMENTO: 12 CM, EXTREMIDADE: 1 X 2 DENTES, PONTA: RETA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6519.137.0016 | UN | 36 |  |  |
| 53 | 176932 | PINCA ADSON,MATERIAL: ACO INOX, COMPRIMENTO: 15 CM, EXTREMIDADE: SERRILHADA, PONTA: RETA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6519.137.0022 | UN | 62 |  |  |
| 54 | 24589 | PINCA BACKHAUS,MATERIAL: ACO INOX, COMPRIMENTO: 15 CM Código do Item: 6523.035.0004 | UN | 42 |  |  |
| 55 | 89804 | PINCA GOIVA LUER,MATERIAL: ACO INOX, PONTA: CURVA, COMPRIMENTO: 14 CM Código do Item: 6519.011.0006 | UN | 9 |  |  |
| 56 | 64802 | PINCA GOIVA LUER,MATERIAL: ACO INOX, PONTA: CURVA, COMPRIMENTO: 16 CM Código do Item: 6519.011.0004 O instrumento a ser cotado deve ser biarticulado e ter comprimento variando entre 14 a 18 cm. | UN | 16 |  |  |
| 57 | 12055 | PINCA IRIS,MATERIAL: ACO INOX Código do Item: 6523.044.0001 Este item refere-se a uma pinça iris serrilhada de 10 cm | UN | 39 |  |  |
| 58 | 118146 | PORTA AGULHA,MATERIAL: ACO INOX, MODELO: MATHIEU, FORMATO: RETO, PONTA: RETA COM VIDEA, COMPRIMENTO: 14 CM Código do Item: 6518.045.0069 | UN | 23 |  |  |
| 59 | 128325 | PORTA AGULHA,MATERIAL: ACO INOX, MODELO: MAYO HEGAR, FORMATO: N/A, PONTA: COM VIDEA, COMPRIMENTO: 14 CM Código do Item: 6518.045.0077 | UN | 104 |  |  |
| 60 | 19641 | PORTA AGULHA,MATERIAL: ACO INOX, MODELO: MAYO HEGAR, FORMATO: RETO, PONTA: COM METAL DURO, COMPRIMENTO: 14 CM Código do Item: 6518.045.0024 | UN | 76 |  |  |
| 61 | 14734 | SINDESMOTOMO,MATERIAL: ACO INOX, PONTA: DUPLA, TAMANHO: NUMERO 1 Código do Item: 6523.059.0001 | UN | 51 |  |  |
| 62 | 66626 | TESOURA CIRURGICA VETERINARIA,MATERIAL: ACO INOX, MODELO: BUCK, TAMANHO: 14 CM, TIPO PONTA: RETA, APLICACAO: PARA FIO DE SUTURA, REGISTRO MINISTERIO SAUDE MS: N/D, NORMA: N/D Código do Item: 6535.003.0083 | UN | 64 |  |  |
| 63 | 176995 | TESOURA CIRURGICA VETERINARIA,MATERIAL: ACO INOX, MODELO: CASTROVIEJO, TAMANHO: 11 CM, TIPO PONTA: RETA, APLICACAO: ODONTOLOGICA, REGISTRO MINISTERIO SAUDE MS: APRESENTAR REGISTRO MS, NORMA: NBR 13912 (07/1997) NBR ISO 7153-1, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6535.003.0117 | UN | 68 |  |  |
| 64 | 120835 | TESOURA CIRURGICA VETERINARIA,MATERIAL: ACO INOX, MODELO: GOLDMAN FOX, TAMANHO: 14 CM, TIPO PONTA: CURVA, APLICACAO: ODONTOLOGICA, REGISTRO MINISTERIO SAUDE MS: APRESENTAR REGISTRO MS, NORMA: NBR 7153 / DIN MEDIZ IN-1 Código do Item: 6535.003.0109 | UN | 105 |  |  |
| 65 | 66630 | TESOURA CIRURGICA VETERINARIA,MATERIAL: ACO INOX, MODELO: GOLDMAN FOX, TAMANHO: 14 CM, TIPO PONTA: RETA, APLICACAO: CIRURGICA, REGISTRO MINISTERIO SAUDE MS: N/D, NORMA: N/D Código do Item: 6535.003.0084 | UN | 136 |  |  |
| 66 | 65017 | TESOURA CIRURGICA VETERINARIA,MATERIAL: ACO INOX, MODELO: IRIS, TAMANHO: 11,5 CM, TIPO PONTA: CURVA, APLICACAO: ODONTOLOGICA, REGISTRO MINISTERIO SAUDE MS: N/D, NORMA: N/D Código do Item: 6535.003.0081 (ID - | UN | 113 |  |  |

Assinatura do Representante Legal:____________________________________________________

Nome Completo:__________________________________________RG_______________________

Telefone de Contato:_____________________________________