PROPOSTA COMERCIAL

Empresa:

Data:

Endereço:

Telefone:

Validade da Proposta:

| Item | Código ID | Especificação | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 129103 | COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO,TIPO: SILENCIOSO E ISENTO DE OLEO, PRESSAO MAXIMA: 120 PSI, REVESTIMENTO RESERVATORIO: COM PINTURA INTERNA E EXTERNA, POSICAO RESERVATORIO: HORIZONTAL, CAPACIDADE RESERVATORIO: 250 L, POTENCIA MOTOR: 5HP, TENSAO: 220 V, NIVEL RUIDO: 90 DCB, ACESSORIOS: VALVULA REGULADORA PRESSAO. A potência do motor pode variar entre 4,5 e 5 HP, o reservatório pode ter entre 200 e 260 litros. O kit de instalação (filtro de ar, manômetro e espigões para adaptação à mangueira de ar) deve vir com o compressor. | UN. | 18 |  |  |
| 2 | 170698 | COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO,TIPO: SILENCIOSO E ISENTO DE OLEO, PRESSAO MAXIMA: 120 PSI, REVESTIMENTO RESERVATORIO: COM PINTURA INTERNA E EXTERNA, POSICAO RESERVATORIO: VERTICAL/HORIZONTAL, CAPACIDADE RESERVATORIO: 40 ~ 60 L, POTENCIA MOTOR: 2 HP, TENSAO: 110/220 V, NIVEL RUIDO: 52 ~ 75 DB, ACESSORIOS: VALVULA REGULADORA PRESSAO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE O kit de instalação (filtro de ar, manômetro e espigões para adaptação à mangueira de ar) deve vir com o compressor. | UN. | 26 |  |  |
| 3 | 137094 | BOMBA DE VACUO ODONTOLOGICO,TIPO: SUCCAO, MODELO: FIXA COM UNIDADES AUXILIARES SUCTORAS E GABINETE, POTENCIA: 1 HP 500 MMHG, PRESSAO: 720 mmHg, CAPACIDADE: 5 CONSULTORIOS, TERMINAL: CESTA COLETORA DE DETRITOS, ACIONAMENTO: ELETRONICO AUTOMATICO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE. | UN. | 10 |  |  |
| 4 | 55212 | BOMBA DE VACUO ODONTOLOGICO,TIPO: SUCCAO, MODELO: FIXA, POTENCIA: 1 HP 500 MMHG, PRESSAO: 14 PSI, CAPACIDADE: 4 CONSULTORIOS, TERMINAL: AUTOCLAVAVEIS COM REGULAGEM DE FLUXO E CESTA COLETERA DE DETRITOS EM ACO INOX, ACIONAMENTO: AUTOMATICO. O gabinete de proteção da bomba deve vir junto com o equipamento. | UN. | 3 |  |  |

Assinatura do Representante Legal:____________________________________________________

Nome Completo:__________________________________________RG_______________________

Telefone de Contato:_____________________________________