PROPOSTA COMERCIAL

Empresa:

Data:

Endereço:

Telefone:

Validade da Proposta:

| amília | Especificação | ID SIGA | Unidade de Medida | Quantidade | VLOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FOTOPOLIMERIZADOR - MODELO: DE MESA, TIPO LAMPADA: LED, POTENCIA POLIMERIZACAO: 600mW, COMPRIMENTO ONDA: 450 A 480 NM, FAIXA TEMPORIZADOR: 20, 40 e 60 seg., INTERVALO TEMPORIZADOR: 20 seg., SONORIZADOR TEMPO: BIP, TENSAO: 110/ 127/ 220 V, ESTERILIZACAO PONTEIRA: N/A, LARGURA PONTA: N/A, ACESSORIO: N/A. O intervalo do temporizador pode ser de 10 em 10 segundos. O aparelho deve ser sem fio e deve vir com protetor ocular , um carregador e uma base e a bateria deve ser de lítio. | 110706 | UN. | 18 |  |  |
| 2 | FOTOPOLIMERIZADOR, MODELO: DE MAO WIRELESS, TIPO LAMPADA: LED, POTENCIA POLIMERIZACAO: 1200 mW/CM2, COMPRIMENTO ONDA: 440 - 480 NM, FAIXA TEMPORIZADOR: 15, 25, 35, 45, 60 S, INTERVALO TEMPORIZADOR: 10 SEGUNDOS, SONORIZADOR TEMPO: BIP, TENSAO: 90 - 240V SELECAO AUTOMATICA, ESTERILIZACAO PONTEIRA: AUTOCLAVAVEL, LARGURA PONTA: 5 MM, ACESSORIO: 01 PONTEIRA DE LED, 01 CARREGADOR, 01 TRANSFORMADOR E 03 REPOSICOES DE PROTETORES DE LENTE. A faixa do temporizador pode iniciar em 10 e a bateria deve ser de lítio. A potência mínima é de 1200mW/cm2. | 121303 | UN. | 38 |  |  |

Assinatura do Representante Legal:____________________________________________________

Nome Completo:__________________________________________RG_______________________

Telefone de Contato:_____________________________________