PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________________CNPJ_______________________ Data___________________

Endereço_____________________________________________________________________

Telefone:____________________ E-mail:_____________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

A firma acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas. O objetivo desta proposta comercial é a AQUISIÇÃO de  APARELHOS DE ANESTESIA  E MONITORES MULTIPARAMETRICOS  (SEI-350207/000854/2021).

|  | ID SIGA | DESCRITIVO | UNID | HCPM | HPMNIT | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 115352 | APARELHO ANESTESIA,COMPOSICAO: GABINETE COM GAVETAS, MESA DE TRABALHO E SUPORTE DE MONITORES, VENTILADOR ELETRONICO MICROPROCESSADO, CIRCUITO VENTILATORIO AUTOCLAVAVEL A VAPOR, LIVRE DE LATEX, FILTRO VALVULAR, SAIDA INDEPENDENTE AUXILIAR DE OXIGENIO, MONITORIZACAO COLORIDA COM TELA 12 A 15`` E DEMAIS DISPLAYS COM 10 A 15``, MULTIPARAMETRICA DE SINAIS VITAIS(CARDIOSCOPIA COM 5 CANAIS, OXIMETRIA, ANALISE DE GASES, PNI, PI , DEBITO CARDIACO, MODOS VENTILATORIOS E TRANSMISSAO NEUROMUSCULAR), PARAMETROS NUMERICOS E GRAFICOS PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS, VAPORIZADORES INDIVIDUALIZADOS, CALIBRADOS, INTERCAMBIAVEIS, COM DOIS NICHOS PARA USO SIMULTANEO, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO E COMPENSACAO DE PRESSAO, FLUXO E TEMPERATURA, BIVOLT, BATERIAS NOBREAK, POSSIBILIDADE DE CONEXAO A REDE ETERNET, SISTEMAS DE SEGURANCA, TRAVAMENTOS E ALARMES; ACESSORIOS: MANGUITOS DE PRESSAO ADULTO, PEDIATRICO E OBESOS, MASCARAS, BALOES, MANGUEIRAS DE ALIMENTACAO, CABOS E SENSORES ESPECIFICOS PARA CADA FUNCAO, APLICACAO: PREMATUROS DE BAIXO PESO, PEDIATRICOS, ADULTOS E OBESOS MORBIDOS Código do Item: 6518.002.0012 (ID - 115352) Complementação do item: 3 circuitos para cada aparelho, sendo 1 pediátrico, braçadeira de PNI (obeso, adulto, pediátrico e neonatal), 10 reservatórios coletores da capnografia, 10 linhas coletoras. | UNID | 3 UNID | 0 UNID | 3 UNID |  |  |
| 2 | 152898 | APARELHO ANESTESIA - COMPOSICAO: APARELHO COM MONITOR MULTIPARAMETROS ACOPLADO, MICROPROCESSADO, ESTRUTURA EM MATERIAL NAO OXIDANTE, DOTADO DE GAVETAS E RODIZIOS COM FREIOS EM PELO MENOS DOIS DELES, MESA DE TRABALHO E BANDEJA PARA APOIO DE MONITORES. MONITORIZACAO VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIO2, PRESSAO DE PICO, MEDIO E PEEP. E MONITORIZACAO GRAFICA DE PRESSAO X TEMPO, FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSAO X VOLUME E FLUXO X VOLUME, APLICACAO: PACIENTES NEONATAIS, PEDIATRICOS, ADULTOS E OBESOS MORBIDOS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ID: 152898 - Código do Item: 6518.002.0018 Complementação do item: 3 circuitos para cada aparelho, sendo 1 pediátrico, braçadeira de PNI (obeso, adulto e pediátrico), 10 reservatórios coletores da capnografia, 10 linhas coletoras. | UNID | 3 UNID | 1 UNID | 4 UNID |  |  |
| 3 | 100093 | APARELHO ANESTESIA - COMPOSICAO: CIRCUITO VENTIL AUTOCLA VAPOR, FILTRO VALVULAR, GAVETAS, MESA TRABALHO, SUPORTE MONITORES - BATERIAS, VAPORIZADOR CALIBRADO, VENTILADOR ELETRONICO, MONITOR CARDIOSCOPIO DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMETRICO, APLICACAO: ADULTO E INFANTIL - ID: 100093 - Código do Item: 6518.002.0008 Complementação do item: 3 circuitos para cada aparelho, braçadeira de PNI (obeso e adultos), 10 reservatórios coletores da capnografia, 10 linhas coletoras para capnografia. | UNID | 3 UNID | 3 UNID | 6 UNID |  |  |
| 4 | 64210 | MONITOR MULTIPARAMETRICO,PARAMETROS: CARDIACO (ECG), RESPIRACAO (RESP), CONCENTRACAO OXIGENIO CORRENTE SANGUINEA (SPO2), PRESSAO NAO INVASIVA(PNI),TEMPERATURA (TEMP), TIPO MONITOR: LCD Código do Item: 6518.038.0008 (ID - 64210) | UNID | 37 UNID O item 4 contemplará os seguintes setores do HCPM HCPM – SPA -Emergência – 16 Monitores HCPM – CTI – 11 Monitores HCPM – CETIPEN – 06 Monitores HCPM - Recuperação Pòs Anestésica - RPA do Centro Cirúrgico - 04 Monitores | 12 UNID O item 4 contemplará os seguintes setores do HPM-Nit: HPM-Nit – Emergência – 02 Monitores HPM-Nit – CTI – 06 Monitores HPM-Nit - RPA do Centro Cirúrgico - 04 Monitores | 49 UNID |  |  |

OBS.: As especificações mínimas necessárias dos aparelhos de anestesia com monitor e do aparelho multiparamêtrico estão no item 3.1 do Termo de Referência.