PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________ CNPJ ___________________________

Data___________________

Endereço______________________________________________________________________________

Telefone: ____________________E-mail: ____________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

A empresa acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no termo de referência do Processo SEI-350207/000243/2022.

| ITEM | ID | DESCRIÇÃO SIGA | UN | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65092 | AEROCAMARA, MATERIAL: POLICARBONATO, MODELO: RETRATIL, USO: DESCARTAVEL, APLICACAO: AEROSOL TERAPIA, COMPATIVEL: RESPIRADORES EM GERAL Código do Item: 6517.321.0001 (ID 65092) | UNID | 300 | R$ | R$ |
| 2 | 63422 | BOLSA PRESSORICA, MATERIAL: SINTETICO IMPERMEAVEL, ACESSORIO: MANOMETRO, PRECISAO: 0 a 300 MMHG, FECHAMENTO: N/D, APLICACAO: SUPORTE PARA SORO E FRASCOS, CARACTERISTICA: VALVULA METALICA DE CONTROLE DE SAIDA DE AR E BALAO Código do Item: 6518.078.0002 (ID - 63422) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: O VOLUME DA BOLSA PRESSÓRICA DEVERÁ SER DE 500ML. | UNID | 100 | R$ | R$ |
| 3 | 149096 | CONJUNTO ASPIRACAO MANUAL INTRA UTERINA,CAPACIDADE SERINGA: 60 ML, TIPO SERINGA: VALVULA DUPLA, QUANTIDADE CANULAS ASPIRACAO: 8 CANULAS, TIPO CANULA: IPAS, DIAMETRO CANULAS: 4 MM, 5 MM, 6MM, 7MM, 8MM, 9MM, 10 MM, 12MM, ACESSORIO: CONJUNTO ADPTADORES, FRASCO SILICONE, FORMA FORNECIMENTO: CONJUNTO Código do Item: 6515.042.0002 (ID - 149096) | UNID | 100 | R$ | R$ |
| 4 | 114678 | CPAP NASAL, CONJUNTO, MODELO: INFANTIL, NUMERO: NUMERO 1, COMPOSICAO: 01 CANULA, 01 CONECTOR, 02 TUBOS, 01 ADAPTADOR DE UMIDIFICACAO, 01 TOUCA, 02 TIRAS DE FIXACAO, MATERIAL: SILICONE Código do Item: 6515.075.0018 (ID - 114678) | UNID | 100 | R$ | R$ |
| 5 | 79455 | CPAP NASAL, CONJUNTO, MODELO: INFANTIL, NUMERO: NUMERO 2, COMPOSICAO: 2TRAQUEIAS CORRUGADAS,1EXTENSOR COM 2 ADAPTADORES UNIVERSAL, PRONGA, MATERIAL: SILICONE Código do Item: 6515.075.0015 (ID - 79455) | UNID | 100 | R$ | R$ |
| 6 | 114604 | ESPACADOR AEROCAMARA, MATERIAL CORPO: PLASTICO, MODELO: BIVALVULADO, APLICACAO: PEDIATRICA, CAPACIDADE: 150 ML A 300 ML, MASCARA: COM MASCARA, FAIXA ETARIA: 0 A 12 ANOS, MATERIAL MASCARA:PVCATOXICO, ACESSORIOS:SEM Código do Item: 6515.097.0006 (ID 114604) | UNID | 1140 | R$ | R$ |
| 7 | 164741 | EXTRATOR OBSTETRICO VACUO,MATERIAL: POLICARBONATO, TIPO: KIWI, UTILIZACAO: CUPULA FETAL E BOMBA A VACUO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6518.277.0002 (ID - 164741) | UNID | 20 | R$ | R$ |
| 8 | 118137 | INCENTIVADOR EXPIRATORIO HIGIENE BRONQUICA, UTILIZACAO: ADULTO E PEDIATRICO, MATERIAL: POLIPROPILENO, COMPOSICAO: CORPO, BOCAL, CAPUZ REMOVIVEL E ESFERA INTERNA EM ACO INOXIDAVEL, PRESSAO: 18 CMH²O, FAIXA FREQUENCIA: 7 ~ 19 HZ Código do Item: 6518.221.0001 (ID - 118137) | UNID | 300 | R$ | R$ |
| 9 | 69403 | KIT DE LAPAROTOMIA,COMPOSICAO: 2 AVENTAIS CIRURGICOS EM SSMMS/SMS, 1 FRONHA DE MAYO IMPERMIAVEL COM REFORCO ABSORVENTE, 2 CAMPOS LATERAIS EM SSMMS/SMS, 1 CAMPO SUPERIOR EM SSMMS/SMS, 1 CAMPO INFERIOR EM SSMMS/SMS, 1 BORNAL IMPERMEAVEL, 2 PRESILHAS PARA PRENDER CABOS, ACESSORIOS: FITA HIPOALERGENICA E REFORCO IMPERMIAVEL E ABSORVENTE, AVENTAL GRANDE, CAMPO LATERAL 1.00 x 1.40 M, CAMPO SUPERIOR 2.00 x 1.50 M, CAMPO INFERIOR 2.00 X 1.50 M, APRESENTACAO: DUPLA EMBALAGEM Código do Item: 6532.025.0001 (ID - 69403) | UNID | 3000 | R$ | R$ |
| 10 | 120088 | KIT PARAMENTACAO CIRURGIA, MATERIAL: KIT SMS REPELENTE A FLUIDOS, QUANTIDADE PECAS: 8, APLICACAO: PARTO NORMAL, COMPOSICAO: AVENTAL CIRURGICO, TOALHAS DE MAO ABSORVENTE, CAMPO PARA MESA AUXILIAR, COBERTURA MESA DE MAYO, CAMPO SUPERIOR, CAMPO INFERIOR PARA PARTO COM BOLSA COLETORA, TOALHA NEONATAL, PERNEIRA Código do Item: 6532.017.0020 (ID - 120088) | UNID | 200 | R$ | R$ |
| 11 | 119864 | KIT PARAMENTACAO CIRURGIA, MATERIAL: KIT SMS REPELENTE A FLUIDOS, QUANTIDADE PECAS: 6, APLICACAO: CESAREA, COMPOSICAO: AVENTAL CIRURGICO, TOALHAS DE MAO ABSORVENTE, CAMPO PARA MESA AUXILIAR, COBERTURA MESA DE MAYO, CAMPO PARA CESAREA, TOALHA NEONATAL Código do Item: 6532.017.0019 (ID - 119864) | UNID | 600 | R$ | R$ |
| 12 | 128690 | KIT PARAMENTACAO CIRURGIA,MATERIAL: CIRURGICO ESTERIL, EM NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO, ALTA BARREIRA PARA EMISSAO DE FLUIDOS E MICROORGANISMOS, QUANTIDADE PECAS: 5, APLICACAO: QUADRIL, COMPOSICAO: COMPOSTA DE 1 CAMPO INFERIOR ABSORVENTE E IMPERMEAVEL 0,60 M (L) X 1,20 M (C) COM FENESTRA EM ``U`` 0,10 M (L) X 0,40 M (C), 1 CAMPO INFERIOR IMPERMEAVEL 1,30 M (L) X 1,90 M (C) COM FENESTRA EM ``U`` 0,10 M (L) X 0,60 M (C), 1 BOTA IMPERMEAVEL DE POLIETILENO COM MALHA INTERNAMENTE 0,35 M (L) X 1,30 M (C), 3 TIRAS, 1 CAMPO 2,00 M (L) X 3,15 M (C) COM REFORCO ABSORVENTE E IMPERMEAVEL 1,00 M (L) X 1,40 M (C) COM FENESTRA ELASTICA DE 15 CM DE DIAMETRO E 2 DISPOSITIVOS COM QUATRO ORIFICIOS PARA FIXACAO DE CABOS E TUBOS E 1 COBERTURA DE MESA AUXILIAR 1,30 M (L) X 2,20 M (C) COM REFORCO SUPER ABSORVENTE DE 0,70 M (L) X 1,20M (C). EMBALADO EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME DE POLIETILENO Código do Item: 6532.017.0028 (ID - 128690) | UNID | 200 | R$ | R$ |
| 13 | 128691 | KIT PARAMENTACAO CIRURGIA,MATERIAL: CIRURGICO ESTERIL, EM NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO, ALTA BARREIRA PARA EMISSAO DE FLUIDOS E MICROORGANISMOS, QUANTIDADE PECAS: 5, APLICACAO: JOELHO, COMPOSICAO: COMPOSTA DE 1 CAMPO IMPERMEAVEL PARA MESA DE MAYO 0,60 M (L) X 1,40 M (C) COM ABA DE 0,15 M E REFORCO DE 0,40 M (L) X 0,70 M (C), 1 CAMPO INFERIOR IMPERMEAVEL 1,50 M (L) X 2,20 M (C) COM FENESTRA EM ``U`` 0,10 M (L) X 0,60 M (C), 1 BOTA IMPERMEAVEL EM POLIETILENO COM MALHA SINTETICA INTERNAMENTE 0,35 M (L) X 1,30M (C), 3 TIRAS, 1 CAMPO PRINCIPAL 2,50 M (L) X 3,45 M (C), COM REFORCO ABSORVENTE DE 1,40 M (L) X 1,60 M (C), FENESTRA ELASTICA COM 7 CM DE DIAMETRO E DISPOSITIVO COM QUATRO ORIFICIOS PARA PASSAGEM DE CABOS E TUBOS E 1 COBERTURA DE MESA AUXILIAR 1,30 M (L) X 2,20 M (C) COM REFORCO SUPER ABSORVENTE DE 0,70 M (L) X 1,20 M (C). EMBALADO EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME DE POLIETILENO Código do Item: 6532.017.0029 (ID - 128691) | UNID | 200 | R$ | R$ |
| 14 | 69829 | PECAS / COMPONENTES INCUBADORA, DESCRICAO: FILTRO DE AR C186, FABRICANTE: FANEM, REFERENCIA: 086124600 Código do Item: 6517.325.0001 (ID - 69829) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: SERÃO ACEITAS PEÇAS SIMILARES E COMPÁTIVEIS. | UNID | 150 | R$ | R$ |
| 15 | 69840 | PECAS / COMPONENTES INCUBADORA, DESCRICAO: FILTRO DE AR VISION, FABRICANTE: FANEM, REFERENCIA: 090058600 Código do Item: 6517.325.0006 (ID - 69840) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: SERÃO ACEITAS PEÇAS SIMILARES E COMPÁTIVEIS. | UNID | 100 | R$ | R$ |
| 16 | 164384 | PECAS / COMPONENTES INCUBADORA,DESCRICAO: FILTRO DE AR DE MICROPARTICULAS DE 0,5 MICRON, FABRICANTE: GIGANTE, REFERENCIA: INCUBADORA MILLENNIUM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.325.0023 (ID - 164384) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: SERÃO ACEITAS PEÇAS SIMILARES E COMPÁTIVEIS. | UNID | 200 | R$ | R$ |
| 17 | 133731 | PECAS / COMPONENTES VENTILADOR PULMONAR, DESCRICAO: FAIXA PARA FIXACAO DA CABECA TAMANHO PP, MARCA: DRAGER, MODELO: BABYFLOW Código do Item: 6517.377.0021 (ID - 133731) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: SERÃO ACEITOS MARCAS EQUIVALENTE OU SIMILARES A DRAGER. | UNID | 200 | R$ | R$ |
| 18 | 133730 | PECAS / COMPONENTES VENTILADOR PULMONAR,DESCRICAO: FAIXA PARA FIXACAO DA CABECA TAMANHO P, MARCA: DRAGER, MODELO: BABYFLOW Código do Item: 6517.377.0020 (ID - 133730) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: SERÃO ACEITOS MARCAS EQUIVALENTE OU SIMILARES A DRAGER. | UNID | 250 | R$ | R$ |
| 19 | 133732 | PECAS / COMPONENTES VENTILADOR PULMONAR,DESCRICAO: FAIXA PARA FIXACAO DA CABECA TAMANHO M, MARCA: DRAGER, MODELO: BABYFLOW Código do Item: 6517.377.0022 (ID - 133732) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: SERÃO ACEITOS MARCAS EQUIVALENTE OU SIMILARES A DRAGER. | UNID | 200 | R$ | R$ |
| 20 | 133733 | PECAS / COMPONENTES VENTILADOR PULMONAR,DESCRICAO: FAIXA PARA FIXACAO DA CABECA TAMANHO G, MARCA: DRAGER, MODELO: BABYFLOW Código do Item: 6517.377.0023 (ID - 133733) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: SERÃO ACEITOS MARCAS EQUIVALENTE OU SIMILARES A DRAGER. | UNID | 100 | R$ | R$ |
| 21 | 120054 | PECAS / COMPONENTES VENTILADOR PULMONAR,DESCRICAO: PRONGA NASAL TAMANHO M, MARCA: DRAGER, MODELO: BABY LOG 8000 Código do Item: 6517.377.0001 (ID - 120054) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: SERÃO ACEITOS MARCAS EQUIVALENTE OU SIMILARES A DRAGER. | UNID | 200 | R$ | R$ |
| 22 | 120062 | PECAS / COMPONENTES VENTILADOR PULMONAR,DESCRICAO: PRONGA NASAL; TAMANHO PP, MARCA: DRAGER, MODELO: BABY LOG 8000 Código do Item: 6517.377.0009 (ID - 120062) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: SERÃO ACEITOS MARCAS EQUIVALENTE OU SIMILARES A DRAGER. | UNID | 200 | R$ | R$ |
| 23 | 120063 | PECAS / COMPONENTES VENTILADOR PULMONAR,DESCRICAO: PRONGA NASAL; TAMANHO P, MARCA: DRAGER, MODELO: BABY LOG 8000 Código do Item: 6517.377.0010 (ID - 120063) COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM: SERÃO ACEITOS MARCAS EQUIVALENTE OU SIMILARES A DRAGER. | UNID | 250 | R$ | R$ |
| 24 | 125850 | CAMPO CIRURGICO,ACESSORIO: N/A, MATERIAL: ESTERIL SMS, REPELENTE A ALCOOL, FLUIDOS E COM BARREIRA A MICROORGANISMOS, CAMADA MATERIAL: COM FITA ADESIVA E AREA DE ABSORCAO, GRAMATURA: N/A, COR: N/A, FORMATO: RETANGULO, LARGURA: 1,50 A 1,7 0M, COMPRIMENTO: 2,10 A 2,30M, FENESTRA: N/A Código do Item: 6532.004.0037 (ID - 125850) | UNID | 9490 | R$ | R$ |
| 25 | 125851 | CAMPO CIRURGICO,ACESSORIO: N/A, MATERIAL: ESTERIL SMS, REPELENTE A ALCOOL, FLUIDOS E COM BARREIRA A MICROORGANISMOS, CAMADA MATERIAL: COM FITA ADESIVA E AREA DE ABSORCAO, GRAMATURA: N/A, COR: N/A, FORMATO: RETANGULO, LARGURA: 0,70 A 0,90 M, COMPRIMENTO: 0,70 A 0,90 M, FENESTRA: N/A Código do Item: 6532.004.0038 (ID - 125851) | UNID | 9490 |  |  |
| 26 | 152657 | CAMPO CIRURGICO,ACESSORIO: SEM, MATERIAL: SMS ESTERIL, CAMADA MATERIAL: REPELENTE A FLUIDOS E COM BARREIRA A MICROORGANISMO, GRAMATURA: 40 G/M², COR: AZUL, FORMATO: QUADRADO, LARGURA: 80 CM, COMPRIMENTO: 80 CM, FENESTRA: SEM FENESTRA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6532.004.0048 (ID - 152657) | UNID | 11505 | R$ | R$ |
| 27 | 63845 | CAMPO CIRURGICO,ACESSORIO: N/A, MATERIAL: SSMMS ANTI-ESTATICO/REPELENTE A ALCOOL, CAMADA MATERIAL: SIMPLES, GRAMATURA: N/D, COR: N/D, FORMATO: QUADRADO, LARGURA: 0,70 M, COMPRIMENTO: 0,70 M, FENESTRA: N/A Código do Item: 6532.004.0003 (ID - 63845) | UNID | 2370 | R$ | R$ |
| 28 | 63877 | CAMPO CIRURGICO,ACESSORIO: N/D, MATERIAL: SSMMS ANTI-ESTATICO/REPELENTE A ALCOOL, CAMADA MATERIAL: SIMPLES, GRAMATURA: N/D, COR: N/D, FORMATO: N/D, LARGURA: 0,90 M, COMPRIMENTO: 1,40 M, FENESTRA: N/A Código do Item: 6532.004.0004 (ID - 63877) | UNID | 4385 | R$ | R$ |
| 29 | 63878 | CAMPO CIRURGICO,ACESSORIO: N/D, MATERIAL: SSMMS ANTI-ESTATICO/REPELENTE A ALCOOL, CAMADA MATERIAL: SIMPLES, GRAMATURA: N/D, COR: N/D, FORMATO: N/D, LARGURA: 1,40 M, COMPRIMENTO: 2,20 M, FENESTRA: N/A Código do Item: 6532.004.0005 (ID - 63878) | UNID | 2370 | R$ | R$ |
| 30 | 125849 | CAMPO CIRURGICO,ACESSORIO: N/A, MATERIAL: ESTERIL SMS, REPELENTE A ALCOOL, FLUIDOS E COM BARREIRA A MICROORGANISMOS, CAMADA MATERIAL: COM FITA ADESIVA E AREA DE ABSORCAO, GRAMATURA: N/A, COR: N/A, FORMATO: RETANGULO, LARGURA: 0,80 A 1,00 M, COMPRIMENTO: 1,30 A 1,50M, FENESTRA: N/A Código do Item: 6532.004.0036 (ID - 125849) | UNID | 9490 | R$ | R$ |
| 31 | 152737 | CAMPO CIRURGICO,ACESSORIO: SEM, MATERIAL: SMS ESTERIL, CAMADA MATERIAL: REPELENTE A FLUIDOS E COM BARREIRA A MICROORGANISMO, GRAMATURA: 50 G/M², COR: AZUL, FORMATO: QUADRADO, LARGURA: 70 CM, COMPRIMENTO: 70 CM, FENESTRA: SEM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6532.004.0049 (ID - 152737) | UNID | 9490 | R$ | R$ |
| 32 | 125853 | CAMPO CIRURGICO,ACESSORIO: N/A, MATERIAL: ESTERIL SMS, CAMADA MATERIAL: REPELENTE A ALCOOL ,FLUIDOS E COM BARREIRA A MICROORGANISMO, GRAMATURA: N/A, COR: N/A, FORMATO: RETANGULO COM ORIFICIO NO MEIO, LARGURA: 0,70 A 0,90M, COMPRIMENTO: 0,70 X 0,90 M, FENESTRA: COM FENESTRA MEDINDO 9 A 11 CM,COM FENESTRA ADESIVA Código do Item: 6532.004.0039 (ID - 125853) | UNID | 11630 | R$ | R$ |
| 33 | 128692 | KIT PARAMENTACAO CIRURGIA,MATERIAL: CIRURGICO ESTERIL, EM NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO, ALTA BARREIRA PARA EMISSAO DE FLUIDOS E MICROORGANISMOS, QUANTIDADE PECAS: 3, APLICACAO: CRANIO, COMPOSICAO: COBERTURA IMPERMEAVEL DE MESA AUXILIAR 1,30 X 2,20 M, CAMPO CIRURGICO 2,00 X 2,60 M COM FENESTRA EM `` U `` 20 X 70 CM COM FITA ADESIVA HIPOALERGENICA E REFORCO ABSORVENTE, CAMPO CIRURGICO PRINCIPAL 2,80 X 2,00 M COM BOLSA COLETORA DE FLUIDOS 0,60 X 1,20 M COM REFORCO ABSORVENTE, EMBALADO EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME DE POLIETILENO Código do Item: 6532.017.0030 (ID - 128692) | UNID | 300 | R$ | R$ |
| 34 | 128689 | KIT PARAMENTACAO CIRURGIA,MATERIAL: CIRURGICO ESTERIL, EM NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO, ALTA BARREIRA PARA EMISSAO DE FLUIDOS E MICROORGANISMOS, QUANTIDADE PECAS: 5, APLICACAO: ARTROSCOPIA/JOELHO/OMBRO, COMPOSICAO: 1 CAMPO INFERIOR ABSORVENTE E IMPERMEAVEL PARA DEGERMACAO 0,60 M D(L) X 1,20 M (C), 1 CAMPO INFERIOR IMPERMEAVEL EM POLIETILENO 1,30 M (L) X 1,90 M (C), COM FENESTRA EM ``U`` 0,10 M (L) X 0,60 M (C), 1 BOTA IMPERMEAVEL EM POLIETILENO COM MALHA SINTETICA INTERNAMENTE 0,35 M (L) X 1,30 M (C), 3 TIRAS, 1 CAMPO 2,50 M (L) X 3,45 M (C), COM REFORCO ABSORVENTE E IMPERMEAVEL DE 1,40 M (L) X 1,60 M (C) E DISPOSITIVO COM QUATRO ORIFICIOS PARA PASSAGEM DE CABOS E TUBOS E 1 COBERTURA DE MESA AUXILIAR 1,30 M (L) X 2,20 M (C). EMBALADO EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME DE POLIETILENO Código do Item: 6532.017.0027 (ID - 128689) | UNID | 400 | R$ | R$ |
| 35 | 125856 | KIT PARAMENTACAO CIRURGIA,MATERIAL: SSMMS ESTERIL, REPELENTE A ALCOOL E FLUIDOS ,COM BARREIRA A MICROORGANISMO, QUANTIDADE PECAS: 10 (DEZ), APLICACAO: PARAMENTACAO CIRURGICA ESTERIL PARA GINECOLOGICA/UROLOGICA/PROCTOLOGICA, COMPOSICAO: 2 PERNEIRAS, 1 CAMPO INFERIOR, 1 BOLSA COLETORA, 1 CAMPO SUPERIOR, 3 CAMPOS ADESIVOS PEQUENOS, 1 MESA MAYO E 1 MESA AUXILIAR Código do Item: 6532.017.0023 (ID - 125856) | UNID | 3000 | R$ | R$ |
| 36 | 120882 | KIT PARAMENTACAO CIRURGIA,MATERIAL: SSMMS REPELENTE A FLUIDOS, QUANTIDADE PECAS: 5, APLICACAO: CIRURGIA OFTALMICA, COMPOSICAO: AVENTAL CIRURGICO, TOALHAS DE MAO, CAMPO PARA MESA AUXILIAR, COBERTURA PARA MESA, CAMPO OFTALMOLOGIA COM BOLSA E ADESIVO Código do Item: 6532.017.0021 (ID - 120882) | UNID | 200 | R$ | R$ |
| 37 | 171794 | CATETER BALAO - MATERIAL CATETER: SILICONE RADIOPACO , CALIBRE: 80 MM, APLICACAO: TAMPONAMENTO UTERINO , MODELO: DUPLO LUMEN , QUANTIDADE BALOES: UM BALAO, COMPRIMENTO: 58,7 CM , ACESSORIO: CONECTOR CATETER 3 VIAS , MATERIAL BALAO: SILICONE , CAPACIDADE BALOES: ATE 500 ML , EXTREMIDADE DISTAL: DRENAGEM DE SANGUE UTERINO , DIMENSOES BALAO: ANATOMICO , FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ID: 171794 - Código do Item: 6515.045.0767 | UNID | 10 | R$ | R$ |
| 38 | 157187 | MANIPULADOR UTERINO - APLICACAO: HISTERECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA, MATERIAL: DESCARTAVEL 5MM COM BALAO UTERINO INSUFLAVEL EM CLORETO DE POLIVINILA COM COPO CERVICAL 34MM, ADAPTADOR: PARA CURVA PEQUENA E GRANDE, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ID: 157187 - Código do Item: 6519.198.0002 | UNID | 10 | R$ | R$ |
| 39 | 22338 | ESPECULO VAGINAL - MATERIAL: POLIESTIRENO, TIPO: ESPECIAL, TAMANHO: GRANDE (NUMERO 3), ESTERILIZACAO: DESCARTAVEL, ACESSORIOS: CANULA ACOPLAMENTO AO ASPIRADOR DE GASES - ID: 22338 - Código do Item: 6519.121.0006 | UNID | 99 | R$ | R$ |
| 40 | 22339 | ESPECULO VAGINAL - MATERIAL: POLIESTIRENO, TIPO: ESPECIAL, TAMANHO: MEDIO (NUMERO 2), ESTERILIZACAO: DESCARTAVEL, ACESSORIOS: CANULA ACOPLAMENTO AO ASPIRADOR DE GASES - ID: 22339 - Código do Item: 6519.121.0007 | UNID | 3268 | R$ | R$ |

Assinatura do Representante Legal: ____________________________________________________

Nome Completo: __________________________________________RG_______________________

Telefone de Contato: _____________________________________