PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________ CNPJ ___________________________

Data___________________

Endereço______________________________________________________________________________

Telefone: ____________________E-mail: ____________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

A firma acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no termo de referência do Processo SEI-350207/000551/2022 - AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE CALOR RADIANTE (UCR)

| ITEM | CÓDIGO / ID | DESCRITIVO | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 176024 | UTI, POS CIRURGIA, NEONATAL, CONSTRUCAO TUBULAR REFORCADA EM ACO INOX, 120CM X 60CM (C X L), TINTA EPOXI TEXTURIZADA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ACRILICO TRANSPARENTE, COM ALETAS REBATIVEIS, ATOXICO COM REVESTIMENTO REMOVIVEL E ANTIALERGICO, BIVOLT, CONTRA CHOQUE , SENSOR DE PELE, COM MUTACAO AUTOMATICA DE MODO MANUAL PARA SERVO E VICE VERSA, FOCO DE LUZ FRIA PARA PROCEDIMENTOS, SUPORTE DE SORO, RELOGIO APGAR NO PAINEL DO BERCO, BANDEJA INTERMEDIARIA SOB O LEITO, ALCA PARA L, MESA ELETRICA DE AJUSTE CONTINUO COM TRENDELEMBURG/REVERSA COM BALANCA, PAINEL DE GASES COMPLETO COM BLENDER E VENTILADOR MANUAL COM PECA EM T, FUSIVEIS DE PROTECAO PARA OS CIRCUITOS, 4 GIRATORIOS DE 4`` E BANDA LARGA COM FREIOS, UNIDADE. | UN | 05 | R$ | R$ |
| 2 | 176013 | MICROPROCESSADA, HIBRIDA - INCUBADORA/ UNIDADE DE CALOR RADIANTE, BALANCA INTEGRADA AO LEITO, ACRILICO RADIOTRANSPARENTE, SISTEMA REDUNDANTE DE SEGURANCA, COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO DO AQUECIMENTO EM CASO DE ALTA TEMPERATURA, BARREIRA DUPLA, 220 V/ 60 HZ E BATERIAS RECARREGAVEIS, DISPLAY LCD ELEVADO QUE PERMITE O OPERADOR VISUALIZAR ESTANDO NA POSICAO ERETA AO MESMO TEMPO EM QUE PRESTA ATENDIMENTO AO PACIENTE, BOTOES E PEDAL DE CONVERSAO ENTRE MODO INCUBADORA E BERCO AQUECIDO, DESLIZANTE PARA MANOBRAS DE INTUBACAO DO PACIENTE TRENDELEMBURG, PROCLIVE, HORIZONTAL, ALTA E BAIXA, 02 GAVETAS E 01 UM GAVETAO/ARMARIO COM DUAS PORTAS FRONTAIS COM CHASSIS RADIOGRAFICO, UNIDADE. | UN | 01 | R$ | R$ |
| 3 | 154497 | OXIMETRO,TIPO: PORTATIL, PARA USO ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL, DISPLAY GRAFICO: VISOR LCD COM ALTA RESOLUCAO, TENSAO: 100 VAC A 240 VAC, IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO, ALIMENTACAO: BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE COMPLEMENTO: Oximetro pulso neonatal portatil de alta sensibilidade para baixa perfusão e movimento. | UNID | 04 | R$ | R$ |

Assinatura do Representante Legal:____________________________________________________

Nome Completo:__________________________________________RG_______________________

Telefone de Contato:_____________________________________