# PROPOSTA COMERCIAL

Empresa:_______________________________________CNPJ:______________________

Data:

Endereço:__________________________________________________________________

Telefone:  	email:____________________________________

Validade da Proposta:

A firma acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no TERMO DE REFERÊNCIA do Processo nº SEI-350115/000761/2022.

| ITEM | Especificação | ID SIGA | Unidade de Medida | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LOCALIZADOR ELETRONICO DE APICE / APICAL,DISPLAY: CRISTAL LIQUIDO, FUNCOES: ALERTA VISUAL E SONORO, FUNCAO TESTE, MODO DEMONSTRACAO, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, USO EM CANAIS UMIDOS, ACESSORIOS: 2 ALCAS LABIAIS, 2 SUPORTES DE LIMA COM GANCHO INOXIDAVEL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6521.010.0003 O item a ser cotado deverá possuir tela com display de cristal líquido ou LCD, vir acompanhado de bateria recarregável e seu carregador, permitir utilização em canais úmidos ou secos, sem que ocorra interferência na sua acuracidade e vir acompanhado de, no mínimo, 2 alças labiais, assim como com 2 suportes de lima, ganchos de conexão, ponteiras, ou clips de lima, com gancho inoxidável, também autoclaváveis. | 163371 | UN. | 22 |  |  |
| 2 | APARELHO INSTRUMENTACAO ENDODONTICA,FUNCAO: ROTATORIO E RECIPROCANTE, MATERIAL CORPO: N/A, TRATAMENTO CORPO: N/A, MATERIAL LIMAS: NIQUEL TITANIO, ROTACAO: VELOCIDADE VARIANDO ENTRE 100 A 6000, CONTRA ANGULO: REDUTOR 6:1, MOTOR: ELETRICO, DISPLAY: CRISTAL LIQUIDO OU LCD, ACIONAMENTO: PEDAL, TECLA NA UNIDADE DE COMANDO OU NA PECA DE MAO, FREQUENCIA: N/A, TENSAO: BIVOLT, ACESSORIOS / COMPONENTES: CAIXA COMANDO, MICROMOTOR COM CABO, CONECTOR, PEDAL COM CABO (QUANDO POSSUIR), UNIDADE EXTERNA DE CARREGADOR DE BATERIA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6521.042.0003 O item a ser cotado deve vir acompanhado de contra-ângulo com sistema push bottom e transmissão 1:1 ou 6:1 ou 16:1, controle de torque mínimo variando entre 0,2 a 0,6 N/cm e máximo variando entre 4 a 6 N/cm, velocidade de rotação mínima variando entre 100 a 1500 rpm e máxima variando entre 950 a 6000 rpm e opção de torque reverso. | 177308 | UN | 11 |  |  |

# Assinatura do Representante Legal:

Nome Completo:	RG

# Telefone de Contato: