PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________ CNPJ: ___________________________

Data: ___________________

Endereço______________________________________________________________________________

Telefone: ____________________E-mail: ____________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

A empresa acima indicada propõe fornecer a Secretaria de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no termo de referência do Processo SEI-350207/000397/2022.

|  | ID SIGA | Descrição | TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 175079 | MICROSCOPIO OPTICO,MODELO: LABORATORIAL, TIPO: BINOCULAR, QUANTIDADE OBJETIVA: 4 (4X / 0,10, 10X / 0,25, 40X / 0,65 (RETRATIL)/100x /1.25(RETRATIL/IMERSAO A OLEO), ZOOM OBJETIVA: 4 X 10 X 40 RETRATIL E 100X RETRATIL E IMERSAO, PLATINA: PLATINA MECANICA, ZOOM OCULAR: 1000X, TIPO LAMPADA: LED COM AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA, POTENCIA LAMPADA: 30W. FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE. Código do Item: 6650.011.0067 Complementação do item: Gerenciamento inteligente de intensidade de luz (LIM) que lembra e define automaticamente o nível de intensidade de luz para cada objetivo. -Tubo com angulo de inclinação de 45°, distância pupilar: de 45 a 75mm, -Conter tela de LCD para monitoramento do brilho da iluminação -Ajuste de ponto de visão giratório em 180 graus para acomodar usuários de diferentes tamanhos -Apresentar sistema de modo de economia de energia, que desliga automaticamente a iluminação após certo período ajustável de inatividade; -Platina mecânica retangular com suporte para duas amostras (lâminas); -Altura da platina de no máximo 135mm; -Alavanca para abrir e fechar o porta amostra (lâminas) ergonômico- -Botão de movimento da platina com escala de deslocamento das amostras nas direções frente-trás e direita e esquerda; -Alça da platina localizada perto do botão do foco, permitindo que o usuário ajuste a posição do foco e da platina com a mesma mão; - Angulo de inclinação do tubo ocular de 45°; -Botões do foco grosso e fino localizados nos dois lados; -Iluminador de LED branco de alta luminescência, com gerenciamento de intensidade de luz; - Vida útil da fonte de luz (LED) 60.000 até horas, -Conter ajuste de dioptria 10x e 15x -Tratamento antifungico no sistema ótico. -Voltagem 100 ou 240V-50/60 hz.(bi-volt automático) -Acompanha manual de instruções, capa de proteção plastica, 01 frasco de óleo de imersão de 8cc, 01 cabo de força e 01 chave Allen. | 17 | R$ | R$ |
| 2 | 96436 | BANHO MARIA LABORATORIO, MATERIAL GABINETE: ACO INOX, ACABAMENTO: ACO INOX, CAPACIDADE: 6- 8 LITROS, TEMPERATURA: REGULAVEL ATE 60 ºC, MODELO TAMPA: DE ACO INOX, REMOVIVEL, MATERIAL BANDEJAS: AÇO INOX, INDICADOR: DIGITAL, ISOLACAO TERMICA: PAREDES-FUNDO, RESISTENCIA: TUBULAR BLINDADA, POTENCIA: 110- 220W, TENSAO: 110V / 220V, ALTURA: 300MM, LARGURA: 300MM, PROFUNDIDADE: 500MM OBS.: Permite programação de tempo e temperatura; Possibilidade de outros materiais do Gabinete; Acompanha Manual de Instruções; Acessório: Estante para Tubos Termômetro Digital: leitura eletrônica; Timer (controle de tempo de operação); As dimensões podem variar desde que siga a capacidade estabelecida. | 2 | R$ | R$ |
| 3 | 82671 | CENTRIFUGA LABORATORIO - AMOSTRAS, FORCA G MAXIMA: 1800 X G, TEMPORIZADOR: 0~99 MIN, VELOCIDADE: 0000-3600 RPM, CAPACIDADE: 28 TUBOS(6 - 10ML)/ CENTRIFUGACAO, MATERIAL: ACO INOX, TEMPERATURA OPERACAO: TEMPERATURA AMBIENTE, TENSAO ALIMENTACAO: 110/220 V, FREQUENCIA: 50/60 HZ OBS.: Para este equipamento deverá ser considerada na capacidade: Rotor horizontal para 28 tubos de 5-10 mlem liga metálica de alta qualidade. Variação de rotação entre 300 RPM e 3600 RPM, Tacômetro com ampola de glicerina. Controle microprocessado; Motor de indução; Tampa com chave de desligamento automático; Painel frontal com timer e referência de velocidade; Aviso de fim de processo; Rampa de aceleração e frenagem com tempo fixo; FORNECER ADAPTADORES PARA TUBOS DE 5ML E 10ML. | 13 | R$ | R$ |
| 4 | 22315 | CENTRIFUGA LABORATORIO - AMOSTRAS, FORCA GMAXIMA: 18000 X G, TEMPORIZADOR: 0~15 MIN, VELOCIDADE: N/D, CAPACIDADE: N/D, MATERIAL: N/D, TEMPERATURA OPERACAO: N/D, TENSAO ALIMENTACAO: 110 V, FREQUENCIA: N/D ID Temporizador de 0 a 99mim, Variação de rotação entre 300 RPM e 3600 RPM, tampa com trava de segurança, Timer, Tacômetro com ampola de glicerina. Gabinete de aço. Rotor horizontal para 36 tubos de 15 ml em liga metálica de alta qualidade. Suportes em liga metálica. Aceita-se força G máxima de 15.000 a 25.000. | 10 | R$ | R$ |
| 5 | 74868 | TERMOMETRO MERCURIO,ESCALA: -10~210 °C, MODELO: BASTAO, MATERIAL: VIDRO, MODELO ESCALA: INTERNA, PRECISAO: 0,5 °C, CAPILAR REFLETOR: N/D, IMERSAO: TOTAL, ACESSORIOS: ESTOJO PVC, COMPRIMENTO: 30 CM Código do Item: 6685.013.0035 OBS.: Tipo Espeto, para uso em Estufa de Esterilização | 6 | R$ | R$ |
| 6 | 27829 | AGITADOR ORBITAL, CAPACIDADE: 2 PLACAS MICROTITRERS, FREQUENCIA: 50 / 60 HZ, VELOCIDADE: 150 ~ 1000 RPM, TEMPORIZADOR: COM TEMPORIZADOR, AREA BASE: 160 X 170 MM, AREA PLATAFORMA: 130 X 170 MM Obs: AGITADOR MULTIFUNCIONAL VDRL (KLINE) COM TIMER. CONSIDERAR PARA ESTE EQUIPAMENT O VELOCIDADE AJUSTÁVEL DE APROXIMADAMENTE 30-300RPM.RAIO DE AGITAÇÃO DE 15MM. TIMER DE 0 A 120 MINUTOS. PLATAFORMA REVESTIDA DE BORRACHA, RESISTENTE A CORROSÃO. | 4 | R$ | R$ |
| 7 | 61890 | CONTADOR CELULAS,MODELO: DIGITAL, DISPLAY: CRISTAL LIQUIDO, PRECISAO: 3% WBC, TEMPO AMOSTRAGEM: 13 SEGUNDOS CONTAGEM, FUNCOES: CONTAGEM DIFERENCIAL/VALORES ABSOLUTOS E INDICES HEMATIMETRICOS, TECLAS:12, ALARME SONORO E BLOQUEIO AUTOMATICO PARA 100 CELULAS CONTADAS, TENSAO: 110/220V Obs: CONTADOR DIFERENCIAL DE CÉLULAS. EQUIPAMENTO DESTINADO À CONTAGEM MANUAL DE CÉLULAS SANGÜÍNEAS. REGISTRA A CONTAGEM DIFERENCIAL, OS VALORES ABSOLUTOS E CÁLCULO DE ÍNDICES HEMATIMÉTRICOS. COM 12 TECLAS (10 PARA CONTAGEM E 2 PARA FUNÇÕES), CONTAGEM DE ERITROBLASTOS SEPARADAMENTE. | 11 | R$ | R$ |
| 8 | 53517 | AUTOCLAVE,TIPO: VERTICAL, MATERIAL EXTERNO CAMARA: ACO INOX, TEMPERATURA TRABALHO: 127 °C, CAPACIDADE: 75 L, PRESSAO PROCESSO: 1,5 KG/CM², TENSAO: 220 VOLTS OBS: Gabinete em chapa de aço com tratamento anti-corrosivo e acabamento em epóxi eletrostático. Tampa em bronze fundido, internamento estanhado e externamente polida com guarnição de vedação em silicone. Válvula de segurança e controle da pressão por meio de contrapeso regulável. Manípulos em baquelite isolante ao calor para fechamento da tampa. Resistencia tubular de imersão blindada com tubo de cobre cromado. Manômetro com escala de pressão (0 a 3,0 kgf/cm2) e temperatura (100 a 143oC) . Painel com chave seletora de calor (MIN, MED e MAX), lâmpada indicadora liga/desliga e instruções de uso. Cestos internos em aço inox AISI 304. Registro de esfera para drenagem e limpeza da câmara de esterilização. Sistema de abertura da tampa, por intermédio de pedal. Escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Acompanha manual de instrução. | 3 | R$ | R$ |
| 9 | 55184 | REFRIGERADOR PARA LABORATORIO / CAMARA FRIA, FAIXA TEMPERATURA: 2 A 8 °C, TENSAO: 127 V/230 VMODELO PORTA: EXPOSITORA (VIDRO), QUANTIDADE PRATELEIRAS: 04, DISPLAY: DIGITAL, OPCIONAL: PUXADOR ERGONÔMICO, PRATELEI-RAS SUSPENSAS E REGULÁVEIS, PORTA DE VIDRO ANTIEMBAÇANTE COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO E TRAVA DE CARGA, ILUMINAÇÃO INTERNA OBS.: Refrigerador VERTICAL, Capacidade de aproximadamente 400 a 500 Litros. Descongelamento Automático | 18 | R$ | R$ |
| 10 | 87295 | REFRIGERADOR FREEZER PARA LABORATORIO, MATERIAL GABINETE: ACO, TRATAMENTO: ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO: PINTADO, MATERIAL CAMARA: N/A, POSICAO: VERTICAL, CAPACIDADE: 300 LITROS, FAIXA TEMPERATURA: N/A, DIMENSAO EXTERNA (H X L X P): N/A, COR: N/A, TENSAO: 127 V, DEGELO: N/A, GAS REFRIGERANTE: N/A, QUANTIDADE PRATELEIRAS: MINIMO 4, QUANTIDADE PORTAS: 1, TIPO ABERTURA PORTA: REVERSIVEL, DISPLAY: N/A, ALARME: N/A, OPCIONAL: N/A OBS.: Capacidade de aproximadamante 300-500 Litros Temperatura de trabalho de aproximadamente -15°C a -30C. | 9 | R$ | R$ |
| 11 | 78219 | POLTRONA COLETA SANGUE,ESTRUTURA: ESTOFADO ESPUMA ALTA RESISTENCIA, REVESTIMENTO: COURINO, CAPACIDADE: 130 KG, ALIMENTACAO: 110/220 V CÓDIGO DO ITEM: OBS: ENCOSTO RECLINÁVEL. | 3 | R$ | R$ |
| 12 | 87273 | CADEIRA COLETA SANGUE SIMPLES,MATERIAL ESTRUTURA: ACO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTATICA PO, BASE: FIXA, AJUSTE ALTURA ASSENTO: REGULAVEL, BRACO: REGULAVEL, MATERIAL ASSENTO-ENCOSTO: ACOLCHOADO / LAVAVEL, COR: AZUL, PES: COM PONTEIRAS PLASTICAS, DIMENSOES: N/A, ACESSORIOS: N/A CÓDIGO DO ITEM: OBS: | 25 | R$ | R$ |
| 13 | 156799 | TERMOHIGROMETRO (REGISTRADOR TEMPERATURA/UMIDADE),FAIXA MEDICAO TEMPERATURA: -30 °C a +70 °C, PRECISAO TEMPERATURA: ± 0,5°C ENTRE -20°C...+50°C/±0,7°C NO RESTANTE DA ESCALA, FAIXA MEDICAO UMIDADE: 0 a 99%, PRECISAO UMIDADE: ± 5% UR, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6660.002.0018 | 52 | R$ | R$ |
| 14 | 156810 | SISTEMA PURIFICADOR OSMOSE REVERSA - FILTRO: FILTRO < 0,2 UM, FILTRO CARVAO ATIVADO, MEMBRANA OSMOSE REVERSA, COMPOSICAO: 3 ESTAGIOS: FILTRO + MEMBRANA SEMI PERMEAVEL DE POLIAMIDA ESPIRAL+DEONIZADOR, CARCACA DE CLORETO POLIVINILA, CAPACIDADE: 10 L, DIMENSAO: 500 X 500 X 700, FORMA FORNECIMENTO Obs. Capacidade até 20 Litros Código do Item: 6641.020.0005 | 3 | R$ | R$ |
| 15 | 173400 | CENTRIFUGA LABORATORIO - AMOSTRAS - FORCA G MAXIMA: 1780 G, TEMPORIZADOR: 0 ~ 99 MIN, VELOCIDADE: 4.000 RPM, CAPACIDADE: 8 TUBOS, MATERIAL: PLASTICO DE ALTO IMPACTO COMPROTECAO INTERNA EM ACO INOX, TEMPERATURA OPERACAO: TEMPERATURA AMBIENTE, TENSAO ALIMENTACAO: 110-240 VAC, FREQUENCIA: 50/60 HZ, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ID: 173400 - Código do Item: 6641.018.0041 Complementação do item: - Centrífuga de bancada - Tampa com trava - Gabinete externo de aço e tampa superior de aço - Rotor horizontal para 08 tubos de 15 mL - Alimentação em rede de 127V ou bivolt. | 2 | R$ | R$ |

Assinatura do Representante Legal: ____________________________________________________

Nome Completo: __________________________________________RG_______________________

Telefone de Contato: _____________________________________