PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________

CNPJ ___________________________

Data___________________

Endereço______________________________________________________________________________

Telefone:____________________

email:_____________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

A firma acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no termo de referência do Processo nº SEI-350115/000741/2022

| ITEM | ID SIGA | ESPECIFICAÇÃO | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71820 | MICRO MOTOR ODONTOLOGICO, VELOCIDADE: 45000 RPM, CONEXAO: N/A, REFRIGERACAO: SEM ACIONAMENTO: BOTAO E PEDAL, TENSAO: 127 V, SENTIDO ROTACAO: AJUSTAVEL, MATERIAL: ALUMINIO, TRATAMENTO: N/D, MODELO: BANCADA | UN. | 55 |  |  |
| 2 | 77554 | MÁQUINA SOLDA PONTO ODONTOLOGICO, TENSAO MAXIMA SAIDA: 3,2 V, ALIMENTACAO ELETRICA: 110 V, CORRENTE: 10A, FREQUENCIA: 60 Hz. A corrente pode variar entre 10 e 15A. | UN. | 2 |  |  |
| 3 | 73243 | JATEADOR ODONTOLOGICO, TIPO: BIJATO, BICO: METAL DURO (WIDIA), ILUMINACAO: FLUORESCENTE, FILTRO: AR COM REGULAGEM DE PRESSAO, VISOR: VIDRO COM PELICULA DE PROTECAO, CANETA: COM CANETA, RESERVATORIO: COM RESERVATORIO, DRENO: AUTOMATICO, ACIONAMENTO: PEDAL, TENSAO: 110 V. A pressão de trabalho pode variar de 60 a 100 lb; partículas de até 100 microns. | UN. | 30 |  |  |
| 4 | 113882 | PLASTIFICADORA ODONTOLOGICA, TIPO: VACUO COM MOTOR, SUPORTE: PLACA REDONDA, POTENCIA: 700 WATTS, TENSAO ALIMENTACAO: 110 V, APLICACAO: PROTESE DENTARIA | UN. | 15 |  |  |
| 5 | 113883 | RECORTADOR DE GESSO / POLITRIZ, MODELO: COM MESA REGULAVEL, ROTACAO MOTOR: 1800 RPM, ACABAMENTO: PINTURA EPOXI, TENSAO: 110/220 V, DIAMETRO DISCO: 10 POLEGADAS. O produto a ser cotado deverá ter no mínimo 1/2 CV de potência. | UN. | 12 |  |  |
| 6 | 92208 | VIBRADOR PARA GESSO, MATERIAL CORPO: POLIETILENO, COR CORPO: BRANCO, MODELO PRATO: STANDART, FORMATO PRATO: REDONDO, VIBRACAO: 2 VELOCIDADES, POTENCIA: 150 W, TENSAO: 127 V. | UN. | 6 |  |  |

Assinatura do Representante Legal: _______________________________________

Nome completo:__________________________________________     RG_________

Telefone de Contato:_____________________________________