PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________ CNPJ ___________________________

Data___________________

Endereço______________________________________________________________________________

Telefone:____________________email:_____________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

A firma acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no termo de referência do Processo nº SEI-350115/001124/2022.

| ID SIGA | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANTIDADE SOLICITADA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 141184 | LAVADORA ULTRA-SONICA,CAPACIDADE: 6 L, TENSAO: 110 V, FREQUENCIA: 35.000 HZ, DRENAGEM: COM SISTEMA DE DRENAGEM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE. O produto a ser cotado deve ter a opção de aquecimento, o reservatório deve ter capacidade de 6 litros ou similar, a frequência do ultrassom entre 35.000 a 40.000 Hza, a cuba, internamente, deve ser inox, e deve possuir cesto removível. | 3 |  |  |
| 178866 | MAQUINA SELADORA,TEMPORIZADOR ELETRONICO: 0 A 15 S, MATERIAL SOLDAVEL: PAPEL GRAU CIRURGICO, MODELO: MESA, AJUSTE TEMPERATURA: 200 º C, ESPESSURA PLASTICO: 0 A 5 MM, POTENCIA: 80 A 100W, COMPRIMENTO SOLDA: 30 A 35 CM, LARGURA SOLDA: 12 A 15 CM, TENSAO: 110 / 220 V, CORTADOR: OPCIONAL, ACESSORIOS: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE. A espessura da área de selagem pode variar entre 8 a 15cm. | 8 |  |  |

VALOR TOTAL : ____________________

Assinatura do Representante Legal: _______________________________________

Nome completo:__________________________________________     RG_________

Telefone de Contato:_____________________________________