PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________ CNPJ ___________________________

Data___________________Endereço________________________________Telefone:____________________email:_____________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

A firma acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no PROJETO BÁSICO do Processo nº SEI-350115/000461/2021.

Assinatura do Representante Legal:____________________________________________________

Nome Completo:__________________________________________RG_______________________

Telefone de Contato:_____________________________________

| ID SIGA | Especificação | Unidade de Fornecimento | Quantitativo |
| --- | --- | --- | --- |
| LOTE 1 |  |  |  |

| 167842 | CADEIRA PARA OTORRINO/OFTALMO - MATERIAL ESTRUTURA: ACO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, MATERIAL ESTOFADO: ESPUMA POLIURETANO, COR: PRETA, ENCOSTO: REGULAVEL, CABECEIRA MULTIARTICULADA E APOIOS DOS PES REBATIVEIS, APOIO BRACO: ESCAMOTEAVEL E ESTOFADO, PESO SUPORTADO: 180 KG, ACIONAMENTO: AJUSTE MECANICO DO ENCOSTO, SISTEMA ELEVACAO: MECANICO, TENSAO: N/A, ACESSORIO: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE O valor unitário a ser cotado deverá incluir a entrega e instalação do equipamento conforme as especificações do Termo de Referência. | UN | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| LOTE 2 |  |  |  |  |
| 166708 | TOMOGRAFO CONE BEAM - POSICAO: PACIENTE EM PE OU SENTADO, ROTACAO: 360°, TAMANHO VOXEL: ENTRE 75 E 300 MICROMETROS EM AQUISICAO DIRETA SEM INTERPOLACAO, TEMPO EXAME: 5 A 26,5 SEG, CAMPO IMAGEM: MINIMO 5CMX5CM E MAXIMO 11CM X 10CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE OBS: Aparelho de raio-X tipo 3 em 1 com três sensores motorizados e independentes: um para tomografia cone-beam, um para radiografias panorâmicas e outro para radiografias cefalométrica. Deve possuir pefis padronizados para radiografias panorâmicas de adultos e crianças, articulação têmporo-madibular (ATM) com boca aberta e fechada e seios maxilares. Precisa ter registro na ANVISA, precisa ser compatível com as dimensões da sala existente com 2,20mX1,90m. Tipos de Exame: Panorâmica –criança; Panorâmica - adulto; Planigrafia das ATMs (94 posições/1 imagem); Planigrafia frontal dos seios maxilares; Teleradiografia látero-lateral; telerradiografia póstero-anterior (PA); telerradiografia Ântero-posterior (AP); telerradiografia ortogonal 45º; telerradiografia mão e punho(carpal). Softwares ferramenta para reconstrução 3D e para planejamento cirúrgico-protético nas diversas especialidades odontológicas. Compatível com sistema CAD/CAM CEREC da Sirona (SCANER INTRAORAL OMNICAM AC E FRESADORA MC XL), sem a necessidade de instalação de software compatibilizador O valor unitário a ser cotado deverá incluir a entrega e instalação do equipamento conforme as especificações do Termo de Referência. Deverá estar incluído o software para aquisição e simulação de imagens, incluindo imagens em 3D. | UN | 2 |
| LOTE 3 |  |  |  |  |
| 169221 | SISTEMA DIGITALIZACAO IMAGENS MEDICAS - APLICACAO: RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA, TIPO ALIMENTACAO: 110/220 V, ESTACAO POS PROCESSAMENTO IMAGENS: PACOTE DE FILTROS E FERRAMENTAS COMPLETO COM POS-PROCESSAMENTO, FERRAMENTAS PARA MEDIDAS, LUPA, ZOOM, RECURSOS: SUPORTE AOS FORMATOS DICOM, TIFF, JPG E BMP, RESOLUCAO: ESCALA TONS CINZA 16 BITS E RESOLUCAO DE 22 A 40PL/MM, MONITOR: TOUCH SCREEN, CAPACIDADE ARMAZENAGEM: 25 IMAGENS, CAPACIDADE PROCESSAMENTO: N/A, CONECTIVIDADE: ETHERNET, NOBREAK: N/A, ACESSORIOS: SUPORTE PARA ARMAZENAMENTO DAS PLACAS DE FOSFORO, SISTEMA: WINDOWS 10, COMPATIBILIDADE: PLACAS DE FOSFORO FOTOESTIMULÁVEIS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 02 PLACAS TAMANHO INFANTIL (2CM X 3CM), 16 PLACAS TAMANHO ADULTO (3 CM X 4CM), 02 PLACA TAM OCLUSAL (5,7 CM X 7,6 CM) E PROTEÇÕES PLÁSTICAS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE O valor unitário a ser cotado deverá incluir a entrega e instalação do equipamento conforme as especificações do Termo de Referência. Deverá ser incluído o software para aquisição e simulação de imagens. | UN | 1 |
| 168978 | SISTEMA DIGITALIZACAO IMAGENS MEDICAS - APLICACAO: RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA, TIPO ALIMENTACAO: 110/220 V, ESTACAO POS PROCESSAMENTO IMAGENS: PACOTE DE FILTROS E FERRAMENTAS COMPLETO COM POS-PROCESSAMENTO, FERRAMENTAS PARA MEDIDAS, LUPA, ZOOM, RECURSOS: SUPORTE AOS FORMATOS JPEG E DICOM, RESOLUCAO: ENTRE 17 E 40 PL/MM, MONITOR: SEM MONITOR, CAPACIDADE ARMAZENAGEM: MEMORIA INTERNA, CAPACIDADE PROCESSAMENTO: N/A, CONECTIVIDADE: ETHERNET/USB, NOBREAK: N/A, ACESSORIOS: SUPORTE PARA ARMAZENAMENTO DAS PLACAS DE FOSFORO, SISTEMA: WINDOWS 10, COMPATIBILIDADE: PLACAS DE FOSFORO FOTOESTIMULAVEIS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 02 PLACAS TAM INFANTIL (2CM X 3CM), 16 PLACAS TAM ADULTO (3 CM X 4CM) E PROTECOES PLASTICAS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE O valor unitário a ser cotado deverá incluir a entrega e instalação do equipamento conforme as especificações do Termo de Referência. Deverá ser incluído o software para aquisição e simulação de imagens. | UN | 1 |