PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________ CNPJ ___________________________

Data___________________

Endereço______________________________________________________________________________

Telefone:____________________email:_____________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

A firma acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no TERMO DE REFERÊNCIA do Processo nº SEI-350221/000177//2023.

| Item | ID SIGA | UN | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID:154152 MOTOR CIRURGICO,ROTACAO MOTOR: 240 ~ 40.000RPM, FUNCOES: CONTROLE DE TORQUE E VELOCIDADE, DISPLAY COM 5 CONFIGURACOES PROGRAMADAS, SEM ESCOVAS (BRUSHLESS), REDUTOR (MICROMOTOR) 20 : 1., TENSAO: BIVOLT, APLICACAO: PERFURACAO E INSTALACAO DE IMPLANTES, TORQUE: 55 N, ACESSORIOS: PEDAL, CAIXA DE COMANDO COM BOMBA PERISTALTICA, CABO DE ALIMENTACAO DE ENERGIA AC, MICROMOTOR, SUPORTE PARA MICROMOTOR, HASTE METALICA, SUPORTE DO FRASCO DO LIQUIDO DE IRRIGACAO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6521.020.0010 Complementação do item: O display deve possuir no mínimo 5 configurações programadas, com controle de velocidade, torque e irrigação. O motor deve possuir controle de torque, com torque máximo de 55 Ncm ou superior. Serão aceitos micromotores com velocidade mínima entre 200 a 240 RPM e máxima entre 30.000 a 40.000 RPM. O micromotor deve ter encaixe INTRA universal que permita compatibilidade com contra-ângulo redutor 20:1. Deve possuir pedal de controle inteligente para acionamento de troca de programas, acionamento da irrigação (liga, desliga e controle de fluxo) e acionamento da função reversa. O suporte de silicone de alta densidade deve permitir autoclavagem. O cabo de energia deve ser compatível com sistema elétrico brasileiro. Deve possuir kit de irrigação com bomba peristáltica acoplada fixa, adaptadores e mangueiras de silicone para irrigação e haste metálica para fixação externa de soro fisiológico. Deverá vir acompanhado de maleta para armazenamento do motor e componentes com divisórias individualizadas. Deve possuir garantia de 1 ano e assistência técnica no estado do Rio de Janeiro e de fácil acesso. | UN | 8 |  |  |

Assinatura do Representante Legal:____________________________________________________

Nome Completo:__________________________________________RG_______________________

Telefone de Contato:_____________________________________