ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Cliente: Secretaria de Estado de Polícia Militar

Endereço	de	entrega	e	instalação	do	material:

CEP:

| ITEM | ID SIGA | DESCRIÇÃO | UN | QTD | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 81077 | CONDICIONADOR AR - TIPO: SPLIT, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 24000 BTUs, CICLO: FRIO, TENSÃO: 220V, ELETRÔNICO COM | UN | 12 |  |  |

|  |  | CONTROLE, COMPRESSOR ROTATIVO, DIMENSÃO (L X H X P): N/D |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | - | INSTALAÇÃO | SERVIÇO | 1 |  |  |
| 2 | 52665 | CONDICIONADOR AR - TIPO: SPLIT PISO-TETO, CAPACIDADE refrigeração: 60000 BTUs, CICLO: FRIO, TENSÃO: 220V, ELETRÔNICO COM CONTROLE, COMPRESSOR ROTATIVO, DIMENSÃO (L X H X P): N/D | UN | 6 |  |  |
| 2.1 | - | INSTALAÇÃO | SERVIÇO | 1 |  |  |
| 3 | 158826 | CONDICIONADOR AR - TIPO: SPLIT, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTUs, CICLO: FRIO, TENSÃO: 220V, ELETRÔNICO COM CONTROLE, COMPRESSOR ROTATIVO, DIMENSÃO (L X H X P): N/D | UN | 14 |  |  |
| 3.1 | - | INSTALAÇÃO | SERVIÇO | 1 |  |  |
| 4 | 171181 | CONDICIONADOR AR - TIPO: SPLIT, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTUs, CICLO: FRIO, TENSÃO: 220V, ELETRÔNICO COM CONTROLE, COMPRESSOR ROTATIVO, DIMENSÃO (L X H X P): N/D | UN | 10 |  |  |
| 4.1 | - | INSTALAÇÃO | SERVIÇO | 1 |  |  |
| 5 | 173143 | CONDICIONADOR AR - TIPO: SPLIT PISO-TETO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 36000 BTUs, CICLO: FRIO, TENSÃO: 220V, ELETRÔNICO COM | UN | 7 |  |  |

|  |  | CONTROLE, COMPRESSOR ROTATIVO, DIMENSÃO (L X H X P): N/D |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | - | INSTALAÇÃO | SERVIÇO | 1 |  |  |
| 6 | 173033 | CONDICIONADOR AR - TIPO: SPLIT, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 30000 BTUs, CICLO: FRIO, TENSÃO: 220V, ELETRÔNICO COM CONTROLE, COMPRESSOR ROTATIVO, DIMENSÃO (L X H X P): N/D | UN | 7 |  |  |
| 6.1 | - | INSTALAÇÃO | SERVIÇO | 1 |  |  |
| 7 | 52581 | CONDICIONADOR AR - TIPO: SPLIT PISO- TETO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 48000 BTUs, CICLO: FRIO, TENSÃO: 220V, ELETRÔNICO COM CONTROLE, COMPRESSOR ROTATIVO, DIMENSÃO (L X H X P): N/D | UN | 1 |  |  |
| 7.1 | - | INSTALAÇÃO | SERVIÇO | 1 |  |  |
| Valor global: |  |  |  |  |  |  |

Valor total da proposta por extenso:

| Validade da Proposta: | Prazo de entrega do material: (Conforme Termo de Referência). |
| --- | --- |
| / / | / / |

Dados para pagamento:

| Banco: | Agência: | C/Corrente: |
| --- | --- | --- |

Carimbo Padronizado de CNPJ:

(Local e Data):	,	de	de	.

Assinatura do Responsável pela Empresa: 		 Observações:			 Vendedor Responsável:_ 		 Telefone para contato: (_	)

ANEXO IV

MODELO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

| ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: PROCESSO Nº: |  |
| --- | --- |
| SETOR SOLICITANTE: ATA Nº: |  |
| ÓRGÃO EMISSOR: Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - PMERJ | FORNECEDOR: |