PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________

CNPJ ___________________________ Data___________________

Endereço_____________________________________________________________________

Telefone:____________________________________

Email:___________________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

A firma acima indicada propõe fornecer a Secretaria de Estado de Policia Militar, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no termo de referência do Processo SEI-3500010/000426/2024.

Validade da Proposta prazo não inferior a 180 dias.

| ITEM | ID | DESCRIÇÃO SIGA | MARCA | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 53517 | AUTOCLAVE - TIPO: VERTICAL, MATERIAL EXTERNO CAMARA: ACO INOX, TEMPERATURA TRABALHO: 127 °C, CAPACIDADE: 75 L, PRESSAO PROCESSO: 1,5 KG/CMZ, TENSAO: 220 VOLTS OBS: Gabinete em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi eletrostático. Tampa em bronze fundido, internamento estanhado e externamente polida com guarnição de vedação em silicone. Válvula de segurança e controle da pressão por meio de contra-peso regulável. Manípulos em baquelite isolante ao calor para fechamento da tampa. Resistencia tubular de imersão blindada com tubo de cobre cromado. Manômetro com escala de pressão (0 a 3,0 kgf/cm2) e temperatura (100 a 143oC) . Painel com chave seletora de calor (MIN, MED e MAX), lâmpada indicadora liga/desliga e instruções de uso. Cestos internos em aço inox AISI 304. Registro de esfera para drenagem e limpeza da câmara de esterilização. Sistema de abertura da tampa, por intermédio de pedal. Escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Acompanha manual de instrução. |  | UN | 2 | R$ | R$ |
| 2 | 177000 | BANHO HISTOLOGICO - MATERIAL: PINTURA EM EPOXI, FUNDO PRETO, CAPACIDADE: 2,0 A 4,0 LITROS DE AGUA , POTENCIA: 400W, ALIMENTACAO: 110V, 50 A 60 HZ , TEMPERATURA: 35 A 70 GRC, INDICADOR DE TEMPERATURA PROGRAMADA E ATUAL POR DISPLAY OU ANALOGICO, TERMOSTATO: ANALOGICO OU DIGITAL COM PRECISAO DE 2 GRC, FUSIVEL DE PROTECAO, LAMPADA PILOTO, CHAVE GERAL, ADICIONAL: DIAMETRO EXTERNO DE 270 A 400 MM, DIAMETRO INTERNO DE 210 A 300MM, ALTURA DE 90MMA 140MM, BORDAS 60MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UN | 2 | R$ | R$ |

Valor total da proposta por extenso:_			_______________________________	______________________________________________________________________

Carimbo Padronizado de CNPJ:

(Local e Data): 			      ____	,  	de 			 de

Assinatura do Representante Legal:________________________________________________