PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________

CNPJ ___________________________

Data___________________

Endereço______________________________________________________________________________

Telefone:____________________

E-mail:_____________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

A firma acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no termo de referência do Processo nº SEI-350008/001761/2024.

| ITEM | ID SIGA | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANTIDADE SOLICITADA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 169221 | SISTEMA DIGITALIZACAO IMAGENS MEDICAS - APLICACAO: RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA, TIPO ALIMENTACAO: 110/220 V, ESTACAO POS PROCESSAMENTO IMAGENS: PACOTE DE FILTROS E FERRAMENTAS COMPLETO COM POS-PROCESSAMENTO, FERRAMENTAS PARA MEDIDAS, LUPA, ZOOM, RECURSOS: SUPORTE AOS FORMATOS DICOM, TIFF, JPG E BMP, RESOLUCAO: ESCALA TONS CINZA 16 BITS E RESOLUCAO DE 22 A 40PL/MM, MONITOR: TOUCH SCREEN, CAPACIDADE ARMAZENAGEM: 25 IMAGENS, CAPACIDADE PROCESSAMENTO: N/A, CONECTIVIDADE: ETHERNET, NOBREAK: N/A, ACESSORIOS: SUPORTE PARA ARMAZENAMENTO DAS PLACAS DE FOSFORO, SISTEMA: WINDOWS 10, COMPATIBILIDADE: PLACAS DE FOSFORO FOTOESTIMULÁVEIS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 02 PLACAS TAMANHO INFANTIL (2CM X 3CM), 16 PLACAS TAMANHO ADULTO (3 CM X 4CM), 02 PLACA TAM OCLUSAL (5,7 CM X 7,6 CM) E PROTEÇÕES PLÁSTICAS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE. O valor unitário a ser cotado deverá incluir a entrega e instalação do equipamento conforme as especificações do Termo de Referência. Deverá ser incluído o software para aquisição e simulação de imagens. | 1 |  |  |
| 2 | 168978 | SISTEMA DIGITALIZACAO IMAGENS MEDICAS - APLICACAO: RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA, TIPO ALIMENTACAO: 110/220 V, ESTACAO POS PROCESSAMENTO IMAGENS: PACOTE DE FILTROS E FERRAMENTAS COMPLETO COM POSPROCESSAMENTO, FERRAMENTAS PARA MEDIDAS, LUPA, ZOOM, RECURSOS: SUPORTE AOS FORMATOS JPEG E DICOM, RESOLUCAO: ENTRE 17 E 40 PL/MM, MONITOR: SEM MONITOR, CAPACIDADE ARMAZENAGEM: MEMORIA INTERNA, CAPACIDADE PROCESSAMENTO: N/A, CONECTIVIDADE: ETHERNET/USB, NOBREAK: N/A, ACESSORIOS: SUPORTE PARA ARMAZENAMENTO DAS PLACAS DE FOSFORO, SISTEMA: WINDOWS 10, COMPATIBILIDADE: PLACAS DE FOSFORO FOTOESTIMULAVEIS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 02 PLACAS TAM INFANTIL (2CM X 3CM), 16 PLACAS TAM ADULTO (3 CM X 4CM) E PROTECOES PLASTICAS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE. O valor unitário a ser cotado deverá incluir a entrega e instalação do equipamento conforme as especificações do Termo de Referência. Deverá ser incluído o software para aquisição e simulação de imagens. | 1 |  |  |

OBS.: FAVOR ATENTAR PARA AS QUANTIDADES E TIPO DE PLACAS ESPECIFICADAS NA DESCRIÇÃO DOS ITENS.

VALOR TOTAL : ____________________

Assinatura do Representante Legal: _______________________________________

Nome completo:__________________________________________     RG_________

Telefone de Contato:_____________________________________