PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: ______________________________________________________________

CNPJ: __________________________________

Data: ___________________________________

Endereço: ______________________________________________________________

Telefone: ________________________________

E-mail: _______________________________________________________________

Validade da Proposta: ______________________

A firma acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no termo de referência do Processo nº SEI-350008/005466/2024.

| ITEM | ID SIGA | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANTIDADE SOLICITADA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8331 | GRUPO GERADOR,ACIONAMENTO: MOTOR DIESEL, NUMERO FASES: TRIFASICO, TENSAO ALIMENTACAO: 127/220 V, FREQUENCIA: 60 HZ, ROTACAO: 1800, ESCOVA: COM ESCOVA, TIPO PARTIDA: ELETRICA, POTENCIA: 75 KVA | 1 |  |  |
| 2 | 178424 | GRUPO GERADOR,ACIONAMENTO: MANUAL / AUTOMATICO, NUMERO FASES: TRIFASICO, TENSAO ALIMENTACAO: 127/220 V, FREQUENCIA: 60 HZ, ROTACAO: 1800 RPM, ESCOVA: SEM ESCOVA, TIPO PARTIDA: AUTOMATICA, POTENCIA: 220KVA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE | 1 |  |  |

VALOR TOTAL : ____________________

Assinatura do Representante Legal: _______________________________________

Nome completo:__________________________________________     RG_________

Telefone de Contato:___________________________________